## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
| 재 | 직 접 재 료 비 | 0
| 료 | 간 접 재 료 비
| 비 | 소 계 | 0
| 노 | 직 접 노 무 비 | 0
| 무 | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비소계의 17.50%
순 | 비 | 소 계 | 0
운 반 비
공 |  | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비의 3.56%
사 | 경 | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비의 1.01%
|  | 국민건강보험료 | 0 | 직접노무비의 3.595% |  | 총공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상
원 |  | 국민연금보험료 | 0 | 직접노무비의 4.75% |  | 관급포함시 a,b중 작은금액적용
|  | 퇴직공제부금비 | 0 | 직접노무비의 2.30% |  | a | 0 | (재료+직노+관급/1.1) * 3.11 %
가 |  | 산업안전보건관리비 | 0 | ( 재료비+직접노무비) * 3.11 % |  | b | 0 | (재료+직노) * 3.11 % * 1.2
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 국민건강보험료의 13.14% |  | 관급미포함시
| 비 | 기 타 경 비 | 0 | ( 재료비+노무비) * 5.00% |  | c | 0 | (재료+직노) * 3.11 %
|  | 석 면 분 담 금 | 0 | 노무비의 0.006%
|  | 임 금 체 권 부 담 금 | 0 | 노무비의 0.09%
|  | 소 계 | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계의 6.50% | 당초 8.00% / 5억이상 공사비 적용
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)의 10.00%
공 급 가 액 |  |  | 0 | 공급가액의 10.0%
부 가 가 치 세 |  |  | 0 |  |  | 관급자재비
도 급 액 |  |  | 0 |  |  | 0
도 급 자 관 급
총 공 사 비 |  |  | 0

## 집계표
[ 글라스큐브 뮤지엄 치유센터 전기공사 ]
공 종 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01. 전기공사
0101. 전력간선설비공사 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0102. 전등설비공사 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0103. 전열설비공사 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0104. 냉난방설비공사 | 식 | 1
( 합 계 )

## 내역서
[ 글라스큐브 뮤지엄 치유센터 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고/ 일위대가
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101. 전력간선설비공사
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | M
1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 4㎟ | M
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 6㎟ | M
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | M
누전차단기 철거 | 2P 30AF 20AT | EA | [9 empty] | 노임산출적용 / 삭제
배선용차단기 철거 | 4P 100AF 50AT | EA | [9 empty] | 노임산출적용
누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA
누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 30AT | EA
누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 40AT | EA
누전차단기(54c) | 4P 50AF 20AT | EA
누전차단기(54c) | 4P 50AF 50AT | EA
누전차단기(104c) | 4P 100AF 75AT | EA
케이블표지시트 | 0.15x150 | M
타파기 & 되메우기 | 인력20/기계80 | ㎥ | [9 empty] | #REF!
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15% | 식
[ 소모 잡자재 ] | 배관,배선의 2% | 식
노 무 비 | 내선전공 | 인
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3% | 식
( 합 계 )
0102. 전등설비공사
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개
JOINT BOX | 150×150×100 | 개
트렉레일 | 도면참조 | M
END CAP | 도면참조 | 개
- 자연결 | 도면참조 | 개
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로2구 | 개
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로3구 | 개
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로4구 | 개
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로6구 | 개
"A"TYPE LED 멀티매입 | LED (15W+15W) | 등 | [9 empty] | 관급자재
"B"TYPE LED SPOT 라이트(이동식) | LED 15W | 등 | [9 empty] | 관급자재
"C"TYPE LED 다운라이트 | LED 15W | 등 | [9 empty] | 관급자재
"D"TYPE LED 라인조명 | LED 20W | 등 | [9 empty] | 관급자재
"E"TYPE LED 펜던트 | LED 15W | 등 | [9 empty] | 관급자재
확산형 라인 LED 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | [9 empty] | 관급자재
라인LED라인 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | [9 empty] | 관급자재
태양광보안등 | 170 X 110 X 400cm | 등 | [9 empty] | 관급자재
시그니처경관조명 | 21 X 23 X 85cm | 개 | [9 empty] | 관급자재
장비(스카이) | 외벽작업 | 식 | [9 empty] | #REF!
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15% | 식
[ 소모 잡자재 ] | 배관,배선의 2% | 식
노 무 비 | 내선전공 | 인
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3% | 식
( 합 계 )
0103. 전열설비공사
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15% | 식
[ 소모 잡자재 ] | 배관,배선의 2% | 식
노 무 비 | 내선전공 | 인
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3% | 식
( 합 계 )
0104. 냉난방설비공사
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | M
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
풀박스 | 250×250×150 | 개 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 4㎟ | M | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 10㎟ | M | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 16㎟ | M | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | M | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
콘센트 | 노출형, 250V 원형 | 개 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15% | 식 | 1 |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
[ 소모 잡자재 ] | 배관,배선의 2% | 식 | 1 |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
노 무 비 | 내선전공 | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3% | 식 | 1 | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF!