## 원가계산서
원가계산서
비 목 |  |  | 구분 | 금 액 | 요율 | 산 출 근 거
| 재 | 직 접 재 료 비 | 1
| 료 | 간 접 재 료 비 | 2
| 비 | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소 계 | A
| 노 | 직 접 노 무 비 | 4
순 | 무 | 간 접 노 무 비 | 5
| 비 | 소 계 | B
공 |  | 산 출 경 비 | 6
|  | 산 재 보 험 료 | 7
사 |  | 고 용 보 험 료 | 8
| 경 | 건 강 보 험 료 | 9
원 |  | 연 금 보 험 료 | 10
|  | 노인장기요양 보 험 료 | 11
가 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 12
|  | 건설기계대여금지급보증서발급액 | 13
|  | 산 업 안 전 보건관리비 | 14
|  | 환 경 보 전 비 | 15
|  | 공 사 이 행 보증수수료 | 16
| 비 | 하도급대금지급보증수수료 | 17
|  | 운 반 비 | 18
|  | 안 전 관 리 비 | 19
|  | 품 질 시 험 비 | 20
|  | 가 설 비 | 21
|  | 직 접 환 경 보 전 비 | 22
|  | 석 면 부 담 금 | 23
|  | 임 금 채 권 부 담 금 | 24
|  | 기 타 경 비 | 25
|  | 소 계 | C
|  | 순 공 사 원 가 | D
|  | 일 반 관 리 비 | E
|  | 이 윤 | F
|  | 총 원 가 | G
|  | 부 가 가 치 세 | H
|  | 도 급 액 | I
|  | 관급 자재대 - 도 급 자 | J
|  | 관급 자재대 - 관 급 자 | K
|  | 총 공 사 비 | L

## 내역서
내역서
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
● | 동부하수처리구역 차집관로 정비사업 | (2공구)
가. | 차집관로 공사분
A. | 차집관로공사 | (굴착공사)
1. | 토공
1.1 | 기존구조물철거
1) | 포장절단
| 아스팔트 포장절단 |  | 20080 | M
| 콘크리트 포장절단 |  | 89 | M
2) | 포장깨기
| 아스팔트포장깨기 | 대형브레이커+0.4㎥ | 365 | ㎥
| 아스팔트포장깨기 | 대형브레이커+0.6㎥ | 1760 | ㎥
| 콘크리트포장깨기 | 대형브레이커+0.4㎥ | 187 | ㎥
| 콘크리트포장깨기 | 대형브레이커+0.6㎥ | 4 | ㎥
| 보도용 블록 장비사용 철거 | A-Type |  | ㎡
3) | 기존구조물 철거
| 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만(대형브레이커+0.6㎥) | 85 | ㎥
| 흄관철거 | D=300mm |  | M
| 흄관철거 | D=400mm |  | M
| 흄관철거 | D=500mm | 159 | M
| 흄관철거 | D=600mm | 488 | M
| 흄관철거 | D=700mm |  | M
| PE관철거 | D=100mm |  | m
| PE관철거 | D=150mm |  | m
| PE관철거 | D=250mm |  | m
| PE관철거 | D=300mm |  | m
| 주철관철거 | D=400mm | 789 | 본
| 주철관철거 | D=500mm |  | 본
| 하수관세정 | A-Type | 5382 | M
4) | 고재처리
| 고 철 | 경량A(Ton당) | 73.632 | Ton
1.2 | 터파기
1) | 터파기(토사)
| 터파기(4.0~6.0m 이하) | 백호(0.4㎥)90%+인력10% | 12681 | ㎥
| 터파기(6.0m 초과) | 백호(0.6㎥)90%+인력10% | 17253 | ㎥
2) | 터파기(연암)
| 터파기(연암) | 백호0.4㎥+대형브레이커 (90%) | 26 | ㎥
| 터파기(연암) | 백호0.6㎥+대형브레이커 (90%) | 1501 | ㎥
| 연암굴착 | 미진동굴착 TYPE-Ⅰ (90%) | 28 | ㎥
| 연암굴착 | 인력굴착(소형브레이커) (10%) | 3 | ㎥
1.3 | 되메우기
| 되메우기및다짐(관상단) | 백호(0.4㎥)90%+인력10% | 8040 | ㎥
| 되메우기및다짐(관상단) | 백호(0.6㎥)90%+인력10% | 15900 | ㎥
| 되메우기및다짐(관주위-석분) | 백호(0.4㎥)90%+인력10% |  | ㎥
| 되메우기및다짐(관주위-석분) | 백호(0.6㎥)90%+인력10% | 934 | ㎥
| 살수(비산먼지억제) | 물탱크16000ℓ | 455 | a
1.4 | 보조기층 가포장 및 걷기
| 보조기층걷기 | 백호0.4㎥(100%) | 732 | ㎥
| 보조기층걷기 | 백호0.6㎥(100%) | 1716 | ㎥
1.5 | 되메움토 소운반
| 유용토소운반(토사), 야적장 | 덤프10.5톤+백호0.4㎥, L=500m | 12681 | ㎥
| 유용토소운반(토사), 야적장 | 덤프15톤+백호0.6㎥, L=500m | 17253 | ㎥
| 되메움토소운반(토사), 야적장→현장 | 덤프10.5톤+백호0.4㎥, L=500m | 8933 | ㎥
| 되메움토소운반(토사), 야적장→현장 | 덤프15톤+백호0.6㎥, L=500m | 17666 | ㎥
1.6 | 유용토 소운반(야적장-현장)
| 석분소운반 | 덤프15톤(L=500m) | 1051 | ㎥
| 보조기층소운반 | 덤프10.5톤(L=500m) | 2942 | ㎥
| 보조기층소운반 | 덤프15톤(L=500m) | 4095 | ㎥
1.7 | 사토운반
| 사토운반(토사), 야적장→사토장 | 덤프24톤+백호0.6㎥, (P.S) | 3336 | ㎥
| 사토운반(연암), 현장→사토장 | 덤프24톤+백호0.6㎥, (P.S) | 1558 | ㎥
1.8 | 폐기물 처리
1) | 상차(적재)
| 폐기물상차 | 백호0.6㎥ | 2401 | ㎥
2) | 폐기물 소운반
| 폐기물소운반(아스콘) | 덤프4.5톤(L=500m) | 2125 | ㎥
| 폐기물소운반(콘크리트) | 덤프4.5톤(L=500m) | 276 | ㎥
2. | 가시설공
2.1 | 조립식간이흙막이 | 관로부
| 조립식 간이흙막이 설치및해체 | H=3.0m이하 | 3886 | M
| 조립식 간이흙막이 설치및해체 | H=4.0m이하 |  | M
| 조절식 간이흙막이 설치및해체(TS판넬) | H=5.0m이하 | 45 | M
| 토류판 설치 및 철거 | 100*150*2000(지장물간섭) | 173 | ㎡
2.2 | 조립식간이흙막이 | 맨홀부
| 조립식 간이흙막이 설치및해체 | H=3.0m이하 | 56 | M
| 조립식 간이흙막이 설치및해체 | H=4.0m이하 | 18 | M
| 조절식 간이흙막이 설치및해체 (TS판넬) | H=5.0m이하 | 5 | M
2.3 | 조립식간이흙막이 손료 및 소운반
| 조립식간이흙막이(SK판넬) | H=3.0m, B=1.5m | 3942 | M
| 조립식간이흙막이(SK판넬) | H=4.0m, B=1.5m | 18 | M
3. | 관로공
3.1 | 자연유하관로
1) | 고강성PVC관 접합부설 | 자연유하
| 고강성P.V.C관 접합및부설 | D300mm |  | 개소
| 고강성P.V.C 이중벽관 절단 | D300mm |  | 개소
| 하수관로 소운반 | 야적장→현장 |  | 본
2) | 유리섬유복합관 | 자연유하
| 유리섬유복합관 부설및접합(비압력관) | D=400mm |  | 본
| 유리섬유복합관 부설및접합(비압력관) | D=500mm |  | 본
| 유리섬유복합관 부설및접합(비압력관) | D=600mm | 88 | 본
| 유리섬유복합관 부설및접합(비압력관) | D=700mm |  | 본
| 유리섬유복합관 절단 | D=400mm |  | 개소
| 유리섬유복합관 절단 | D=500mm |  | 개소
| 유리섬유복합관 절단 | D=600mm | 29 | 개소
| 유리섬유복합관 절단 | D=700mm |  | 개소
| 하수관로 소운반 | 야적장→현장 | 88 | 본
3.2 | 압송관로
1) | PE수도관 | 소구경 압송
| PE수도관 접합부설 | D=100mm |  | 개소
| PE수도관 접합부설 | D=150mm |  | 개소
| PE수도관 접합부설 | D=250mm |  | 개소
| PE수도관 접합부설 | D=300mm |  | 개소
| PE수도관(이형관) 접합부설 | D=100mm |  | 개소
| PE수도관(이형관) 접합부설 | D=150mm |  | 개소
| PE수도관(이형관) 접합부설 | D=250mm |  | 개소
| PE수도관(이형관) 접합부설 | D=300mm |  | 개소
| PE수도관 절단 | D=100mm |  | 개소
| PE수도관 절단 | D=150mm |  | 개소
| PE수도관 절단 | D=250mm |  | 개소
| PE수도관 절단 | D=300mm |  | 개소
2) | 유리섬유복합관 | 대구경 압송
| 유리섬유복합관 부설및접합(압력관) | D=400mm | 793 | 본
| 유리섬유복합관 부설및접합(압력관) | D=500mm |  | 본
| 유리섬유복합관(이형관) 부설및접합(압력관) | D=400mm | 57 | 개소
| 유리섬유복합관(이형관) 부설및접합(압력관) | D=500mm |  | 개소
| 유리섬유복합관 절단 | D=400mm | 59 | 개소
| 유리섬유복합관 절단 | D=500mm |  | 개소
3.3 | 부대공사
| 관로경고테이프 | 하수용 | 5375 | m
| 관로표시못 설치 | A-Type | 237 | 개소
4. | 구조물공
4.1 | GRP맨홀
1) | GRP맨홀 설치
| GRP맨홀설치 | 900, H=1.35m이하 |  | 개소
| GRP맨홀설치 | 900, H=2.35m이하 |  | 개소
| GRP맨홀설치 | 900, H=3.35m이하 | 3 | 개소
| GRP맨홀설치 | 900, H=4.35m이하 |  | 개소
| GRP맨홀설치 | 900, H=5.35m이하 |  | 개소
| GRP맨홀설치 | 1200, H=2.10m이하 | 8 | 개소
| GRP맨홀설치 | 1200, H=3.10m이하 | 9 | 개소
| GRP맨홀설치 | 1200, H=4.10m이하 | 1 | 개소
| GRP맨홀설치 | 1200, H=5.10m이하 | 2 | 개소
| 맨홀블럭하차비 |  | 23 | EA
2) | 맨홀 부속품설치
| 맨홀뚜껑설치 | 648(잠금식) | 23 | EA
3) | 자재 소운반
| 맨홀 소운반 | 야적장→현장 | 23 | 개소
5. | 포장공
5.1 | ASP임시포장 | T=15cm
| 아스팔트 기층 포설및다짐 | 소규모포설,t=7.5cm이하 | 38252 | ㎡
| 텍코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 38252 | ㎡
| 프라임코팅(인력식) | 아스팔트스프레이어400ℓ | 19126 | ㎡
5.2 | ASP표층복구 | T=5cm
| 아스팔트 포장 절삭후 아스팔트 덧씌우기 | B-Type (1회절삭,1회포장) | 31731 | ㎡
5.3 | 콘크리트포장 | T=15cm
| 콘크리트포장(인력포설) | A-Type, t=20cm | 190 | ㎥
5.4 | 보도블럭포장
| 보도용 블록 설치(소형) | A-Type, t=8cm이하 |  | ㎡
| 보도블록소운반 | 인력,리어카 |  | a
5.5 | 보조기층포설 및 다짐
| 보조기층포설및다짐 | 인력식 소규모 장비사용 시공 | 5801 | ㎥
5.6 | 교통안전시설설치
1) | 차선도색
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 실선 | 1100 | ㎡
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 파선 | 32 | ㎡
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,황색실선 | 349 | ㎡
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,황색파선 |  | ㎡
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,백색실선 | 567 | ㎡
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,백색파선 | 32 | ㎡
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,청색실선 | 185 | ㎡
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,청색파선 |  | ㎡
2) | 노면표시
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 횡단보도,주차장 | 73 | ㎡
| 차선밑그림-운행도로,차량부분통제 | 문자,기호 | 54 | ㎡
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,횡단보도.주차장 | 73 | ㎡
| 차선도색(융착식,일반형)-운행도로,차량부분통제 | 수동식,문자.기호 | 54 | ㎡
3) | 과속방지턱
| 과속방지턱 | T=10cm | 197 | ㎡
6. | 부대공
6.1 | 관보호공
| 관보호공설치 | D300 |  | m
| 관보호공설치 | D400 | 1910 | m
| 관보호공설치 | D500 | 159 | m
| 관보호공설치 | D600 |  | m
6.2 | 지장물보호공
| 지장물매달기 | D400이하 | 10 | m
| 지장물매달기 | D450~700이하 | 8 | m
| 지장물매달기 | D800~1000이하 | 1 | m
| 지장물매달기 | BOX 2.0*2.0이하 | 2 | m
6.3 | 물돌리기
1) | 물막이
| 물막이팩커설치 | 300mm, 10회 사용기준 |  | 개소
| 물막이팩커설치 | 400mm, 10회 사용기준 |  | 개소
| 물막이팩커설치 | 500mm, 10회 사용기준 | 1 | 개소
| 물막이팩커설치 | 600mm, 10회 사용기준 | 2 | 개소
| 물막이팩커설치 | 700mm, 10회 사용기준 |  | 개소
2) | 물돌리기
| 엔진양수기설치 | 4㎥/min | 2 | 개소
| 엔진양수기철거 | 4㎥/min | 2 | 개소
| 고압호스 설치(150mm) |  | 647 | M
| 고압호스 철거(150mm) |  | 647 | M
| 양수기 | 1.49kW | 224 | hr
6.4 | 물푸기
| 물푸기 | (건설용펌프:φ150㎜) | 1536 | hr
| 물푸기장비(펌프)설치및해체 |  | 10 | 대
다. | 총괄부대공
1. | 지장물이설비
| 지장물이설비 | P.S | 1 | 식
2. | 부지임대료
| 부지임대료 | 현장사무실 | 30 | 월
| 부지임대료 | 임시적취장 | 30 | 월
3. | 시공상세도 작성
| 시공상세도 작성 | 단순 | 24 | 매
라. | 사급자재대
1. | 시멘트
| 시멘트, 제주 | 40kg入(포장품) |  | 포
2. | 골재대
| 혼합골재, 제주 | D40mm이하, 보조기층용 | 4489 | ㎥
| 재생골재 | 40이하 | 3041 | ㎥
| 재생석분 |  | 1093 | ㎥
3. | 아스팔트
| 아스팔트유제 | RSC-4 | 78 | D/M
| 아스팔트유제 | RSC-3 | 74 | D/M
4. | 유리섬유곡관
| 유리섬유곡관 | D400mm×11.25˚(하수2-4종) | 42 | EA
| 유리섬유곡관 | D400mm×22.5˚(하수2-4종) | 6 | EA
| 유리섬유곡관 | D400mm×45˚(하수2-4종) | 9 | EA
| 유리섬유곡관 | D500mm×11.25˚(하수2-4종) |  | EA
| 유리섬유곡관 | D500mm×22.5˚(하수2-4종) |  | EA
| 유리섬유곡관 | D500mm×45˚(하수2-4종) |  | EA
순 공 사 비
◎ | 운반비
1. | 장비운반
| 중기운반 |  | 1 | 식
2. | 자재운반
| 아스팔트운반 |  | 152 | D/M
| 보조기층운반 | 덤프24톤, L=15.0km | 4489 | ㎥
| 재생골재운반 | 덤프24톤, L=15km | 3041 | ㎥
| 재생석분운반 | 덤프24톤, L=15km | 1093 | ㎥
| 유리섬유복합관,맨홀운반 | 5.0ton(목포-제주현장) | 48 | 대
| 맨홀하차 | 유리섬유복합 | 50.4 | TON
◎ | 품질시험비
1. | 되메우기
| 흙의역학시험 | 다짐시험 | 1 | 회
| 흙의역학시험 | 현장밀도시험(1공) | 239 | 회
| 흙의물리시험 | 입도시험 | 1 | 회
| 흙의물리시험 | 함수비시험 | 239 | 회
2. | 보조기층제
| 골재시험 | 0.08mm체 통과량시험 | 1 | 회
| 골재시험 | 마모시험 | 1 | 회
| 골재시험 | 단위용적질량및실적률시험 | 1 | 회
| 골재시험 | 밀도및흡수율시험 | 1 | 회
| 흙의역학시험 | 다짐시험 | 1 | 회
| 골재시험 | 골재체가름시험 | 8 | 회
| 흙의물리시험 | 함수비시험 | 15 | 회
| 흙의역학시험 | 현장밀도시험(1공) | 15 | 회
3. | 아스팔트
| 아스팔트시험 | 아스팔트함량시험 | 5 | 회
| 아스팔트시험 | 추출체가름시험 | 5 | 회
| 아스팔트시험 | 마샬안정도시험 | 5 | 회
| 아스팔트시험 | 밀도 | 5 | 회
4. | 레미콘
| 콘크리트시험 | 슬럼프및흐름시험 | 4 | 회
| 콘크리트시험 | 공기함유량시험 | 4 | 회
| 콘크리트시험 | 압축강도시험 | 4 | 회
5. | 품질관리 활동비
| 품질관리 활동비 | 6회 | 1 | 식
◎ | 안전관리비
1. | 안전관리비 | 건기법 제63조
| 안전점검비용 | 초기+정기 | 1 | 식
| 안전관리계획 및 안정성검토 |  | 1 | 식
| 안전관리계획 검토비용 |  | 1 | 식
| 안전관리계획 재검토비용 |  | 1 | 식
2. | 안전보건대장 작성 | 산업안전보건법 제67조
| 공사안전보건대장 작성 |  | 1 | 식
3. | 교통안전시설물
| 공사설명판 | 소형(0.6×1.2m) | 10 | EA
| 공사설명판 | 중형(1.2×2.4m) | 10 | EA
| 공사설명판 | 대형(2.4×2.4m) | 10 | EA
| PE안전휀스 | 1.5×0.9 | 539 | M
| 윙카호스 |  | 539 | M
| 교통통제, 안전처리 | 신호수 2인 | 450 | 일
| 교통안전 유도로봇 설치 |  | 10 | 개소
◎ | 직접환경보전비
| 야자섬유매트포장 설치및해체 | W=2.0, t=30mm | 1913 | M
◎ | 가설비
1. | 가설사무실 및 창고 | 감독/수급/창고/숙소/시험/휴게
| 가설사무소(콘테이너) | 3.0×9.0×2.6m | 4 | 동
| 가설창고(콘테이너) | 3.0×9.0×2.6m | 1 | 동
◎ | 관급자재대-도급자
가. | 차집관로 공사분
1. | 레미콘
| 레미콘(관급)-제주특별자치도,제주동부레미콘(협) | 조합공통품목, 25-21-080 | 530 | ㎥
| 레미콘(관급)-제주특별자치도,제주동부레미콘(협) | 조합공통품목, 25-21-120 | 1 | ㎥
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
2. | 이형철근
| 이형철근(SD400,제주)-관급 | HD=13mm 하치장 상차도 |  | Ton
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
3. | 아스콘
| 아스콘(관급),제주 | #78(표층용) | 3884 | Ton
| 재생아스콘 | #467,기층용 | 6828 | Ton
| 조달수수료 |  | 0.47 | %
4. | 유리섬유복합맨홀
| 유리섬유복합맨홀 | D900*300*1350 |  | EA
| 유리섬유복합맨홀 | D900*400*1350 | 3 | EA
| 유리섬유복합맨홀 | D900*500*1350 |  | EA
| 유리섬유복합맨홀 | D1200*600*2100 | 26 | EA
| 유리섬유복합맨홀 | D1200*700*2100 |  | EA
| 유리섬유복합맨홀 | D2100*1200*3100 |  | EA
| 유리섬유복합맨홀,높이조절관 | D900*10 | 483 | EA
| 유리섬유복합맨홀,높이조절관 | D1200*10 | 524 | EA
| 유리섬유복합맨홀,높이조절관 | D2100*10 |  | EA
| 연결지관 | 300mm |  | EA
| 연결지관 | 400mm | 6 | EA
| 연결지관 | 500mm |  | EA
| 연결지관 | 600mm | 40 | EA
| 연결지관 | 700mm |  | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
5. | 고강성PVC관 | 자연유하
| PVC이중벽관 | D300mm |  | 본
| PVC이중벽관 이음관 | D300mm |  | EA
| PVC이중벽관 이음부속(고무링) | D300mm |  | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
6. | 유리섬유복합관 | 자연유하
| 유리섬유복합관 | 비압력관D400mm |  | m
| 유리섬유복합관 | 비압력관D500mm |  | m
| 유리섬유복합관 | 비압력관D600mm | 500 | m
| 유리섬유복합관 | 비압력관D700mm |  | m
| 유리섬유복합관이음관 | 비압력관D400mm |  | EA
| 유리섬유복합관이음관 | 비압력관D500mm |  | EA
| 유리섬유복합관이음관 | 비압력관D600mm | 91 | EA
| 유리섬유복합관이음관 | 비압력관D700mm |  | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
7. | 수도용폴리에틸렌관 | 압력관
| 수도용폴리에틸렌관 | D110mm |  | m
| 수도용폴리에틸렌관 | D160mm |  | m
| 수도용폴리에틸렌관 | D280mm |  | m
| 수도용폴리에틸렌관 | D315mm |  | m
| 수도용폴리에틸렌관 소켓 | 전기융착, D110mm |  | EA
| 수도용폴리에틸렌관 소켓 | 전기융착, D160mm |  | EA
| 수도용폴리에틸렌관 소켓 | 전기융착, D280mm |  | EA
| 수도용폴리에틸렌관 소켓 | 전기융착, D315mm |  | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
8. | 유리섬유복합관 | 압력관
| 유리섬유복합관 | 압력관 D400mm | 4878 | m
| 유리섬유복합관 | 압력관 D500mm |  | m
| 유리섬유복합관이음관 | 압력관 D400mm | 848 | EA
| 유리섬유복합관이음관 | 압력관 D500mm |  | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
7. | 용접철망
| 용접철망 | #8-150*150 | 1396 | ㎡
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
8. | 보도블럭
| 소형고압블록 | U형 T=6cm, 회색/무색 |  | ㎡
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
9. | 맨홀뚜껑
| 맨홀뚜껑 | Φ648,주철제,추락방지 | 23 | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
10. | 플륨관
| 플륨관 | 400*400*2000 |  | EA
| 플륨관 | 500*500*2000 | 955 | EA
| 조달수수료 |  | 0.54 | %
◎ | 관급자재대-관급자
가. | 차집관로 공사분
1. | 미끄럼방지포장
| 미끄럼방지포장재 | T3mm | 672 | ㎡
| 조달수수료 |  | 0.54 | %