## 공종별내역서
[ 2026년 친환경 기반구축사업 창고시설 신축전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01010101 인입간선설비공사
600V폴리에틸렌케이블(옥외) | 0.6/1kV, FCV, 1C×120㎟ | m | 752
강제전선관 | 아연도, 82mm | m | 20
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 100mm | m | 164
러그단자 | 1 HOLE, 120 ㎟ | 개 | 16
지중선로표시기 | 황동 | 개 | 16
케이블표지시트(저압용) | 0.23x400 | m | 80
터파기 | 토사,백호90%+인력10% | ㎥ | 56
되메우고다지기(기계) | 백호0.7M3*래머80kg,다짐30cm | ㎥ | 56
맨홀 | 1,000*1,000*1,000 | 개소 | 2
01010102 전력간선및분전반설비공사
접지용비닐절연전선 | FGV, 4㎟ | m | 70
접지용비닐절연전선 | FGV, 6㎟ | m | 62
접지용비닐절연전선 | FGV, 10㎟ | m | 74
접지용비닐절연전선 | FGV, 70㎟ | m | 24
접지용비닐절연전선 | FGV, 120㎟ | m | 20
600V폴리에틸렌케이블 | 0.6/1kV, FCV, 1C×120㎟ | m | 96
600V폴리에틸렌케이블 | 0.6/1kV, FCV, 2C×4㎟ | m | 47
600V폴리에틸렌케이블 | 0.6/1kV, FCV, 4C×6㎟ | m | 62
600V폴리에틸렌케이블 | 0.6/1kV, FCV, 4C×10㎟ | m | 74
고내화케이블 | 0.6/1kV, FFR8, 2C×4㎟ | m | 23
강제전선관 | 아연도, 82mm | m | 20
경질비닐전선관 | HI, 42mm | m | 10
나사 없는 전선관 | E31 | m | 60
나사 없는 전선관 | E39 | m | 52
나사 없는 전선관 | E51 | m | 58
1종금속제가요전선관 | 28mm, 방수 | m | 6
1종금속제가요전선관 | 36mm, 방수 | m | 6
박스커넥터 | 28mm, 방수 | 개 | 6
박스커넥터 | 36mm, 방수 | 개 | 4
노말밴드 | 아연도82mm | 개 | 2
볼트고정식이음쇠-커플링 | E31 | 개 | 16
볼트고정식이음쇠-커플링 | E39 | 개 | 14
볼트고정식이음쇠-커플링 | E51 | 개 | 16
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E31 | 개 | 8
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E39 | 개 | 4
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E51 | 개 | 8
노말밴드 | E31 | 개 | 6
노말밴드 | E39 | 개 | 4
노말밴드 | E51 | 개 | 8
나사없는전선관지지행거(단독) | E31 | 개소 | 20
풀박스 | 100×100×75mm | 개 | 6
러그단자 | 1 HOLE, 120 ㎟ | 개 | 8
압착단자 | 터미널, 70㎟ | 개 | 2
압착단자 | 터미널, 120㎟ | 개 | 2
계량기함(W.H.M) | 1300Wx1700Hx400D(옥외) | 면 | 1
분전반(L-1-1) | 700Wx1800Hx180D(옥내) | 면 | 1
분전반(P-1-1~4) | 500Wx700Hx180D(옥내) | 면 | 4
분전반 설치비 | 벽부형 | 면 | 6
접지봉 | 16Φ×1800mm | 개 | 9
수막처리접지봉 | Φ18×500mm | EA | 3
01010103 전등설비공사
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 1.78 ㎜(2.5SQ) | m | 749
나사 없는 전선관 | E19 | m | 212
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | m | 14
박스커넥터 | 16mm, 비방수 | 개 | 28
볼트고정식이음쇠-커플링 | E19 | 개 | 59
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E19 | 개 | 74
나사없는전선관지지행거(단독) | E19 | 개소 | 106
아웃렛박스 | 8각, 54mm | 개 | 35
아웃렛박스 | 중형4각, 54mm | 개 | 2
아웃렛박스, 커버 | 8각, 평형 | 개 | 35
아웃렛박스, 커버 | 4각, 평 | 개 | 2
스위치박스 | 1개용, 54mm | 개 | 5
와이드스위치 | 15A250V1구 | 개 | 2
와이드스위치 | 15A250V2구 | 개 | 1
와이드스위치 | 15A250V3구 | 개 | 2
B-TYPE | LED, 60W (투광등) | EA | 21
C-TYPE | LED, 40W (평판조명) | EA | 4
D-TYPE | LED, 10W (다운라이트) | EA | 8
E-TYPE | LED, 10W (원형직부등) | EA | 2
01010104 전열설비공사
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 2.25 ㎜(4.0SQ) | m | 792
합성수지제가요전선관(난연성) | 16mm | m | 214
나사 없는 전선관 | E19 | m | 30
1종금속제가요전선관 | 16mm, 방수 | m | 2
박스커넥터 | 16mm, 비방수 | 개 | 4
볼트고정식이음쇠-커플링 | E19 | 개 | 8
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E19 | 개 | 4
나사없는전선관지지행거(단독) | E19 | 개소 | 15
아웃렛박스 | 중형4각, 54mm | 개 | 13
아웃렛박스, 커버 | 4각, 평 | 개 | 2
아웃렛박스, 커버 | 4각, 둥근구멍, 오목 | 개 | 11
스위치박스 | 1개용, 54mm | 개 | 9
콘센트 | 2구, 15A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 12
콘센트 | 2구, 15A, 250V, 방우형 | 개 | 8
01010105 냉난방설비공사
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 2.25 ㎜(4.0SQ) | m | 180
접지용비닐절연전선 | FGV, 4㎟ | m | 24
접지용비닐절연전선 | FGV, 6㎟ | m | 51
600V폴리에틸렌케이블 | 0.6/1kV, FCV, 2C×4㎟ | m | 24
600V폴리에틸렌케이블 | 0.6/1kV, FCV, 4C×6㎟ | m | 51
합성수지제가요전선관(난연성) | 16mm | m | 60
나사 없는 전선관 | E31 | m | 20
나사 없는 전선관 | E39 | m | 43
1종금속제가요전선관 | 28mm, 방수 | m | 2
1종금속제가요전선관 | 36mm, 방수 | m | 4
박스커넥터 | 28mm, 방수 | 개 | 2
박스커넥터 | 36mm, 방수 | 개 | 4
볼트고정식이음쇠-커플링 | E31 | 개 | 5
볼트고정식이음쇠-커플링 | E39 | 개 | 11
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E31 | 개 | 4
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E39 | 개 | 8
노말밴드 | E31 | 개 | 2
노말밴드 | E39 | 개 | 4
아웃렛박스 | 중형4각, 54mm | 개 | 2
아웃렛박스, 커버 | 4각, 둥근구멍, 오목 | 개 | 2
스위치박스 | 1개용, 54mm | 개 | 1
풀박스 | 100×100×75mm | 개 | 2
콘센트 | 2구, 15A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 3
01010201 인입간선설비공사
접지용비닐절연전선 | FGV, 16㎟ | m | 29
접지용비닐절연전선 | FGV, 95㎟ | m | 52
600V폴리에틸렌케이블(옥외) | 0.6/1kV, FCV, 1C×150㎟ | m | 208
600V폴리에틸렌케이블(옥외) | 0.6/1kV, FCV, 4C×16㎟ | m | 29
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 50mm | m | 25
파상형경질폴리에틸렌전선관 | 125mm | m | 48
러그단자 | 1 HOLE, 16 ㎟ | 개 | 8
러그단자 | 1 HOLE, 150 ㎟ | 개 | 8
압착단자 | 터미널, 16㎟ | 개 | 2
압착단자 | 터미널, 95㎟ | 개 | 2
지중선로표시기 | 황동 | 개 | 13
케이블표지시트(저압용) | 0.23x400 | m | 65
터파기 | 토사,백호90%+인력10% | ㎥ | 45
되메우고다지기(기계) | 백호0.7M3*래머80kg,다짐30cm | ㎥ | 45
01010202 전력간선및분전반설비공사
접지용비닐절연전선 | FGV, 4㎟ | m | 241
접지용비닐절연전선 | FGV, 10㎟ | m | 132
600V폴리에틸렌케이블 | 0.6/1kV, FCV, 2C×4㎟ | m | 241
600V폴리에틸렌케이블 | 0.6/1kV, FCV, 4C×10㎟ | m | 132
나사 없는 전선관 | E31 | m | 217
1종금속제가요전선관 | 28mm, 방수 | m | 24
1종금속제가요전선관 | 42mm, 방수 | m | 16
박스커넥터 | 28mm, 방수 | 개 | 24
박스커넥터 | 42mm, 방수 | 개 | 16
볼트고정식이음쇠-커플링 | E31 | 개 | 60
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E31 | 개 | 24
노말밴드 | E31 | 개 | 16
나사없는전선관지지행거(단독) | E31 | 개소 | 112
풀박스 | 100×100×75mm | 개 | 20
분전반(L-2-1) | 700Wx1200Hx180D(옥내) | 면 | 1
분전반(L-2-2) | 700Wx1000Hx180D(옥내) | 면 | 1
분전반 설치비 | 벽부형 | 면 | 2
01010203 전등설비공사
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 1.78 ㎜(2.5SQ) | m | 724
나사 없는 전선관 | E19 | m | 217
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | m | 24
박스커넥터 | 16mm, 비방수 | 개 | 48
볼트고정식이음쇠-커플링 | E19 | 개 | 60
볼트고정식이음쇠-커넥터 | E19 | 개 | 56
나사없는전선관지지행거(단독) | E19 | 개소 | 108
아웃렛박스 | 8각, 54mm | 개 | 28
아웃렛박스, 커버 | 8각, 평형 | 개 | 28
A-TYPE | LED, 120W (투광등) | EA | 24
B-TYPE | LED, 60W (투광등) | EA | 4
01010204 CABLE TRAY설비공사
케이블트레이 | Straight, 스틸, 200×100×t2.3mm | m | 32
케이블트레이부속품 | Vertical elbow, 스틸, 200×100×t2.3mm | m | 1
케이블트레이부속품 | Horizontal tee, 스틸, 200×100×t2.3mm | m | 1
케이블트레이부속품 | JOINT CONNECTOR,아연도100Hx2.3 | 개 | 21
케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 250
케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 38㎟ | 개 | 10

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
600V폴리에틸렌케이블(옥외) 0.6/1kV, FCV, 1C×120㎟ (호표 1) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C920D
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C920D53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
보통인부 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C920D53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
강제전선관 아연도, 82mm (호표 2) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D1483C9D
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D1483C9D53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
파상형경질폴리에틸렌전선관 100mm (호표 3) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14831FB
보통인부 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14831FB53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
배전전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14831FB53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BABD9
러그단자 1 HOLE, 120 ㎟ (호표 4) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6A40
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6A4053C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
지중선로표시기 황동 (호표 5) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6E20
보통인부 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6E2053C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
케이블표지시트(저압용) 0.23x400 (호표 6) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6FC7
보통인부 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6FC753C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6FC753C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
맨홀 1,000*1,000*1,000 (호표 7) | 100 |  | 535FC288B813B4884D6B978149BB17
작업반장 |  | 3 | 535FC288B813B4884D6B978149BB1753C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA383
특별인부 |  | 3 | 535FC288B813B4884D6B978149BB1753C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA381
줄눈공 |  | 3 | 535FC288B813B4884D6B978149BB1753C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA0CA
접지용비닐절연전선 FGV, 4㎟ (호표 8) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D808314C9296
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D808314C929653C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
접지용비닐절연전선 FGV, 6㎟ (호표 9) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D808314C93BD
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D808314C93BD53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
접지용비닐절연전선 FGV, 10㎟ (호표 10) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C9439
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C943953C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
접지용비닐절연전선 FGV, 70㎟ (호표 11) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C96E3
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C96E353C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
접지용비닐절연전선 FGV, 120㎟ (호표 12) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C9788
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C978853C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
600V폴리에틸렌케이블 0.6/1kV, FCV, 1C×120㎟ (호표 13) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C920E
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C920E53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
600V폴리에틸렌케이블 0.6/1kV, FCV, 2C×4㎟ (호표 14) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C9C0F
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C9C0F53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
600V폴리에틸렌케이블 0.6/1kV, FCV, 4C×6㎟ (호표 15) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C9D15
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C9D1553C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
600V폴리에틸렌케이블 0.6/1kV, FCV, 4C×10㎟ (호표 16) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBBC2
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBBC253C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
고내화케이블 0.6/1kV, FFR8, 2C×4㎟ (호표 17) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DB915
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DB91553C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
경질비닐전선관 HI, 42mm (호표 18) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D1483E4B
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D1483E4B53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
나사 없는 전선관 E31 (호표 19) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C789
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C78953C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
나사 없는 전선관 E39 (호표 20) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C890
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C89053C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
나사 없는 전선관 E51 (호표 21) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C9B7
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C9B753C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
1종금속제가요전선관 28mm, 방수 (호표 22) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C32E
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C32E53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
1종금속제가요전선관 36mm, 방수 (호표 23) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C435
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C43553C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
나사없는전선관지지행거(단독) E31 (호표 24) | 100 |  | 535FC288B8596B280DFB133147AB29
내선전공 |  | 4 | 535FC288B8596B280DFB133147AB2953C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
풀박스 100×100×75mm (호표 25) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E4295
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E429553C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
압착단자 터미널, 70㎟ (호표 26) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E456C
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E456C53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
압착단자 터미널, 120㎟ (호표 27) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E4AEE
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E4AEE53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
분전반 설치비 벽부형 (호표 28) | 100 |  | 535EA2D86923F5586FE31FD146EDDB
내선전공 |  | 2 | 535EA2D86923F5586FE31FD146EDDB53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
접지봉 16Φ×1800mm (호표 29) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6C72
보통인부 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6C7253C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6C7253C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
수막처리접지봉 Φ18×500mm (호표 30) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6D19
보통인부 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6D1953C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6D1953C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 HFIX, 1.78 ㎜(2.5SQ) (호표 31) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DB80E
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DB80E53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
나사 없는 전선관 E19 (호표 32) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C6E3
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C6E353C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
1종금속제가요전선관 16mm, 비방수 (호표 33) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C161
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C16153C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
나사없는전선관지지행거(단독) E19 (호표 34) | 100 |  | 535FC288B8596B280DFB133147AB2D
내선전공 |  | 4 | 535FC288B8596B280DFB133147AB2D53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
아웃렛박스 8각, 54mm (호표 35) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E40E7
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E40E753C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
아웃렛박스 중형4각, 54mm (호표 36) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E418E
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E418E53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
스위치박스 1개용, 54mm (호표 37) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E43BB
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E43BB53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
와이드스위치 15A250V1구 (호표 38) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6041
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F604153C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
와이드스위치 15A250V2구 (호표 39) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6168
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F616853C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
와이드스위치 15A250V3구 (호표 40) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14839C9
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14839C953C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
B-TYPE LED, 60W (투광등) (호표 41) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBDF0
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBDF053C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
C-TYPE LED, 40W (평판조명) (호표 42) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBCE9
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBCE953C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
D-TYPE LED, 10W (다운라이트) (호표 43) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DB38C
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DB38C53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
E-TYPE LED, 10W (원형직부등) (호표 44) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DB2E6
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DB2E653C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 HFIX, 2.25 ㎜(4.0SQ) (호표 45) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBFBD
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBFBD53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
합성수지제가요전선관(난연성) 16mm (호표 46) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C05A
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C05A53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
1종금속제가요전선관 16mm, 방수 (호표 47) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C208
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C20853C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
콘센트 2구, 15A, 250V, 매입형, 접지 (호표 48) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E4670
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E467053C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
콘센트 2구, 15A, 250V, 방우형 (호표 49) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E4716
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E471653C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
접지용비닐절연전선 FGV, 16㎟ (호표 50) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C95DF
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C95DF53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
접지용비닐절연전선 FGV, 95㎟ (호표 51) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C978D
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C978D53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
600V폴리에틸렌케이블(옥외) 0.6/1kV, FCV, 1C×150㎟ (호표 52) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14C9313
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C931353C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
보통인부 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14C931353C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
600V폴리에틸렌케이블(옥외) 0.6/1kV, FCV, 4C×16㎟ (호표 53) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBA3D
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBA3D53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
보통인부 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBA3D53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
파상형경질폴리에틸렌전선관 50mm (호표 54) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14831F3
보통인부 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14831F353C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
배전전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14831F353C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BABD9
파상형경질폴리에틸렌전선관 125mm (호표 55) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14830EC
보통인부 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14830EC53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA380
배전전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14830EC53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BABD9
러그단자 1 HOLE, 16 ㎟ (호표 56) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6897
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F689753C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
러그단자 1 HOLE, 150 ㎟ (호표 57) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6B6C
저압케이블전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14F6B6C53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4A1
압착단자 터미널, 16㎟ (호표 58) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E4442
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E444253C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
압착단자 터미널, 95㎟ (호표 59) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14E4AEB
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14E4AEB53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
1종금속제가요전선관 42mm, 방수 (호표 60) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D149C5DC
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D149C5DC53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
A-TYPE LED, 120W (투광등) (호표 61) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBE97
내선전공 |  | 4 | 5391E2F897BAB528B0D809D14DBE9753C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
케이블트레이 Straight, 스틸, 200×100×t2.3mm (호표 62) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D1483822
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D148382253C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
케이블트레이부속품 Vertical elbow, 스틸, 200×100×t2.3mm (호표 63) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D1483AD0
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D1483AD053C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
케이블트레이부속품 Horizontal tee, 스틸, 200×100×t2.3mm (호표 64) | 100 |  | 5391E2F897BAB528B0D809D1483DA4
내선전공 |  | 3 | 5391E2F897BAB528B0D809D1483DA453C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA4AC
굴삭기(무한궤도) 0.7 ㎥ (호표 65) | 100 |  | 540932B816C86958B0237DF1453341A73E45609A
건설기계운전사 |  | 0 | 540932B816C86958B0237DF1453341A73E45609A53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA775
플레이트 콤팩터 1.5ton (호표 66) | 100 |  | 540932B816C87B98859FF4214EFC46AB2FBA6AB2
일반기계운전사 |  | 0 | 540932B816C87B98859FF4214EFC46AB2FBA6AB253C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA656
크레인(타이어) 10ton (호표 67) | 100 |  | 540932B816C84E88FB80C3D1400F007AFBD5BF7C
건설기계운전사 |  | 0 | 540932B816C84E88FB80C3D1400F007AFBD5BF7C53C3824810500028DEC085B14DE4E40C3BA775

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1466 | 931 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비
7 | 한전불입금및수수료 | DL
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234