## 총괄표
영양군 다목적 실내체육관 건립사업
전기공사관급자재[무대장치]
내 역 서
일 위 대 가 표
수 량 산 출 서
단 가 조 사 서
2 0 2 6 . 0 2 .
산출내역 총괄표
건 명 : | 영양군 다목적 실내체육관 건립사업 전기공사관급자재[무대장치]
설계년월일: | 2026. 02. .
설계금액 : | 일금 영원정(\0)
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 비 | 설치공사 | 직 접 재 료 비 |  |  |  | GRID IRON PIPING & WIRING
직 접 재 료 비
소 계
직 접 노 무 비
간 접 노 무 비
소 계
| 제조물품 | 재 료 비
노 무 비
| 경 비 | 산 재 보 험 료 |  | 설치공사 노무비 | 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 |  | 설치공사 노무비 | 1.01% | 7등급 이하 적용
|  | 산업안전보건관리비 | 1007684.6112 | 설치공사 재료비+ 노무비 | 2.07% | 2천만원 ~ 5억 미만
|  | 건 강 보 험 료 |  | 설치공사 노무비 | 3.595% | 실공사1개월미만
|  | 연 금 보 험 료 |  | 설치공사 노무비 | 4.75% | 실공사1개월미만
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 | 13.14% | 실공사1개월미만
소 계
계 ( 순 공 사 비)
부 가 가 치 세 |  |  |  | (순공사비) * 10%
합 계 |  |  |  | 천원미만절사

## 집계표
산출내역 집계표
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 무대장치 | 우수제품(지정번호:2020118, 식별번호:23725354)
1 | PLACARD BATTEN | 12,000L | SET | 1 | [5 empty] | 제조
2 | LIGHT BATTEN | 12,000L | SET | 1 | [5 empty] | 제조
3 | FLY SET BATTEN | 12,000L | SET | 1 | [5 empty] | 제조
4 | GRID IRON |  | 식 | 1 | [5 empty] | 설치
5 | CONTROL PANEL |  | 식 | 1 | [5 empty] | 제조
6 | CONTROL CONSOLE |  | 식 | 1 | [5 empty] | 제조
7 | PIPING & WIRING |  | 식 | 1 | [5 empty] | 설치
소 계
제조물품/설치공사 구분 |  | 제조 물품
설치 공사

## 관급내역
NO.1) PLACARD BATTEN (12,000L)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | DRIVE M/C ASS'Y | CC-M0.75 | SET | 1 | [5 empty] | 7
2 | VERTICAL SHEAVE | CC-V1 | SET | 2 | [5 empty] | 10
3 | VERTICAL SHEAVE | CC-V2 | SET | 1 | [5 empty] | 11
4 | VERTICAL SHEAVE | CC-V3 | SET | 1 | [5 empty] | 12
5 | VERTICAL SHEAVE | CC-V4 | SET | 1 | [5 empty] | 13
6 | WIRE ROPE | Ø6x7x19 | M | 110 | [5 empty] | #REF!
7 | STEEL PIPE | Ø48.6 | M | 12 | [5 empty] | #REF!
8 | PIPE JOINT SHAFT | J-Ø48.6용 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
9 | PIPE CAP | C-Ø48.6용 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
10 | PIPE BAND | B-Ø48.6용 | SET | 10 | [5 empty] | #REF!
11 | TURN BUCKLE | 1/2 x 6"(E&E) | EA | 5 | [5 empty] | #REF!
12 | MC RING | Ø40x15L | EA | 5 | [5 empty] | #REF!
13 | THIMBLE | Ø6용 | EA | 5 | [5 empty] | #REF!
14 | WIRE CLIP | Ø6용 (1/4") | EA | 20 | [5 empty] | #REF!
15 | PAINTING | 녹막이 2회 | ㎡ | 1.836 | [5 empty] | 3
16 | PAINTING | 조합2회 | ㎡ | 1.836 | [5 empty] | 4
17 | 설치 인건비 | 일반기기설치 | TON | 0.417 | [5 empty] | 2
소 계
NO.2) LIGHT BATTEN (12,000L)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | DRIVE M/C ASS'Y | CC-M2.2 | SET | 1 | [5 empty] | 8
2 | VERTICAL SHEAVE | CC-V1 | SET | 2 | [5 empty] | 10
3 | VERTICAL SHEAVE | CC-V2 | SET | 1 | [5 empty] | 11
4 | VERTICAL SHEAVE | CC-V3 | SET | 1 | [5 empty] | 12
5 | VERTICAL SHEAVE | CC-V4 | SET | 1 | [5 empty] | 13
6 | WIRE ROPE | Ø6x7x19 | M | 110 | [5 empty] | #REF!
7 | STEEL PIPE | Ø48.6 | M | 12 | [5 empty] | #REF!
8 | PIPE JOINT SHAFT | J-Ø48.6용 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
9 | PIPE CAP | C-Ø48.6용 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
10 | PIPE BAND | B-Ø48.6용 | SET | 10 | [5 empty] | #REF!
11 | TURN BUCKLE | 1/2 x 6"(E&E) | EA | 5 | [5 empty] | #REF!
12 | MC RING | Ø40x15L | EA | 5 | [5 empty] | #REF!
13 | THIMBLE | Ø6용 | EA | 5 | [5 empty] | #REF!
14 | WIRE CLIP | Ø6용 (1/4") | EA | 20 | [5 empty] | #REF!
15 | LED 4EYE-BLIND LIGHT | 200Wx4PCS R.G.B.W | SET | 6 | [5 empty] | #REF!
16 | LED SPOT LIGHT | 350W 5600K | SET | 7 | [5 empty] | #REF!
17 | PAINTING | 녹막이 2회 | ㎡ | 1.836 | [5 empty] | 3
18 | PAINTING | 조합2회 | ㎡ | 1.836 | [5 empty] | 4
19 | 설치 인건비 | 일반기기설치 | TON | 0.517 | [5 empty] | 2
소 계
NO.3) FLY SET BATTEN (12,000L)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | DRIVE M/C ASS'Y | CC-M1.5 | SET | 1 | [5 empty] | 7
2 | VERTICAL SHEAVE | CC-V1 | SET | 2 | [5 empty] | 10
3 | VERTICAL SHEAVE | CC-V2 | SET | 1 | [5 empty] | 11
4 | VERTICAL SHEAVE | CC-V3 | SET | 1 | [5 empty] | 12
5 | VERTICAL SHEAVE | CC-V4 | SET | 1 | [5 empty] | 13
6 | WIRE ROPE | Ø6x7x19 | M | 110 | [5 empty] | #REF!
7 | STEEL PIPE | Ø48.6 | M | 12 | [5 empty] | #REF!
8 | PIPE JOINT SHAFT | J-Ø48.6용 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
9 | PIPE CAP | C-Ø48.6용 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
10 | PIPE BAND | B-Ø48.6용 | SET | 10 | [5 empty] | #REF!
11 | TURN BUCKLE | 1/2 x 6"(E&E) | EA | 5 | [5 empty] | #REF!
12 | MC RING | Ø40x15L | EA | 5 | [5 empty] | #REF!
13 | THIMBLE | Ø6용 | EA | 5 | [5 empty] | #REF!
14 | WIRE CLIP | Ø6용 (1/4") | EA | 20 | [5 empty] | #REF!
15 | PAINTING | 녹막이 2회 | ㎡ | 1.836 | [5 empty] | 3
16 | PAINTING | 조합2회 | ㎡ | 1.836 | [5 empty] | 4
17 | 설치 인건비 | 일반기기설치 | TON | 0.457 | [5 empty] | 2
소 계
NO.4) GRID IRON
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | CHANNEL | 100x50x5x7t | KG | 767.52 | [5 empty] | #REF!
2 | H-BEAM | 150x75x5x7 | KG | 525 | [5 empty] | #REF!
3 | 타공 CHANNEL DECK | 150x50x20 | M | 262.5 | [5 empty] | #REF!
4 | 고정 PLATE | 3T 110x30x53 | EA | 318.75 | [5 empty] | #REF!
5 | 육각 드릴나사 | M6x19 | EA | 637.5 | [5 empty] | #REF!
6 | TURN BUCKLE | 5/8 x 12"(J&J) | SET | 5 | [5 empty] | #REF!
7 | SHACKLE | W5/8" | SET | 5 | [5 empty] | #REF!
8 | BEAM HANGER | 12t PLATE | EA | 10 | [5 empty] | #REF!
9 | FLAT BAR | 75x9t | KG | 53 | [5 empty] | #REF!
10 | 앙카볼트 설치 | W1/2"x100L | 개소 | 30 | [5 empty] | 5
11 | PAINTING | 녹막이 2회 | ㎡ | 209.87 | [5 empty] | 3
12 | PAINTING | 조합 2회 | ㎡ | 209.87 | [5 empty] | 4
13 | 설치 인건비 | 잡철물제작설치 | TON | 2.474 | [5 empty] | 1
소 계
NO.5) CONTROL PANEL
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | STEEL PANEL | W800xH1900xD500 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
2 | VOLT METER | K-MAC-AV4N | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | AMP METER | K-MAC-AA3N | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | A S | 3Ø/4W | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
5 | V S | 3Ø/5W | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | P L | 220V LED | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
7 | MCCB | 4P 30AF | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
8 | CT | 50/5A | EA | 3 | [5 empty] | #REF!
9 | MAGNET CONTACTOR | MC 40a | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | E.L.B | 2P 30AF | EA | 7 | [5 empty] | #REF!
11 | E.L.B | 3P 30AF | EA | 3 | [5 empty] | #REF!
12 | MAGNET CONTACTOR | MC 9b | EA | 6 | [5 empty] | #REF!
13 | MAGNET CONTACTOR | GMC-30P2 | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
14 | EMPR | GMP 22 | EA | 3 | [5 empty] | #REF!
15 | 역상계전기 | PMR-44 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
16 | FUSE & FUSE HOLDER | 0.5-10A | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
17 | CHANNEL | C 41x25x1.6t | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
18 | IP SPLITTER | 1in4out | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
19 | CONSENT | 220V 2구 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
20 | LIGHT CONTROL BOARD | DUE-18-R16-E | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
21 | CONTROL BOARD | CC-E6Ch | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
22 | CONTROL HUB | CC-E3Ch | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
NO.5) CONTROL PANEL
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
23 | DOOR LIMIT S/W | 250V 10A | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
24 | COOLING FAN | 160mm | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
25 | F L | 220V/10W | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
26 | POWER SUPPLY | DC 24V 8.3A | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
27 | CABLE | KIV 1.5㎟ | M | 28 | [5 empty] | #REF!
28 | CABLE | KIV 2.5㎟ | M | 42 | [5 empty] | #REF!
29 | PVC DUCT | 80x60x2M | EA | 6 | [5 empty] | #REF!
30 | BUS BAR | 10x2t | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
31 | TERMINAL BLOCK | 60Ax4p | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
32 | TERMINAL BLOCK | 25A (조립식) | EA | 84 | [5 empty] | #REF!
33 | NAME PLATE | 아크릴 W300xH50x3T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
34 | DMX SPLITTER | 1IN 4OUT | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
35 | 제작인건비 | 내선전공 | 인 | 8.672 | [5 empty] | #REF!
36 | 제작인건비 | 변전전공 | 인 | 1.78 | [5 empty] | #REF!
37 | 제작인건비 | 계장공 | 인 | 0.366 | [5 empty] | #REF!
38 | 제작인건비 | 통신관련기사 | 인 | 0.162 | [5 empty] | #REF!
소 계
NO.6) CONTROL CONSOLE
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | CONSOLE CASE | 400x150x300 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
2 | AL PLATE | 400x150x2t | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | INDICATOR LAMP | KH-516A00 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
4 | P B L S | Ø16 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
5 | KEY S/W | YS AK3 Ø30 1A1B | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | EMERGENCY S/W | YS SEP323-11RA Ø30 ROCK | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
7 | CONTROL PROGRAM | SJ-CON-V01 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
8 | HAND TOUCH SCREEN | GT1155HS-QSBD | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
9 | CABLE | KIV 1.5㎟ | M | 10 | [5 empty] | #REF!
10 | COMPUTER CONSOLE | DMX512 768Channels | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
11 | CONSOLE DESK | 900x700x670 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
12 | 제작인건비 | 내선전공 | 인 | 0.445 | [5 empty] | #REF!
13 | 제작인건비 | S/W 시험사 | 인 | 0.58 | [5 empty] | #REF!
14 | 제작인건비 | H/W 시험사 | 인 | 0.32 | [5 empty] | #REF!
15 | 제작인건비 | 전기공사산업기사 | 인 | 0.2 | [5 empty] | #REF!
소 계
NO.7) PIPING & WIRING
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | DUCT CONNECTOR | B-150x100 | M | 21 | [5 empty] | #REF!
2 | VERTICAL ELBOW | V-150x100 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | HORIZONT ELBOW | H-150x100 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
4 | DUCT HANGER | L-500 | EA | 11 | [5 empty] | #REF!
5 | FLEXIBLE | 36c | M | 10 | [5 empty] | #REF!
6 | FLEXIBLE | 28c | M | 20 | [5 empty] | #REF!
7 | FLEXIBLE | 22c | M | 9 | [5 empty] | #REF!
8 | FLEXIBLE | 16c | M | 27 | [5 empty] | #REF!
| 전선관 부품률 |  | % | 15
9 | CABLE | F-CV 4.0㎟x4C | M | 75 | [5 empty] | #REF!
10 | CABLE | F-CVV 1.5㎟x3C | M | 75 | [5 empty] | #REF!
11 | CABLE | VCT 1.5㎟x2C | M | 75 | [5 empty] | #REF!
12 | CABLE | HFIX 2.5㎟ | M | 205 | [5 empty] | #REF!
13 | CABLE | UTP CAT6 (4PR) | M | 10 | [5 empty] | #REF!
14 | CABLE | VCT 1.5㎟x7C | M | 10 | [5 empty] | #REF!
15 | CABLE | BELDEN #9829 | M | 8 | [5 empty] | #REF!
16 | CABLE | PNCT-F(FEP) 6㎟x5C | M | 8 | [5 empty] | #REF!
17 | FLY DUCT | AL 120x70 | M | 12 | [5 empty] | #REF!
18 | FLY DUCT END CAP | 120x70용 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
19 | CONSENT | 220V 매입 15A | EA | 14 | [5 empty] | #REF!
20 | SIGNAL CONNECTOR | 5A/5PIN(XLR) | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
21 | TERMINAL BOX | 10P 45A 250x250x85 | EA | 9 | [5 empty] | #REF!
NO.7) PIPING & WIRING
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
22 | CONNECTOR BOX | 250x150x80 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
23 | 설치 인건비 | 내선전공 | 인 | 23.919 | [5 empty] | #REF!
24 | 설치 인건비 | 보통인부 | 인 | 4.05 | [5 empty] | #REF!
25 | 설치 인건비 | 저압케이블전공 | 인 | 8.41 | [5 empty] | #REF!
소 계

## 일위대가
[ 일 위 대 가 표 ]
1 | : 잡철물 제작설치(건설표준품셈 금속공사 8-3-1) | [7 empty] | - TON 당 -
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 인 건 비 | 철 공 | 인 | 16.09 | [5 empty] | #REF!
|  | 보통인부 | 인 | 2.93 | [5 empty] | #REF!
|  | 용 접 공 | 인 | 4.39 | [5 empty] | #REF!
|  | 특별인부 | 인 | 5.85 | [5 empty] | #REF!
2 | 공구손료 | 노무비의 | % | 4
3 | 잡재료비 | 재료비의 | % | 2
합 계
|  | 간단설치 | % | 100
|  | 보통설치 | % | 120
|  | 복잡설치 | % | 140
2 | : 일반기기 설치공사(건설표준품셈 기타기계설비 13-11-1 )
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | 인 건 비 | 기계산업기사/초급기술자 | 인 | 0.5 | [5 empty] | #REF!
2 |  | 기계설비공 | 인 | 7.24 | [5 empty] | #REF!
3 |  | 비 계 공 | 인 | 2.86 | [5 empty] | #REF!
4 |  | 용 접 공 | 인 | 0.95 | [5 empty] | #REF!
5 |  | 특별인부 | 인 | 3.9 | [5 empty] | #REF!
6 | 검사 및 교정 | 위 공 정 의 | % | 10
합 계
|  | 0.5TON 미만 | % | 120
|  | 0.5~1TON 미만 | % | 110
|  | 1~5TON 미만 | % | 100
|  | 5TON 이상 | % | -15
3 | : 녹막이 페인트 2회(건설표준품셈 칠공사 11-2-6 )
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | 녹막이 페인트 |  | L | 0.161 | [5 empty] | #REF!
2 | 신너 |  | L | 0.008 | [5 empty] | #REF!
3 | 인 건 비 | 보통인부 | 인 | 0.006 | [5 empty] | #REF!
4 | 인 건 비 | 도 장 공 | 인 | 0.03 | [5 empty] | #REF!
5 | 잡재료비 | 주재료(페인트,신너) | % | 2
합 계
4 | : 유성 페인트 2회(건설표준품셈 11-2-4 )
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | 조합 페인트 |  | L | 0.166 | [5 empty] | #REF!
2 | 신너 |  | L | 0.008 | [5 empty] | #REF!
3 | 인 건 비 | 보통인부 | 인 | 0.008 | [5 empty] | #REF!
4 | 인 건 비 | 도 장 공 | 인 | 0.04 | [5 empty] | #REF!
5 | 잡재료비 | 주재료(페인트,신너) | % | 2
합 계
5 | : 앙카볼트 설치(건설표준품셈 철골공사 1-2-5 )
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | 인 건 비 | 철 골 공 | M/D | 0.05 | [5 empty] | #REF!
2 | 인 건 비 | 특별인부 | M/D | 0.02 | [5 empty] | #REF!
3 | SET ANCHOR | M12x100L | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
합 계
6 | : DRIVE MACHINE (CC-M0.75)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | MOTOR | 0.75kWx4P | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
2 | REDUCER | F3-MD08 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | BRAKE | 0.75kW용 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | SHAFT | Φ52x239L | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
5 | SHAFT CAP | Φ30x2T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | DISK DRUM | Φ350x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
7 | MAIN PLATE | 10T 450x450 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
8 | BASE PLATE | L-50x50x6 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
9 | LIMIT SWITCH | 4접점 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | LIMIT BRACKET | 5T 142x100 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
11 | CHAIN | RS #35 | M | 2 | [5 empty] | #REF!
12 | CHAIN SPROCKET | RS #35x15T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
13 | CHAIN SPROCKET | RS #35x40T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
14 | VERTICAL SHEAVE | Φ120x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
15 | SHEAVE | Φ120x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
16 | LIMIT SWITCH | HY-L807 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
17 | LIMIT BAR | Φ3x145 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
18 | LIMIT BASE | 9T 120x28 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
19 | FRAME SPACER | Φ18x115 | SET | 6 | [5 empty] | #REF!
20 | 기타부속 | 볼트외 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
21 | 분체도장 | PLATE 등 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
22 | 제조부문 | 중기계조립원 | M/D | 2 | [5 empty] | #REF!
6 | : DRIVE MACHINE (CC-M0.75)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
23 | 제조부문 | 부품조립원 | M/D | 2 | [5 empty] | #REF!
24 | 제조부문 | 제품검사및조정원 | M/D | 1 | [5 empty] | #REF!
합 계
7 | : DRIVE MACHINE (CC-M1.5)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | MOTOR | 1.5kWx4P | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
2 | REDUCER | F3-MD15 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | BRAKE | 1.5kW용 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | SHAFT | Φ52x239L | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
5 | SHAFT CAP | Φ30x2T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | DISK DRUM | Φ350x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
7 | MAIN PLATE | 10T 450*450 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
8 | BASE PLATE | L-50x50x6 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
9 | LIMIT SWITCH | 4접점 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | LIMIT BRACKET | 5T 142x100 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
11 | CHAIN | RS #35 | M | 2 | [5 empty] | #REF!
12 | CHAIN SPROCKET | RS #35x15T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
13 | CHAIN SPROCKET | RS #35x40T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
14 | VERTICAL SHEAVE | Φ120x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
15 | SHEAVE | Φ120x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
16 | LIMIT SWITCH | HY-L807 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
17 | LIMIT BAR | Φ3x145 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
18 | LIMIT BASE | 9T 120x28 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
19 | FRAME SPACER | Φ18x115 | SET | 6 | [5 empty] | #REF!
20 | 기타부속 | 볼트외 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
21 | 분체도장 | PLATE 등 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
22 | 제조부문 | 중기계조립원 | M/D | 2.35 | [5 empty] | #REF!
7 | : DRIVE MACHINE (CC-M1.5)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
23 | 제조부문 | 부품조립원 | M/D | 2.35 | [5 empty] | #REF!
24 | 제조부문 | 제품검사및조정원 | M/D | 1.05 | [5 empty] | #REF!
합 계
8 | : DRIVE MACHINE (CC-M2.2)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | MOTOR | 2.2kWx4P | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
2 | REDUCER | F3-MD22 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | BRAKE | 2.2kW용 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | SHAFT | Φ52x239L | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
5 | SHAFT CAP | Φ30x2T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | DISK DRUM | Φ350x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
7 | MAIN PLATE | 10T 450x450 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
8 | BASE PLATE | L-50x50x6 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
9 | LIMIT SWITCH | 4접점 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | LIMIT BRACKET | 5T 142x100 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
11 | CHAIN | RS #35 | M | 2 | [5 empty] | #REF!
12 | CHAIN SPROCKET | RS #35x15T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
13 | CHAIN SPROCKET | RS #35x40T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
14 | VERTICAL SHEAVE | Φ120x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
15 | SHEAVE | Φ120x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
16 | LIMIT SWITCH | HY-L807 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
17 | LIMIT BAR | Φ3x145 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
18 | LIMIT BASE | 9T 120x28 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
19 | FRAME SPACER | Φ18x115 | SET | 6 | [5 empty] | #REF!
20 | 기타부속 | 볼트외 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
21 | 분체도장 | PLATE 등 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
22 | 제조부문 | 중기계조립원 | M/D | 2.35 | [5 empty] | #REF!
8 | : DRIVE MACHINE (CC-M2.2)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
23 | 제조부문 | 부품조립원 | M/D | 2.35 | [5 empty] | #REF!
24 | 제조부문 | 제품검사및조정원 | M/D | 1.05 | [5 empty] | #REF!
합 계
9 | : DRIVE MACHINE (CC-M3.7)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | MOTOR | 3.7kWx4P | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
2 | REDUCER | F3-MD37 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | BRAKE | 3.7kW용 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | SHAFT | Φ52x239L | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
5 | SHAFT CAP | Φ30x2T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | DISK DRUM | Φ350x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
7 | MAIN PLATE | 10T 450x450 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
8 | BASE PLATE | L-50x50x6 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
9 | LIMIT SWITCH | 4접점 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | LIMIT BRACKET | 5T 142x100 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
11 | CHAIN | RS #35 | M | 2 | [5 empty] | #REF!
12 | CHAIN SPROCKET | RS #35x15T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
13 | CHAIN SPROCKET | RS #35x40T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
14 | VERTICAL SHEAVE | Φ120x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
15 | SHEAVE | Φ120x5열 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
16 | LIMIT SWITCH | HY-L807 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
17 | LIMIT BAR | Φ3x145 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
18 | LIMIT BASE | 9T 120x28 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
19 | FRAME SPACER | Φ18x115 | SET | 6 | [5 empty] | #REF!
20 | 기타부속 | 볼트외 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
21 | 분체도장 | PLATE 등 | SET | 1 | [5 empty] | #REF!
22 | 제조부문 | 중기계조립원 | M/D | 2.35 | [5 empty] | #REF!
9 | : DRIVE MACHINE (CC-M3.7)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
23 | 제조부문 | 부품조립원 | M/D | 2.35 | [5 empty] | #REF!
24 | 제조부문 | 제품검사및조정원 | M/D | 1.05 | [5 empty] | #REF!
합 계
10 | : VERTICAL SHEAVE (CC-V1)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | SHEAVE BRACKET | 4T 470x140 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
2 | MAIN ROLLER | Φ200x18 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | ROLLER RING | Φ154x18 (열처리) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | SUB ROLLER | Φ200x12 (사출) | EA | [6 empty] | #REF!
5 | ROLLER BASE | Φ136x3T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | ROLLER SHAFT | Φ12x82 | EA | 9 | [5 empty] | #REF!
7 | BEARING | B6900zz | EA | 18 | [5 empty] | #REF!
8 | 보호 COVER | Φ104x25 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
9 | 이탈방지 SHAFT | Φ10x75 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | CLIP | AL,STEEL | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
11 | BOLT | M12x50 | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
12 | 제조부문 | 경기계조립원 | M/D | 0.5 | [5 empty] | #REF!
합 계
11 | : VERTICAL SHEAVE (CC-V2)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | SHEAVE BRACKET | 4T 470x140 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
2 | MAIN ROLLER | Φ200x18 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | ROLLER RING | Φ154x18 (열처리) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | SUB ROLLER | Φ200x12 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
5 | ROLLER BASE | Φ136x3T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | ROLLER SHAFT | Φ12x82 | EA | 9 | [5 empty] | #REF!
7 | BEARING | B6900zz | EA | 18 | [5 empty] | #REF!
8 | 보호 COVER | Φ104x25 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
9 | 이탈방지 SHAFT | Φ10x75 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | CLIP | AL,STEEL | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
11 | BOLT | M12x50 | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
12 | 제조부문 | 경기계조립원 | M/D | 0.5 | [5 empty] | #REF!
합 계
12 | : VERTICAL SHEAVE (CC-V3)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | SHEAVE BRACKET | 4T 470x140 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
2 | MAIN ROLLER | Φ200x18 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | ROLLER RING | Φ154x18 (열처리) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | SUB ROLLER | Φ200x12 (사출) | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
5 | ROLLER BASE | Φ136x3T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | ROLLER SHAFT | Φ12x82 | EA | 9 | [5 empty] | #REF!
7 | BEARING | B6900zz | EA | 18 | [5 empty] | #REF!
8 | 보호 COVER | Φ104x25 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
9 | 이탈방지 SHAFT | Φ10x75 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | CLIP | AL,STEEL | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
11 | BOLT | M12x50 | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
12 | 제조부문 | 경기계조립원 | M/D | 0.5 | [5 empty] | #REF!
합 계
13 | : VERTICAL SHEAVE (CC-V4)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | SHEAVE BRACKET | 4T 470x140 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
2 | MAIN ROLLER | Φ200x18 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | ROLLER RING | Φ154x18 (열처리) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | SUB ROLLER | Φ200x12 (사출) | EA | 3 | [5 empty] | #REF!
5 | ROLLER BASE | Φ136x3T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | ROLLER SHAFT | Φ12x82 | EA | 9 | [5 empty] | #REF!
7 | BEARING | B6900zz | EA | 18 | [5 empty] | #REF!
8 | 보호 COVER | Φ104x25 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
9 | 이탈방지 SHAFT | Φ10x75 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | CLIP | AL,STEEL | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
11 | BOLT | M12x50 | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
12 | 제조부문 | 경기계조립원 | M/D | 0.5 | [5 empty] | #REF!
합 계
14 | : VERTICAL SHEAVE (CC-V5)
NO | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | [5 empty] | 비 고
1 | SHEAVE BRACKET | 4T 470x140 | EA | 2 | [5 empty] | #REF!
2 | MAIN ROLLER | Φ200x18 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
3 | ROLLER RING | Φ154x18 (열처리) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
4 | SUB ROLLER | Φ200x12 (사출) | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
5 | ROLLER BASE | Φ136x3T | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
6 | ROLLER SHAFT | Φ12x82 | EA | 9 | [5 empty] | #REF!
7 | BEARING | B6900zz | EA | 18 | [5 empty] | #REF!
8 | 보호 COVER | Φ104x25 (사출) | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
9 | 이탈방지 SHAFT | Φ10x75 | EA | 1 | [5 empty] | #REF!
10 | CLIP | AL,STEEL | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
11 | BOLT | M12x50 | EA | 4 | [5 empty] | #REF!
12 | 제조부문 | 경기계조립원 | M/D | 0.5 | [5 empty] | #REF!
합 계
합 계
비 고
합 계
비 고

## 기계산출
[ 수 량 산 출 서 ]
NO.1) PLACARD BATTEN (12,000L)
번호 | 품 명 | 규 격 | 산 출 조 서 |  |  | 단위 | 수량 | 단위중량 (kg) | 중 량 (kg) | 도장면적 (㎡) | 바튼길이
1 | DRIVE M/C ASS'Y | CC-M0.75 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 280 | 280 |  | 12
2 | VERTICAL SHEAVE | CC-V1 | 1 | x | 2 | SET | 2 | 5 | 10 |  | 길이 | 높이 | 감김량
3 | VERTICAL SHEAVE | CC-V2 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 6.5 | 6.5 |  | 9 | 10 | 3
4 | VERTICAL SHEAVE | CC-V3 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 8 | 8
5 | VERTICAL SHEAVE | CC-V4 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 9.5 | 9.5
6 | WIRE ROPE | Ø6x7x19 | 22 | x | 5 | M | 110 | 0.152 | 16.72
7 | STEEL PIPE | Ø48.6 | 12 | x | 1 | M | 12 | 3.63 | 43.56 | 0.153
8 | PIPE JOINT SHAFT | J-Ø48.6용 | 1 | x | 1 | EA | 1 | 2.5 | 2.5
9 | PIPE CAP | C-Ø48.6용 | 2 | x | 1 | EA | 2 |  | 0
10 | PIPE BAND | B-Ø48.6용 | 2 | x | 5 | SET | 10 | 3.5 | 35
11 | TURN BUCKLE | 1/2 x 6"(E&E) | 1 | x | 5 | EA | 5 | 0.5 | 2.5
12 | MC RING | Ø40x15L | 1 | x | 5 | EA | 5 | 0.3 | 1.5
13 | THIMBLE | Ø6용 | 1 | x | 5 | EA | 5 |  | 0
14 | WIRE CLIP | Ø6용 (1/4") | 4 | x | 5 | EA | 20 | 0.052 | 1.04
15 | PAINTING | 녹막이 2회 |  |  |  | ㎡ | 1.836
16 | PAINTING | 조합2회 |  |  |  | ㎡ | 1.836
17 | 설치 인건비 | 일반기기설치 |  |  |  | TON | 0.417 |  | 416.82
NO.2) LIGHT BATTEN (12,000L)
번호 | 품 명 | 규 격 | 산 출 조 서 |  |  | 단위 | 수량 | 단위중량 (kg) | 중 량 (kg) | 도장면적 (㎡) | 바튼길이
1 | DRIVE M/C ASS'Y | CC-M2.2 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 380 | 380 |  | 12
2 | VERTICAL SHEAVE | CC-V1 | 1 | x | 2 | SET | 2 | 5 | 10 |  | 길이 | 높이 | 감김량
3 | VERTICAL SHEAVE | CC-V2 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 6.5 | 6.5 |  | 9 | 10 | 3
4 | VERTICAL SHEAVE | CC-V3 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 8 | 8
5 | VERTICAL SHEAVE | CC-V4 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 9.5 | 9.5
6 | WIRE ROPE | Ø6x7x19 | 22 | x | 5 | M | 110 | 0.152 | 16.72
7 | STEEL PIPE | Ø48.6 | 12 | x | 1 | M | 12 | 3.63 | 43.56 | 0.153
8 | PIPE JOINT SHAFT | J-Ø48.6용 | 1 | x | 1 | EA | 1 | 2.5 | 2.5
9 | PIPE CAP | C-Ø48.6용 | 2 | x | 1 | EA | 2 |  | 0
10 | PIPE BAND | B-Ø48.6용 | 2 | x | 5 | SET | 10 | 3.5 | 35
11 | TURN BUCKLE | 1/2 x 6"(E&E) | 1 | x | 5 | EA | 5 | 0.5 | 2.5
12 | MC RING | Ø40x15L | 1 | x | 5 | EA | 5 | 0.3 | 1.5
13 | THIMBLE | Ø6용 | 1 | x | 5 | EA | 5 |  | 0
14 | WIRE CLIP | Ø6용 (1/4") | 4 | x | 5 | EA | 20 | 0.052 | 1.04
15 | LED 4EYE-BLIND LIGHT | 200Wx4PCS R.G.B.W | 1 | x | 6 | SET | 6 |  | 0
16 | LED SPOT LIGHT | 350W 5600K | 1 | x | 7 | SET | 7 |  | 0
17 | PAINTING | 녹막이 2회 |  |  |  | ㎡ | 1.836
18 | PAINTING | 조합2회 |  |  |  | ㎡ | 1.836
19 | 설치 인건비 | 일반기기설치 |  |  |  | TON | 0.517 |  | 516.82
NO.3) FLY SET BATTEN (12,000L)
번호 | 품 명 | 규 격 | 산 출 조 서 |  |  | 단위 | 수량 | 단위중량 (kg) | 중 량 (kg) | 도장면적 (㎡) | 바튼길이
1 | DRIVE M/C ASS'Y | CC-M1.5 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 320 | 320 |  | 12
2 | VERTICAL SHEAVE | CC-V1 | 1 | x | 2 | SET | 2 | 5 | 10 |  | 길이 | 높이 | 감김량
3 | VERTICAL SHEAVE | CC-V2 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 6.5 | 6.5 |  | 9 | 10 | 3
4 | VERTICAL SHEAVE | CC-V3 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 8 | 8
5 | VERTICAL SHEAVE | CC-V4 | 1 | x | 1 | SET | 1 | 9.5 | 9.5
6 | WIRE ROPE | Ø6x7x19 | 22 | x | 5 | M | 110 | 0.152 | 16.72
7 | STEEL PIPE | Ø48.6 | 12 | x | 1 | M | 12 | 3.63 | 43.56 | 0.153
8 | PIPE JOINT SHAFT | J-Ø48.6용 | 1 | x | 1 | EA | 1 | 2.5 | 2.5
9 | PIPE CAP | C-Ø48.6용 | 2 | x | 1 | EA | 2 |  | 0
10 | PIPE BAND | B-Ø48.6용 | 2 | x | 5 | SET | 10 | 3.5 | 35
11 | TURN BUCKLE | 1/2 x 6"(E&E) | 1 | x | 5 | EA | 5 | 0.5 | 2.5
12 | MC RING | Ø40x15L | 1 | x | 5 | EA | 5 | 0.3 | 1.5
13 | THIMBLE | Ø6용 | 1 | x | 5 | EA | 5 |  | 0
14 | WIRE CLIP | Ø6용 (1/4") | 4 | x | 5 | EA | 20 | 0.052 | 1.04
15 | PAINTING | 녹막이 2회 |  |  |  | ㎡ | 1.836
16 | PAINTING | 조합2회 |  |  |  | ㎡ | 1.836
17 | 설치 인건비 | 일반기기설치 |  |  |  | TON | 0.457 |  | 456.82
NO.4) GRID IRON
번호 | 품 명 | 규 격 | 산 출 조 서 |  |  | 단위 | 수량 | 단위중량 (kg) | 중 량 (kg) | 도장면적 (㎡) | 길이 | 깊이 | M2 | 활차 | 기계
1 | CHANNEL | 100x50x5x7t | (14M x 3)+(20*2)=82 |  |  | KG | 82 | 9.36 | 767.52 | 0.41 | 14 | 3.75 | 52.5 | 3 | 1
2 | H-BEAM | 150x75x5x7 | 3.75 | x | 10 | KG | 37.5 | 14 | 525 | 0.6
3 | 타공 CHANNEL DECK | 150x50x20 | 14 | x | 18.75 | M | 262.5 | 4.2 | 1102.5 | 0.58
4 | 고정 PLATE | 3T 110x30x53 | 18.75 | x | 17 | EA | 318.75 |  | 0
5 | 육각 드릴나사 | M6x19 | 318.75 | x | 2 | EA | 637.5 |  | 0
6 | TURN BUCKLE | 5/8 x 12"(J&J) | 5 | x | 1 | SET | 5 |  | 0
7 | SHACKLE | W5/8" | 5 | x | 1 | SET | 5
8 | BEAM HANGER | 12t PLATE | 10 | x | 1 | EA | 10 | 2.6 | 26
9 | FLAT BAR | 75x9t | 2 | x | 5 | KG | 10 | 5.3 | 53 | 0.15
10 | 앙카볼트 설치 | W1/2"x100L | (14Mx2)+(3.7Mx2))÷1.2M=29.5개소 |  |  | 개소 | 30
11 | PAINTING | 녹막이 2회 |  |  |  | ㎡ | 209.87
12 | PAINTING | 조합 2회 |  |  |  | ㎡ | 209.87
13 | 설치 인건비 | 잡철물제작설치 |  |  |  | TON | 2.474 |  | 2474.02

## 전기산출
NO.5) CONTROL PANEL
번호 | 품 명 | 규 격 | 산 출 조 서 |  |  | 단위 | 수량 | 내선전공 |  | 변전전공 |  | 계장공 |  |  |  | 비고
[8 empty] | 공수 | 공량 | 공수 | 공량 | 공수 | 공량
1 | STEEL PANEL | W800xH1900xD500 | 1 | x | 2 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | VOLT METER | K-MAC-AV4N | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 | 0.18 | 0.18 |  | 0 |  | 0 | 전품3-34
3 | AMP METER | K-MAC-AA3N | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 | 0.18 | 0.18 |  | 0 |  | 0 | 전품3-34
4 | A S | 3Ø/4W | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 전품3-34
5 | V S | 3Ø/5W | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 전품3-34
6 | P L | 220V LED | 1 | x | 2 | EA | 2 | 0.1 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-23
7 | MCCB | 4P 30AF | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.338 | 0.338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-19
8 | CT | 50/5A | 1 | x | 3 | EA | 3 |  | 0 | 0.34 | 1.02 |  | 0 |  | 0 | 전품3-34 | - 차단기
9 | MAGNET CONTACTOR | MC 40a | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.45 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-19 | 기본 | 기계 | 조명 | 예비
10 | E.L.B | 2P 30AF | 1 | x | 7 | EA | 7 | 0.133 | 0.931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-19 | 3 | 3 | 4
11 | E.L.B | 3P 30AF | 1 | x | 3 | EA | 3 | 0.19 | 0.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-19
12 | MAGNET CONTACTOR | MC 9b | 2 | x | 3 | EA | 6 | 0.3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-19
13 | MAGNET CONTACTOR | GMC-30P2 | 1 | x | 4 | EA | 4 | 0.21 | 0.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-19
14 | EMPR | GMP 22 | 1 | x | 3 | EA | 3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-19
15 | 역상계전기 | PMR-44 | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-19
16 | FUSE & FUSE HOLDER | 0.5-10A | 1 | x | 4 | EA | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-23
17 | CHANNEL | C 41x25x1.6t | 1 | x | 2 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | IP SPLITTER | 1in4out | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NO.5) CONTROL PANEL
번호 | 품 명 | 규 격 | 산 출 조 서 |  |  | 단위 | 수량 | 내선전공 |  | 변전전공 |  | 계장공 |  | 통신관련기사 |  | 비고
[8 empty] | 공수 | 공량 | 공수 | 공량 | 공수 | 공량 | 공수 | 공량
19 | CONSENT | 220V 2구 | 1 | x | 1 | EA | 1
20 | LIGHT CONTROL BOARD | DUE-18-R16-E | 1 | x | 1 | EA | 1 |  |  |  |  | 0.122 | 0.122 | 0.0536 | 0.054 | 전품6-8
21 | CONTROL BOARD | CC-E6Ch | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.122 | 0.122 | 0.0536 | 0.054 | 전품6-8
22 | CONTROL HUB | CC-E3Ch | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.122 | 0.122 | 0.0536 | 0.054 | 전품6-8
23 | DOOR LIMIT S/W | 250V 10A | 1 | x | 1 | EA | 1
24 | COOLING FAN | 160mm | 1 | x | 1 | EA | 1 | [9 empty] | - 내부배선
25 | F L | 220V/10W | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.123 | 0.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-25 | 기본 | 기계 | 조명 | 예비
26 | POWER SUPPLY | DC 24V 8.3A | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-23 | 4 | 3 | 4
27 | CABLE | KIV 1.5㎟ | 28 | x | 1 | M | 28 | 0.01 | 0.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-10 | 6 | 3 | 4
28 | CABLE | KIV 2.5㎟ | 42 | x | 1 | M | 42 | 0.01 | 0.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-10
29 | PVC DUCT | 80x60x2M | 1 | x | 6 | EA | 6 | 0.22 | 1.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-9
30 | BUS BAR | 10x2t | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | TERMINAL BLOCK | 60Ax4p | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | TERMINAL BLOCK | 25A (조립식) | 12 | x | 7 | EA | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | NAME PLATE | 아크릴 W300xH50x3T | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | DMX SPLITTER | 1IN 4OUT | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 제작인건비 | 내선전공 |  |  |  | 인 | 8.672
36 | 제작인건비 | 변전전공 |  |  |  | 인 | 1.78
37 | 제작인건비 | 계장공 |  |  |  | 인 | 0.366
38 | 제작인건비 | 통신관련기사 |  |  |  | 인 | 0.162
| 총 공 량 | [7 empty] | 8.672 |  | 1.78 |  | 0.366 |  | 0.162
NO.6) CONTROL CONSOLE
번호 | 품 명 | 규 격 | 산 출 조 서 |  |  | 단위 | 수량 | 내선전공 |  | S/W 시험사 |  | H/W 시험사 |  | 전기공사산업기사 |  | 비고
[8 empty] | 공수 | 공량 | 공수 | 공량 | 공수 | 공량 | 공수 | 공량
1 | CONSOLE CASE | 400x150x300 | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | AL PLATE | 400x150x2t | 1 | x | 1 | EA | 1
3 | INDICATOR LAMP | KH-516A00 | 2 | x | 1 | EA | 2 | 0.065 | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-23
4 | P B L S | Ø16 | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.065 | 0.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-23
5 | KEY S/W | YS AK3 Ø30 1A1B | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.085 | 0.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-23
6 | EMERGENCY S/W | YS SEP323-11RA Ø30 ROCK | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.065 | 0.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-23
7 | CONTROL PROGRAM | SJ-CON-V01 | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | HAND TOUCH SCREEN | GT1155HS-QSBD | 1 | x | 1 | EA | 1 |  | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 전품4-84-3
9 | CABLE | KIV 1.5㎟ | 10 | x | 1 | M | 10 | 0.01 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-10
10 | COMPUTER CONSOLE | DMX512 768Channels | 1 | x | 1 | EA | 1
11 | CONSOLE DESK | 900x700x670 | 1 | x | 1 | EA | 1
12 | 제작인건비 | 내선전공 |  |  |  | 인 | 0.445
13 | 제작인건비 | S/W 시험사 |  |  |  | 인 | 0.58
14 | 제작인건비 | H/W 시험사 |  |  |  | 인 | 0.32
15 | 제작인건비 | 전기공사산업기사 |  |  |  | 인 | 0.2
| 총 공 량 | [7 empty] | 0.445 |  | 0.58 |  | 0.32 |  | 0.2
NO.7) PIPING & WIRING
번호 | 품 명 | 규 격 | 산 출 조 서 |  |  | 단위 | 수량 | 내선전공 |  | 보통인부 |  | 저압케이블전공 |  |  |  | 비고 | 높이 | 길이 | 깊이 |  | 스틸덕트
[8 empty] | 공수 | 공량 | 공수 | 공량 | 공수 | 공량 |  |  |  | 10 | 9 | 2
1 | DUCT CONNECTOR | B-150x100 | 10M + 9M + 2M |  |  | M | 21 | 0.4 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-7
2 | VERTICAL ELBOW | V-150x100 | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-7
3 | HORIZONT ELBOW | H-150x100 | 1 | x | 2 | EA | 2 | 0.4 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-7
4 | DUCT HANGER | L-500 | 21 | ÷ | 2 | EA | 11
5 | FLEXIBLE | 36c | 10 | x | 1 | M | 10 | 0.087 | 0.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-1
6 | FLEXIBLE | 28c | 5 | x | 4 | M | 20 | 0.072 | 1.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-1
7 | FLEXIBLE | 22c | 3 | x | 3 | M | 9 | 0.059 | 0.531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-1 | 길이1 | 가닥수 | 길이2 | 가닥수 | 케이블
8 | FLEXIBLE | 16c | 3 | x | 9 | M | 27 | 0.044 | 1.188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-1 | 25 | 3 |  |  | 모터
9 | CABLE | F-CV 4.0㎟x4C | 25Mx3 + Mx |  |  | M | 75 |  | 0 |  | 0 | 0.029 | 2.175 |  | 0 | 전품5-13 | 25 | 3 |  |  | 리미트
10 | CABLE | F-CVV 1.5㎟x3C | 25Mx3 + Mx |  |  | M | 75 |  | 0 |  | 0 | 0.019 | 1.425 |  | 0 | 전품5-13 | 25 | 3 |  |  | 브레이크 전원
11 | CABLE | VCT 1.5㎟x2C | 25Mx3 + Mx |  |  | M | 75 |  | 0 |  | 0 | 0.019 | 1.425 |  | 0 | 전품5-13 | 25 | 7 | 10 | 3 | 조명(회로당 2가닥)
12 | CABLE | HFIX 2.5㎟ | 25Mx7 + 10Mx3 |  |  | M | 205 |  | 0 |  | 0 | 0.011 | 2.255 |  | 0 | 전품5-13 | 10 | 1 |  |  | 로컬 제어
13 | CABLE | UTP CAT6 (4PR) | 10Mx1 + Mx |  |  | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.026 | 0.26 |  | 0 | 전품5-13 | 10 | 1 |  |  | 로컬 제어전원
14 | CABLE | VCT 1.5㎟x7C | 10Mx1 + Mx |  |  | M | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.039 | 0.39 |  | 0 | 전품5-13 | 25 | 1 | 10 | 1 | 조명 제어
15 | CABLE | BELDEN #9829 | 1 | x | 1 | M | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.026 | 0.208 |  | 0 | 전품5-13 | 조명1 | 수량 | 조명2 | 수량 | FLY DUCT
16 | CABLE | PNCT-F(FEP) 6㎟x5C | 8 | x | 1 | M | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.034 | 0.272 |  | 0 | 전품5-14 | 12 | 1
17 | FLY DUCT | AL 120x70 | 12Mx1 + Mx |  |  | M | 12 | 0.21 | 2.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-7 | 수량1 | 바튼 | 수량2 | 바튼 | 콘센트&DMX
18 | FLY DUCT END CAP | 120x70용 | 2 | x | 1 | EA | 2 | [9 empty] | 14 | 1
19 | CONSENT | 220V 매입 15A | 14EAx1 + EAx |  |  | EA | 14 | 0.08 | 1.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-23 | 2 | 1
20 | SIGNAL CONNECTOR | 5A/5PIN(XLR) | 2EAx1 + EAx |  |  | EA | 2 | 0.4 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-52
21 | TERMINAL BOX | 10P 45A 250x250x85 | 5 | + | 4 | EA | 9 | 0.65 | 5.85 | 0.45 | 4.05 |  | 0 |  | 0 | 전품5-41
| NO.7) PIPING & WIRING | [15 empty] | 기계 | 조명 |  |  | 단자함
번호 | 품 명 | 규 격 | 산 출 조 서 |  |  | 단위 | 수량 | 내선전공 |  | 보통인부 |  | 저압케이블전공 |  |  |  | 비고 | 5 | 2 | 4
[8 empty] | 공수 | 공량 | 공수 | 공량 | 공수 | 공량
22 | CONNECTOR BOX | 250x150x80 | 1 | x | 1 | EA | 1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 전품5-3
23 | 설치 인건비 | 내선전공 |  |  |  | 인 | 23.919
24 | 설치 인건비 | 보통인부 |  |  |  | 인 | 4.05
25 | 설치 인건비 | 저압케이블전공 |  |  |  | 인 | 8.41
| 총 공 량 | [7 empty] | 23.919 |  | 4.05 |  | 8.41 |  | 0