## 원가계산
[공사명] |  | [ 세연고등학교 공간 재구조화 리모델링 소방공사(본관) ] |  | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
순 |  | 간 접 재 료 비
|  | 작 업 설 , 부 산 물 등 (△) | [7 empty] | 0 | 직접노무비,경비 요율근거금액
|  | [ 소 계 ] | [5 empty] | -1991727236 | 1991727236 | #REF! | 안전관리비 요율근거금액
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | [7 empty] | 0 | 일반관리비,이윤
공 |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 | × | 17.9% |  |  |  | #REF! | 퇴직공제근거금액
|  | [ 소 계 ] | [5 empty] | -3787205169 | 3787205169
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 | × | 3.56%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비 | × | 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 건강보험료 | × | 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비 | × | 4.75%
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 직접노무비 | × | 2.3%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | (재료비+직노) | × | 3.11%
| 비 | 석 면 분 담 금 |  | 노무비 | × | 0.006%
|  | 임 금 채 권 부 담 금 |  | 노무비 | × | 0.09%
가 |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) | × | 5.2%
|  | [ 소 계 ] | [5 empty] | -939676898 | 939676898
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 | × | 8%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) | × | 15%
공 급 가 액
안 전 보 건 대 장 작 성 및 검 토 비
손 해 배 상 보 험 료 |  |  |  | 공급가액 | × | 0.364% | 5억원이하
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 | × | 10%
[도 급 액] | [7 empty] | -7978740000 | 7978740000
[총 공 사 비] | [7 empty] | -14824146000 | 14824146000

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 세연고등학교 공간 재구조화 리모델링 소방공사(본관) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
세연고등학교 공간 재구조화 리모델링 소방공사(본관) |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
1. 소방간선설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
2. 자동화재탐지설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
3. 유도등설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2
4. 시각경보설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0104 |  | 01 |  | 2
5. 소화장비 설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0104 |  | 01 |  | 2
6. 소화배관 설치공사 |  |  | 1
7. 철거공사 |  |  | 1
8. 폐기물처리 |  |  | 1
9. 작업부산물 |  |  | 1
[ 합 계 ]

## 공종별내역서(전기)
[ 세연고등학교 공간 재구조화 리모델링 소방공사(본관) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 소방간선설비공사 | [15 empty] | 0101
합성수지제 가요전선관 | 난연성 CD, 22㎜ | M | 2 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACE6A8F7786E35302 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | 1 |  | 3 | [20 empty] | 0101514D7102913FBED01456FACE6A8F7786E35302 | 4629
관부속품 | 주재료비의 40% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AE001 |  |  | 0101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.4 | [23 empty] | 01015777A1024130D7D07AB94A9C41AE001 | 5438
강제전선관 | 아연도 28 mm | M | 29 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACE6A8F77878393CE |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | 3 | [20 empty] | 0101514D7102913FBED01456FACE6A8F77878393CE | 3828
강제전선관 | 아연도 36 mm | M | 46 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACE6A8F77878393CF |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | 3 | [20 empty] | 0101514D7102913FBED01456FACE6A8F77878393CF | 4223
경질비닐전선관 | HI 36 mm | M | 7 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACE6A8F7787828FA5 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | 3 | [20 empty] | 0101514D7102913FBED01456FACE6A8F7787828FA5 | 5290
경질비닐전선관 | HI 42 mm | M | 2 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACE6A8F7787828FA4 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | 3 | [20 empty] | 0101514D7102913FBED01456FACE6A8F7787828FA4 | 5380
관부속품 | 주재료비의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AD002 |  |  | 0101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01015777A1024130D7D07AB94A9C41AD002 | 5439
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 2C*2.5㎟ | M | 53 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF5388 |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 0101515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF5388 | 5294
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 3C*2.5㎟ | M | 27 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBEB603 |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 0101515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBEB603 | 4419
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 4C*2.5㎟ | M | 670 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBEB60C |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 0101515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBEB60C | 5295
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 5C*2.5㎟ | M | 292 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF565F |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 0101515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF565F | 4417
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 10C*2.5㎟ | M | 208 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52E1 |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 0101515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52E1 | 4424
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 4C*1.5㎟ | M | 21 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52E3 |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 0101515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52E3 | 5381
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 8C*1.5㎟ | M | 17 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF51DD |  |  | 0101 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 0101515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF51DD | 5435
잡재료 | 주재료비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AC003 |  |  | 0101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01015777A1024130D7D07AB94A9C41AC003 | 5440
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA4 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA4 | 5303
박스커버 | 4각, 평형 | 개 | 3 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCE |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCE | 5304
화재감지기 | 열감지기,정온식스포트형 | 개 | 6 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16B14 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16B14 | 5306
화재감지기 | 연기감지기,광전식2종 | 개 | 6 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C1685F |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C1685F | 5305
멀티 와이어 덕트 BODY | AL 140*70 | M | 74 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDF |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDF | 5383
멀티 와이어 덕트 COVER | AL 120*7 | M | 74 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDE |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDE | 5384
멀티 와이어 덕트 BODY | AL 70x43 | M | 6 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDA | 5418
멀티 와이어 덕트 COVER | AL 70*15.8 | M | 6 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD9 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD9 | 5419
멀티 와이어 덕트 부속품 | END CAP, 70x50 | EA | 3 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD8 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD8 | 5420
풀박스 | 200*200*150mm | 개 | 7 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEE143D4E3E453BA231A |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBFF9E9BEE143D4E3E453BA231A | 5382
단자대 | TB 10P 20A | 개 | 1 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9EE3E0FCCBC84DCA6DD081B |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBFF9EE3E0FCCBC84DCA6DD081B | 5385
화재 수신기 | P형, 100회로 | 대 | 1 | [9 empty] | 51331102713DF4030548A0FFDC7CEC5A27154D |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151331102713DF4030548A0FFDC7CEC5A27154D | 5421
비상문자동개폐장치 | 전기개폐기,KFI인증제품 | SET | 3 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9EFC5805D6CD9C5FBC8D224 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBFF9EFC5805D6CD9C5FBC8D224 | 5314
플로트(레스)스위치 | FLOAT S/W, AC220V W/SOCKET | 개 | 1 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9EFC5805D6CD9C5FBC8D222 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBFF9EFC5805D6CD9C5FBC8D222 | 3720
도어릴리즈 전원반 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9EB6BB4E94CB41651947389 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101514D7102913FBFF9EB6BB4E94CB41651947389 | 5308
경종단락보호장치 | (경종제외) | EA | 16 | [9 empty] | 51109102813CEC1E1D9BCFE7A7DFAD8843EAEF |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151109102813CEC1E1D9BCFE7A7DFAD8843EAEF | 5431
표시등 | DC 24V | 개 | 13 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D4D16043157A6D06BA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151331102713DFAAA7DA6D4D16043157A6D06BA | 5432
경종 | DC 24V | 개 | 13 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D4D16043157A6D06B5 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151331102713DFAAA7DA6D4D16043157A6D06B5 | 5433
수동발신기 | P형 1급 | 개 | 13 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D4D1604B654CFAE2F3 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151331102713DFAAA7DA6D4D1604B654CFAE2F3 | 5434
화재수신기 철거 | 각종 | 대 | 2 | [9 empty] | 51331102713DF4030548A0FFDC7CEC5A271548 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010151331102713DF4030548A0FFDC7CEC5A271548 | 5416
경보셋 철거 | 각종 | 개 | 3 | [9 empty] | 515E310271333439A4DD0F475F12A164447E38 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101515E310271333439A4DD0F475F12A164447E38 | 5415
기존 케이블 및 소방기구 철거 정리 | 각종 | 식 | 1 | [9 empty] | 515E310271333439A4DD0F475F12A164450F8D |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 0101515E310271333439A4DD0F475F12A164450F8D | 5374
수동발신기세트 | 소화전상부 | 개 | 3 | [9 empty] | 56272102A13BDD7893CBB9091890EA |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010156272102A13BDD7893CBB9091890EA | 4628
전선관지지(옥상바닥) | 28C*1 | 개소 | 5 | [9 empty] | 51216102013AA19BC097E498CC20 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010151216102013AA19BC097E498CC20 | 5391
전선관지지(옥상바닥) | 36C*1 | 개소 | 23 | [9 empty] | 51216102013AA19BC097E498CC23 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 010151216102013AA19BC097E498CC23 | 5390
배관용 홈파기(미장포함) | Φ22mm 이하용 | M | 6 | [9 empty] | 5626E102113DD1B0BE799870C23C79 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015626E102113DD1B0BE799870C23C79 | 5387
벽관통 구멍파기 | 50mm/200mm이하 | 개소 | 18 | [9 empty] | 5626E102113DD1B0BE799870C23C7A |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015626E102113DD1B0BE799870C23C7A | 5388
내선전공 | 노무비 | 인 | 85 | [9 empty] | 56B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B890E |  |  | 0101 | F | F | T | [6 empty] | 4 | [19 empty] | 010156B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B890E | 5436
저압케이블전공 | 노무비 | 인 | 36 | [9 empty] | 56B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B8903 |  |  | 0101 | F | F | T | [6 empty] | 4 | [19 empty] | 010156B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B8903 | 5437
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AB004 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 2 | 0.02 | [23 empty] | 01015777A1024130D7D07AB94A9C41AB004 | 5441
0101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
2. 자동화재탐지설비공사 | [15 empty] | 0102
합성수지제 가요전선관 | 난연성 CD, 28㎜ | M | 66 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACE6A8F7786E35301 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 |  | 3 | [20 empty] | 0102514D7102913FBED01456FACE6A8F7786E35301 | 5348
관부속품 | 주재료비의 40% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AE001 |  |  | 0102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.4 | [23 empty] | 01025777A1024130D7D07AB94A9C41AE001 | 5427
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 28mm, 방수 | M | 36 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACD43E40C5FD29AAB |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | 3 | [20 empty] | 0102514D7102913FBED01456FACD43E40C5FD29AAB | 5426
관부속품 | 주재료비의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AD002 |  |  | 0102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 01025777A1024130D7D07AB94A9C41AD002 | 5428
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 2C*1.5㎟ | M | 371 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52ED |  |  | 0102 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 0102515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52ED | 5349
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 4C*1.5㎟ | M | 208 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52E3 |  |  | 0102 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 0102515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52E3 | 5350
잡재료 | 주재료비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AC003 |  |  | 0102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01025777A1024130D7D07AB94A9C41AC003 | 5429
1종금속제가요전선관 | 커넥터-비닐피복, 28mm, 방수 | M | 2 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACD43E40C5FD29F12 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102514D7102913FBED01456FACD43E40C5FD29F12 | 5425
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 27 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA7 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA7 | 4764
박스커버 | 8각, 평형 | 개 | 27 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCD |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCD | 4765
화재감지기 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 10 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16B13 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010251331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16B13 | 5417
화재감지기 | 열감지기,정온식스포트형 | 개 | 2 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16B14 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010251331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16B14 | 5351
화재감지기 | 연기감지기,광전식2종 | 개 | 57 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C1685F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010251331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C1685F | 4767
멀티 와이어 덕트 BODY | AL 70x43 | M | 16 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDA |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDA | 5354
멀티 와이어 덕트 COVER | AL 70*15.8 | M | 16 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD9 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD9 | 5355
멀티 와이어 덕트 부속품 | END CAP, 70x50 | EA | 1 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD8 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD8 | 5356
화재감지기 재설치 | 열감지기,차동식스포트형 | 개 | 76 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16B12 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010251331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16B12 | 5352
화재감지기 재설치 | 연기감지기,광전식2종 | 개 | 25 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16858 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010251331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16858 | 5353
기존 화재감지기 철거 | 각종 | 개 | 132 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16859 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010251331102713DFAAA7DA6D07AEBA87F59C16859 | 5358
배관용 홈파기(미장포함) | Φ22mm 이하용 | M | 54 | [9 empty] | 5626E102113DD1B0BE799870C23C79 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025626E102113DD1B0BE799870C23C79 | 5357
벽관통 구멍파기 | 50mm/200mm이하 | 개소 | 81 | [9 empty] | 5626E102113DD1B0BE799870C23C7A |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025626E102113DD1B0BE799870C23C7A | 5392
내선전공 | 노무비 | 인 | 37 | [9 empty] | 56B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B890E |  |  | 0102 | F | F | T | [6 empty] | 4 | [19 empty] | 010256B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B890E | 5396
저압케이블전공 | 노무비 | 인 | 9 | [9 empty] | 56B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B8903 |  |  | 0102 | F | F | T | [6 empty] | 4 | [19 empty] | 010256B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B8903 | 5397
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AB004 |  |  | 0102 | F | F | F | 1 | 2 | 0.02 | [23 empty] | 01025777A1024130D7D07AB94A9C41AB004 | 5430
0102
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
3. 유도등설비공사 | [15 empty] | 0103
합성수지제 가요전선관 | 난연성 CD, 28㎜ | M | 100 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACE6A8F7786E35301 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | 1 | 2 | [21 empty] | 0103514D7102913FBED01456FACE6A8F7786E35301 | 5341
관부속품 | 주재료비의 40% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AE001 |  |  | 0103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.4 | [23 empty] | 01035777A1024130D7D07AB94A9C41AE001 | 5409
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 2C*2.5㎟ | M | 737 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF5388 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0103515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF5388 | 5342
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 2C*1.5㎟ | M | 464 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52ED |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0103515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52ED | 5343
잡재료 | 주재료비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AD002 |  |  | 0103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01035777A1024130D7D07AB94A9C41AD002 | 5410
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 12 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA7 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA7 | 4805
박스커버 | 8각, 평형 | 개 | 12 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCD |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCD | 4806
아우트렛박스 | 4각 54㎜ | 개 | 84 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA4 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA4 | 3679
박스커버 | 4각, 평형 | 개 | 84 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCE | 3681
피난구 유도등(고휘도)-LED | 소형(단면)60분용 | 개 | 28 | [9 empty] | 514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663E64 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663E64 | 4824
복도통로 유도등(고휘도) | (단면)60분용 | 개 | 12 | [9 empty] | 514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663D52 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663D52 | 5325
거실통로 유도등(LED) | 양면 60분용 | 개 | 3 | [9 empty] | 514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663D59 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663D59 | 5323
계단통로 유도등(고휘도) | (단면)60분용 | 개 | 20 | [9 empty] | 514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663D5D |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663D5D | 5324
피난구유도등(LED) | 입체형 음성점멸 | EA | 19 | [9 empty] | 514D7102913FBC22FE242B96688F8FCD8A255F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBC22FE242B96688F8FCD8A255F | 4065
피난구유도등(LED) | 음성점멸 | EA | 2 | [9 empty] | 514D7102913FBC22FE242B96688F8FCD8A24B2 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBC22FE242B96688F8FCD8A24B2 | 5393
음성유도등 전원반 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9EB6BB4E94CB416519472FA |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBFF9EB6BB4E94CB416519472FA | 5310
멀티 와이어 덕트 BODY | AL 70x43 | M | 24 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDA |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDA | 5376
멀티 와이어 덕트 COVER | AL 70*15.8 | M | 24 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD9 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD9 | 5377
멀티 와이어 덕트 부속품 | END CAP, 70x50 | EA | 12 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD8 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD8 | 5378
유도등 철거 | 각종 | 개 | 58 | [9 empty] | 514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663D53 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103514D7102913FBC22FFCB5933AA1D1F7A663D53 | 5346
배관용 홈파기(미장포함) | Φ22mm 이하용 | M | 80 | [9 empty] | 5626E102113DD1B0BE799870C23C79 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035626E102113DD1B0BE799870C23C79 | 5347
벽관통 구멍파기 | 50mm/200mm이하 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5626E102113DD1B0BE799870C23C7A |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035626E102113DD1B0BE799870C23C7A | 5345
내선전공 | 노무비 | 인 | 39 | [9 empty] | 56B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B890E |  |  | 0103 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 010356B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B890E | 5398
저압케이블전공 | 노무비 | 인 | 16 | [9 empty] | 56B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B8903 |  |  | 0103 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 010356B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B8903 | 5399
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AC003 |  |  | 0103 | F | F | F | 1 | 2 | 0.02 | [23 empty] | 01035777A1024130D7D07AB94A9C41AC003 | 5411
0103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
4. 시각경보설비공사 | [15 empty] | 0104
합성수지제 가요전선관 | 난연성 CD, 28㎜ | M | 13 | [9 empty] | 514D7102913FBED01456FACE6A8F7786E35301 |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | 1 | 2 | [21 empty] | 0104514D7102913FBED01456FACE6A8F7786E35301 | 5330
관부속품 | 주재료비의 40% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AE001 |  |  | 0104 | F | F | F | 0 | 0 | 0.4 | [23 empty] | 01045777A1024130D7D07AB94A9C41AE001 | 5412
내화전선 | 0.6/1kv, F-FR-8, (830℃/120min) 2C*1.5㎟ | M | 495 | [9 empty] | 515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52ED |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0104515E310271333439A4D991AA6FEAA27FBF52ED | 5332
잡재료 | 주재료비의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AD002 |  |  | 0104 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 01045777A1024130D7D07AB94A9C41AD002 | 5413
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 16 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA7 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA7 | 5333
박스커버 | 8각, 평형 | 개 | 16 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCD |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCD | 5334
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 32 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA4 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104514D7102913FBFF9E9BEEABEA8F4803EF7FBA4 | 3738
박스커버 | 4각, 평형 | 개 | 32 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCE |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104514D7102913FBFF9E9BEEABD81EA3D97360CCE | 3739
청각장애인용 시각경보기 | 사각형 | 개 | 32 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D4D1604C7A162D1936 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010451331102713DFAAA7DA6D4D1604C7A162D1936 | 3741
멀티 와이어 덕트 BODY | AL 70x43 | M | 4 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDA |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFDA | 5335
멀티 와이어 덕트 COVER | AL 70*15.8 | M | 4 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD9 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD9 | 5336
멀티 와이어 덕트 부속품 | END CAP, 70x50 | EA | 4 | [9 empty] | 514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD8 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104514D7102913FBED014578183E44B05DB5FBFD8 | 5340
시각경보기 전원반 | DC24V | 개 | 2 | [9 empty] | 514D7102913FBFF9EB6BB4E94CB41651947387 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104514D7102913FBFF9EB6BB4E94CB41651947387 | 5338
기존 시각경보기 철거 | 각종 | 개 | 15 | [9 empty] | 51331102713DFAAA7DA6D4D1604C7A162D1937 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010451331102713DFAAA7DA6D4D1604C7A162D1937 | 5339
내선전공 | 노무비 | 인 | 9 | [9 empty] | 56B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B890E |  |  | 0104 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 010456B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B890E | 5400
저압케이블전공 | 노무비 | 인 | 6 | [9 empty] | 56B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B8903 |  |  | 0104 | F | F | T | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 010456B691029132823C308DA2C8B9DE3C256B8903 | 5401
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5777A1024130D7D07AB94A9C41AC003 |  |  | 0104 | F | F | F | 1 | 2 | 0.02 | [23 empty] | 01045777A1024130D7D07AB94A9C41AC003 | 5414
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공종별내역서(기계)
[ 세연고등학교 공간재구조화 리모델링 기계소방공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 소화장비 설치공사 | [15 empty] | 0101
전자식압력스위치 | 10kg | 개 | 1 | [9 empty] | 5FE70564CC3B92C00BF586492724303E5E8005 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015FE70564CC3B92C00BF586492724303E5E8005 | 3
입형다단펌프 | 260LPM, 60M, 7.5KW | 대 | 1 | [9 empty] | 5FE70564CC3B92C00BF586492724303E5E8004 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015FE70564CC3B92C00BF586492724303E5E8004 | 4
입형다단펌프 | 60LPM, 60M, 3.7KW | 대 | 1 | [9 empty] | 5FE70564CC3B92C00BF586492724303E5E8007 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 01015FE70564CC3B92C00BF586492724303E5E8007 | 5
크레인(타이어) | 15ton | HR | 4 | [9 empty] | 5FF1A5A3433732B008ED37E7FCEB538FA7C09F59 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015FF1A5A3433732B008ED37E7FCEB538FA7C09F59 | 92
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 583555BAC23F22C0019A71264AEE059FA422A6 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101583555BAC23F22C0019A71264AEE059FA422A6 | 85
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 583555BAC23F22C0019A71264AEE059FA42727 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101583555BAC23F22C0019A71264AEE059FA42727 | 86
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 59FF25076C354280090CA5A9A383001 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 2 | 0.02 | [23 empty] | 010159FF25076C354280090CA5A9A383001 | 89
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
2. 소화배관 설치공사 | [15 empty] | 0102
백강관 | 25A | M | 2 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B0019D7F6795644AB97C0033 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025FBBF5734F3712B0019D7F6795644AB97C0033 | 7
백강관 | 40A | M | 15 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B0019D7F6795644AB97C003D |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025FBBF5734F3712B0019D7F6795644AB97C003D | 8
백강관 | 50A | M | 22 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B0019D7F6795644AB97C003C |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025FBBF5734F3712B0019D7F6795644AB97C003C | 9
백강관 | D100 | M | 10 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B0019D7F6795644AB97C0766 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01025FBBF5734F3712B0019D7F6795644AB97C0766 | 10
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 59FF25076C354280090CA5A9A383001 |  |  | 0102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010259FF25076C354280090CA5A9A383001 | 90
백엘보 | 40A, 나사 | 개 | 3 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71C1A66 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71C1A66 | 11
백엘보 | 50A, 나사 | 개 | 11 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71C1A65 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71C1A65 | 12
백티 | 50A, 나사 | 개 | 2 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71C14D8 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71C14D8 | 13
백레듀셔 | 50A, 나사 | 개 | 3 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71C15E5 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71C15E5 | 14
백니플 | 25A, 나사 | 개 | 3 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71320D6 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71320D6 | 15
백니플 | 40A, 나사 | 개 | 3 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71320D0 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A71320D0 | 16
백유니언 | 25A, 나사 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A7132280 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B00342F5A47FBBE2A7132280 | 17
백엘보 | ∮50mm, 용접 | 개 | 6 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B003438C86B28F4EDCCFDE3C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B003438C86B28F4EDCCFDE3C | 18
백엘보 | ∮100mm, 용접 | 개 | 6 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B003438C86B28F4EDCCFD17C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B003438C86B28F4EDCCFD17C | 19
백티 | ∮100mm, 용접 | 개 | 4 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B003438C86B28F4EDCCE3A42 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B003438C86B28F4EDCCE3A42 | 20
백엘보 | ∮25mm, 용접 | 개 | 2 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B003438C86B2877157BD3EFA |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B003438C86B2877157BD3EFA | 21
백엘보 | ∮40mm, 용접 | 개 | 3 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B003438C86B2877157BD3EF4 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B003438C86B2877157BD3EF4 | 22
백티 | ∮40mm, 용접 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B003438C86B2877157BD3DDE |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B003438C86B2877157BD3DDE | 23
백티 | ∮50mm, 용접 | 개 | 2 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B003438C86B2877157BD3DDF |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B003438C86B2877157BD3DDF | 24
스텐레스앵글 | 50*50*4T | kg | 26 | [9 empty] | 5FC4553FDF37A2100DDF554126DF85DC83CEDD |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FC4553FDF37A2100DDF554126DF85DC83CEDD | 25
글로브밸브 | D50, 주철, 플랜지 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F37225001D9468AD2B3652681AD08 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F37225001D9468AD2B3652681AD08 | 26
스모렌스키 체크밸브 | D40 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F37225001D0622C78B07C1E2B3867 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F37225001D0622C78B07C1E2B3867 | 27
스모렌스키 체크밸브 | 100A | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F37225001D0622C78B07C1E2B3863 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F37225001D0622C78B07C1E2B3863 | 28
게이트밸브(OS&Y) | D50, 주철 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F37225001D944D9A20D37F5048A1F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F37225001D944D9A20D37F5048A1F | 29
게이트밸브(주철) | OS&Y밸브(W/템퍼스위치), D100 | EA | 2 | [9 empty] | 5FBBF5734F37225001D944D89C20A2F83D5F19 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F37225001D944D89C20A2F83D5F19 | 30
게이트밸브(주철) | OS&Y밸브(W/템퍼스위치), D40 | EA | 2 | [9 empty] | 5FBBF5734F37225001D944D89C20A2F83D5E76 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F37225001D944D89C20A2F83D5E76 | 31
볼밸브 | 25A, 황동 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F37225001D8A756828AB2BAEBD90A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F37225001D8A756828AB2BAEBD90A | 32
릴리프 밸브 | D25 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBB95EB2F34F2D00C1942DFEA3F1F1A7EA680 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBB95EB2F34F2D00C1942DFEA3F1F1A7EA680 | 33
스트레이너 | 40A, 플랜지식 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B00578CE4CFB2E1516CCCC33 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B00578CE4CFB2E1516CCCC33 | 34
스트레이너 | 100A, 플랜지식 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F3712B00578CE4CFB2E1516CCCDD9 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F3712B00578CE4CFB2E1516CCCDD9 | 35
수격방지기 | 100A | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBBF5734F372250003B7B5C7D6BB563F5595B |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F372250003B7B5C7D6BB563F5595B | 36
후렉시블조인트(STS) | 100A, 플랜지식 | 개 | 2 | [9 empty] | 5FBBF5734F372250003B7D093288E8CAC424AA |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F372250003B7D093288E8CAC424AA | 37
후렉시블조인트(STS) | 40A, 플랜지식 | 개 | 2 | [9 empty] | 5FBBF5734F372250003B7D093288E8CAC424AB |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBBF5734F372250003B7D093288E8CAC424AB | 38
옥내소화전함(외함) | STS 1.5T, 1200*650*180 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBB95EB2F34F2D00C110FD3189869A5AC0072 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBB95EB2F34F2D00C110FD3189869A5AC0072 | 39
옥내소화전함(외함1.5T, 내함1.6T) | STS, 1200*650*180 | 개 | 2 | [9 empty] | 5FBB95EB2F34F2D00C110FD3189869A5AC0074 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBB95EB2F34F2D00C110FD3189869A5AC0074 | 40
수동식소화기 | 3.3kg | 개 | 5 | [9 empty] | 5FBB95EB2F34F2D00C110FD3189869A48CAF9E |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBB95EB2F34F2D00C110FD3189869A48CAF9E | 41
자동확산소화기 | 3.3kg | 개 | 2 | [9 empty] | 5FBB95EB2F34F2D00C110FD3189869A48CAEF1 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBB95EB2F34F2D00C110FD3189869A48CAEF1 | 42
소화기받침대 | 3.3kg | 개 | 7 | [9 empty] | 5FBB95EB2F34F2D00C194B3BEF2DD71ED0E41C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBB95EB2F34F2D00C194B3BEF2DD71ED0E41C | 43
K급 소화기 | 4L | 개 | 7 | [9 empty] | 5FBB95EB2F34F2D00C194B3BEF2DD71ED0E411 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBB95EB2F34F2D00C194B3BEF2DD71ED0E411 | 44
고체에어로졸 소화기 |  | 개 | 6 | [9 empty] | 5FBB95EB2F34F2D00C194B3BEF2DD71ED0E372 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBB95EB2F34F2D00C194B3BEF2DD71ED0E372 | 45
소방용 순간유량계(후로셀) | D50 | 개 | 1 | [9 empty] | 5FBB95EB2F34F2D00C1945939115817011FC48 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025FBB95EB2F34F2D00C1945939115817011FC48 | 46
각종 잡철물 제작 설치 | 간단(STS) | kg | 26 | [9 empty] | 58E0558753329280087151718C8DE7 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E0558753329280087151718C8DE7 | 47
녹막이 페인트칠 | 2회 | M2 | 8 | [9 empty] | 58E0156EFF32128003F3E40D300F61 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258E0156EFF32128003F3E40D300F61 | 48
나사접합 | 25A | 개소 | 6 | [9 empty] | 5823C57DC53DE2300F659A26B111D2 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823C57DC53DE2300F659A26B111D2 | 49
압력계설치 |  | SET | 2 | [9 empty] | 582395C8763982D000A908F54DA0B1 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102582395C8763982D000A908F54DA0B1 | 50
강관전기아크용접 | D25 | 개소 | 4 | [9 empty] | 5823C57EEC3E82800817D29BEAD52F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823C57EEC3E82800817D29BEAD52F | 51
강관전기아크용접 | D40 | 개소 | 9 | [9 empty] | 5823C57EEC3E82800817D29D98B158 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823C57EEC3E82800817D29D98B158 | 52
강관전기아크용접 | D50 | 개소 | 18 | [9 empty] | 5823C57EEC3E82800817D29EBEB328 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823C57EEC3E82800817D29EBEB328 | 53
강관전기아크용접 | D100 | 개소 | 24 | [9 empty] | 5823C57DC53DE2300F67488B76ED85 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823C57DC53DE2300F67488B76ED85 | 54
강관용접 합후렌지 | D40 | 개소 | 12 | [9 empty] | 5823C56F673A12500CF8B0EA139289 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823C56F673A12500CF8B0EA139289 | 55
강관용접 합후렌지 | D50 | 개소 | 6 | [9 empty] | 5823C56F673A12500CF8B0E90CA1D8 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823C56F673A12500CF8B0E90CA1D8 | 56
강관용접 합후렌지 | D100 | 개소 | 14 | [9 empty] | 5823C56E403972F003D134ED8914AC |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823C56E403972F003D134ED8914AC | 57
U볼트,너트 (절연) | 40A | 개소 | 2 | [9 empty] | 58236593083052A00C051379E70E96 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258236593083052A00C051379E70E96 | 58
U볼트,너트 (절연) | 50A | 개소 | 5 | [9 empty] | 58236593083052A00C051379E70DF8 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258236593083052A00C051379E70DF8 | 59
U볼트,너트 (절연) | 100A | 개소 | 4 | [9 empty] | 58236593083052A00C051379E70DFB |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258236593083052A00C051379E70DFB | 60
배관행가 | 절연 40A | 개소 | 4 | [9 empty] | 58236593083052A00FD94FB18AF1F4 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258236593083052A00FD94FB18AF1F4 | 61
배관행가 | 절연 50A | 개소 | 2 | [9 empty] | 58236593083052A00FD94FB291E34B |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010258236593083052A00FD94FB291E34B | 62
코아구멍뚫기 - 벽체 (T=150mm) | 50A | 개소 | 3 | [9 empty] | 5823454BE33E12A002FEAA8BF861D9 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823454BE33E12A002FEAA8BF861D9 | 63
내화충진재 | D50 | 개소 | 3 | [9 empty] | 5823454BE33E12A002FEAA8BF865B4 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823454BE33E12A002FEAA8BF865B4 | 64
관보온 (실내) | KS가교발포 25T*25A | M | 1 | [9 empty] | 5823A5303E38228008C8CD5B58BC49 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823A5303E38228008C8CD5B58BC49 | 65
관보온 (실내) | KS가교발포 25T*40A | M | 10 | [9 empty] | 5823A5303E38228008C8CD5B58BC4F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823A5303E38228008C8CD5B58BC4F | 66
관보온 (실내) | KS가교발포 25T*50A | M | 3 | [9 empty] | 5823A5303E38228008C8CD5B58BC4C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823A5303E38228008C8CD5B58BC4C | 67
관보온 (실내) | KS가교발포 25T*100A | M | 9 | [9 empty] | 5823A5303E38228008C8CD5B58BC43 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823A5303E38228008C8CD5B58BC43 | 68
실외배관보온(칼라함석, 발포폴리에틸렌) | 50T×D50 | m | 12 | [9 empty] | 5823A5303F3AB240069562A0EA3CED |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823A5303F3AB240069562A0EA3CED | 69
실외배관보온(칼라함석, 발포폴리에틸렌) | 50T×D40 | m | 6 | [9 empty] | 5823A5303F3AB240069562A0EA3CE0 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 01025823A5303F3AB240069562A0EA3CE0 | 70
완강기 | 3층용, 발판+고정철물+케이스 포함 | nr(개 | 2 | [9 empty] | 582355BF103E12C003024B39DBCD28 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102582355BF103E12C003024B39DBCD28 | 71
완강기 | 4층용, 발판+고정철물+케이스 포함 | nr(개 | 2 | [9 empty] | 582355BF103E12C00301A5565C763A |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102582355BF103E12C00301A5565C763A | 72
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 5 | [9 empty] | 583555BAC23F22C0019A71264AEE059FA422A6 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0102583555BAC23F22C0019A71264AEE059FA422A6 | 87
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 14 | [9 empty] | 583555BAC23F22C0019A71264AEE059FA42194 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  |  | 2 | [21 empty] | 0102583555BAC23F22C0019A71264AEE059FA42194 | 88
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 59FF25076C354280090CA5A9A380002 |  |  | 0102 | F | F | F | 1 | 2 | 0.02 | [23 empty] | 010259FF25076C354280090CA5A9A380002 | 91
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
3. 철거공사 | [15 empty] | 0103
기존 소화배관 철거 | 보온재 포함 | 식 | 1 | [9 empty] | 582365953B39C2B001E3BC913D181A |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 0103582365953B39C2B001E3BC913D181A | 74
기존 펌프 철거 | 22KW | 대 | 1 | [9 empty] | 582365953B39C2B001E3BC913D181D |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 0103582365953B39C2B001E3BC913D181D | 75
기존 펌프 철거 | 3.7KW | 대 | 1 | [9 empty] | 582365953B39C2B001E3BC913D181C |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 0103582365953B39C2B001E3BC913D181C | 76
기존 압력탱크 철거 |  | 대 | 1 | [9 empty] | 582365953B39C2B001E3BC913D1813 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 0103582365953B39C2B001E3BC913D1813 | 77
옥내소화전 철거 |  | 개소 | 3 | [9 empty] | 582375F8363582E0027FCE6DC74E6F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 0103582375F8363582E0027FCE6DC74E6F | 78
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
4. 폐기물처리 | [15 empty] | 0104
혼합건설폐기물 | 그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 1 | [9 empty] | 58E0E5A3443352B008D028A6FA9943 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010458E0E5A3443352B008D028A6FA9943 | 80
건설폐기물 상차비 - 중량 기준 | 중간처리 대상, 15ton 덤프트럭 | TON | 1 | [9 empty] | 58E0E5A3443352B009F9FFB986BBDA |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010458E0E5A3443352B009F9FFB986BBDA | 81
건설폐기물 운반비 - 중량 기준 | 중간처리 대상, 15ton 덤프트럭, 40km | TON | 1 | [9 empty] | 58E0E5A3443352B009F9FFB8FFEB29 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010458E0E5A3443352B009F9FFB8FFEB29 | 82
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
5. 작업부산물 | [15 empty] | 0105
작업부산물 | 고철 | Kg | -278 | [9 empty] | 5FC445160E38C21000CE43C164EEE95FA039D7 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 01055FC445160E38C21000CE43C164EEE95FA039D7 | 84
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL