## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[환경기초시설 대수선사업(묘서, 세중, 용수하수처리장 여과기설치) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
환경기초시설 대수선사업(묘서, 세중, 용수하수처리장 여과기설치) |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
1. 관급공사비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
1.1 관급자관급 공사비(설치포함) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
가. 관급자관급 기자재비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010101 |  | 010101 |  | 4
A. 묘서마을하수도 여과기 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101010101 |  | 01010101 |  | 5
B. 세중마을하수도 여과기 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101010102 |  | 01010101 |  | 5
C. 용수마을하수도 여과기 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101010103 |  | 01010101 |  | 5
나. 관급자관급 부가가치세 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010102 |  | 010101 |  | 4
[13 empty] | 01010103 |  | 010101 |  | 4
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 일위대가목록 (hidden)
일 위 대 가 목 록
[ 금강수계 환경기초시설 대수선사업 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위

## 일위대가 (hidden)
[ 금강수계 환경기초시설 대수선사업 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
( )

## 공종별내역서
[환경기초시설 대수선사업(묘서, 세중, 용수하수처리장 여과기설치) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
A. 묘서마을하수도 여과기 | 1. 관급공사비 1.1 관급자관급 공사비(설치포함) 가. 관급자관급 기자재비 | [14 empty] | 0101010101
묘서 섬유디스크필터 | 형식 : 섬유디스크필터 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D349717953 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D349717953 | 10
| 처리용량 : 60톤/day(8.3㎥/hr) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D349779F02 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D349779F02 | 11
-1 흡입세척펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D349779E7B |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D349779E7B | 12
| 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497791A4 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D3497791A4 | 13
-2 슬러지인발펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34977909D |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34977909D | 14
| 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34974C51B |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34974C51B | 15
-3 현장제어반 | 형식 : 본체부착형 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34974C474 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34974C474 | 16
-4 설치 및 배관설치(전기)포함 | 설치 1식 및 시운전 포함 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34974C7C8 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34974C7C8 | 17
부가설비
-5 원수펌프 및 배관설비 | 형식 : 수중모터펌프 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34974C622 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34974C622 | 18
| 사양 : 0.1㎥/min x 10mH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34974C1A0 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34974C1A0 | 19
| 유입배관설비(수동식 유량계포함) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34974C099 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34974C099 | 20
-6 격벽수조 설치 | 원수펌프를 위한 격벽수조 설치 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34974C36D |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34974C36D | 21
-7 HMI | HMI 및 제어반, 전기공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34974C247 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34974C247 | 22
-8 보온포함 | 보온공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34974CD51 |  |  | 0101010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101010101504AF1209BEF2A3674D34974CD51 | 23
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
B. 세중마을하수도 여과기 | 1. 관급공사비 1.1 관급자관급 공사비(설치포함) 가. 관급자관급 기자재비 | [14 empty] | 0101010102
세중 섬유디스크필터 | 형식 : 섬유디스크필터 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975EC25 |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975EC25 | 24
| 처리용량 : 70톤/day(8.3㎥/hr) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975EDCB |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975EDCB | 25
-1 흡입세척펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975EED2 |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975EED2 | 26
| 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975EFF9 |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975EFF9 | 27
-2 슬러지인발펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975E84A |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975E84A | 28
| 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975E950 |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975E950 | 29
-3 현장제어반 | 형식 : 본체부착형 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975EA77 |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975EA77 | 30
-4 설치 및 배관설치(전기)포함 | 설치 1식 및 시운전 포함 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975EB1E |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975EB1E | 31
부가설비
-5 원수펌프 및 배관설비 | 형식 : 수중모터펌프 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975E4EF |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975E4EF | 32
| 사양 : 0.1㎥/min x 10mH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D34975E5F5 |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D34975E5F5 | 33
| 유입배관설비(수동식 유량계포함) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497A6E7F |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D3497A6E7F | 34
-6 격벽수조 설치 | 원수펌프를 위한 격벽수조 설치 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497A6F06 |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D3497A6F06 | 35
-7 HMI | HMI 및 제어반, 전기공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497A6CB2 |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D3497A6CB2 | 36
-8 보온포함 | 보온공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497A6D58 |  |  | 0101010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101010102504AF1209BEF2A3674D3497A6D58 | 37
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
C. 용수마을하수도 여과기 | 1. 관급공사비 1.1 관급자관급 공사비(설치포함) 가. 관급자관급 기자재비 | [14 empty] | 0101010103
용수 섬유디스크필터 | 형식 : 섬유디스크필터 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497A6BAB |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497A6BAB | 38
| 처리용량 : 50톤/day(8.3㎥/hr) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497A68D7 |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497A68D7 | 39
-1 흡입세척펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497A69FD |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497A69FD | 40
| 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497A6629 |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497A6629 | 41
-2 슬러지인발펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497A6730 |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497A6730 | 42
| 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497B744A |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497B744A | 43
-3 현장제어반 | 형식 : 본체부착형 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497B7551 |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497B7551 | 44
-4 설치 및 배관설치(전기)포함 | 설치 1식 및 시운전 포함 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497B7678 |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497B7678 | 45
부가설비
-5 원수펌프 및 배관설비 | 형식 : 수중모터펌프 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497B771E |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497B771E | 46
| 사양 : 0.1㎥/min x 10mH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497B70EF |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497B70EF | 47
| 유입배관설비(수동식 유량계포함) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497B71F6 |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497B71F6 | 48
-6 격벽수조 설치 | 원수펌프를 위한 격벽수조 설치 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497B729D |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497B729D | 49
-7 HMI | HMI 및 제어반, 전기공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497B73A3 |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497B73A3 | 50
-8 보온포함 | 보온공사 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D3497B7C80 |  |  | 0101010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101010103504AF1209BEF2A3674D3497B7C80 | 51
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
나. 관급자관급 부가가치세 | 1. 관급공사비 1.1 관급자관급 공사비(설치포함) | [14 empty] | 01010102
관급자관급 부가가치세 | 기자재비의 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504AF1209BEF2A3674D359198297 |  |  | 01010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010102504AF1209BEF2A3674D359198297 | 52
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[환경기초시설 대수선사업(묘서, 세중, 용수하수처리장 여과기설치)]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 물가정보 | PAGE | 물가자료 | PAGE | 견적가1 | PAGE | 견적가2 | PAGE | 견적가3 | PAGE | 적용단가 |  | 물가정보 | 물가자료 | 견적가1 | 견적가2 | 견적가3 | 적용단가
504AF1209BEF2A3674D349717953 | 묘서 섬유디스크필터 | 형식 : 섬유디스크필터 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
504AF1209BEF2A3674D349779F02 |  | 처리용량 : 60톤/day(8.3㎥/hr) |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2
504AF1209BEF2A3674D349779E7B | -1 흡입세척펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 3
504AF1209BEF2A3674D3497791A4 |  | 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 4
504AF1209BEF2A3674D34977909D | -2 슬러지인발펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 5
504AF1209BEF2A3674D34974C51B |  | 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 6
504AF1209BEF2A3674D34974C474 | -3 현장제어반 | 형식 : 본체부착형 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 7
504AF1209BEF2A3674D34974C7C8 | -4 설치 및 배관설치(전기)포함 | 설치 1식 및 시운전 포함 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 8
504AF1209BEF2A3674D34974C622 | -5 원수펌프 및 배관설비 | 형식 : 수중모터펌프 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 9
504AF1209BEF2A3674D34974C1A0 |  | 사양 : 0.1㎥/min x 10mH |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 10
504AF1209BEF2A3674D34974C099 |  | 유입배관설비(수동식 유량계포함) |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 11
504AF1209BEF2A3674D34974C36D | -6 격벽수조 설치 | 원수펌프를 위한 격벽수조 설치 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 12
504AF1209BEF2A3674D34974C247 | -7 HMI | HMI 및 제어반, 전기공사 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 13
504AF1209BEF2A3674D34974CD51 | -8 보온포함 | 보온공사 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 14
504AF1209BEF2A3674D34975EC25 | 세중 섬유디스크필터 | 형식 : 섬유디스크필터 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 15
504AF1209BEF2A3674D34975EDCB |  | 처리용량 : 70톤/day(8.3㎥/hr) |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 16
504AF1209BEF2A3674D34975EED2 | -1 흡입세척펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 17
504AF1209BEF2A3674D34975EFF9 |  | 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 18
504AF1209BEF2A3674D34975E84A | -2 슬러지인발펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 19
504AF1209BEF2A3674D34975E950 |  | 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 20
504AF1209BEF2A3674D34975EA77 | -3 현장제어반 | 형식 : 본체부착형 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 21
504AF1209BEF2A3674D34975EB1E | -4 설치 및 배관설치(전기)포함 | 설치 1식 및 시운전 포함 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 22
504AF1209BEF2A3674D34975E4EF | -5 원수펌프 및 배관설비 | 형식 : 수중모터펌프 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 23
504AF1209BEF2A3674D34975E5F5 |  | 사양 : 0.1㎥/min x 10mH |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 24
504AF1209BEF2A3674D3497A6E7F |  | 유입배관설비(수동식 유량계포함) |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 25
504AF1209BEF2A3674D3497A6F06 | -6 격벽수조 설치 | 원수펌프를 위한 격벽수조 설치 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 26
504AF1209BEF2A3674D3497A6CB2 | -7 HMI | HMI 및 제어반, 전기공사 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 27
504AF1209BEF2A3674D3497A6D58 | -8 보온포함 | 보온공사 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 28
504AF1209BEF2A3674D3497A6BAB | 용수 섬유디스크필터 | 형식 : 섬유디스크필터 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 29
504AF1209BEF2A3674D3497A68D7 |  | 처리용량 : 50톤/day(8.3㎥/hr) |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 30
504AF1209BEF2A3674D3497A69FD | -1 흡입세척펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 31
504AF1209BEF2A3674D3497A6629 |  | 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 32
504AF1209BEF2A3674D3497A6730 | -2 슬러지인발펌프 | 형식 : 자흡식펌프 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 33
504AF1209BEF2A3674D3497B744A |  | 사양 : 0.17㎥/min x 0.7kgf/㎠ |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 34
504AF1209BEF2A3674D3497B7551 | -3 현장제어반 | 형식 : 본체부착형 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 35
504AF1209BEF2A3674D3497B7678 | -4 설치 및 배관설치(전기)포함 | 설치 1식 및 시운전 포함 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 36
504AF1209BEF2A3674D3497B771E | -5 원수펌프 및 배관설비 | 형식 : 수중모터펌프 | 대 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 37
504AF1209BEF2A3674D3497B70EF |  | 사양 : 0.1㎥/min x 10mH |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 38
504AF1209BEF2A3674D3497B71F6 |  | 유입배관설비(수동식 유량계포함) |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 39
504AF1209BEF2A3674D3497B729D | -6 격벽수조 설치 | 원수펌프를 위한 격벽수조 설치 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 40
504AF1209BEF2A3674D3497B73A3 | -7 HMI | HMI 및 제어반, 전기공사 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 41
504AF1209BEF2A3674D3497B7C80 | -8 보온포함 | 보온공사 | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 42
504AF1209BEF2A3674D359198297 | 관급자관급 부가가치세 | 기자재비의 10% | 식 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 43

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXXXXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 물가정보 | 물가자료 | 견적가1 | 견적가2 | 견적가3 | TTTTT
환율 | 0 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 2
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...