## 원가계산서
원 가 계 산 서
* 물 품 명 : 대동면행정복지센터 및 온누리센터 증축공사(기계) 관급자재(빌딩자동제어장치)
|  |  | 금 액 |  |  | 구 성 비 (%) | 비 고
|  |  | 제조원가 | 설치원가 | 합 계
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 51200000 | 6282699 | 57482699
|  | 간 접 재 료 비 | 0 | 0 | 0
|  | [ 계 ] | 51200000 | 6282699 | 57482699
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0 | 24731291 | 24731291
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 0 | 0
|  | [ 계 ] | 0 | 24731291 | 24731291
| 경 비 | 산 출 경 비 | 0 | 543725 | 543725
|  | 기 타 경 비 | 0 | 0 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 889089 | 889089 | (노)*3.595% |  | 3.595%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 249786 | 249786 | (노)*1.01% |  | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 889089 | 889089 | (직노)*3.595% |  | 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 | 0 | 116826 | 116826 | (국민건강보험료)*13.14% |  | 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 1174736 | 1174736 | (직노)*4.75% |  | 4.75%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | 0 | 964535 | 964535 | (재료비+직노)×3.11% |  | 3.11%
|  | 환 경 보 전 비 | 0 | 0 | 0
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 | 0 | 0 | 0
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 | 0 | 0 | 0
|  | [ 계 ] | 0 | 4827786 | 4827786
[소 계] |  |  | 51200000 | 35841776 | 87041776
공 급 가 액 |  |  | 51200000 | 35841776 | 87041776
부 가 가 치 세 |  |  | 5120000 | 3584177 | 8704177
[합 계] |  |  | 56320000 | 39425953 | 95745000 | 천단위이하 절사
#REF!

## 내역서
* 물 품 명 : 대동면행정복지센터 및 온누리센터 자동제어공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 빌딩자동제어장치
- 관제점 감시 |  | EA | 1 | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000
- 그래픽 감시 및 제어화면 |  | EA | 1 | 3900000 | 3900000 |  |  |  |  | 3900000 | 3900000
- 네트워크 통신제어 기능 |  | EA | 1 | 2900000 | 2900000 |  |  |  |  | 2900000 | 2900000
- 원격설정 및 개별, 그룹 조작기능 |  | EA | 1 | 3500000 | 3500000 |  |  |  |  | 3500000 | 3500000
- 각종 경보 및 알람 기능 |  | EA | 1 | 2500000 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 | 2500000
- 텍스트 감시 및 제어화면 |  | EA | 1 | 4200000 | 4200000 |  |  |  |  | 4200000 | 4200000
- 데이타베이스 관리 기능 |  | EA | 1 | 3900000 | 3900000 |  |  |  |  | 3900000 | 3900000
- 통합데이터베이스 구축 |  | EA | 1 | 4900000 | 4900000 |  |  |  |  | 4900000 | 4900000
- 에너지운영관리 |  | EA | 1 | 3400000 | 3400000 |  |  |  |  | 3400000 | 3400000
- 분석 및 보고서 |  | EA | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 | 2000000
- 포인트리스트 구성 |  | EA | 1 | 3900000 | 3900000 |  |  |  |  | 3900000 | 3900000
- 종합에너지맵구성 |  | EA | 1 | 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 4000000
외함 | 800x1400x250 | EA | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 | 2000000
SNT-EMS PLATFORM |  | EA | 1 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | 4500000 | 4500000
SNT-EMS PLATFORM IOR34 |  | EA | 2 | 1300000 | 2600000 |  |  |  |  | 1300000 | 2600000
솔레노이드밸브(물) | 25A | EA | 1 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 120000
나사없는 전선관 | E19 | m | 261 | 2547 | 664767 |  |  |  |  | 2547 | 664767
나사없는 전선관 | E25 | m | 165 | 3354 | 553410 |  |  |  |  | 3354 | 553410
나사없는 전선관 | E31 | m | 160 | 4696 | 751360 |  |  |  |  | 4696 | 751360
나사없는 전선관 | E39 | m | 25 | 4697 | 117425 |  |  |  |  | 4697 | 117425
전선관 부속 | 20% | 식 | 1 | 393907 | 393907 |  |  |  |  | 393907 | 393907
전선 | 2.5sq | m | 212 | 649 | 137588 |  |  |  |  | 649 | 137588
케이블 | 1.0 x 2C | m | 158 | 346 | 54668 |  |  |  |  | 346 | 54668
케이블 | 1.5 x 2C | m | 239 | 1610 | 384790 |  |  |  |  | 1610 | 384790
케이블 | 5E 4P | m | 117 | 1100 | 128700 |  |  |  |  | 1100 | 128700
케이블 | 24 x 2P | m | 111 | 1368 | 151848 |  |  |  |  | 1368 | 151848
케이블 | 4.0 x 3C | m | 117 | 2551 | 298467 |  |  |  |  | 2551 | 298467
FLEX TUBE(방수형) | 16C | EA | 4 | 2700 | 10800 |  |  |  |  | 2700 | 10800
FLEX TUBE(방수형) | 22C | EA | 6 | 3550 | 21300 |  |  |  |  | 3550 | 21300
FLEX. CONNECTOR | 16C | EA | 6 | 2260 | 13560 |  |  |  |  | 2260 | 13560
FLEX. CONNECTOR | 22C | EA | 10 | 2880 | 28800 |  |  |  |  | 2880 | 28800
노말밴드 | 28C | EA | 2 | 4031 | 8062 |  |  |  |  | 4031 | 8062
노말밴드 | 36C | EA | 2 | 5412 | 10824 |  |  |  |  | 5412 | 10824
앙카볼트 | 3/8" | EA | 40 | 166 | 6640 |  |  |  |  | 166 | 6640
행가 | 3/8" x 1m | EA | 40 | 801 | 32040 |  |  |  |  | 801 | 32040
찬넬 | 1.2m | EA | 29 | 5460 | 158340 |  |  |  |  | 5460 | 158340
JOINT BOX | 100x100x50 | EA | 16 | 2475 | 39600 |  |  |  |  | 2475 | 39600
PULL BOX | 150x150x100 | EA | 12 | 3245 | 38940 |  |  |  |  | 3245 | 38940
PULL BOX | 200x200x100 | EA | 2 | 4378 | 8756 |  |  |  |  | 4378 | 8756
PULL BOX | 300x300x200 | EA | 2 | 11935 | 23870 |  |  |  |  | 11935 | 23870
수위지시조절기 | FLOAT (센서*1) | EA | 3 | 320000 | 960000 |  |  |  |  | 320000 | 960000
수위지시조절기 | FLOAT (센서*2) | EA | 1 | 720000 | 720000 |  |  |  |  | 720000 | 720000
수위조절기 | 4P | EA | 1 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | 300000
누수감지기 |  | EA | 1 | 37000 | 37000 |  |  |  |  | 37000 | 37000
잡자재비 | 3% | 식 | 1 | 107237 | 107237 |  |  |  |  | 107237 | 107237
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 53 |  |  | 273676 | 14504828 |  |  | 273676 | 14504828
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 9 |  |  | 304156 | 2737404 |  |  | 304156 | 2737404
계장공 | 일반공사 직종 | 인 | 15 |  |  | 319449 | 4791735 |  |  | 319449 | 4791735
통신케이블공 | 일반공사 직종 | 인 | 5 |  |  | 436224 | 2181120 |  |  | 436224 | 2181120
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 3 |  |  | 172068 | 516204 |  |  | 172068 | 516204
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  |  |  |  | 543725 | 543725 | 543725 | 543725
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 57482699 |  | 24731291 |  | 543725 |  | 82757715

## 단가대비표
* 물 품 명 : 대동면행정복지센터 및 온누리센터 자동제어공사
공 종 |  |  | 자동제어 시스템 납품 및 설치
품명 | 규격 | 단위 | 내역단가 | 물가정보 |  | 조사가격 |  |  | 노임단가 | 비 고
|  |  |  | 24년12월 | PAGE | A사 | B사 | C사 | 2024년 하반기
시스템자재
- 관제점 감시 |  | EA | 3000000 |  |  | 3000000
- 그래픽 감시 및 제어화면 |  | EA | 3900000 |  |  | 3900000
- 네트워크 통신제어 기능 |  | EA | 2900000 |  |  | 2900000
- 원격설정 및 개별, 그룹 조작기능 |  | EA | 3500000 |  |  | 3500000
- 각종 경보 및 알람 기능 |  | EA | 2500000 |  |  | 2500000
- 텍스트 감시 및 제어화면 |  | EA | 4200000 |  |  | 4200000
- 데이타베이스 관리 기능 |  | EA | 3900000 |  |  | 3900000
- 통합데이터베이스 구축 |  | EA | 4900000 |  |  | 4900000
- 에너지운영관리 |  | EA | 3400000 |  |  | 3400000
- 분석 및 보고서 |  | EA | 2000000 |  |  | 2000000
- 포인트리스트 구성 |  | EA | 3900000 |  |  | 3900000
- 종합에너지맵구성 |  | EA | 4000000 |  |  | 4000000
직접디지털제어기(DDC)
외함 | 800x1400x250 | SET | 2000000 |  |  | 2000000
SNT-EMS PLATFORM | TI AM3352@1GHz, Licensed for 1 Device | EA | 4500000 |  |  | 4500000
SNT-EMS PLATFORM IOR34 | 34POINTS I/O module | EA | 1300000 |  |  | 1300000
현장제어기기
솔레노이드밸브(물) | 25A | EA | 120000 |  |  | 120000
내 자 재
나사없는 전선관 | E19 | m | 2547 | 2547 | 1234
나사없는 전선관 | E25 | m | 3354 | 3354 | 1234
나사없는 전선관 | E31 | m | 4696 | 4696 | 1234
나사없는 전선관 | E39 | m | 4697 | 4697 | 1234
전선 | HFIX 2.5sq | m | 649 | 649 | 1193
케이블 | TJV 1.0 x 2C | m | 346 | 346 | 1204
케이블 | F-CVVS 1.5 x 2C | m | 1610 | 1610 | 1209
케이블 | UTP Cat.5E 4P | m | 1100 | 1100 | 1207
케이블 | AWG24 x 2P | m | 1368 | 1368 | 1220
케이블 | F-CV 4.0 x 3C | m | 2551 | 2551 | 1207
FLEX TUBE(방수형) | 16C | EA | 2700 | 2700 | 1233
FLEX TUBE(방수형) | 22C | EA | 3550 | 3550 | 1233
FLEX. CONNECTOR | 16C | EA | 2260 | 2260 | 1233
FLEX. CONNECTOR | 22C | EA | 2880 | 2880 | 1233
노말밴드 | 28C | EA | 4031 | 4031 | 1231
노말밴드 | 36C | EA | 5412 | 5412 | 1231
앙카볼트 | 3/8" | EA | 166 | 166 | 48
행가 | 3/8" x 1m | EA | 801 | 801 | 43
찬넬 | 1.2m | EA | 5460 | 5460 | 1231
JOINT BOX | 100x100x50 | EA | 2475 | 2475 | 1235
PULL BOX | 150x150x100 | EA | 3245 | 3245 | 1235
PULL BOX | 200x200x100 | EA | 4378 | 4378 | 1235
PULL BOX | 300x300x200 | EA | 11935 | 11935 | 1235
수위지시조절기 | FLOAT (센서*1) | EA | 320000 | 320000 | 1084
수위지시조절기 | FLOAT (센서*2) | EA | 720000 | 720000 | 1084
수위조절기 | QUICK 4P | EA | 300000 | 300000 | 1084
누수감지기 | LOCAL MADE | EA | 37000 |  |  | 37000
인 건 비
노무비 | 내선전공 | 인 | [6 empty] | 272860 | 2024년 하반기
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | [6 empty] | 301374 | 2024년 하반기
노무비 | 계장공 | 인 | [6 empty] | 310890 | 2024년 하반기
노무비 | 통신케이블공 | 인 | [6 empty] | 423830 | 2024년 하반기
노무비 | 보통인부 | 인 | [6 empty] | 167081 | 2024년 하반기

## 공량산출집계
* 물 품 명 : 대동면행정복지센터 및 온누리센터 자동제어공사
공 종 |  | 자동제어 시스템 납품 및 설치
공 량 산 출 |  | 총 수량 | 할증 | 적용 | 내선전공 |  | 저압케이블전공 |  | 계장공 |  | 통신관련기사 |  | 보통인부 |  | 통신케이블공 |  | 통신설비공 |  | 근거
내 자 재 |  |  |  |  | 공수율 | 계 | 공수율 | 계 | 공수율 | 계 | 공수율 | 계 | 공수율 | 계 | 공수율 | 계 | 공수율 | 계
나사없는 전선관 | E19 | 237 | 10% | 261 | 0.06 | 14.22 | [12 empty] | 전기5-1
나사없는 전선관 | E25 | 150 | 10% | 165 | 0.072 | 10.8 | [12 empty] | 전기5-1
나사없는 전선관 | E31 | 145 | 10% | 160 | 0.096 | 13.92 | [12 empty] | 전기5-1
나사없는 전선관 | E39 | 22 | 10% | 25 | 0.12 | 2.64 | [12 empty] | 전기5-1
전선 | HFIX 2.5sq | 192 | 10% | 212 | 0.01 | 1.92 | [12 empty] | 전기5-10
케이블 | TJV 1.0 x 2C | 150 | 5% | 158 |  |  | 0.014 | 2.1 | [10 empty] | 전기5-13
케이블 | F-CVVS 1.5 x 2C | 227 | 5% | 239 |  |  | 0.0168 | 3.8136 | [10 empty] | 전기5-13
케이블 | UTP Cat.5E 4P | 111 | 5% | 117 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.018 | 1.998 |  |  | 정보통신 4-3-1
케이블 | AWG24 x 2P | 105 | 5% | 111 | [10 empty] | 0.0234 | 2.457 |  |  | 정보통신 4-3-1
케이블 | F-CV 4.0 x 3C | 111 | 5% | 117 |  |  | 0.022 | 2.442 | [10 empty] | 전기5-13
FLEX TUBE(방수형) | 16C | 3 | 10% | 4 | 0.04 | 0.12 | [12 empty] | 전기5-1
FLEX TUBE(방수형) | 22C | 5 | 10% | 6 | 0.048 | 0.24 | [12 empty] | 전기5-1
FLEX. CONNECTOR | 16C | 6 | 0% | 6
FLEX. CONNECTOR | 22C | 10 | 0% | 10
노말밴드 | 28C | 2 | 0% | 2
노말밴드 | 36C | 2 | 0% | 2
앙카볼트 | 3/8" | 40 | 0% | 40 |  | 0
행가 | 3/8" x 1m | 40 | 0% | 40
찬넬 | 1.2m | 29 | 0% | 29
JOINT BOX | 100x100x50 | 16 | 0% | 16 | 0.24 | 3.84 | [12 empty] | 전기5-3
PULL BOX | 150x150x100 | 12 | 0% | 12 | 0.264 | 3.168 | [12 empty] | 전기5-4
PULL BOX | 200x200x100 | 2 | 0% | 2 | 0.264 | 0.528 | [12 empty] | 전기5-4
PULL BOX | 300x300x200 | 2 | 0% | 2 | 0.42 | 0.84 | [12 empty] | 전기5-4
수위지시조절기 | FLOAT (센서*1) | 3 | 0% | 3 |  |  |  |  | 1.9 | 5.7 | [8 empty] | 기계12-2-1
수위지시조절기 | FLOAT (센서*2) | 1 | 0% | 1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | [8 empty] | 기계12-2-1
수위조절기 | QUICK 4P | 1 | 0% | 1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.9 | [8 empty] | 기계12-2-1
누수감지기 | LOCAL MADE | 1 | 0% | 1 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
직접디지털제어기 | 외함설치 | 1 | 0% | 1 |  |  |  |  | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 기계12-1-1
솔레노이드밸브(물) | 25A | 1 | 0% | 1 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | [8 empty] | 기계12-2-1
초음파유량계 | 통신타입 | 3 | 0% | 3 |  |  |  |  | 0.22 | 0.66 | [8 empty] | 기계12-2-1
합 계 |  |  |  |  | 53 |  | 9 |  | 15 |  | 0 |  | 3 |  | 5 |  | 0

## 수량산출집계
* 물 품 명 : 대동면행정복지센터 및 온누리센터 자동제어공사
공 종 |  | 자동제어 시스템 납품 및 설치
도 면 번 호 |  | 4 | 7 | 8 | 총 수량
도 면 명 |  | 지상1층 기계실, 지하1층, 지상1층 | 지상2층, 지상3층 | 추가분
나사없는 전선관 | E19 | 142 | 88 | 7 | 237
나사없는 전선관 | E25 | 106 | 44 | 0 | 150
나사없는 전선관 | E31 | 101 | 44 | 0 | 145
나사없는 전선관 | E39 | 22 | 0 | 0 | 22
CD관 | 16C | 0 | 0 | 0 | 0
지중전선관(ELP) | ELP 30 | 0 | 0 | 0 | 0
지중전선관(ELP) | ELP 50 | 0 | 0 | 0 | 0
전선 | HFIX 2.5sq | 192 | 0 | 0 | 192
케이블 | TJV 1.0 x 2C | 150 | 0 | 0 | 150
케이블 | TJV 1.0 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CVVS 1.5 x 2C | 183 | 44 | 0 | 227
케이블 | F-CVVS 1.5 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | UTP Cat.5E 4P | 67 | 44 | 0 | 111
케이블 | AWG24 x 2P | 54 | 44 | 7 | 105
케이블 | MVVS 0.9 x 2C | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CV 4.0 x 3C | 67 | 44 | 0 | 111
케이블 | F-CV 6.0 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0
FLEX TUBE(방수형) | 16C | 3 | 0 | 0 | 3
FLEX TUBE(방수형) | 22C | 5 | 0 | 0 | 5
FLEX. CONNECTOR | 16C | 6 | 0 | 0 | 6
FLEX. CONNECTOR | 22C | 10 | 0 | 0 | 10
노말밴드 | 28C | 2 | 0 | 0 | 2
노말밴드 | 36C | 2 | 0 | 0 | 2
앙카볼트 | 3/8" | 26 | 13 | 1 | 40
행가 | 3/8" x 1m | 26 | 13 | 1 | 40
찬넬 | 1.2m | 19 | 9 | 1 | 29
JOINT BOX | 100x100x50 | 14 | 2 | 0 | 16
PULL BOX | 150x150x100 | 9 | 3 | 0 | 12
PULL BOX | 200x200x100 | 2 | 0 | 0 | 2
PULL BOX | 300x300x200 | 2 | 0 | 0 | 2
PULL BOX | 400x400x300 | 0 | 0 | 0 | 0
PULL BOX | 500x500x300 | 0 | 0 | 0 | 0
수위지시조절기 | FLOAT (센서*1) | 3 | 0 | 0 | 3
수위지시조절기 | FLOAT (센서*2) | 1 | 0 | 0 | 1
수위조절기 | QUICK 3P | 0 | 0 | 0 | 0
수위조절기 | QUICK 4P | 1 | 0 | 0 | 1
수위조절기 | QUICK 5P | 0 | 0 | 0 | 0
백엽상 | 300x300x300 | 0 | 0 | 0 | 0
현장제어반 | 300x400X250 | 0 | 0 | 0 | 0
현장제어반 | 500x600X250 | 0 | 0 | 0 | 0

## 수량산출
* 물 품 명 : 대동면행정복지센터 및 온누리센터 자동제어공사
도면번호 | 4 | 지상1층 기계실, 지하1층, 지상1층
Cable Schedule |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | LIC | LC | LW | WV | BPP |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 총 수량
길이(m) |  | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 22 | 8 | 5 | 5 | 6 |  | 14 |  | 26 | 25 | 20 | 2 | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | LIC | LC | LW | WV | BPP | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
나사없는 전선관 | E19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 142 | 케이블 스케쥴 기준 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 16
나사없는 전선관 | E25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 |  | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0
나사없는 전선관 | E31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 101 |  | 28 | 56 | 28 | 84 | 28 | 0 | 84 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | 0
나사없는 전선관 | E39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD관 | 16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지중전선관(ELP) | ELP 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지중전선관(ELP) | ELP 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전선 | HFIX 2.5sq | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |  |  | 30 | 15 | 60 | 15 | 15 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0
케이블 | TJV 1.0 x 2C | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | 풀박스 | 102 | 65 | 182 | 59 | 63 | 229 | 233 | 22 | 16 | 16 | 16 | 22 | -15 | 22 | -15 | 90 | 22 | 127 | 133 | 16
케이블 | TJV 1.0 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CVVS 1.5 x 2C | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 183
케이블 | F-CVVS 1.5 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | UTP Cat.5E 4P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67
케이블 | AWG24 x 2P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 54
케이블 | MVVS 0.9 x 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CV 4.0 x 3C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67
케이블 | F-CV 6.0 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEX TUBE(방수형) | 16C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 직접 산출
FLEX TUBE(방수형) | 22C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
FLEX. CONNECTOR | 16C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
FLEX. CONNECTOR | 22C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
노말밴드 | 28C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
노말밴드 | 36C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
앙카볼트 | 3/8" | 26 | [19 empty] | 26 | 자동 산출
행가 | 3/8" x 1m | 26 | [19 empty] | 26
찬넬 | 1.2m | 19 | [19 empty] | 19
JOINT BOX | 100x100x50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 직접 산출
PULL BOX | 150x150x100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
PULL BOX | 200x200x100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
PULL BOX | 300x300x200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
PULL BOX | 400x400x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULL BOX | 500x500x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위지시조절기 | FLOAT (센서*1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
수위지시조절기 | FLOAT (센서*2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
수위조절기 | QUICK 3P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위조절기 | QUICK 4P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
수위조절기 | QUICK 5P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
백엽상 | 300x300x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현장제어반 | 300x400X250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현장제어반 | 500x600X250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도면번호 | 7 | 지상2층, 지상3층
Cable Schedule |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 총 수량
길이(m) |  | 12 |  | 32 | [20 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나사없는 전선관 | E19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 케이블 스케쥴 기준 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나사없는 전선관 | E25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나사없는 전선관 | E31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나사없는 전선관 | E39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD관 | 16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지중전선관(ELP) | ELP 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지중전선관(ELP) | ELP 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전선 | HFIX 2.5sq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | -15 | 45 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15
케이블 | TJV 1.0 x 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 풀박스 | 127 | -15 | 127 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15
케이블 | TJV 1.0 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CVVS 1.5 x 2C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
케이블 | F-CVVS 1.5 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | UTP Cat.5E 4P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
케이블 | AWG24 x 2P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
케이블 | MVVS 0.9 x 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CV 4.0 x 3C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
케이블 | F-CV 6.0 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEX TUBE(방수형) | 16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 직접 산출
FLEX TUBE(방수형) | 22C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEX. CONNECTOR | 16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEX. CONNECTOR | 22C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노말밴드 | 28C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노말밴드 | 36C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
앙카볼트 | 3/8" | 13 | [19 empty] | 13 | 자동 산출
행가 | 3/8" x 1m | 13 | [19 empty] | 13
찬넬 | 1.2m | 9 | [19 empty] | 9
JOINT BOX | 100x100x50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 직접 산출
PULL BOX | 150x150x100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
PULL BOX | 200x200x100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULL BOX | 300x300x200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULL BOX | 400x400x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULL BOX | 500x500x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위지시조절기 | FLOAT (센서*1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위지시조절기 | FLOAT (센서*2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위조절기 | QUICK 3P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위조절기 | QUICK 4P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위조절기 | QUICK 5P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
백엽상 | 300x300x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현장제어반 | 300x400X250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현장제어반 | 500x600X250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도면번호 | 8 | 추가분
Cable Schedule |  | 8 | 9 | [18 empty] | 총 수량
길이(m) |  | 4 | 3 | [21 empty] | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나사없는 전선관 | E19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 케이블 스케쥴 기준 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나사없는 전선관 | E25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나사없는 전선관 | E31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나사없는 전선관 | E39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CD관 | 16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지중전선관(ELP) | ELP 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지중전선관(ELP) | ELP 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전선 | HFIX 2.5sq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15
케이블 | TJV 1.0 x 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 풀박스 | 16 | 16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15
케이블 | TJV 1.0 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CVVS 1.5 x 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CVVS 1.5 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | UTP Cat.5E 4P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | AWG24 x 2P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
케이블 | MVVS 0.9 x 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CV 4.0 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
케이블 | F-CV 6.0 x 3C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEX TUBE(방수형) | 16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 직접 산출
FLEX TUBE(방수형) | 22C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEX. CONNECTOR | 16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEX. CONNECTOR | 22C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노말밴드 | 28C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노말밴드 | 36C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
앙카볼트 | 3/8" | 1 | [19 empty] | 1 | 자동 산출
행가 | 3/8" x 1m | 1 | [19 empty] | 1
찬넬 | 1.2m | 1 | [19 empty] | 1
JOINT BOX | 100x100x50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 직접 산출
PULL BOX | 150x150x100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULL BOX | 200x200x100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULL BOX | 300x300x200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULL BOX | 400x400x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PULL BOX | 500x500x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위지시조절기 | FLOAT (센서*1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위지시조절기 | FLOAT (센서*2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위조절기 | QUICK 3P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위조절기 | QUICK 4P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수위조절기 | QUICK 5P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
백엽상 | 300x300x300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현장제어반 | 300x400X250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현장제어반 | 500x600X250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0