## 내역서
[ 규암면 반산2리 경로당 신축공사(전기) ]
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
1.전기공사::1-1.옥외전력설비공사
강제전선관 | 아연도 42 mm | m | 5
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜ | m | 8
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 29
강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 1
강제전선관용 부품 | 위샤캡, 42 C | 개 | 1
접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 10
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×25㎟ | m | 46
접지봉 | 18Φ×2400 mm | 개 | 5
접지봉 콘 넥 터 | U 볼트형 Φ19 | 개 | 5
접지첨가제 | 접지저항저감제,아스판,10 Kg | 개 | 1
WARNING TAPE(강전용) | 300 x 250 | m | 28
러그단자 | 동관단자 1 HOLE 25 ㎟ | 개 | 4
압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 2
필림밴드 |  | 개 | 4
전주용입상관 | D130x2m | 개 | 2
맨 홀 | 600x600x600 | 식 | 1
관로구방수 | ø50 | 개 | 2
터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 36
되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 32
현장내잔토처리 | 소운반.고르기 | ㎥ | 3.6
계량기함 | 한전용 | 면 | 1
( 합 계 )
1.전기공사::1-2.전력간선설비공사
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 2
접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | m | 5
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×25㎟ | m | 5
러그단자 | 동관단자 1 HOLE 25 ㎟ | 개 | 4
압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 2
분전함 | LP-1 | 면 | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
( 합 계 )
1.전기공사::1-3.전등설비공사
합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 95
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | m | 10
1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 16mm | 개 | 14
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 10
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 7
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 10
스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 3
아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 10
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 7
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 334
매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 8
매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 2
콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 3
조명기구(A) | 매입등 LED 50W | EA | 7
조명기구(B) | 원형직부등 LED 12W | EA | 4
조명기구(C) | 센서등 LED 12W | EA | 1
조명기구(D) | 벽부등 LED 10W | EA | 5
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
( 합 계 )
1.전기공사::1-4.전열설비공사
합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | m | 156
스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 20
스위치박스 | 승압용 54mm | 개 | 7
아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 20
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | m | 516
콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 1
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 21
방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 2
방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 3
와이어콘넥터 | 6 ㎟ x 2가닥 | 개 | 60
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
( 합 계 )