## 원가계산서
원 가 계 산 서
공사명 : |  | 가리양수장 외 18개소 기계설비 보수공사
일 금 : |  | 25586000 |  | 원정 |  |  |  |  | 26.08.
공종별 구분 | [7 empty] | 공사비
순공사비 원가 | 노무비 | 직접 노무비 | [5 empty] | 8657154.7905
|  | 간접 노무비 |  | ( | 19.1 | % | ) | 1653516
|  | 노 무 비 계 | [5 empty] | 10310670.7905
| 재 료 비 | [6 empty] | 6358294.178
| 경 비 | 경 비 | [5 empty] | 966409.4491
|  | 보험료 | 산재보험료 | ( | 3.56 | % | ) | 367059
|  |  | 고용보험료 | ( | 1.01 | % | ) | 104137
|  |  | 퇴직공제부금 | ( | 0 | % | ) | 0
|  |  | 건강보험료 | ( | 0 | % | ) | 0
|  |  | 노인장기요양보험료 | ( | 0 | % | ) | 0
|  |  | 연금보험료 | ( | 0 | % | ) | 0
|  |  |  | 계 |  |  |  | 471196
|  | 산업안전 보건 관리비 |  | ( | 3.15 | % | ) | 472986
[5 empty] | 기초액 |  |  | 0
|  |  |  | 소계 |  |  |  | 472986
|  | 기 타 경 비 |  | ( | 5.5 | % | ) | 916793
|  | 건설하도금대금지급보증서발급수수료(0.081%) | [5 empty] | 0
|  | 경 비 계 | [5 empty] | 2827384.4491
소 계 | [7 empty] | 19496349.4175
환경보전비 |  |  |  | ( |  | % | )
일반관리비 |  |  |  | ( | 8 | % | ) | 1559707
합 계 | [7 empty] | 21056056.4175
이 윤 |  |  |  | ( | 15 | % | ) | 2204664.3359
총 원 가 | [7 empty] | 23260000
부 가 세 |  |  |  | ( | 10 | % | ) | 2326000
총 계 | [7 empty] | 25586000

## 내역서
공 사 비 내 역 서
공사명: 가리양수장 외 15개소 기계설비 보수공사
종 별 | 재료또는 치 수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고 |  | 서의성IC 옆 관로보수 |  | 정안 40m 7본
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |  |  | 200mm 조인트로 보수 | 장비 4시간
1.가리양수장 제수밸브 교체 |  | 1 | 식 |  | 847133 |  | 223660 |  | 619000 |  | 4473 | 다인
2.탑리양수간선 제수밸브 교체 및 물막이 수문 설치 |  | 1 | 식 |  | 1017358.7324 |  | 357147.4946 |  | 649273 |  | 10938.2377 | 동부
3.운산2양수장 송수관로 교체 |  | 1 | 식 |  | 1365208 |  | 992930 |  | 252962 |  | 119316 | 동부
4.서제양수장 분해점검 |  | 1 | 식 |  | 463835 |  | 457365 |  | 0 |  | 6470 | 위천
5.산수1-6지선 물막이 수문 |  | 1 | 식 |  | 369099.1369 |  | 289899.1323 |  | 65000 |  | 14200.0046 | 위천
6.노연양수장 스크린 설치, 펌프 점검, 관로보수 |  | 1 | 식 |  | 2753209.5024 |  | 2020362.4058 |  | 607677 |  | 125170.0966 | 다인
7.달제양수장 공기변 교체 |  | 1 | 식 |  | 310352 |  | 78776 |  | 230000 |  | 1576 | 다인
8.백현양수장 관로 누수보수 및 공기변 교체 |  | 1 | 식 |  | 1401593 |  | 799209 |  | 495192 |  | 107192 | 위천
9.신당지인수로 스크린 설치 |  | 1 | 식 |  | 529093.5066 |  | 238825.109 |  | 278327.178 |  | 11941.2196 | 다인
10.이연1용수간선 수문 보수(단북면 성암리 1433) |  | 1 | 식 |  | 1321297 |  | 414800 |  | 889263 |  | 17234 | 다인
11.문덕양수장 볼밸브 교체 및 송수관로 보수 |  | 1 | 식 |  | 378963 |  | 213136 |  | 165000 |  | 827 | 동부
12.정안1용수간선 송수관로 보수 |  | 1 | 식 |  | 1856318 |  | 986276 |  | 752576 |  | 117466 | 다인
13.용기양수장 송수관로 보수 |  | 1 | 식 |  | 764357 |  | 484165 |  | 226596 |  | 53596 | 위천
14.신기양수장 유입수문 긴급인양 |  | 1 | 식 |  | 350000 |  | 0 |  | 0 |  | 350000 | 다인
15.양서양수장 여과기 배관보수 |  | 1 | 식 |  | 148278 |  | 123948 |  | 24330 |  | 0 | 다인
16.대동양수장 체크밸브 바이패스 보수 |  | 1 | 식 |  | 293657 |  | 247897 |  | 45760 |  | 0 | 다인
17.유산2양수장 수중펌프 교체 |  | 1 | 식 |  | 764810 |  | 253311 |  | 503900 |  | 7599 | 위천
18.외곡간이양수장 수중펌프 교체 |  | 1 | 식 |  | 764810 |  | 253311 |  | 503900 |  | 7599 | 위천
19.산제취입보 물막이 수문 설치 |  | 1 | 식 |  | 282486.5393 |  | 222136.6487 |  | 49538 |  | 10811.8906 | 위천
소 계 |  |  |  |  | 15981858.4175 |  | 8657154.7905 |  | 6358294.178 |  | 966409.4491
종 별 | 재료또는 치 수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1.가리양수장 제수밸브 교체
-제수밸브 200mm 교체
제수밸브 | 200D | 1 | EA | 619000 | 619000 |  |  | 619000 | 619000
밸브 교체(철거 및 설치) | 200D | 1 | 식 | 228133 | 228133 | 223660 | 223660 | 0 | 0 | 4473 | 4473 | 일위1호
1. 계 |  |  |  |  | 847133 |  | 223660 |  | 619000 |  | 4473
2.탑리양수간선 제수밸브 교체 및 물막이 수문 설치
-제수밸브 교체 및 물막이수문(600*600) 설치
제수밸브 | 200D | 1 | EA | 619000 | 619000 |  |  | 619000 | 619000
밸브 교체(철거 및 설치) | 200D | 1 | 식 | 228133 | 228133 | 223660 | 223660 |  |  | 4473 | 4473 | 일위1호
물막이 문비(강판) | 600*600*6t | 20.3472 | kg | 1056 | 21486 |  |  | 1056 | 21486
물막이 문틀(평강) | 50*6t*0.6m | 3.3984 | kg | 1010 | 3432 |  |  | 1010 | 3432
세트앵커 | '1/2"*4"(SS275) | 4 | 개 | 390 | 1560 |  |  | 390 | 1560
잡철물제작설치비 | 현장제작설치/일반철제 | 0.023746 | ton | 5754774 | 136649.7324 | 5328496 | 126528.3346 | 159854 | 3795 | 266424 | 6326.3977 | 일위2호
녹막이 페인트칠 | 철재면 2회 | 0.78 | M2 |  | 7098 | 8922 | 6959.16 | 0 | 0 | 178 | 138.84 | 일위3호
2. 계 |  |  |  |  | 1017358.7324 |  | 357147.4946 |  | 649273 |  | 10938.2377
3.운산2양수장 송수관로 교체
-운산2양수장 송수관로(D100,백관) 교체
강관 부설 | 100D | 0.5 | 6본 | 1062712 | 531356 | 697228 | 348614 | 351540 | 175770 | 13944 | 6972 | 일위4호
강관 용접 | 100D | 4 | 개소 | 44233 | 176932 | 42945 | 171780 | 0 | 0 | 1288 | 5152 | 일위5호
장비대 | 굴삭기 0.2㎥ | 8 | hr | 82115 | 656920 | 59067 | 472536 | 9649 | 77192 | 13399 | 107192 | 단가산출 | 의성군위수자원-336
3. 계 |  |  |  |  | 1365208 |  | 992930 |  | 252962 |  | 119316
종 별 | 재료또는 치 수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
4.서제양수장 분해점검 | [11 empty] | 자재제공
작업준비및 정리 | 720㎥/hr | 1 | 대 | 74837 | 74837 | 72657 | 72657 |  |  | 2180 | 2180 | 일위6호
Casing분해,조립 | " | 1 | 대 | 147300 | 147300 | 143010 | 143010 |  |  | 4290 | 4290 | 일위6호
점검,패킹 교체 | 기계설비공 | 1 | 인 | 241698 | 241698 | 241698 | 241698
4. 계 |  |  |  |  | 463835 |  | 457365 |  | 0 |  | 6470
5.산수1-6지선 물막이 수문
-물막이 수문 설치(1000*600)
물막이 문비(강판) | 1000*500*9t | 42.39 | kg | 1056 | 44763 |  |  | 1056 | 44763
물막이 문틀(평강) | 100*9t*0.5m | 10.1736 | kg | 1010 | 10275 |  |  | 1010 | 10275
세트앵커 | '1/2"*4"(SS275) | 4 | 개 | 390 | 1560 |  |  | 390 | 1560
잡철물제작설치비 | 현장제작설치/일반철제 | 0.052564 | ton | 5754774 | 302491.1369 | 5328496 | 280084.9323 | 159854 | 8402 | 266424 | 14004.2046 | 일위2호
녹막이 페인트칠 | 철재면 2회 | 1.1 | M2 | 9100 | 10010 | 8922 | 9814.2 | 0 | 0 | 178 | 195.8 | 일위3호
5. 계 |  |  |  |  | 369099.1369 |  | 289899.1323 |  | 65000 |  | 14200.0046
6.노연양수장 스크린 설치, 펌프 점검, 관로보수
-스크린 설치(1800*1500)
평강 | 75*6t | 168.0633 | kg | 1090 | 183188 |  |  | 1090 | 183188
세트앵커 | '1/2"*4"(SS275) | 4 | 개 | 390 | 1560 |  |  | 390 | 1560
잡철물제작설치비 | 현장제작설치/일반철제 | 0.16806 | ton | 5754774 | 967165.7184 | 5328496 | 895524.6218 | 159854 | 26865 | 266424 | 44776.0966 | 일위2호
장비대 | 굴삭기 0.2㎥ | 2 | hr | 82115 | 164230 | 59067 | 118134 | 9649 | 19298 | 13399 | 26798 | 단가산출 | 의성군위수자원-336
-수중펌프 점검
수중펌프 인양,점검 및 재설치 | 기계설비공 | 1 | 인 | 241698 | 241698 | 241698 | 241698
-송수관로 보수(농로 아래)
잡자재비 | 보수용철판 등 | 1 | 식 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000
누수보수작업 | 배관공 | 1 | 인 | 247897 | 247897 | 247897 | 247897
장비대 | 굴삭기 0.2㎥ | 4 | hr | 82115 | 328460 | 59067 | 236268 | 9649 | 38596 | 13399 | 53596
-송수관로 보수(펌프 토출)
백관 | 200mm, 백관 | 3 | m | 48660 | 145980 |  |  | 48660 | 145980
백관 | 150mm, 백관 | 3 | m | 30730 | 92190 |  |  | 30730 | 92190
강관 용접 | 200mm | 2 | 개소 | 79392.616 | 158785.232 | 79392.616 | 158785.232
강관 용접 | 150mm | 2 | 개소 | 61027.776 | 122055.552 | 61027.776 | 122055.552
6. 계 |  |  |  |  | 2753209.5024 |  | 2020362.4058 |  | 607677 |  | 125170.0966
종 별 | 재료또는 치 수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
7.달제양수장 공기변 교체
공기밸브 | 80D | 1 | 대 | 230000 | 230000 |  |  | 230000 | 230000
밸브설치 | 기계설비공 | 1 | 인 | 80352 | 80352 | 78776 | 78776 | 0 |  | 1576 | 1576
7. 계 |  |  |  |  | 310352 |  | 78776 |  | 230000 |  | 1576
8.백현양수장 관로 누수보수 및 공기변 교체
멀티조인트 | 200A | 1 | EA | 188000 | 188000 |  |  | 188000 | 188000 |  |  | 시중단가
누수보수작업 | 배관공 | 1 | 인 | 247897 | 247897 | 247897 | 247897
시공장비대 | 굴삭기 0.2㎥ | 8 | hr | 82115 | 656920 | 59067 | 472536 | 9649 | 77192 | 13399 | 107192
공기밸브 | 80D | 1 | 대 | 230000 | 230000 |  |  | 230000 | 230000
밸브설치 | 해체 및 설치 | 1 | 인 | 80352 | 78776 | 78776 | 78776 | 0 |  | 1576 |  | 일위8호
8. 계 |  |  |  |  | 1401593 |  | 799209 |  | 495192 |  | 107192
9.신당지인수로 스크린 설치
-스크린 설치(STS, 300*300)
환봉 | 스테인리스,⍉6 | 44.8204 | kg | 6050 | 271163.178 |  |  | 6050 | 271163.178
잡철물제작설치비 | 현장제작설치/일반철제 | 0.04482 | ton | 5754774 | 257930.3286 | 5328496 | 238825.109 | 159854 | 7164 | 266424 | 11941.2196 | 일위2호
9. 계 |  |  |  |  | 529093.5066 |  | 238825.109 |  | 278327.178 |  | 11941.2196
종 별 | 재료또는 치 수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
10.이연1용수간선 수문 보수(단북면 성암리 1433)
ㅡ랙크형 일체식 수문 설치(400*400*1000)
강판(SS400)(문틀용) | ㄷ형강 100*65*6t | 20.724 | kg |  | 21946 |  |  | 1059 | 21946
평강(SS400)(문틀용) | 100*9t | 2.826 | kg |  | 2992 |  |  | 1059 | 2992
강판(SS400)(문틀용) | ㄱ형강65*65*6t | 4.898 | kg |  | 4995 |  |  | 1020 | 4995
강판(SS401)(문틀용) | 280*200*12t | 5.275 | kg |  | 5744 |  |  | 1089 | 5744
강판(SS400)(문비용) | 6t | 6.085 | kg |  | 6444 |  |  | 1059 | 6444
강판(SS400)(문비용) | 25*9t | 1.165 | kg |  | 1233 |  |  | 1059 | 1233
강판(SS400)(문비용) | 50*9t | 1.095 | kg |  | 1159 |  |  | 1059 | 1159
강판(SS400)(문비용) | 50*9t | 3.285 | kg |  | 3478 |  |  | 1059 | 3478
강판(SS400)(문비용) | 40*6t | 1.092 | kg |  | 1156 |  |  | 1059 | 1156
강판(SS400)(문비용) | 40*6t | 1.092 | kg |  | 1156 |  |  | 1059 | 1156
권양기 | 랙크형-분수문용 | 1 | 대 |  | 700000 |  |  | 700000 | 700000
랙크바 | 랙크형권양기용 | 1 | m |  | 65000 |  |  | 65000 | 65000
취부금구(SS400) | Φ38용 | 1 | 조 |  | 72896 | 11896 | 11896 | 61000 | 61000
도장비 | 보통부재(A*41.5) | 1.95 | ㎡ |  | 25817 | 11896 | 23197 | 1344 | 2620
잡철물제작설치 | 현장제작설치/일반철재 | 0.047 | ton |  | 270473 | 5328496 | 250439 | 159854 | 7513 | 266424 | 12521
잡철물철거 | 일반철재 | 0.076737 | ton |  | 101808 | 1228465 | 94268 | 36853 | 2827 | 61423 | 4713
권양기 설치 |  | 1 | 대 |  | 35000 | 35000 | 35000
10.계 |  |  |  |  | 1321297 |  | 414800 |  | 889263 |  | 17234
종 별 | 재료또는 치 수 | 원수 | 단위 | 총 액 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
11.문덕양수장 볼밸브 교체 및 송수관로 보수
-볼밸브 교체 및 송수관로 보수
볼밸브 | 50D | 1 | 대 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 공사단가
밸브설치 | 해체 및 설치 | 1 | 개소 | 42182 | 42182 | 41355 | 41355 | 0 | 0 | 827 | 827 | 일위1
강관 용접 | 100D | 4 | 개소 | 42945.472 | 171781 | 42945.472 | 171781 |  |  | 0 | 0 | 일위7
잡자재비 | 보수용철판 등 | 1 | 식 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000
11. 계 |  |  |  |  | 378963 |  | 213136 |  | 165000 |  | 827
12.정안1용수간선 송수관로 보수
-송수관로 보수(D200)
PE이중벽관 | D200 | 40 | m | 12500 | 500000 |  |  | 12500 | 500000
관접합 및 부설 | 밴드접합 및 부설(D200) | 0.76923 | 식 | 831219 | 639398 | 667862 | 513740 | 150000 | 115384 | 13357 | 10274
플라스틱 맨홀 | 640*640 | 1 | EA | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 시중단가
시공장비대 | 굴삭기 0.2㎥ | 8 | hr | 82115 | 656920 | 59067 | 472536 | 9649 | 77192 | 13399 | 107192
12. 계 |  |  |  |  | 1856318 |  | 986276 |  | 752576 |  | 117466
13.용기양수장 송수관로 보수
멀티조인트 | 200A | 1 | EA | 188000 | 188000 |  |  | 188000 | 188000 |  |  | 시중단가
누수보수작업 | 배관공 | 1 | 인 | 247897 | 247897 | 247897 | 247897
시공장비대 | 굴삭기 0.2㎥ | 4 | hr | 82115 | 328460 | 59067 | 236268 | 9649 | 38596 | 13399 | 53596
13. 계 |  |  |  |  | 764357 |  | 484165 |  | 226596 |  | 53596
14.신기양수장 유입수문 긴급인양
크레인 | 5ton | 0.5 | 일 | [6 empty] | 700000 | 350000
14. 계 |  |  |  |  | 350000 |  | 0 |  | 0 |  | 350000
15.양서양수장 여과기 배관보수
유니온 | 아연도금, 65D | 1 | EA | 24330 | 24330 |  |  | 24330 | 24330
배관보수 | 배관공 | 0.5 | 인 |  |  | 247897 | 123948
15. 계 |  |  |  |  | 148278 |  | 123948 |  | 24330 |  | 0
16.대동양수장 체크밸브 바이패스 보수
볼밸브 | 32D, 0.98Mpa | 1 | EA |  |  |  |  | 40000 | 40000
엘보 | KS 32D | 2 | EA |  |  |  |  | 2880 | 5760
바이패스관 보수 | 배관공 | 1 | 인 |  |  | 247897 | 247897
16. 계 |  |  |  |  | 293657 |  | 247897 |  | 45760 |  | 0
17.유산2양수장 수중펌프 교체
수중모터 | 50D*1.5kW | 1 | EA |  |  |  |  | 503900 | 503900
수중모터 교체 | 일반펌프 설치(1.5kW이하) | 1 | 대 |  |  | 253311 | 253311 |  |  | 7599 | 7599 | 일위10호
17. 계 |  |  |  |  | 764810 |  | 253311 |  | 503900 |  | 7599
18.외곡간이양수장 수중펌프 교체
수중모터 | 50D*1.5kW | 1 | EA |  |  |  |  | 503900 | 503900
수중모터 교체 | 일반펌프 설치(1.5kW이하) | 1 | 대 |  |  | 253311 | 253311 |  |  | 7599 | 7599 | 일위10호
18. 계 |  |  |  |  | 764810 |  | 253311 |  | 503900 |  | 7599
19.산제취입보 물막이 수문 설치
-물막이 수문 설치(700*600)
물막이 문비(강판) | 700*600*9t | 29.673 | kg | 1056 | 31334 |  |  | 1056 | 31334
물막이 문틀(평강) | 100*9t*0.5m | 10.1736 | kg | 1010 | 10275 |  |  | 1010 | 10275
세트앵커 | '1/2"*4"(SS275) | 4 | 개 | 390 | 1560 |  |  | 390 | 1560
잡철물제작설치비 | 현장제작설치/일반철제 | 0.039847 | ton | 5754774 | 229307.5393 | 5328496 | 212322.4487 | 159854 | 6369 | 266424 | 10616.0906 | 일위2호
녹막이 페인트칠 | 철재면 2회 | 1.1 | M2 | 9100 | 10010 | 8922 | 9814.2 | 0 | 0 | 178 | 195.8 | 일위3호
19. 계 |  |  |  |  | 282486.5393 |  | 222136.6487 |  | 49538 |  | 10811.8906

## 일위대가
기계설비 일위대가 총괄표
종 별 | 재료또는 | 원 수 | 단위 | 총 액 |  | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비 고
| 치 수 |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
【1호표.강관 용접 배관 및 부설 (1개소당)】 |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(토목부문) 6-3-1 적용(KSD3565, 부설제외, 800mm이상은 내외부용접)
▶ Φ100 |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(토목부문) 6-3-2 적용
용 접 공 |  | 1.2 | 인 |  | 339043.2 | 282536 | 339043.2
용 접 봉 |  | 2.9 | kg |  | 9271.3 |  |  | 3197 | 9271.3
용접기 손료 |  | 3.58 | hr |  | 415.2 |  |  |  |  | 116 | 415.2
발전기 손료 | 50 kw | 1.79 | hr |  | 101013.2 | 36248 | 64883.9 | 15495 | 27736 | 4689 | 8393.3
도 장 공 |  | 0.68 | 인 |  | 178851.5 | 263017 | 178851.5
보 통 인 부 |  |  | 인 |  | 0 | 172068 | 0 | [5 empty] | 0.16
에 폭 시 |  | 1.59 | kg |  | 8904 |  |  | 5600 | 8904 |  |  |  | 1.59
신 너 |  | 0.14 | kg |  | 583.3 |  |  | 4167 | 583.3 |  |  |  | 0.14
프 라 이 머 |  | 0.32 | kg |  | 2400 |  |  | 7500 | 2400 |  |  |  | 0.32
액상 접착제 |  |  | kg |  | 0 |  |  | 20746 | 0 |  |  |  | 0.32
매 스 틱 |  |  | m |  | 0 |  |  | 3500 | 0 |  |  |  | 3.51
안쪽층 테이프 |  |  | ㎡ |  | 0 |  |  | 7733 | 0 |  |  |  | 2.97
바깥층 테이프 |  |  | ㎡ |  | 0 |  |  | 7400 | 0 |  |  |  | 2.97
공 구 손 료 |  | 1 | 식 |  | 20342.5 | [5 empty] | 20342.5
소계 |  |  |  |  | 660823 |  | 582778 |  | 48894 |  | 29151
【2호표.플랜지 죠인트 접합 (개소당 ) |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(토목부문) 6-8-7 적용
▶ Φ1000
배 관 공 |  | 0.35 | 인 |  | 86763 | 247897 | 86763
보 통 인 부 |  | 0.17 | 인 |  | 29251 | 172068 | 29251
공 구 손 료 | 2% | 1 | 식 |  | 2320 |  |  |  |  | 2320 | 2320
소 계 |  |  |  |  | 118334 |  | 116014 |  |  |  | 2320
철거,설치 | 140% |  |  |  | 165667.6 |  | 162419.6 |  |  |  | 3248
【3호표. 강관절단 (개소당)】 |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈 6-3-4 적용
▶ Ф1000
용 접 공 |  | 0.96 | 인 |  | 271234.5 | 282536 | 271234.5
공 구 손 료 | 2% | 1 | 식 |  | 5424.6 | [5 empty] | 5424.6
소 계 |  |  |  |  | 276658 |  | 271234 |  |  |  | 5424
【4호표. 일반펌프( 육상용 진공펌프, 입형 펌프 등 설치, 대당)】 |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(기계설비부문) 4-1-1 적용
▶ 3.7 kW 이하
기 계 설 비 공 |  | 1.122 | 인 |  | 271185.1 | 241698 | 271185.1
보 통 인 부 |  | 0.372 | 인 |  | 64009.2 | 172068 | 64009.2
공 구 손 료 | 3 % | 1 | 식 |  | 10055.8 | [5 empty] | 10055.8
소계 |  |  |  |  | 345249 |  | 335194 |  |  |  | 10055
철거설치 | 설치의 140% |  |  |  | 483348.6 |  | 469271.6 |  |  |  | 14077
【2호표.횡축원심펌프 보수(대당),601-800㎥/h】 |  |  |  |  | ※ 양·배수장 펌프 및 전동기 보수 적산기준
<작업준비 및 정리>
플랜트기계설치공 |  | 0.07 | 인 |  | 16126 | 230376 | 16126
특별인부 |  | 0.25 | 인 |  | 56531 | 226122 | 56531
기계설치공 |  | 0 | 인 |  | 0 | 241698 | 0
공구손료 | 3% | 1 | 식 |  | 2180 | [5 empty] | 2180
소계 |  |  |  |  | 74837 |  | 72657 |  |  |  | 2180
<Casing분해,조립>
플랜트기계설치공 |  | 0.13 | 인 |  | 29949 | 230376 | 29949
특별인부 |  | 0.5 | 인 |  | 113061 | 226122 | 113061
기계설치공 |  | 0 | 인 |  | 0 | 241698 | 0
공구손료 | 3% | 1 | 식 |  | 4290 | [5 empty] | 4290
소계 |  |  |  |  | 147300 |  | 143010 |  |  |  | 4290
【1호표.일반밸브 및 콕류 설치, 200mm】 |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(기계설비부문) 5-1-1 적용
▶ Φ200
배관공 | 일반공사 | 0.471 | 인 |  | 116759 | 247897 | 116759
보통인부 | 일반공사 | 0.188 | 인 |  | 32348 | 172068 | 32348
기존밸브 철거 | 50% | [5 empty] | 74553.5
공구손료 | 2% | [9 empty] | 4473.2
소 계 |  |  |  |  | 228133 |  | 223660 |  |  |  | 4473
[14 empty] | 잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치(일반철재) |  | ton | 5754774 |  | 5328496 |  | 159854 |  | 266424
【1호표.일반밸브 및 콕류 설치, 80mm】 |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(기계설비부문) 5-1-1 적용
▶ Φ200
배관공 | 일반공사 | 0.214 | 인 |  | 0 | 0 | 0
보통인부 | 일반공사 | 0.105 | 인 |  | 27570 | 262580 | 27570
기존밸브 철거 | 50% | [5 empty] | 13785
공구손료 | 2% | [9 empty] | 827.1
소 계 |  |  |  |  | 42182 |  | 41355 |  |  |  | 827
[14 empty] | 잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치(일반철재) |  | ton | 5754774 |  | 5328496 |  | 159854 |  | 266424
【2호표.잡철물 제작 및 설치(현장제작 설치, 일반철재)】
철공 | 일반공사 | 12.38 | 인 |  | 2968823 | 239808 | 2968823 | [6 empty] | 철공 |  | 12.38 | 인 | 2968823 | 239808 | 2968823 |  | 0 |  | 0
용접공 | 일반공사 | 3.38 | 인 |  | 954971 | 282536 | 954971 | [6 empty] | 용접공 |  | 3.38 | 인 | 954971 | 282536 | 954971 |  | 0 |  | 0
특별인부 | 일반공사 | 4.5 | 인 |  | 1017549 | 226122 | 1017549 | [6 empty] | 특별인부 |  | 4.5 | 인 | 1017549 | 226122 | 1017549 |  | 0 |  | 0
보통인부 | 일반공사 | 2.25 | 인 |  | 387153 | 172068 | 387153 | [6 empty] | 보통인부 |  | 2.25 | 인 | 387153 | 172068 | 387153 |  | 0 |  | 0
공구손료 및 경장비의 기계경비 | 인력품 5% | 1 | 식 |  | 266424 |  |  |  |  | 266424 | 266424 |  |  | 공구손료 및 경장비의 기계경비 | 인력품 5% | 1 | 식 | 266424 |  | 0 |  | 0 | 266424 | 266424
잡재료비 | 인력품 3% | 1 | 식 |  | 159854.88 |  |  | 159854.88 | 159854.88 |  |  |  |  | 잡재료비 | 인력품 3% | 1 | 식 | 159854 |  | 0 | 159854 | 159854 |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 5754774 |  | 5328496 |  | 159854 |  | 266424
【3호표.녹막이 페인트칠 철재면 2회 노무비】
도장공 | 일반공사 | 0.015 | 인 |  | 3945 | 263017 | 3945
보통인부 | 일반공사 | 0.003 | 인 |  | 516 | 172068 | 516
도장공 | 일반공사 | 0.015 | 인 |  | 3945 | 263017 | 3945
보통인부 | 일반공사 | 0.003 | 인 |  | 516 | 172068 | 516
공구손료 및 잡재료비 | 2% | 1 | 식 |  | 178.44 |  |  |  |  | 178.44 | 178.44
소 계 |  |  |  |  | 9100 |  | 8922 |  | 0 |  | 178
【4호표.강관 부설】 |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(토목부문) 6-3-1 적용
강관(아연도) | 100D | 18 | m |  |  |  |  | 19530 | 351540
배관공(수도) | 일반공사 | 2 | 인 |  |  | 262580 | 525160
보통인부 | 일반공사 | 1 | 인 |  |  | 172068 | 172068
장비대 | 2W
공구손료 및 잡재료비 | 2% | 1 | 식 | [7 empty] | 13944.56
소 계 |  |  |  |  | 1062712 |  | 697228 |  | 351540 |  | 13944
【5호표.강관 용접접합 (용접개소당)】 |  |  |  |  | ※ 건설공사표준품셈(기계설비부문) 1-1-1 적용, 배관용 탄소강관(KSD 3507) 배관
* 부설(배관) 제외
▶ Φ100
용 접 공 |  | 0.152 | 인 |  | 42945 | 282536 | 42945
공구손료 | 3 % | 1 | 식 |  | 1288 |  |  |  |  | 1288 | 1288
소 계 |  |  |  |  | 44233 |  | 42945 |  | 0 |  | 1288
【6호표.횡축원심펌프 보수(대당),601-800㎥/h】 |  |  |  |  | ※ 양·배수장 펌프 및 전동기 보수 적산기준
<작업준비 및 정리>
플랜트기계설치공 |  | 0.07 | 인 |  | 16126 | 230376 | 16126
특별인부 |  | 0.25 | 인 |  | 56531 | 226122 | 56531
기계설비공 |  | 0 | 인 |  | 0 | 241698 | 0
공구손료 | 3% | 1 | 식 |  | 2180 | [5 empty] | 2180
소계 |  |  |  |  | 74837 |  | 72657 |  |  |  | 2180
<Casing분해,조립>
플랜트기계설치공 |  | 0.13 | 인 |  | 29949 | 230376 | 29949
특별인부 |  | 0.5 | 인 |  | 113061 | 226122 | 113061
기계설치공 |  | 0 | 인 |  | 0 | 241698 | 0
공구손료 | 3% | 1 | 식 |  | 4290 | [5 empty] | 4290
소계 |  |  |  |  | 147300 |  | 143010 |  |  |  | 4290
【7호표. 플랜지 조인트 접합, 150mm】
배관공(수도) | 일반공사 | 0.09 | 인 |  | 23632 | 262580 | 23632
보통인부 | 일반공사 | 0.05 | 인 |  | 8603 | 172068 | 8603
공구손료 | 3% | 1 | 식 |  | 967 | [5 empty] | 967
소계 |  |  |  |  | 33202 |  | 32235 |  |  |  | 967
【8호표. 일반밸브 및 콕류 설치, 150mm】
배관공 | 일반공사 | 0.343 | 인 |  | 85029 | 247897 | 85029
보통인부 | 일반공사 | 0.147 | 인 |  | 25294 | 172068 | 25294
공구손료 | 2% | 1 | 식 |  | 2206 | [5 empty] | 2206
소계 |  |  |  |  | 112529 |  | 110323 |  |  |  | 2206
해체 | 설치품의 60% |  |  |  | 67517.4 |  | 66193.8 |  |  |  | 1323.6
【8호표. 일반밸브 및 콕류 설치, 80mm】
배관공 | 일반공사 | 0.141 | 인 |  | 34953 | 247897 | 34953
보통인부 | 일반공사 | 0.083 | 인 |  | 14282 | 172068 | 14282
공구손료 | 2% | 1 | 식 |  | 985 | [5 empty] | 985
소계 |  |  |  |  | 50220 |  | 49235 |  |  |  | 985
해체 및 설치 | 본품의 160% |  |  |  | 80352 |  | 78776 |  |  |  | 1576
【9호표. 밴드 접합 및 부설, 200mm】
배관공 | 일반공사 | 2 | 인 |  | 495794 | 247897 | 495794
보통인부 | 일반공사 | 1 | 인 |  | 172068 | 172068 | 172068
공구손료 | 2% |  | 식 |  | 13357 | [5 empty] | 13357
소계 |  |  |  |  | 681219 |  | 667862 |  |  |  | 13357
【10호표. 일반펌프 설치 1.5kW이하】 |  |  |  |  | ※ 건설공사 표준품셈(기계설비부문) 4-1-1 적용
기계설비공 | 일반공사 | 0.848 | 인 |  | 204960 | 241698 | 204960
보통인부 | 일반공사 | 0.281 | 인 |  | 48351 | 172068 | 48351
공구손료 | 3% |  |  |  | 7599 | [5 empty] | 7599
소계 |  |  |  |  | 260910 |  | 253311 |  |  |  | 7599

## 단가대비표
단 가 대 비 표
품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노무비 26년상반기 | 비고
|  |  | 물가자료(26.08) |  | 유통물가(26.05) |  | 공사단가 |  | 조사가격1 |  | 조사가격1 |  | 적용단가
|  |  | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE
수도용소프트실제수밸브 | 표준형 200D | EA |  |  |  |  | 619000 | M073235 |  |  |  |  | 619000
고무패킹 | 1000A용 | 개 |  |  |  |  | 46080 | M032917 |  |  |  |  | 46080
강관 | 1000A*9T | m | 939610 | 724 |  |  | 510573 | M052604 |  |  |  |  | 510573
강관 | 200D | m |  |  |  |  | 48660 | M053400 |  |  |  |  | 48660
강관 | 150D | m |  |  |  |  | 30730 | M053400 |  |  |  |  | 30730
강관 | 100D | m |  |  |  |  | 19530 | M052604 |  |  |  |  | 19530
이중벽PE파이프 | D=200㎜, SN12.5 | m |  |  |  |  | 12500 | [5 empty] | 12500
강판(SS400) | 6t | kg | 1210 | 14 | 1056 | 26 | [6 empty] | 1056
평강(SS400) | 50*6t | kg | 1030 | 23 | 1010 | 5 | [6 empty] | 1010
평강(SS400) | 75*6t | kg | 1090 | 5 | [8 empty] | 1090
단상수중펌프 | 50D*1.5kW | 대 |  |  | 1032000 | 908 |  |  | 503900 |  |  |  | 503900
볼밸브 | 32D, 0.98Mpa | EA |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000
누수보수용 클램프 | 200mm | 개 | 205000 | 738 | [8 empty] | 205000
세트앵커 | '1/2"*4"(SS275) | 개 | 390 | 93 | [8 empty] | 390
진공펌프 | 40A*3.7kw,전동기포함 | 대 |  |  |  |  | 3021000 | M070562 |  |  |  |  | 3021000
고재대 | 철scrap,중량A | kg | -335 | 하47 | -385 | 1198 | [6 empty] | -385
베어링 | 6318 | EA | 104430 | 1418 | [8 empty] | 104430
유니온(백) | KS 65D | EA |  |  |  |  | 24330 | [5 empty] | 24330
그리스패킹 | 3/4"*20m | 롤 | [6 empty] | 90000 | 대광 | 95000 | 대성 | 90000
급속공기밸브 | 80mm | 대 |  |  |  |  | 230000 | M070551 |  |  |  |  | 230000
청동주물 | BC6 | kg | 32450 | 43 | 31700 | 45 | [6 empty] | 31700
전동셔터용 모터 | 0.4kw | 대 | 550000 | 570 | 700000 | 450 | [6 empty] | 550000
펌프축 부하측 베어링자리 보수 | 선반가공 | 식 | [6 empty] | 350000 | 대광 | 400000 | 대성 | 350000
용 접 봉 | 4.0mm,연강용 | kg |  |  |  |  | 3197 | 공사단가 |  |  |  |  | 3197
기구손료 |  | hr |  |  |  |  | 116 | 공사단가 |  |  |  |  | 116
용접공 | 일반공사 직종 | 인 | [11 empty] | 282536
도장공 | " | 인 | [11 empty] | 263017
보통인부 | " | 인 | [11 empty] | 172068
배관공 | " | 인 | [11 empty] | 247897
기계설비공 | " | 인 | [11 empty] | 241698
플랜트기계설치공 | " | 인 | [11 empty] | 230376
특별인부 | " | 인 | [11 empty] | 226122
철공 | " | 인 | [11 empty] | 239808
용접공 | " | 인 | [11 empty] | 282536
특별인부 | " | 인 | [11 empty] | 226122
배관공(수도) | [13 empty] | 262580

## 노임
노임
명 칭 | 단 가 | 비 고
작업반장 | 215907 | 2026년 상반기 | L001010101000001 | L001010101000001
보통인부 | 172068 | 2026년 상반기 | L001010101000002 | L001010101000002
특별인부 | 226122 | 2026년 상반기 | L001010101000003 | L001010101000003
조력공 | 179028 | 2026년 상반기 | L001010101000004 | L001010101000004
제도사 | 237324 | 2026년 상반기 | L001010101000005 | L001010101000005
비계공 | 281939 | 2026년 상반기 | L001010101000006 | L001010101000006
형틀목공 | 275790 | 2026년 상반기 | L001010101000007 | L001010101000007
철근공 | 268187 | 2026년 상반기 | L001010101000008 | L001010101000008
철공 | 239808 | 2026년 상반기 | L001010101000009 | L001010101000009
철판공 | 221481 | 2026년 상반기 | L001010101000010 | L001010101000010
철골공 | 252641 | 2026년 상반기 | L001010101000011 | L001010101000011
용접공 | 282536 | 2026년 상반기 | L001010101000012 | L001010101000012
콘크리트공 | 273540 | 2026년 상반기 | L001010101000013 | L001010101000013
보링공 | 232562 | 2026년 상반기 | L001010101000014 | L001010101000014
착암공 | 222306 | 2026년 상반기 | L001010101000015 | L001010101000015
화약취급공 | 272448 | 2026년 상반기 | L001010101000016 | L001010101000016
할석공 | 241932 | 2026년 상반기 | L001010101000017 | L001010101000017
포설공 | 221015 | 2026년 상반기 | L001010101000018 | L001010101000018
포장공 | 273308 | 2026년 상반기 | L001010101000019 | L001010101000019
잠수부 | 387342 | 2026년 상반기 | L001010101000020 | L001010101000020
조적공 | 270807 | 2026년 상반기 | L001010101000021 | L001010101000021
견출공 | 250903 | 2026년 상반기 | L001010101000022 | L001010101000022
건축목공 | 277642 | 2026년 상반기 | L001010101000023 | L001010101000023
창호공 | 247188 | 2026년 상반기 | L001010101000024 | L001010101000024
유리공 | 253539 | 2026년 상반기 | L001010101000025 | L001010101000025
방수공 | 228286 | 2026년 상반기 | L001010101000026 | L001010101000026
미장공 | 277276 | 2026년 상반기 | L001010101000027 | L001010101000027
타일공 | 290939 | 2026년 상반기 | L001010101000028 | L001010101000028
도장공 | 263017 | 2026년 상반기 | L001010101000029 | L001010101000029
내장공 | 256883 | 2026년 상반기 | L001010101000030 | L001010101000030
도배공 | 227614 | 2026년 상반기 | L001010101000031 | L001010101000031
연마공 | 211646 | 2026년(상) 증가율 | L001010101000032 | L001010101000032
석공 | 268908 | 2026년 상반기 | L001010101000033 | L001010101000033
줄눈공 | 211653 | 2026년 상반기 | L001010101000034 | L001010101000034
판넬조립공 | 243121 | 2026년 상반기 | L001010101000035 | L001010101000035
지붕잇기공 | 233250 | 2026년 상반기 | L001010101000036 | L001010101000036
벌목부 | 253243 | 2026년 상반기 | L001010101000037 | L001010101000037
조경공 | 235204 | 2026년 상반기 | L001010101000038 | L001010101000038
배관공 | 247897 | 2026년 상반기 | L001010101000039 | L001010101000039
배관공(수도) | 262580 | 2026년 상반기 | L001010101000040 | L001010101000040
보일러공 | 240120 | 2026년 상반기 | L001010101000041 | L001010101000041
위생공 | 218908 | 2026년 상반기 | L001010101000042 | L001010101000042
덕트공 | 202472 | 2026년 상반기 | L001010101000043 | L001010101000043
보온공 | 217012 | 2026년 상반기 | L001010101000044 | L001010101000044
인력운반공 | 180193 | 2026년 상반기 | L001010101000045 | L001010101000045
궤도공 | 218933 | 2026년 상반기 | L001010101000046 | L001010101000046
건설기계조장 | 210909 | 2026년 상반기 | L001010101000047 | L001010101000047
건설기계운전사 | 283297 | 2026년 상반기 | L001010101000048 | L001010101000048
화물차운전사 | 238936 | 2026년 상반기 | L001010101000049 | L001010101000049
일반기계운전사 | 173995 | 2026년 상반기 | L001010101000050 | L001010101000050
기계설비공 | 241698 | 2026년 상반기 | L001010101000051 | L001010101000051
준설선선장 | 244493 | 2026년(상) 증가율 | L001010101000052 | L001010101000052
준설선기관사 | 215161 | 2026년(상) 증가율 | L001010101000053 | L001010101000053
준설선운전사 | 209437 | 2026년(상) 증가율 | L001010101000054 | L001010101000054
선원 | 208502 | 2026년(상) 증가율 | L001010101000055 | L001010101000055
플랜트배관공 | 320480 | 2026년 상반기 | L001010101000056 | L001010101000056
플랜트제관공 | 266029 | 2026년 상반기 | L001010101000057 | L001010101000057
플랜트용접공 | 292640 | 2026년 상반기 | L001010101000058 | L001010101000058
플랜트특수용접공 | 338645 | 2026년(상) 증가율 | L001010101000059 | L001010101000059
플랜트기계설치공 | 230376 | 2026년 상반기 | L001010101000060 | L001010101000060
플랜트특별인부 | 213074 | 2026년 상반기 | L001010101000061 | L001010101000061
플랜트케이블전공 | 264269 | 2026년 상반기 | L001010101000062 | L001010101000062
플랜트계장공 | 204377 | 2026년 상반기 | L001010101000063 | L001010101000063
플랜트덕트공 | 217170 | 2026년(상) 증가율 | L001010101000064 | L001010101000064
플랜트보온공 | 250140 | 2026년 상반기 | L001010101000065 | L001010101000065
제철축로공 | 362985 | 2026년 상반기 | L001010101000066 | L001010101000066
비파괴시험공 | 214553 | 2026년 상반기 | L001010101000067 | L001010101000067
특급품질관리원 | 199588 | 2026년 상반기 | L001010101000068 | L001010101000068
고급품질관리원 | 197788 | 2026년 상반기 | L001010101000069 | L001010101000069
중급품질관리원 | 177841 | 2026년 상반기 | L001010101000070 | L001010101000070
초급품질관리원 | 149081 | 2026년 상반기 | L001010101000071 | L001010101000071
지적기사 | 275711 | 2026년 상반기 | L001010101000072 | L001010101000072
지적산업기사 | 245000 | 2026년 상반기 | L001010101000073 | L001010101000073
지적기능사 | 178874 | 2026년 상반기 | L001010101000074 | L001010101000074
내선전공 | 273676 | 2026년 상반기 | L001010101000075 | L001010101000075
특고압케이블전공 | 440616 | 2026년 상반기 | L001010101000076 | L001010101000076
고압케이블전공 | 373640 | 2026년 상반기 | L001010101000077 | L001010101000077
저압케이블전공 | 304156 | 2026년 상반기 | L001010101000078 | L001010101000078
송전전공 | 638460 | 2026년 상반기 | L001010101000079 | L001010101000079
송전활선전공 | 675173 | 2026년 상반기 | L001010101000080 | L001010101000080
배전전공 | 414968 | 2026년 상반기 | L001010101000081 | L001010101000081
배전활선전공 | 562439 | 2026년 상반기 | L001010101000082 | L001010101000082
플랜트전공 | 269759 | 2026년 상반기 | L001010101000083 | L001010101000083
계장공 | 319449 | 2026년 상반기 | L001010101000084 | L001010101000084
철도신호공 | 310041 | 2026년 상반기 | L001010101000085 | L001010101000085
통신내선공 | 284880 | 2026년 상반기 | L001010101000086 | L001010101000086
통신설비공 | 315528 | 2026년 상반기 | L001010101000087 | L001010101000087
통신외선공 | 408942 | 2026년 상반기 | L001010101000088 | L001010101000088
통신케이블공 | 436224 | 2026년 상반기 | L001010101000089 | L001010101000089
무선안테나공 | 356809 | 2026년 상반기 | L001010101000090 | L001010101000090
석면해체공 | 204181 | 2026년 상반기 | L001010101000091 | L001010101000091
광케이블설치사 | 471349 | 2026년 상반기 | L001010201000092 | L001010201000092
H/W시험사 | 393090 | 2026년 상반기 | L001010201000093 | L001010201000093
S/W시험사 | 446358 | 2026년 상반기 | L001010201000094 | L001010201000094
도편수 | 516551 | 2026년(상) 증가율 | L001010301000095 | L001010301000095
드잡이공 | 322915 | 2026년(상) 증가율 | L001010301000096 | L001010301000096
한식목공 | 342273 | 2026년 상반기 | L001010301000097 | L001010301000097
한식목공조공 | 243009 | 2026년 상반기 | L001010301000098 | L001010301000098
한식석공 | 386079 | 2026년 상반기 | L001010301000099 | L001010301000099
한식미장공 | 321230 | 2026년 상반기 | L001010301000100 | L001010301000100
한식와공 | 333250 | 2026년 상반기 | L001010301000101 | L001010301000101
한식와공조공 | 278180 | 2026년 상반기 | L001010301000102 | L001010301000102
목조각공 | 297218 | 2026년(상) 증가율 | L001010301000103 | L001010301000103
석조각공 | 293752 | 2026년(상) 증가율 | L001010301000104 | L001010301000104
특수화공 | 324326 | 2026년 상반기 | L001010301000105 | L001010301000105
화공 | 322920 | 2026년 상반기 | L001010301000106 | L001010301000106
한식미장공조공 | 250000 | 2026년 상반기 | L001010301000110 | L001010301001000
한식석공조공 | 321250 | 2026년 상반기 | L001010301000120 | L001010301000900
드잡이공편수 | 357899 | 2026년(상) 증가율 | L001010301000500 | L001010301000500
한식미장공편수 | 374520 | 2026년(상) 증가율 | L001010301000600 | L001010301000600
한식와공편수 | 463730 | 2026년(상) 증가율 | L001010301000700 | L001010301000700
한식단청공편수 | 286887 | 2026년 상반기 | L001010301000800 | L001010301000800
원자력플랜트전공 | 221727 | 2026년 상반기 | L001010401000107 | L001010401000107
원자력용접공 | 217203 | 2026년 상반기 | L001010401000108 | L001010401000108
원자력기계설치공 | 229770 | 2026년 상반기 | L001010401000109 | L001010401000109
원자력품질관리사 | 285759 | 2026년 상반기 | L001010401000110 | L001010401000110
통신관련기사 | 320449 | 2026년 상반기 | L001010501000111 | L001010501000111
통신관련산업기사 | 304509 | 2026년 상반기 | L001010501000112 | L001010501000112
통신관련기능사 | 249822 | 2026년 상반기 | L001010501000113 | L001010501000113
전기공사기사 | 335319 | 2026년 상반기 | L001010501000114 | L001010501000114
전기공사산업기사 | 294135 | 2026년 상반기 | L001010501000115 | L001010501000115
변전전공 | 485075 | 2026년 상반기 | L001010501000116 | L001010501000116
코킹공 | 209131 | 2026년 상반기 | L001010501000117 | L001010501000117
특급품질관리기술인 | 271869 | 2026년 상반기 | L001010501000118 | L001010501000118
고급품질관리기술인 | 220394 | 2026년 상반기 | L001010501000119 | L001010501000119
중급품질관리기술인 | 192523 | 2026년 상반기 | L001010501000120 | L001010501000120
초급품질관리기술인 | 167155 | 2026년 상반기 | L001010501000121 | L001010501000121
플로어링마루시공공 | 257561 | 2026년 상반기 | L001010501000122 | L5012
교통정리원 | 173784 | 2026년 상반기 | L001010501000123 | L5013
철거공 | 266743 | 2026년 상반기 | L001010501000124 | L5014
흙막이공 | 275072 | 2026년 상반기 | L001010501000125 | L5015
전철전공 | 426714 | 2026년 상반기 | L001010501000126 | L5016
기술사 | 455331 | 2026년 | L001020601000017 | L001020601000017
특급기술자 | 343079 | 2026년 | L001020601000018 | L001020601000018
고급기술자 | 315288 | 2026년 | L001020601000019 | L001020601000019
중급기술자 | 283343 | 2026년 | L001020601000020 | L001020601000020
초급기술자 | 249574 | 2026년 | L001020601000021 | L001020601000021
고급숙련기술자 | 273034 | 2026년 | L001020601000022 | L001020601000022
중급숙련기술자 | 234317 | 2026년 | L001020601000023 | L001020601000023
초급숙련기술자 | 198751 | 2026년 | L001020601000024 | L001020601000024
기술사 | 467217 | 2026년 | L001020701000025 | L001020101000118
특급기술자 | 373353 | 2026년 | L001020701000026 | L001020101000119
고급기술자 | 310884 | 2026년 | L001020701000027 | L001020101000120
중급기술자 | 295138 | 2026년 | L001020701000028 | L001020101000121
초급기술자 | 235459 | 2026년 | L001020701000029 | L001020101000122
고급숙련기술자 | 281075 | 2026년 | L001020701000030 | L001020101000123
중급숙련기술자 | 250087 | 2026년 | L001020701000031 | L001020101000124
초급숙련기술자 | 218142 | 2026년 | L001020701000032 | L001020101000125
기술사 | 442679 | 2026년 | L001040101000321 | L001040101000321
특급기술자 | 326774 | 2026년 | L001040101000322 | L001040101000322
고급기술자 | 289265 | 2026년 | L001040101000323 | L001040101000323
중급기술자 | 251596 | 2026년 | L001040101000324 | L001040101000324
초급기술자 | 215609 | 2026년 | L001040101000325 | L001040101000325
고급기능사 | 300967 | 2026년 | L001040201000326 | L001040201000326
중급기능사 | 236885 | 2026년 | L001040201000327 | L001040201000327
초급기능사 | 229483 | 2026년 | L001040201000328 | L001040201000328
고급기능사 | 268435 | 2026년 | L001040301000329 | L001040301000329
중급기능사 | 242957 | 2026년 | L001040301000330 | L001040301000330
초급기능사 | 198089 | 2026년 | L001040301000331 | L001040301000331
고급기능사 | 259647 | 2026년 | L001040401000332 | L001040401000332
중급기능사 | 235899 | 2026년 | L001040401000333 | L001040401000333
초급기능사 | 200786 | 2026년 | L001040401000334 | L001040401000334
고급기능사 | 299990 | 2026년 | L001040501000335 | L001040501000335
중급기능사 | 270554 | 2026년 | L001040501000336 | L001040501000336
초급기능사 | 237664 | 2026년 | L001040501000337 | L001040501000337
사업용조종사 | 313877 | 2026년 | L001040901000338 | L001040901000338
항법사 | 303861 | 2026년 | L001040901000339 | L001040901000339
항공정비사 | 288757 | 2026년 | L001040901000340 | L001040901000340
측부 | 151706 | 2026년 | L001040901000341 | L001040901000341