## 수지예산서
수 지 예 산 서
1.수 입 |  |  |  |  | 은진면 방축리 용수로 등 정비공사
【 단위 : 천원 】
과 목 |  |  | 인가액 | 신청액 | 년도별 내역 |  | 비 고
[5 empty] | 2026년도 | 2027년도
도 비 | [5 empty] | 0
시 비 |  |  | 22014 | 22014 | 22014 | 0 | 100%
계 |  |  | 22014 | 22014 | 22014 | 0
2.지 출
【 단위 : 천원 】
과 목 |  |  | 인가액 | 신청액 | 년도별 내역 |  | 비 고
[5 empty] | 2026년도 | 2027년도
내 공 사 비 | ❍ | 순공사비 | 21800 | 21800 | 21800 | 0
| ❍ | 자재대 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 소계 | 21800 | 21800 | 21800 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 21800
부 대 비 | ❍ | 세부설계비 | 0 | 0 |  | 0
| ❍ | 공사감리비 | 0 | 0 |  | 0
| ❍ | 사업관리비 | 214 | 214 | 214 | 0
|  | 소계 | 214 | 214 | 214 | 0
합 계 |  |  | 22014 | 428 | 22014 | 0

## 관리비
측설비 및 공사감리비, 사업관리비
1.측 설 비 산 출 내 역
【 단위 : 천원 】
공 종 | 대 상 액 (부가세제외) |  |  |  | 율 | 측량설계비 | 적용측량설계비 |  | 비 고
| 순공사비 | 지급자재 | 폐기물처리비 | 계 | (%)
자리수조정
낙율적용
요율산출 내역
-기준요율 : 하한요율-{(하한요율-상한요율)/대상액차인액×(실대상액-하한대상액)}
2.공 사 감 리 비 산 출 내 역
【 단위 : 천원 】
공 종 | 대 상 액 (부가세제외) |  |  |  | 율 | 공사감리비 | 비 고 |  | 비 고
| 순공사비 | 지급자재 | 폐기물처리비 | 계 | (%)
자리수조정
-1137
요율산출 내역
-기준요율 : 하한요율-{(하한요율-상한요율)/대상액차인액×(실대상액-하한대상액)}
사 업 관 리 비 산 출 내 역
【 단위 : 천원 】
공 종 | 대 상 액 (부가세제외) |  |  |  | 율 | 사업관리비 | 비 고 |  | 비 고
| 순공사비 | 지급자재 |  | 계 | (%)
관리비 | 19818.1818 | 0 |  | 19818.1818 | 1.08 | 214
자리수조정
자리수조정
합 계 | [5 empty] | 214 | ≒ | 214
요율산출 내역
-기준요율 : 하한요율-{(하한요율-상한요율)/대상액차인액×(실대상액-하한대상액)}
*요율산출 내역 및 요율은 대상액에 따라 다음표의 값을 참조하여 수정할것*
요 율 표
구 분 | 10억원까지 | 20억원 | 50억원 | 100억원 | 200억원 | 500억원 | 1천억원
기본조사 | 2.34 | 2.19 | 2.01 | 1.86 | 1.72 | 1.54 | 1.4
세부설계 | 3.79 | 3.6 | 3.3 | 3.05 | 2.81 | 2.53 | 2.34
공사감리 | 8.25 | 8 | 7.57 | 7.14 | 6.74 | 6.24 | 5.83
사업관리 | 1.7 | 1.57 | 1.42 | 1.32 | 1.22 | 1.1 | 1.02

## 원가계산서
원가계산서
공사명 : 은진면 방축리 용수로 등 정비공사
비 목 |  |  | 구분 | 금 액 | 요율 | 산 출 근 거
| 재 | 직 접 재 료 비 | 1 | 2900641
| 료 | 간 접 재 료 비 | 2
| 비 | 작업설.부산물등(△) | 3
|  | 소 계 | A | 2900641 |  | (1 + 2 + 3 )
| 노 | 직 접 노 무 비 | 4 | 8312445
순 | 무 | 간 접 노 무 비 | 5 | 1587676 | 19.1% | 4 × 0.191
| 비 | 소 계 | B | 9900121 |  | ( 4 + 5 )
공 |  | 산 출 경 비 | 6 | 1998723
|  | 산 재 보 험 료 | 7 | 352444 | 3.56% | B × 0.0356
사 |  | 고 용 보 험 료 | 8 | 99991 | 1.01% | B × 0.0101
| 경 | 건 강 보 험 료 | 9 |  | 3.545% | 4 × 0.03545
원 |  | 연 금 보 험 료 | 10 |  | 4.5% | 4 × 0.045
|  | 노인장기요양 보 험 료 | 11 |  | 12.95% | 9 × 0.1295
가 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 12 |  | 0.023 | 4 × 0.023
|  | 건설기계대여금지급보증서발급액 | 13 |  | 0.4% | (A + 4 + 6) × 0.004
|  | 산 업 안 전 보건관리비 | 14 | 353212 | 3.15% | (A + 4) × 0.0315
|  | 환 경 보 전 비 | 16 |  | 0.8% | (A + 4 + 6) ×0.008
|  | 공 사 이 행 보증수수료 | 17
| 비 | 하도급대금지급보증수수료 | 18
|  | 기 타 경 비 | 19 | 704041 | 5.5% | (A + B) × 0.055
|  | 소 계 | C | 3508411 |  | (6:19)
|  | 순 공 사 원 가 | D | 16309173 |  | (A + B + C)
|  | 일 반 관 리 비 | E | 1304733 | 8% | D × 0.08
|  | 이 윤 | F | 2204276 | 15% | (B + C + E) ×0.15
|  | 총 원 가 | G | 19818182 |  | (D + E + F)
|  | 부 가 가 치 세 | H | 1981818 | 10% | G × 0.1
|  | 도 급 액 | I | 21800000 |  | (G + H)
|  | 총 공 사 비 | K | 21800000 |  | (I + J)
8.2

## 내역서
내역서
공사명 : 은진면 방축리 용수로 등 정비공사
공종 | 품 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 노무비 |  | 재료비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 순 공 사 비 |  |  |  |  | 13211809 |  | 8312445 |  | 2900641 |  | 1998723
○ | 은진면 방축리 81-3 |  |  |  |  | 10567342 |  | 6998562 |  | 2413496 |  | 1155284
1 | 토공 |  |  |  |  | 3102735 |  | 2284285 |  | 494835 |  | 323615
| 마대쌓기 | 1ton백 | 35 | EA | 42223 | 1477805 | 23927 | 837445 | 13005 | 455175 | 5291 | 185185
| 성토 |  | 30 | M3 | 10831 | 324930 | 8228 | 246840 | 1322 | 39660 | 1281 | 38430
| 준설 | 인력 | 4 | 명 | 200000 | 800000 | 200000 | 800000 |  | 0 |  | 0
| 양수 |  | 1 | 식 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000 |  | 0 | 100000 | 100000
2 | 구조물공 |  |  |  |  | 4823303 |  | 3327416 |  | 812218 |  | 683669
| 면갈기 |  | 4 | M2 | 10000 | 40000 | 10000 | 40000 |  | 0 |  | 0
| 케미칼앙카 | HD13 | 135 | 공 | 22193 | 2996055 | 19304 | 2606040 | 2310 | 311850 | 579 | 78165
| 철근가공조립 | HD13 | 0.1 | TON | 1500000 | 150000 | 700000 | 70000 | 800000 | 80000 |  | 0
| 거푸집 설치 |  | 16 | M2 | 46078 | 737248 | 34461 | 551376 | 11273 | 180368 | 344 | 5504
| 레미콘타설 |  | 2 | M3 | 150000 | 300000 | 30000 | 60000 | 120000 | 240000 |  | 0
| P/C |  | 1 | 회 | 600000 | 600000 |  | 0 |  | 0 | 600000 | 600000
3 | 배수공 |  |  |  |  | 511304 |  | 136861 |  | 326443 |  | 48000
| PE이중벽관 | D=200mm | 6 | M | 35000 | 210000 | 10000 | 60000 | 20000 | 120000 | 5000 | 30000
| PE배관 | D=50mm | 6 | M | 14000 | 84000 | 7000 | 42000 | 4000 | 24000 | 3000 | 18000
| 엘보우 | D=200mm | 1 | EA | 67700 | 67700 |  | 0 | 67700 | 67700 |  | 0
| 소켓 | D=50mm | 1 | EA | 20000 | 20000 |  | 0 | 20000 | 20000 |  | 0
| 밸브 | D=50mm | 1 | EA | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 |  | 0
| PE밴드 | D=200mm | 3 | EA | 21000 | 63000 |  | 0 | 21000 | 63000 |  | 0
| 천공 | D=75mm | 1 | EA | 36604 | 36604 | 34861 | 34861 | 1743 | 1743 |  | 0
4 | 방수공 |  |  |  |  | 2130000 |  | 1250000 |  | 780000 |  | 100000
| 레미탈 | 방수액 | 85 | 포 | 18000 | 1530000 | 10000 | 850000 | 8000 | 680000 |  | 0
| 크랙보수 |  | 1 | 식 | 600000 | 600000 | 400000 | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
○ | 연산면 백석리 319-1 |  |  |  |  | 1355575 |  | 598175 |  | 325125 |  | 432275
1 | 토공 |  |  |  |  | 1355575 |  | 598175 |  | 325125 |  | 432275
| 마대쌓기 |  | 25 | EA | 42223 | 1055575 | 23927 | 598175 | 13005 | 325125 | 5291 | 132275
| 성토 |  | 1 | 식 | 300000 | 300000 |  | 0 |  | 0 | 300000 | 300000
○ | 노성면 병사리 415-1 |  |  |  |  | 1288892 |  | 715708 |  | 162020 |  | 411164
1 | 토공 |  |  |  |  | 347728 |  | 295708 |  | 52020 |  | 321164
| 마대쌓기 |  | 4 | EA | 42223 | 168892 | 23927 | 95708 | 13005 | 52020 | 5291 | 21164
| 성토 |  | 1 | 식 | 300000 | 300000 |  | 0 |  | 0 | 300000 | 300000
| 가드레일 철거,설치 |  | 1 | EA | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 0 |  | 0
2 | 구조물공 |  |  |  |  | 550000 |  | 400000 |  | 70000 |  | 80000
| 컷팅 및 깨기 |  | 1 | 식 | 300000 | 300000 | 200000 | 200000 | 20000 | 20000 | 80000 | 80000
| 몰탈 |  | 1 | 식 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 50000 | 50000 |  | 0
3 | 배수공 |  |  |  |  | 70000 |  | 20000 |  | 40000 |  | 10000
| PE이중벽관 | Φ200mm | 2 | m | 35000 | 70000 | 10000 | 20000 | 20000 | 40000 | 5000 | 10000
| 합 계 |  |  |  |  | 13211809 |  | 8312445 |  | 2900641 |  | 1998723

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 농어촌공사 일위대가 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA | 굴착기(무한궤도) | 0.2㎥ | HR | 8915 | 59020 | 13873 | 81808 | 호표 1 |  | A |  |  | T
509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E8 | 굴착기(무한궤도) | 0.6㎥ | HR | 18337 | 59020 | 23423 | 100780 | 호표 2 |  | A |  |  | T
509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D56 | 굴착기(무한궤도) | 1.0㎥ | HR | 35057 | 59020 | 29621 | 123698 | 호표 3 |  | A |  |  | T
509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | HR | 3663 | 36248 | 1967 | 41878 | 호표 4 |  | A |  |  | T
509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F9 | 물탱크(살수차) | 5500L | HR | 17816 | 49778 | 9986 | 77580 | 호표 5 |  | A |  |  | T
57A8B14C55543F69F2177A7B3AC0F8 | 톤 마대 만들기 (개) | 100*100cm | 개 | 10457 | 14447 | 3138 | 28042 | 호표 6
57A8B14C55543F69F2177A4E366092 | 톤 마대 쌓기(1m3/개) | 100*100cm | 개 | 2548 | 9480 | 2153 | 14181 | 호표 7
57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB | 케미컬앵커 | 천공:￠18, 삽입L:130mm | EA | 2310 | 19304 | 579 | 22193 | 호표 8
57A8E1470251BC09058497BB37A1DC | 성토 | 소형장비 | M3 | 1322 | 8228 | 1281 | 10831 | 호표 9
57A8D1417252E139E3D2CDB13B3CB9 | P.E.관 분기관 천공 및 접합 | ∮75mm | 개소 | 0 | 34861 | 1743 | 36604 | 호표 10

## 일위대가
[ 농어촌공사 일위대가 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정 | 할증체크
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
굴착기(무한궤도) 0.2㎥ HR ( 호표 1 ) | [12 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA
굴착기(무한궤도) | 0.2㎥ | 대 | 0.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66538 | 13873.1 | 66538 | 13873.1 | 천원 | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0 | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0
경유 | 경유, 저유황 | L | 5 | 1473.63 | 7368.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.6 | 7368.1 |  | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA | 5083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA5083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | bar: JUK1
잡재료 | 주연료비의 21% | 식 | 1 | 1547.3 | 1547.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.3 | 1547.3 |  | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA | 5692714243553C49FD20DF2F3695001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.21 | [27 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA5692714243553C49FD20DF2F3695001
건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | 0 | 0 | 59020.2 | 59020.2 | 0 | 0 | 59020.2 | 59020.2 |  | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048E | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048E | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 8915 |  | 59020 |  | 13873 |  | 81808 |  | TOTAL | TOTAL
굴착기(무한궤도) 0.6㎥ HR ( 호표 2 ) | [12 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E8
굴착기(무한궤도) | 0.6㎥ | 대 | 0.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112342 | 23423.3 | 112342 | 23423.3 | 천원 | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E8 | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46 | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E8509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46
경유 | 경유, 저유황 | L | 10.2 | 1473.63 | 15031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.6 | 15031 |  | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E8 | 5083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E85083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | bar: JUK1
잡재료 | 주연료비의 22% | 식 | 1 | 3306.82 | 3306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.8 | 3306.8 |  | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E8 | 5692714243553C49FD20DF2F3695001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.22 | [27 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E85692714243553C49FD20DF2F3695001
건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | 0 | 0 | 59020.2 | 59020.2 | 0 | 0 | 59020.2 | 59020.2 |  | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E8 | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048E | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E85757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048E | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 18337 |  | 59020 |  | 23423 |  | 100780 |  | TOTAL | TOTAL
굴착기(무한궤도) 1.0㎥ HR ( 호표 3 ) | [12 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D56
굴착기(무한궤도) | 1.0㎥ | 대 | 0.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142069 | 29621.3 | 142069 | 29621.3 | 천원 | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D56 | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D56509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D
경유 | 경유, 저유황 | L | 19.5 | 1473.63 | 28735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.6 | 28735.7 |  | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D56 | 5083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D565083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | bar: JUK1
잡재료 | 주연료비의 22% | 식 | 1 | 6321.85 | 6321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6321.8 | 6321.8 |  | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D56 | 5692714243553C49FD20DF2F3695001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.22 | [27 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D565692714243553C49FD20DF2F3695001
건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | 0 | 0 | 59020.2 | 59020.2 | 0 | 0 | 59020.2 | 59020.2 |  | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D56 | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048E | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D565757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048E | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 35057 |  | 59020 |  | 29621 |  | 123698 |  | TOTAL | TOTAL
진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton HR ( 호표 4 ) | [12 empty] | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA
진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | 대 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6966 | 1967.8 | 6966 | 1967.8 | 천원 | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECE | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECE
경유 | 경유, 저유황 | L | 2.2 | 1473.63 | 3241.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.6 | 3241.9 |  | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA | 5083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA5083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | bar: JUK1
잡재료 | 주연료비의 13% | 식 | 1 | 421.44 | 421.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.4 | 421.4 |  | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA | 5692714243553C49FD20DF2F3695001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.13 | [27 empty] | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA5692714243553C49FD20DF2F3695001
일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | 0 | 0 | 36248.9 | 36248.9 | 0 | 0 | 36248.9 | 36248.9 |  | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C05AD | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C05AD | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 3663 |  | 36248 |  | 1967 |  | 41878 |  | TOTAL | TOTAL
물탱크(살수차) 5500L HR ( 호표 5 ) | [12 empty] | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F9
물탱크(살수차) | 5500L | 대 | 0.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47263 | 9986.6 | 47263 | 9986.6 | 천원 | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F9 | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7 | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F9509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7
경유 | 경유, 저유황 | L | 9.3 | 1473.63 | 13704.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.6 | 13704.7 |  | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F9 | 5083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F95083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | bar: JUK1
잡재료 | 주연료비의 30% | 식 | 1 | 4111.41 | 4111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111.4 | 4111.4 |  | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F9 | 5692714243553C49FD20DF2F3695001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.3 | [27 empty] | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F95692714243553C49FD20DF2F3695001
화물차운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | 0 | 0 | 49778.3 | 49778.3 | 0 | 0 | 49778.3 | 49778.3 |  | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F9 | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048F | F | F | T | [30 empty] | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F95757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048F | T
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 17816 |  | 49778 |  | 9986 |  | 77580 |  | TOTAL | TOTAL
톤 마대 만들기 (개) 100*100cm 개 ( 호표 6 ) | [12 empty] | 57A8B14C55543F69F2177A7B3AC0F8
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.038 | 0 | 0 | 172068 | 6538.5 | 0 | 0 | 172068 | 6538.5 |  | 57A8B14C55543F69F2177A7B3AC0F8 | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029 | F | F | T | [30 empty] | 57A8B14C55543F69F2177A7B3AC0F85757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029
톤마대 | 1000kg | 개 | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 노무비 65.9% | 57A8B14C55543F69F2177A7B3AC0F8 | 57A8B14C55543F69F21769DF365882 | F | F | T | [30 empty] | 57A8B14C55543F69F2177A7B3AC0F857A8B14C55543F69F21769DF365882
굴삭기(무한궤도) | 0.6㎥ | HR | 0.134 | 18337 | 2457.1 | 59020 | 7908.6 | 23423 | 3138.6 | 100780 | 13504.3 |  | 57A8B14C55543F69F2177A7B3AC0F8 | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E8 | T | F | F | [30 empty] | 57A8B14C55543F69F2177A7B3AC0F8509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46E8
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 10457 |  | 14447 |  | 3138 |  | 28042 |  | TOTAL | TOTAL
톤 마대 쌓기(1m3/개) 100*100cm 개 ( 호표 7 ) | [12 empty] | 57A8B14C55543F69F2177A4E366092
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0091 | 0 | 0 | 226122 | 2057.7 | 0 | 0 | 226122 | 2057.7 |  | 57A8B14C55543F69F2177A4E366092 | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0028 | F | F | T | [30 empty] | 57A8B14C55543F69F2177A4E3660925757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0028
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0182 | 0 | 0 | 172068 | 3131.6 | 0 | 0 | 172068 | 3131.6 |  | 57A8B14C55543F69F2177A4E366092 | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029 | F | F | T | [30 empty] | 57A8B14C55543F69F2177A4E3660925757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029
굴착기(무한궤도) | 1.0㎥ | HR | 0.0727 | 35057 | 2548.6 | 59020 | 4290.7 | 29621 | 2153.4 | 123698 | 8992.7 |  | 57A8B14C55543F69F2177A4E366092 | 509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D56 | T | F | F | [30 empty] | 57A8B14C55543F69F2177A4E366092509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D56
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2548 |  | 9480 |  | 2153 |  | 14181 |  | TOTAL | TOTAL
케미컬앵커 천공:￠18, 삽입L:130mm EA ( 호표 8 ) | [12 empty] | 57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0681 | 0 | 0 | 226122 | 15398.9 | 0 | 0 | 226122 | 15398.9 |  | 57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0028 | F | F | T | [30 empty] | 57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0028 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0227 | 0 | 0 | 172068 | 3905.9 | 0 | 0 | 172068 | 3905.9 |  | 57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029 | F | F | T | [30 empty] | 57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.14 | 579.1 | 579.1 | 579.1 |  | 57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB | 5692714243553C49FD20DF2F3695001 | F | F | F | 1 | 2 | 0.03 | [27 empty] | 57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB5692714243553C49FD20DF2F3695001
케미컬앵커(내진주입식몰탈) | HIT-HY 200R,330ml 믹서1EA | ml | 21 | 110 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2310 | 대리점상차도 | 57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB | 508381426151F0C925AF1CC43356BE6E98D207 | F | F | T | [30 empty] | 57A8B14C0D565A5954F3D28D36D8CB508381426151F0C925AF1CC43356BE6E98D207
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 2310 |  | 19304 |  | 579 |  | 22193 |  | TOTAL | TOTAL
성토 소형장비 M3 ( 호표 9 ) | [12 empty] | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0077 | 0 | 0 | 226122 | 1741.1 | 0 | 0 | 226122 | 1741.1 |  | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0028 | F | F | T | [30 empty] | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0028
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0077 | 0 | 0 | 172068 | 1324.9 | 0 | 0 | 172068 | 1324.9 |  | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029 | F | F | T | [30 empty] | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029
굴착기(무한궤도) | 0.2㎥ | HR | 0.0615 | 8915 | 548.2 | 59020 | 3629.7 | 13873 | 853.1 | 81808 | 5031 |  | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC | 509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA | T | F | F | [30 empty] | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0AA
물탱크(살수차) | 5500L | HR | 0.0308 | 17816 | 548.7 | 49778 | 1533.1 | 9986 | 307.5 | 77580 | 2389.3 |  | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC | 509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F9 | T | F | F | [30 empty] | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7F9
진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | HR | 0.0615 | 3663 | 225.2 | 36248 | 2229.2 | 1967 | 120.9 | 41878 | 2575.3 |  | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC | 509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA | T | F | F | [30 empty] | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECEDA | bar: JUK1
진동롤러(핸드가이드식) 조정원 계산안함 | 조정원의 100% | 식 | -1 | 0 | 0 | 2229.2 | -2229.2 | 0 | 0 | 2229.2 | -2229.2 |  | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC | 5692714243553C49FD20DF2F3695001 | F | F | F | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 57A8E1470251BC09058497BB37A1DC5692714243553C49FD20DF2F3695001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 1322 |  | 8228 |  | 1281 |  | 10831 |  | TOTAL | TOTAL
P.E.관 분기관 천공 및 접합 ∮75mm 개소 ( 호표 10 ) | [12 empty] | 57A8D1417252E139E3D2CDB13B3CB9
배관공(수도) | 일반공사 직종 | 인 | 0.1 | 0 | 0 | 262580 | 26258 | 0 | 0 | 262580 | 26258 |  | 57A8D1417252E139E3D2CDB13B3CB9 | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0486 | F | F | T | [30 empty] | 57A8D1417252E139E3D2CDB13B3CB95757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0486 | bar: JUK1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.05 | 0 | 0 | 172068 | 8603.4 | 0 | 0 | 172068 | 8603.4 |  | 57A8D1417252E139E3D2CDB13B3CB9 | 5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029 | F | F | T | [30 empty] | 57A8D1417252E139E3D2CDB13B3CB95757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 5% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.07 | 1743 | 1743 | 1743 |  | 57A8D1417252E139E3D2CDB13B3CB9 | 5692714243553C49FD20DF2F3695001 | F | F | F | 1 | 2 | 0.05 | [27 empty] | 57A8D1417252E139E3D2CDB13B3CB95692714243553C49FD20DF2F3695001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 34861 |  | 1743 |  | 36604 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 농어촌공사 일위대가 ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 조달청가격 | PAGE | 거래가격 | PAGE | 유통물가 | PAGE | 조사가격1 | PAGE | 조사가격2 | PAGE | 적용단가 |  | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | 적용단가
509C0145FE5A9E598C6C97C83A6AB66D15DEF0 | 굴착기(무한궤도) | 0.2㎥ | 대 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66538 | 66538 | 자재 1 | 천원
509C0145FE5A9E598C6C97C83A6E119E33BA46 | 굴착기(무한궤도) | 0.6㎥ | 대 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112342 | 112342 | 자재 2 | 천원
509C0145FE5A9E598C6C97C83B0F73EA1B3D4D | 굴착기(무한궤도) | 1.0㎥ | 대 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142069 | 142069 | 자재 3 | 천원
509C0145FE5A9F6928C7BEC33843BB29FD7ECE | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | 대 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6966 | 6966 | 자재 4 | 천원
509C0145FE5A99D9A6733091393636CA93E6A7 | 물탱크(살수차) | 5500L | 대 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47263 | 47263 | 자재 5 | 천원
508381426151F0C925AF1CC43356BE6E98D207 | 케미컬앵커(내진주입식몰탈) | HIT-HY 200R,330ml 믹서1EA | ml | 0 |  | 110 | 97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 6 | 대리점상차도
5083C1483C5F8D8939105258327A835E0C0794 | 경유 | 경유, 저유황 | L | 0 |  | 1473.63 | 1451 | 1480.9 | 1189 | 0 |  | 0 |  | 1473.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 7
50DBB14C6C52D2798AF7D79138AF8DB48DBA1A | PE 이중벽 이음관 엘보 | ∮200mm*90도 | EA | 0 |  | 67700 | 813 | 77900 | 580 | 0 |  | 0 |  | 67700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 8 | 공장상차도
50DBB14C6C52D2798AF7D79138AF8DB59032ED | PE 이중벽 이음관(PE밴드) | ∮200mm | EA | 0 |  | 21000 | 813 | 24200 | 580 | 0 |  | 0 |  | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 9 | 공장상차도
57A8B14C55543F69F21769DF365882 | 톤마대 | 1000kg | 개 | 0 |  | 0 |  | 8000 | 765 | 0 |  | 0 |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 10 | 노무비 65.9% | 1
5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0029 | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0028 | 특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 226122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 2 |  | B
5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C0486 | 배관공(수도) | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 262580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 3 |  | B
5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048E | 건설기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 283297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 4 |  | B
5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C048F | 화물차운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 238936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 5 |  | B
5757814A7E57A819D5A8647831B5501C9C05AD | 일반기계운전사 | 일반공사 직종 | 인 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 173995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 6 |  | B

## 공사설정
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | A | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXXXXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 0 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234