## 공종별내역(건축)
[ 해운대여자중학교 특별교실동 화장실 개량 공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
가 설 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010101
콘테이너형가설사무소설치및해체 | 3.0*6.0*2.6m, 3개월 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 65 | 539623B819CBE2CEAA2881F1AF05C0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101539623B819CBE2CEAA2881F1AF05C0 | 6
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 64 | 539623BB199D959D4F258F5CB37C40 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101539623BB199D959D4F258F5CB37C40 | 5
건축물현장정리 | 개수 | M2 | 52 | [8 empty] | 호표 72 | 539623BE19530F898F2580D9AD1385 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101539623BE19530F898F2580D9AD1385 | 7
준공청소 | 개수및간단 | M2 | 52 | [8 empty] | 호표 73 | 539623BE1956DCF79F228640A3CFCC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101539623BE1956DCF79F228640A3CFCC | 8
고소작업차 | 5ton | HR | 8 | [8 empty] | 호표 3 | 54C7338C19BCF5E084238EA55DFA89C07A2AE456 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010154C7338C19BCF5E084238EA55DFA89C07A2AE456 | 4
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
철근콘크리트공사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010102
철근콘크리트용봉강 - 부산 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-10, 대리점상차도 | TON | 0.01 | [9 empty] | 54FC738B19B4B3B370298BC5D860A240D81C09 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010254FC738B19B4B3B370298BC5D860A240D81C09 | 109
철근콘크리트용봉강 - 부산 | 철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-13, 대리점상차도 | TON | 0.06 | [9 empty] | 54FC738B19B4B3B370298BC5D860A240D81323 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010254FC738B19B4B3B370298BC5D860A240D81323 | 110
철근 현장가공 | Type-Ⅰ | TON | 0.06 | [8 empty] | 호표 11 | 53DFA347199D2B85032281120C4FC4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010253DFA347199D2B85032281120C4FC4 | 111
철근 현장조립 | Type-Ⅰ, 소량(0.5ton 미만) 시공 | TON | 0.06 | [8 empty] | 호표 12 | 53DFA347199D2B850322811165C6E1 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010253DFA347199D2B850322811165C6E1 | 112
레미콘 - 부산 | 25-24-15 | M3 | 2 | [9 empty] | 54FC738B19B558773D2683A8CC06601B95A0CF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010254FC738B19B558773D2683A8CC06601B95A0CF | 113
콘크리트 펌프차 타설 | slump 15cm, 매트기초 등, f2 : Type-Ⅰ, 36m | M3 | 2 | [8 empty] | 호표 14 | 53DFA3431920538BE92D8018986420 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010253DFA3431920538BE92D8018986420 | 114
유로폼 설치 및 해체 | 간단(기초), 수직고 7m까지 | M2 | 12 | [8 empty] | 호표 75 | 5396733D19DCF7935A2E8E75B3D140 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025396733D19DCF7935A2E8E75B3D140 | 115
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
판 넬 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010103
샌드위치판넬설치. | 벽,100MM,그라스울,준불연 | M2 | 4 | [8 empty] | 호표 53 | 53DF13AB19CF31E7C02580D21B844D |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010353DF13AB19CF31E7C02580D21B844D | 116
샌드위치판넬설치. | 지붕,100MM,그라스울 64k | M2 | 1 | [8 empty] | 호표 55 | 53DF13AB19CF31E7C02580D6F50C33 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010353DF13AB19CF31E7C02580D6F50C33 | 117
칼라시트후레싱설치 | W150*0.5t,코너 | M | 4 | [8 empty] | 호표 60 | 53DF13AC19EE81B4392382687A8D89 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010353DF13AC19EE81B4392382687A8D89 | 119
칼라시트후레싱설치 | W200*0.5t,박공 | M | 5 | [8 empty] | 호표 61 | 53DF13AC19EE81B4392382687A8D8F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010353DF13AC19EE81B4392382687A8D8F | 118
칼라시트후레싱설치 | 50*50*1.5t,벽체하부 | M | 9 | [8 empty] | 호표 59 | 53DF13AC19EE81B4392382687A8D8B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010353DF13AC19EE81B4392382687A8D8B | 120
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
조 적 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010104
0.5B 벽돌쌓기 | 3.6m 이하, 자재포함 | M2 | 86 | [8 empty] | 호표 78 | 539653EF19E5287F4B2B8C664D1FFE |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104539653EF19E5287F4B2B8C664D1FFE | 23
0.5B 벽돌쌓기 | 3.6m 초과 ~ 7.2m 이하, 자재포함 | M2 | 15 | [8 empty] | 호표 79 | 539653EF19E5287F4B2B8C664D1C2A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104539653EF19E5287F4B2B8C664D1C2A | 24
1.0B 벽돌쌓기 | 3.6m 이하, 자재포함 | M2 | 39 | [8 empty] | 호표 81 | 539653EF19E5287D9D2C8006E2C3A2 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104539653EF19E5287D9D2C8006E2C3A2 | 25
1.0B 벽돌쌓기 | 3.6m 초과 ~ 7.2m 이하, 자재포함 | M2 | 12 | [8 empty] | 호표 83 | 539653EF19E5287D9D2C8006E2C0EE |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104539653EF19E5287D9D2C8006E2C0EE | 26
벽돌 운반 | 인력, 1층 | 천매 | 2 | [8 empty] | 호표 84 | 539653EF19E7D699172E8C04749DFC |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104539653EF19E7D699172E8C04749DFC | 27
벽돌 운반 | 인력, 2층 | 천매 | 11 | [8 empty] | 호표 85 | 539653EF19E7D699172E8C051B07CE |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104539653EF19E7D699172E8C051B07CE | 28
벽돌 운반 | 인력, 3층 | 천매 | 3 | [8 empty] | 호표 86 | 539653EF19E7D699172E8C0622781E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104539653EF19E7D699172E8C0622781E | 29
철근콘크리트인방 | 200*200 | M | 8 | [8 empty] | 호표 87 | 539653FC19BDDD760A2F8DF97777B9 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104539653FC19BDDD760A2F8DF97777B9 | 30
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
돌 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010105
화강석 재료분리대(습식,물갈기) | 포천석,220*30mm | M | 4 | [8 empty] | 호표 62 | 53DF13AE199B5B0CD62185689318D1 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010553DF13AE199B5B0CD62185689318D1 | 121
화강석붙임(습식, 물갈기,두께연마가공포함) | 두겁대,포천석, 150*30mm, 모르타르 30mm | M | 11 | [8 empty] | 호표 100 | 5396E389198D5F735F2C8B20C6F02F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055396E389198D5F735F2C8B20C6F02F | 33
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
타 일 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010106
도기질타일 | 도기질타일, 일반색, 250*400*7.5mm, 300*300mm | M2 | 140 | [9 empty] | 54FC738B19B706EA402A8C0C12B4FB237B920F |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010654FC738B19B706EA402A8C0C12B4FB237B920F | 35
바닥, 압착바름 5mm 시공비 | 0.04∼0.10이하, 일반C, 타일줄눈 | M2 | 37 | [8 empty] | 호표 97 | 5396E38A199283B7DE258D9CCAB98C |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065396E38A199283B7DE258D9CCAB98C | 38
자기질타일 | 자기질타일, 시유, 300*300*8mm | M2 | 38 | [9 empty] | 54FC738B19B706EA402A8C0C10F4C7FDE667F9 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010654FC738B19B706EA402A8C0C10F4C7FDE667F9 | 36
타일떠붙임(12mm) 시공비 | 벽, 0.11∼0.20이하, 백색줄눈 | M2 | 136 | [8 empty] | 호표 96 | 5396E38A1990D430F02D85EB13FA3A |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065396E38A1990D430F02D85EB13FA3A | 37
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
목공사및수장공사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010107
DMC천정설치 | 내진시스템, 틀포함 | M2 | 37 | [8 empty] | 시공도 | 54FC738B19B2849549268CB80E8BF0B29E1019 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010754FC738B19B2849549268CB80E8BF0B29E1019 | 40
DMC천정설치 | 내진내풍시스템, 틀포함 | M2 | 23 | [8 empty] | 시공도 | 54FC738B19B2849549268CB80E8BF0B29E1170 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010754FC738B19B2849549268CB80E8BF0B29E1170 | 41
세면기하부장 | ,현장설치도 | M | 2 | [9 empty] | 54FC738B19BC898B5C29855CFA1AA3591668B9 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 01010754FC738B19BC898B5C29855CFA1AA3591668B9 | 122
벽, 띠장설치(미송) | 50*50, @450*900 | M2 | 4 | [8 empty] | 호표 93 | 5396A37219C676E5532A8ECFBF5323 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075396A37219C676E5532A8ECFBF5323 | 123
준불연단열재설치(벽공간) | 60mm, PF보드 | M2 | 69 | [8 empty] | 호표 102 | 5396C3B919489DCACE2684780FF7E7 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075396C3B919489DCACE2684780FF7E7 | 44
화장실칸막이 | 20T,디자인도어,하부SUS안심스크린+측면방수패널,현장설치도 | M2 | 48 | [8 empty] | 호표 103 | 5396C3B9194B50EA532F8CF09F22B1 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075396C3B9194B50EA532F8CF09F22B1 | 45
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
방 수 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010108
탄성도막방수 | 비노출, 바닥 | M2 | 37 | [8 empty] | 호표 19 | 53DF632919A92065A7238CFB41F0A9 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010853DF632919A92065A7238CFB41F0A9 | 124
탄성도막방수 | 비노출, 벽체 | M2 | 59 | [8 empty] | 호표 20 | 53DF632919AAC7AF1D258D7F833645 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010853DF632919AAC7AF1D258D7F833645 | 125
창호주위코킹(0.5CM각) | 실리콘실란트,비초산1액형 | M | 104 | [8 empty] | 호표 92 | 5396B35119CDB47364298B61BBE0F3 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101085396B35119CDB47364298B61BBE0F3 | 49
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
금 속 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010109
철재커텐박스(ㄱ자형) | 120*120*1.2t, STL(도장 유) | M | 8 | [8 empty] | 호표 63 | 53DF13A119C44F6B262A838B5A2715 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010953DF13A119C44F6B262A838B5A2715 | 51
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
미 장 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010110
모르타르 바름 | 외벽, 15mm | M2 | 16 | [8 empty] | 호표 18 | 53DF935F19BD1A61C72E8BEED58936 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011053DF935F19BD1A61C72E8BEED58936 | 126
몰탈바르기,내벽,벽돌바탕 | T:15mm,초1:2,정1:3, 3.6m 이하 | M2 | 9 | [8 empty] | 호표 90 | 53964386195CE373F926828C1C913C |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011053964386195CE373F926828C1C913C | 54
모르타르 바름 | 바닥, 30mm | M2 | 37 | [8 empty] | 호표 91 | 53964386195CE147AF218942141E6F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011053964386195CE147AF218942141E6F | 55
창문틀주위우레탄폼충진 |  | M | 52 | [8 empty] | 호표 94 | 5396F3F419DB3D5B4C24858390AFD2 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101105396F3F419DB3D5B4C24858390AFD2 | 56
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
창호 및 유리공사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010111
CAW1 | 3.780 x 0.800 | EA | 2 | [8 empty] | 호표 24 | 53DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2F3 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011153DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2F3 | 67
SSD1 | 0.800 x 2.400 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 25 | 53DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2F1 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011153DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2F1 | 68
SSD2 | 0.700 x 1.200 | EA | 3 | [8 empty] | 호표 26 | 53DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2F7 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011153DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2F7 | 69
SSD3 | 0.500 x 0.500 | EA | 2 | [8 empty] | 호표 28 | 53DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2FB |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011153DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2FB | 71
SSF1 | 1.250 x 2.400 | EA | 1 | [8 empty] | 호표 27 | 53DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2F5 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011153DF238E19A8E58D4E298B7FD5A2F5 | 70
로이삼중유리 | MZT152(HS)47mm(5+16Ar+5+16Ar+5) | M2 | 5 | [9 empty] | 54FC738B19B3AD6DAF268A33C38FE02341DCE4 |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 01011154FC738B19B3AD6DAF268A33C38FE02341DCE4 | 127
창호유리설치 / 복층유리(3중유리) | 유리두께 52mm 이하 | M2 | 5 | [8 empty] | 호표 33 | 53DF238719787082B02A88A408F773 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011153DF238719787082B02A88A408F773 | 79
복층유리주위 코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 43 | [8 empty] | 호표 34 | 53DF23871971C8820F2B8CE58BF66B |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011153DF23871971C8820F2B8CE58BF66B | 80
도어핸들 | 도어핸들, 원통형,철재문용 | 조 | 4 | [9 empty] | 54FC63E519D75E007A2B802F6AC47DD84DB09C |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 01011154FC63E519D75E007A2B802F6AC47DD84DB09C | 66
도어록 설치 / 일반도어록 강재창호 | 재료비 별도 | 개소 | 4 | [8 empty] | 호표 31 | 53DF23891927F0BE382A806264BE18 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011153DF23891927F0BE382A806264BE18 | 78
피벗힌지 | 피벗힌지, 45kg, 점검구용 | 조 | 4 | [9 empty] | 54FC63E519D75E0C2B2589ED5C3A19E5620C1E |  |  | 010111 | F | F | T | [26 empty] | 01011154FC63E519D75E0C2B2589ED5C3A19E5620C1E | 128
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
칠 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010112
내부수성페인트칠(친환경) | 로우러칠2회,바탕처리포함 | M2 | 14 | [8 empty] | 호표 101 | 5396D3A719332560C62A8516F19F1D |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101125396D3A719332560C62A8516F19F1D | 82
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
철 거 공 사 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010113
벽돌벽철거 | 소형브레이커+공기압축기 | M3 | 22 | [8 empty] | 호표 104 | 53972327195CED48EF24836AEB57F8 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011353972327195CED48EF24836AEB57F8 | 85
조적벽컷팅 |  | M | 10 | [8 empty] | 호표 105 | 53972327195CED48EF2483683FE8F3 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 01011353972327195CED48EF2483683FE8F3 | 86
기존도막방수층제거및바탕정리 | 바닥/철거홈메우기,불순물청소,퍼티작업 | M2 | 37 | [8 empty] | 호표 106 | 5397232719576E02022986FD4BDE12 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02022986FD4BDE12 | 87
창호철거(인력) | 목재,플라스틱 | M2 | 18 | [8 empty] | 호표 107 | 5397232719576E02022986FD4A38C6 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02022986FD4A38C6 | 88
창호철거(인력) | 강재,알미늄 | M2 | 3 | [8 empty] | 호표 108 | 5397232719576E02022986FD4A3D48 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02022986FD4A3D48 | 89
경량천장철골틀 해체 | 반자틀(철거재미사용) | M2 | 52 | [8 empty] | 호표 109 | 5397232719576E02022986FD49113C |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02022986FD49113C | 90
천장철거 | 텍스,합판(철거재미사용) | M2 | 52 | [8 empty] | 호표 110 | 5397232719576E02022986FD4914F1 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02022986FD4914F1 | 91
벽철거 | 타일까내기,바탕몰탈포함 | M2 | 122 | [8 empty] | 호표 111 | 5397232719576E02022986FD480CF8 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02022986FD480CF8 | 92
PVC계바닥재 해체 | 타일 | M2 | 6 | [8 empty] | 호표 112 | 5397232719576E02022986FD438D72 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02022986FD438D72 | 93
바닥철거 | 타일,바탕몰탈포함 | M2 | 30 | [8 empty] | 호표 113 | 5397232719576E02022986FD438C6B |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02022986FD438C6B | 94
화장실칸막이철거 |  | M2 | 20 | [8 empty] | 호표 114 | 5397232719576E02032A85250B1701 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02032A85250B1701 | 95
화변기철거 |  | EA | 6 | [8 empty] | 호표 115 | 5397232719576E02032A841C6D90FC |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02032A841C6D90FC | 136
양변기철거 |  | EA | 2 | [8 empty] | 호표 116 | 5397232719576E02032A841C6D93B0 |  |  | 010113 | T | F | F | [26 empty] | 0101135397232719576E02032A841C6D93B0 | 137
건설폐기물 상차비 - 중량 기준 | 15ton 덤프트럭 | TON | 59.501 | [9 empty] | 53DFF3C3190F5CD532208DF0EC470D |  |  | 010113 | F | F | T | [26 empty] | 01011353DFF3C3190F5CD532208DF0EC470D | 84
010113
010113
010113
010113
010113
010113
010113
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
골 재 비 | 1.건축공사 | [14 empty] | 010114
시멘트 | 대리점 | 포 | 5 | [9 empty] | 54FC738B19B5587469288909C6E9810E7F0A89 |  |  | 010114 | F | F | T | [26 empty] | 01011454FC738B19B5587469288909C6E9810E7F0A89 | 130
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
010114
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
◆건설폐기물처리비 | [15 empty] | 0102
폐기물처리비 | 건설폐재류,폐벽돌,폐블럭 | 톤 | 42.015 | [8 empty] | 호표 66 | 539623BE19530C34E52783245F36F7 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102539623BE19530C34E52783245F36F7 | 100
폐기물운반비(덤프15Ton)/건설폐재류 | 30km이하,중량기준 | 톤 | 42.015 | [8 empty] | 호표 70 | 539623BE19530C358B2D830F8FBD2F |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102539623BE19530C358B2D830F8FBD2F | 104
폐기물처리비 | 혼합건설폐기물(불연성폐기물),폐자기,도기류및기와,유리등 | 톤 | 9.146 | [8 empty] | 호표 67 | 539623BE19530C34E52783245F35D0 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102539623BE19530C34E52783245F35D0 | 101
폐기물처리비 | 혼합건설폐기물(소각 5%이하) | 톤 | 0.678 | [8 empty] | 호표 68 | 539623BE19530C34E62188E2A7BB6C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102539623BE19530C34E62188E2A7BB6C | 102
폐기물처리비 | 혼합건설폐기물(가연성폐기물) | 톤 | 0.176 | [8 empty] | 호표 69 | 539623BE19530C34E62188E2A7B899 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102539623BE19530C34E62188E2A7B899 | 103
폐기물운반비(암롤트럭16Ton)/혼합건설폐기물 | 30km이하,중량기준 | 톤 | 10 | [8 empty] | 호표 71 | 539623BE19530C358B2D830F8FBC08 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 0102539623BE19530C358B2D830F8FBC08 | 105
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
◆발생재처리비 | [15 empty] | 0103
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | kg | -456 | [8 empty] | 수집상차도 | 54D1B31C19F9CBAA6F248B429CDE858108303A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010354D1B31C19F9CBAA6F248B429CDE858108303A | 107
철강설 | 철강설, 스텐레스, 작업설부산물 | kg | -63 | [8 empty] | 수집상차도 | 54D1B31C19F9CBAA6F248B429CDE85810831DE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010354D1B31C19F9CBAA6F248B429CDE85810831DE | 108
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
◆안전관리비 | [15 empty] | 0104
건설공사 재해예방 기술지도 | 공사기간 2개월기준(월2회) | 회 | 4 | [9 empty] | 54D1B31C19F29B30E22781DFBC879A052B2350 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010454D1B31C19F29B30E22781DFBC879A052B2350 | 133
안전관리비 |  | 식 | 1 | [8 empty] | 준공후정산 | 54D1B31C19F29B30E22781DFBC879A052B2477 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010454D1B31C19F29B30E22781DFBC879A052B2477 | 134
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
2.기계설비공사 | [15 empty] | 0105
기계설비공사 |  | 식 | 1 | [8 empty] | 기계설비공사내역서참조 | 53DFF3C3190F5CD532208DF56E81EF |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010553DFF3C3190F5CD532208DF56E81EF | 135
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
0105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
◆건설폐기물처리비 | [15 empty] | 0106
폐기물처리비 |  | 식 | 1 | [8 empty] | 기계설비공사내역서참조 | 53DFF3C3190F5CD532208DF56E81EC |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 010653DFF3C3190F5CD532208DF56E81EC | 138
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 공종별내역(기계설비)
[ 해운대여자중학교 특별교실동 화장실개량공사 설계용역 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 장비설치공사 | [15 empty] | 0101
저장식전기온수기 | 15L/2.5KW | 대 | 4 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C8D |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C8D | 8
배기휀(천정형)D250x250 | 13CMMx37W | 대 | 3 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C8A |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C8A | 9
배기휀(천정형)D250x250 | 3.5CMMx30W | 대 | 1 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C89 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C89 | 10
천정복사판넬 | 2,600W | 대 | 2 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C82 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C82 | 11
천정복사판넬 | 1,300W | 대 | 1 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C83 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C83 | 12
저수조(SMC)16TON | 4,000x2,000x2,000H | 개 | 1 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C8E |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAF309C8E | 13
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010150188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 | 353 | bar: JUK1
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C3704DA |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010150188195F43A84390F5CDB7815034C3C3704DA | 354 | bar: JUK1
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C3705E0 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010150188195F43A84390F5CDB7815034C3C3705E0 | 355 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51DA5198BAAD429904612F6415F3001 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010151DA5198BAAD429904612F6415F3001 | 625
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 위생기구설치공사 | [15 empty] | 0102
대변기 | 양변기 910C(F/V,대소구분) | 조 | 9 | [9 empty] | 57E5419B803ED8697CA546F515BC0197399EB9 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5419B803ED8697CA546F515BC0197399EB9 | 358
세면기(원형) | KSL 1050B, (S/L) | 대 | 1 | [8 empty] | 부속포함 | 57E5419B803ED8697CA4BF2715F2A45708BB37 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5419B803ED8697CA4BF2715F2A45708BB37 | 359
수채 | 소제용수채, KSCS-210 | SET | 1 | [9 empty] | 57E5419B803ED8697578A14E15345DAB9D172D |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5419B803ED8697578A14E15345DAB9D172D | 360
세면기수전 | KLK-1100C | EA | 9 | [9 empty] | 57E5419B803ED8697D4EFEBB1552BF7E94E696 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5419B803ED8697D4EFEBB1552BF7E94E696 | 361
거울 | 화장경, 600*1000*5mm | EA | 1 | [9 empty] | 578CD193B55013D9DB79869615B8931965271C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102578CD193B55013D9DB79869615B8931965271C | 362
거울 | 화장경, 1200*1000*5mm | EA | 1 | [9 empty] | 578CD193B55013D9DB79869615B8931965271C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102578CD193B55013D9DB79869615B8931965271C | 362
거울 | 화장경, 2100*1000*5mm | EA | 1 | [9 empty] | 578CD193B55013D9DB79869615B8931965271C |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102578CD193B55013D9DB79869615B8931965271C | 362
에어타올 | 에어타올, STS | SET | 3 | [9 empty] | 579D5193374C51F903BA139715B0B81084EAEE |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102579D5193374C51F903BA139715B0B81084EAEE | 363
수건걸이 | STS | EA | 4 | [9 empty] | 57E5419B803ED8697D474EA615A63070082A8A |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5419B803ED8697D474EA615A63070082A8A | 364
화장지걸이 | STS | EA | 1 | [9 empty] | 57E5419B803ED8697F754AC2152AACE1AA1627 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5419B803ED8697F754AC2152AACE1AA1627 | 365
비누대 | STS | EA | 1 | [9 empty] | 57E5419B803ED8697CA93D8515E9A281718471 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5419B803ED8697CA93D8515E9A281718471 | 366
물비누통 |  | EA | 4 | [9 empty] | 57E5419B803ED8697CA93D8515E9A281718473 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5419B803ED8697CA93D8515E9A281718473 | 367
인조대리석일체형세면대 | L=1,400x550x12T | 조 | 1 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF96 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF96 | 368
인조대리석일체형세면대 | L=1,520x510x12T | 조 | 1 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF97 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF97 | 369
인조대리석일체형세면대 | L=2,420x510x12T | 조 | 1 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF94 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF94 | 370
인조대리석세면대 | L=760x570x12T | 조 | 1 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF94 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF94 | 370
페이퍼타올기 |  | EA | 2 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF94 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF94 | 370
여성용품수거함 |  | EA | 9 | [9 empty] | 57E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF94 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257E5D1994AEFBA79E5C5AC4B15313CAC7BCF94 | 370
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010250188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 | 371 | bar: JUK1
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 10 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C3704D9 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010250188195F43A84390F5CDB7815034C3C3704D9 | 372 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51DA5198BAAD429904612F6415F3001 |  |  | 0102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010251DA5198BAAD429904612F6415F3001 | 626
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0103 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 0103
배관용 스테인리스 강관 | D15x2.5T | M | 60 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DEF0 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DEF0 | 374 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | D20x2.5T | M | 13 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DEF1 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DEF1 | 375 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | D25x2.5T | M | 29 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DEFE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DEFE | 376 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | D32x2.5T | M | 13 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DEFF |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DEFF | 377 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | D40x2.5T | M | 23 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEF |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEF | 378 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | D50x2.5T | M | 13 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE | 379 | bar: JUK1
배관용 스테인리스 강관 | D65x2.5T | M | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE | 379 | bar: JUK1
스텐주름관 | D15 | M | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE | 379 | bar: JUK1
스텐주름관 | D20 | M | 5 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE | 379 | bar: JUK1
스텐주름관 | D25 | M | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBD94F34C33515E15F81B8DDEE | 379 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 51DA5198BAAD429904612F6415F3001 |  |  | 0103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010351DA5198BAAD429904612F6415F3001 | 627
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD15 | M | 15 | [9 empty] | 50096190B6B7BF190ACF7045154CDC |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6B7BF190ACF7045154CDC | 386
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD20 | M | 3 | [9 empty] | 50096190B6B7825922A6EA39151BFD |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6B7825922A6EA39151BFD | 387
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD25 | M | 7 | [9 empty] | 50096190B6B79CE919D43F94151A2E |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6B79CE919D43F94151A2E | 388
가교발포보온(벽체매립) | 10TxD40 | M | 2 | [9 empty] | 50096190B6B7DA39443C206C156380 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6B7DA39443C206C156380 | 389
관보온 (옥내,발포폴리에틸렌) | 25TxD15 | M | 48 | [9 empty] | 50096190B6FD43F949289901158036 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6FD43F949289901158036 | 380
관보온 (옥내,발포폴리에틸렌) | 25TxD20 | M | 8 | [9 empty] | 50096190B6FD78A96BF6890615E84F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6FD78A96BF6890615E84F | 381
관보온 (옥내,발포폴리에틸렌) | 25TxD25 | M | 20 | [9 empty] | 50096190B6FD6E1933523B411592CA |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6FD6E1933523B411592CA | 382
관보온 (옥내,발포폴리에틸렌) | 25TxD32 | M | 12 | [9 empty] | 50096190B6FD163994301482155A5F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6FD163994301482155A5F | 383
관보온 (옥내,발포폴리에틸렌) | 25TxD40 | M | 15 | [9 empty] | 50096190B6FD05A9F5A3A49A153B53 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6FD05A9F5A3A49A153B53 | 384
관보온 (옥내,발포폴리에틸렌) | 25TxD50 | M | 11 | [9 empty] | 50096190B6FD3159EB00094E15AEC2 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6FD3159EB00094E15AEC2 | 385
관보온(옥외-칼라함석) | 25TxD40 | M | 4 | [9 empty] | 50096190B6FD3159EB00094E15AEC2 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6FD3159EB00094E15AEC2 | 385
관보온(옥외-칼라함석) | 25TxD50 | M | 1 | [9 empty] | 50096190B6FD05A9F5A3A49A153B53 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6FD05A9F5A3A49A153B53 | 384
밸브보온(칼라함석) | 50TxD50이하 | M | 3 | [9 empty] | 50096190B6FD05A9F5A3A49A153B53 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350096190B6FD05A9F5A3A49A153B53 | 384
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (SUS 나사) D25 | EA | 9 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C77888074 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C77888074 | 390
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (SUS 나사) D15 | EA | 18 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786DDA1 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786DDA1 | 391
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (SUS 나사) D20 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786DDA0 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786DDA0 | 392
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D15 | EA | 8 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E865B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E865B | 393
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D20 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E865A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E865A | 394
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D40 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E865F |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E865F | 395
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 유니온 (SUS 나사) D50 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E865E |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E865E | 396
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D15 | EA | 60 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F9749 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F9749 | 397
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D20 | EA | 7 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F9746 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F9746 | 398
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D25 | EA | 9 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F9747 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F9747 | 399
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D40 | EA | 9 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F901E |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F901E | 400
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 니플 (SUS 나사) D50 | EA | 9 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F901D |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743F901D | 401
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D15 | EA | 73 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EB |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EB | 402
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D20 | EA | 7 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EA |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EA | 403
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D25 | EA | 27 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2ED |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2ED | 404
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D32 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EC |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EC | 405
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D40 | EA | 11 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EF |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EF | 406
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D50 | EA | 7 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EE | 407
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보(SUS 용접#10) D65 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7787E2EE | 407
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D15 | EA | 6 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D3A7 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D3A7 | 408
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D20 | EA | 4 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D3A6 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D3A6 | 409
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D25 | EA | 5 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D3A9 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D3A9 | 410
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D32 | EA | 14 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D3A8 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D3A8 | 411
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D40 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D29B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D29B | 412
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이(SUS 용접 S#10) D50 | EA | 4 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D29A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C7786D29A | 413
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D32 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C74386631 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C74386631 | 414
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D40 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C74386636 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C74386636 | 415
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서(SUS용접S#10) D50 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C74386637 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C74386637 | 416
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D15 | EA | 18 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E8A34 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E8A34 | 417
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D20 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E8A35 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E8A35 | 418
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D25 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E8A36 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E8A36 | 419
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡 (SUS 용접S#10) D32 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E8A37 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EBF973CD09F115C54C743E8A37 | 420
스테인리스용접 | D15 | 개소 | 242 | [9 empty] | 5009019A757803E92EB6DBD21541A9 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009019A757803E92EB6DBD21541A9 | 421
스테인리스용접 | D20 | 개소 | 37 | [9 empty] | 5009019A757803E92EB6D81E15DBA8 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009019A757803E92EB6D81E15DBA8 | 422
스테인리스용접 | D25 | 개소 | 80 | [9 empty] | 5009019A757803E92EB6D92515CD60 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009019A757803E92EB6D92515CD60 | 423
스테인리스용접 | D32 | 개소 | 55 | [9 empty] | 5009019A757803E92EB6DEA6153F5A |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009019A757803E92EB6DEA6153F5A | 424
스테인리스용접 | D40 | 개소 | 42 | [9 empty] | 5009019A757803E92EB6DF4D15AA71 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009019A757803E92EB6DF4D15AA71 | 425
스테인리스용접 | D50 | 개소 | 38 | [9 empty] | 5009019A757803E92EB6DCF9156A03 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009019A757803E92EB6DCF9156A03 | 426
스테인리스용접 | D65 | 개소 | 4 | [9 empty] | 5009019A757803E92EB6DD80153D89 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045009019A757803E92EB6DD80153D89 | 509
스테인리스 합 후렌지 | D40 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5009019B2601CC19E31B02D3151D2C |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045009019B2601CC19E31B02D3151D2C | 511
스테인리스 합 후렌지 | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5009019B2601F959429BE5EC158293 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009019B2601F959429BE5EC158293 | 427
스테인리스 합 후렌지 | D65 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5009019B2601E8E950C4B85A1519B4 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045009019B2601E8E950C4B85A1519B4 | 512
볼 밸브 | 볼밸브,스텐,10kg,D15 | EA | 8 | [9 empty] | 579D2197FB50D939D06B3DC715891F686CE52A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50D939D06B3DC715891F686CE52A | 428
게이트 밸브 | 나사, 스테인리스, D20 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50D939D170668C15BAD8667700FE |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50D939D170668C15BAD8667700FE | 429
게이트 밸브 | 나사, 스테인리스, D40 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50D939D170668C15BAD8667700FB |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50D939D170668C15BAD8667700FB | 430
게이트 밸브 | 나사, 스테인리스, D50 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50D939D170668C15BAD8667700FA |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50D939D170668C15BAD8667700FA | 431
스트레이너(STS) | 나사, 10kg, D50 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EB99D3C5EE3D1512B20BA83E1A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EB99D3C5EE3D1512B20BA83E1A | 432
스트레이너 | 여과망, D50 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EB99D3C5EE3F15C448CF00B5B9 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 0103579D2197FB50EB99D3C5EE3F15C448CF00B5B9 | 433
절연행거(전산볼트) | D15 | 개소 | 17 | [9 empty] | 5009A19A1AA285093D13C5BD15A38F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009A19A1AA285093D13C5BD15A38F | 434
절연행거(전산볼트) | D20 | 개소 | 5 | [9 empty] | 5009A19A1AA285093D13C64415756E |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009A19A1AA285093D13C64415756E | 435
절연행거(전산볼트) | D25 | 개소 | 6 | [9 empty] | 5009A19A1AA285093D13C76B151F4F |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009A19A1AA285093D13C76B151F4F | 436
절연행거(전산볼트) | D32 | 개소 | 7 | [9 empty] | 5009A19A1AA285093D13C03B15A97C |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009A19A1AA285093D13C03B15A97C | 437
절연행거(전산볼트) | D40 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5009A19A1AA285093D13C1C2153B8D |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009A19A1AA285093D13C1C2153B8D | 438
절연행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 1 | [9 empty] | 5009A19A1AA285093D13C2E915C4EF |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009A19A1AA285093D13C2E915C4EF | 439
U자형볼트/너트 | 절연, D40 | EA | 4 | [9 empty] | 57E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC5608B |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC5608B | 440
U자형볼트/너트 | 절연, D50 | EA | 3 | [9 empty] | 57E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC5608A |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC5608A | 441
배관을 위한 구멍뚫기 | 25mm, 콘크리트 두께 150mm, 바닥 | 개소 | 28 | [9 empty] | 50098195BCA8C149E81EDCBC1554FB |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350098195BCA8C149E81EDCBC1554FB | 442
배관을 위한 구멍뚫기 | 50mm, 콘크리트 두께 150mm, 바닥 | 개소 | 14 | [9 empty] | 50098195BCA8C149E81EDCBF152814 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350098195BCA8C149E81EDCBF152814 | 443
배관을 위한 구멍뚫기 | 50mm, 콘크리트 두께 150mm, 벽체 | 개소 | 5 | [9 empty] | 50098195BCA8C159F13D887C150409 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350098195BCA8C159F13D887C150409 | 445
내화채움구조(강관용) 입상 | D40 | 개소 | 3 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2E32D3153833 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350098195DF9AEB09AC2E32D3153833 | 446
내화채움구조(강관용) 입상 | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2E32D3153B87 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350098195DF9AEB09AC2E32D3153B87 | 447
내화채움구조(강관용) 벽체 | D40 | 개소 | 2 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2D2DAF15FF1D |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350098195DF9AEB09AC2D2DAF15FF1D | 448
내화채움구조(강관용) 벽체 | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2D2DAF15FC49 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350098195DF9AEB09AC2D2DAF15FC49 | 449
ㄱ형강 | 등변, 50×50×6mm | kg | 42 | [9 empty] | 57E5419B80B23819430546B715FA6E81E1109D |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357E5419B80B23819430546B715FA6E81E1109D | 450
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 2 | [9 empty] | 50098195A2570B692624B9CD155920 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350098195A2570B692624B9CD155920 | 451
조합페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 2 | [9 empty] | 50098195A273ECA9186E0BB115A7AF |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 010350098195A273ECA9186E0BB115A7AF | 452
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작설치, 일반철재 | 톤 | 0.04 | [9 empty] | 5009819591C518A9C5948FDB15ADE7 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035009819591C518A9C5948FDB15ADE7 | 453
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 4 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010350188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 | 454
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 9 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C37033D |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010350188195F43A84390F5CDB7815034C3C37033D | 455
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C37033D |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010350188195F43A84390F5CDB7815034C3C37033D | 455
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51DA5198BAAD429904612F6415F0002 |  |  | 0103 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010351DA5198BAAD429904612F6415F0002 | 628
고스텐레스 |  | Kg | -181 | [9 empty] | 57CA719E5EB31699DE54E1981536EA7A985F23 |  |  | 010603 | F | F | T | [26 empty] | 01060357CA719E5EB31699DE54E1981536EA7A985F23 | 596
폐기물처리비 | 24TON 30KM | TON | 0.02 | [9 empty] | 50CE31994BB35A29E95947601504A1 |  |  | 010603 | T | F | F | [26 empty] | 01060350CE31994BB35A29E95947601504A1 | 622
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0104 오배수배관공사 | [15 empty] | 0104
일반용 경질염화비닐관 SDR 17 | PVC관(VG1,접착제) D100 | M | 31 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E918 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E918 | 459 | bar: JUK1
일반용 경질염화비닐관 SDR 33 | PVC관(VG2,접착제) D50 | M | 18 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E875 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E875 | 460 | bar: JUK1
일반용 경질염화비닐관 SDR 33 | PVC관(VG2,접착제) D100 | M | 6 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E870 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E870 | 461 | bar: JUK1
일반용 경질염화비닐관 SDR 33 | PVC관(VG2,접착제) D150 | M | 21 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E87E |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E87E | 462 | bar: JUK1
일반용 경질염화비닐관 SDR 13.6 | PVC관(VG1,고무링) D50 | M | 12 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD946D2B60315A950D368CF52 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBD946D2B60315A950D368CF52 | 463 | bar: JUK1
일반용 경질염화비닐관 SDR 17 | PVC관(VG1,고무링) D75 | M | 28 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD946D2B60315A950D368CF5C |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBD946D2B60315A950D368CF5C | 464 | bar: JUK1
일반용 경질염화비닐관 SDR 17 | PVC관(VG1,고무링) D100 | M | 39 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD946D2B60315A950D368CF5D |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBD946D2B60315A950D368CF5D | 465 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 51DA5198BAAD429904612F6415F3001 |  |  | 0104 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010451DA5198BAAD429904612F6415F3001 | 629
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링) D50 | EA | 5 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76F62 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76F62 | 470
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링) D75 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C97 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C97 | 471
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚곡관(고무링) D100 | EA | 8 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C96 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C96 | 472
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D50 | EA | 8 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C92 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C92 | 473
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D75 | EA | 14 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C91 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C91 | 474
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚곡관(고무링) D100 | EA | 22 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C90 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76C90 | 475
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D50x50 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C64588 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C64588 | 476
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x50 | EA | 6 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C64690 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C64690 | 477
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D75x75 | EA | 8 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C64589 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C64589 | 478
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관 (고무링) D100x100 | EA | 14 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C64586 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C64586 | 479
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D75x50 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9C2C4B26 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9C2C4B26 | 480
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D75x75 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9C2C4B27 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9C2C4B27 | 481
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x50 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9C2C4972 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9C2C4972 | 482
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (고무링) D100x100 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9C2C4970 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9C2C4970 | 483
배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (고무링) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76297 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76297 | 484
배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (고무링) D75 | EA | 4 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76290 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615F742A5C76290 | 485
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D75 | EA | 4 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92F4C |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92F4C | 486
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소제구 (고무링) D100 | EA | 8 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92F4F |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92F4F | 487
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D50 | EA | 6 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F472B |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F472B | 488
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D100 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F4729 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F4729 | 489
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D150 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F4727 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F4727 | 490
배수용 경질염화비닐 이음관 | 45˚단곡관(접착제) D100 | EA | 12 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C771597981CCD280C |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C771597981CCD280C | 491
배수용 경질염화비닐 이음관 | 리듀서(접착제) D100xD50 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8D82FC |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8D82FC | 492
배수용 경질염화비닐 이음관 | Y관(접착제) D100x100 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D82F524 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73D82F524 | 493
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(접착제) D50xD50 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE34255 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE34255 | 494
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(접착제) D100xD50 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE340AC |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE340AC | 495
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(접착제) D100xD75 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE340AD |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE340AD | 496
배수용 경질염화비닐 이음관 | C.O.(접착제)D100 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE19580 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE19580 | 497
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (접착제) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8CFDD5 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8CFDD5 | 498
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (접착제) D100 | EA | 5 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8CFDDA |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8CFDDA | 499
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (접착제) D150 | EA | 3 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8CF2C8 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8CF2C8 | 500
바닥배수구 | 육가(F.D,이중식) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50D929C1203EEC15111D9FA6CD37 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50D929C1203EEC15111D9FA6CD37 | 501
바닥배수구 | 육가(F.D,이중식) D75 | EA | 4 | [9 empty] | 579D2197FB50D929C1203EEC15111D9FA6CD35 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50D929C1203EEC15111D9FA6CD35 | 502
배수용 경질염화비닐 이음관 | V.T.R(PVC) D150 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE19129 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE19129 | 504
배수용 경질염화비닐 이음관 | 양변기스리브 D100 | EA | 9 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92D97 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92D97 | 505
배수용 경질염화비닐 이음관 | 세면기스리브 D35 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92D9C |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92D9C | 506
배수용 경질염화비닐 이음관 | 청소씽크스리브 D75 | EA | 1 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92398 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104579D2197FB50EBF972230C7615FF9D9FE92398 | 507
일반행거(전산볼트) | D50 | 개소 | 13 | [9 empty] | 5009A19A1AA28519C4A40A1D15442C |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045009A19A1AA28519C4A40A1D15442C | 514
일반행거(전산볼트) | D80 | 개소 | 12 | [9 empty] | 5009A19A1AA28519C4A404F4158042 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045009A19A1AA28519C4A404F4158042 | 515
일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 16 | [9 empty] | 5009A19A1AA28519C4A4059B150A4B |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 01045009A19A1AA28519C4A4059B150A4B | 516
U자형볼트/너트 | 비절연, D50 | EA | 1 | [9 empty] | 57E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC56739 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC56739 | 517
U자형볼트/너트 | 비절연, D80 | EA | 2 | [9 empty] | 57E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC5673F |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC5673F | 518
U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 3 | [9 empty] | 57E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC5673C |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC5673C | 519
U자형볼트/너트 | 비절연, D150 | EA | 4 | [9 empty] | 57E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC56732 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457E55195EE8D9C6904A00FBB1521DB8FC56732 | 520
배관을 위한 구멍뚫기 | 50mm, 콘크리트 두께 150mm, 바닥 | 개소 | 6 | [9 empty] | 50098195BCA8C149E81EDCBE15010E |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195BCA8C149E81EDCBE15010E | 521
배관을 위한 구멍뚫기 | 75mm, 콘크리트 두께 150mm, 바닥 | 개소 | 8 | [9 empty] | 50098195BCA8C149E81EDCBE15010E |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195BCA8C149E81EDCBE15010E | 521
배관을 위한 구멍뚫기 | 100mm, 콘크리트 두께 150mm, 바닥 | 개소 | 12 | [9 empty] | 50098195BCA8C149E81EDCB915805A |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195BCA8C149E81EDCB915805A | 522
배관을 위한 구멍뚫기 | 50mm, 콘크리트 두께 150mm, 벽체 | 개소 | 2 | [9 empty] | 50098195BCA8C159F13D887C150409 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195BCA8C159F13D887C150409 | 525
배관을 위한 구멍뚫기 | 75mm, 콘크리트 두께 150mm, 벽체 | 개소 | 2 | [9 empty] | 50098195BCA8C159F13D887C150409 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195BCA8C159F13D887C150409 | 525
배관을 위한 구멍뚫기 | 100mm, 콘크리트 두께 150mm, 벽체 | 개소 | 5 | [9 empty] | 50098195BCA8C159F13D887B157DF4 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195BCA8C159F13D887B157DF4 | 526
내화채움구조(PVC용) 입상 | D50 | 개소 | 1 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2C0685157EA3 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195DF9AEB09AC2C0685157EA3 | 528
내화채움구조(PVC용) 입상 | D80 | 개소 | 2 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2C06851570C4 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195DF9AEB09AC2C06851570C4 | 529
내화채움구조(PVC용) 입상 | D100 | 개소 | 3 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2C06851571EB |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195DF9AEB09AC2C06851571EB | 530
내화채움구조(PVC용) 벽체 | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2B7F33157C85 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195DF9AEB09AC2B7F33157C85 | 532
내화채움구조(PVC용) 벽체 | D80 | 개소 | 2 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2B7F33157281 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195DF9AEB09AC2B7F33157281 | 533
내화채움구조(PVC용) 벽체 | D100 | 개소 | 4 | [9 empty] | 50098195DF9AEB09AC2B7F331573A8 |  |  | 0104 | T | F | F | [26 empty] | 010450098195DF9AEB09AC2B7F331573A8 | 534
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 6 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010450188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 | 535
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 17 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C37033D |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010450188195F43A84390F5CDB7815034C3C37033D | 536
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51DA5198BAAD429904612F6415F0002 |  |  | 0104 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010451DA5198BAAD429904612F6415F0002 | 630
고철 |  | Kg | -827 | [9 empty] | 57CA719E5EB31699DE54E1981536EA7A985F23 |  |  | 010603 | F | F | T | [26 empty] | 01060357CA719E5EB31699DE54E1981536EA7A985F23 | 596
폐기물처리비 | 24TON 30KM | TON | 0.08 | [9 empty] | 50CE31994BB35A29E95947601504A1 |  |  | 010603 | T | F | F | [26 empty] | 01060350CE31994BB35A29E95947601504A1 | 622
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0105 환기배관공사 | [15 empty] | 0105
일반용 경질염화비닐관 SDR 33 | PVC관(VG2,접착제) D100 | M | 8 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E870 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E870 | 538 | bar: JUK1
일반용 경질염화비닐관 SDR 33 | PVC관(VG2,접착제) D150 | M | 6 | [9 empty] | 579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E87E |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105579D2197FB50EBD946D2B60315A1035633E87E | 539 | bar: JUK1
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 51DA5198BAAD429904612F6415F3001 |  |  | 0105 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010551DA5198BAAD429904612F6415F3001 | 631
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D100 | EA | 4 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F4729 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F4729 | 540
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(접착제) D150 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F4727 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105579D2197FB50EBF972230C77159FD73D8F4727 | 541
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(접착제) D150xD100 | EA | 4 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE341B0 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE341B0 | 542
배수용 경질염화비닐 이음관 | C.O.(접착제)D150 | EA | 2 | [9 empty] | 579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE1958E |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105579D2197FB50EBF972230C77159FD73CE1958E | 543
플렉시블덕트 | (AL비보온), D100 | M | 4 | [9 empty] | 579D2197FB50D9C9CD4EF86E158C99E59D3F2C |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105579D2197FB50D9C9CD4EF86E158C99E59D3F2C | 544
플렉시블덕트 설치 | D100 | 개소 | 4 | [9 empty] | 5009119880CBD7F9E5E9559015FB8E |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055009119880CBD7F9E5E9559015FB8E | 546
스텐밴드 | D100 | EA | 8 | [9 empty] | 579D2197FB50D9C9CD4EF86E158C99E59D31B7 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 0105579D2197FB50D9C9CD4EF86E158C99E59D31B7 | 545
일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5009A19A1AA28519C4A4059B150A4B |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055009A19A1AA28519C4A4059B150A4B | 547
일반행거(전산볼트) | D150 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5009A19A1AA28519C4A5121515674B |  |  | 0105 | T | F | F | [26 empty] | 01055009A19A1AA28519C4A5121515674B | 548
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010550188195F43A84390F5CDB7815034C3C370062 | 549
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 50188195F43A84390F5CDB7815034C3C37033D |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010550188195F43A84390F5CDB7815034C3C37033D | 550
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51DA5198BAAD429904612F6415F0002 |  |  | 0105 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010551DA5198BAAD429904612F6415F0002 | 632
폐기물처리비 | 24TON 30KM | TON | 0.07 | [9 empty] | 50CE31994BB35A29E95947601504A1 |  |  | 010603 | T | F | F | [26 empty] | 01060350CE31994BB35A29E95947601504A1 | 622
0105
0105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL