## 원가계산서
원 가 계 산 서
비목 |  | 구분 | 금액 | 적용요율(%) | 산출근거 | 비고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비
|  | 간 접 재 료 비 |  |  | 직접재료비 x 적용요율(%)
[소 계]
| 노무비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  |  | 직접노무비 x 적용요율(%)
[소 계]
| 경 비 | 산 재 보 험 료 |  | 3.56% | 노무비 x 적용요율(%)
|  | 고 용 보 험 료 |  | 1.01% | 노무비 x 적용요율(%)
|  | 건 강 보 험 료 |  | 3.595% | 직접노무비 x 적용요율(%)
|  | 연 금 보 험 료 |  | 4.75% | 직접노무비 x 적용요율(%)
|  | 노인장기요양보험료 |  | 13.14% | 건강보험료 x 적용요율(%)
|  | 산업안전보건관리비 |  | 2.07% | (재료비 + 직접노무비) x 적용요율(%)
|  | 석면피해구제분담금 |  | 0.006% | 직접노무비 x 적용요율(%)
|  | 임금채권부담금 |  | 0.09% | 직접노무비 x 적용요율(%)
[소 계]
계(순공사원가)
일 반 관 리 비 |  |  |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비) x 적용요율(%)
이 윤 |  |  |  |  | (노무비 + 경비 + 일반관리비) x 적용요율(%)
총 원 가 |  |  |  |  | (순공사원가 + 일반관리비 + 이윤)
부 가 가 치 세 |  |  |  | 10% | 총원가 x 적용요율(%)
총 금 액 |  |  |  |  | 총원가 + 부가가치세
[ 총 공 사 비] |  |  |  |  | 총원가 + 부가가치세 | 천단위 미만 절사

## 집계표
【집계표】
0
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경비 | 합계 | 비 고
(1)SS-1 . 2200W x 2800H x3000D (1면) |  | 식 | 1
#REF! |  | 식 | 1
총 계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## (1)SS-1
(1)SS-1 . 2200W x 2800H x3000D (1면)
| 판넬형식명 | 판넬그룹명 | 자재코드 | 품 명 | 규 격 |  |  |  |  | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 금 액
No. | [11 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
(1)재료비
|  |  | 0601107 | 외함 (일체형배전반/옥외형)STEEL | 2200 | * | 2800 | * | 3000 | 면 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706006 | DOOR HANDLE (평면 회전) | 대 / 방수, 아연합금(ZDCII), 베로아 크롬 도금 |  |  |  |  | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706007 | DOOR HANDLE (평면 회전) | 중 / 방수, 아연합금(ZDCII), 베로아 크롬 도금 |  |  |  |  | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706023 | DOOR STOPPER | - |  |  |  |  | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706001 | NAME PLATE | 아크릴 (L) |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706019 | DIAZED FUSE | 30A 이하 (W/HOLDER) |  |  |  |  | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706015 | 배전반용 직부등 | AC 220V 10W (W/LED) |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0414032 | LIMIT S/W | AC 220V 1a 1b |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706017 | SPACE HEATER | AC 220V 100W |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706018 | THERMOSTAT | AC 220V 0-90℃ |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706022 | CONSENT | 2P AC 220V 15A |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706020 | FAN | AC 220/110V (L) |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0404005 | A I S S (FUSE TYPE) | 25.8kV 200A 자동 |  |  |  |  | 조 | 1 | [6 empty] | 0
|  |  | 0403106 | P F L (24kV 한류형) | 24kV 40kA 50A |  |  |  |  | 개 | 1 | [6 empty] | 0
|  |  | 0503011 | M O F (22.9kV/OIL) | 20~50/5A 75In 0.5급 |  |  |  |  | 개 | 1 | [6 empty] | 0
|  |  |  | M O F TB & M. BOX | [5 empty] | 개 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ETT BOX | 8 CCT |  |  |  |  | 개 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | CABLE(CVV) | 6SQx7C |  |  |  |  | 개 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0501362 | 고효율 저소음 몰드변압기 (MOLD TR) | 22.9kV/480V이하 3P 800kVA |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0701058 | FLEXIBLE BUS BAR | 1600A (1000A x 2) L=500 |  |  |  |  | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0409036 | A C B (표준형) | 4P 1600AF (인출형) |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0509041 | CONDENSER (380/440V) | 3P 10kVA |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0509043 | CONDENSER (380/440V) | 3P 20kVA |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0413005 | A P F C R | 6 STEP |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0411033 | M C C B (표준형) | 4P 400AF 460V |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0411032 | M C C B (표준형) | 4P 250AF 460V |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0411031 | M C C B (표준형) | 4P 125AF 460V |  |  |  |  | EA | 7 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0411022 | M C C B (표준형) | 3P 125AF 460V |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0411012 | M C C B (표준형) | 2P 50AF 460V |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0411020 | M C C B (표준형) | 3P 50AF 460V |  |  |  |  | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0407057 | M C (MC-22) | 5.5㎾ 22A/220V, 11㎾ 22A/440V, AC |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0407058 | M C (MC-32) | 7.5㎾ 32A/220V, 15㎾ 32A/440V, AC |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0407060 | M C (MC-50) | 15㎾ 55A/220V, 22㎾ 50A/440V, AC |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0505099 | C T (1150V/각형) | 2000/5A 1.0 40VA |  |  |  |  | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0703040 | 시험용 단자대 (CTT/PTT) | 3P 4W W/PLUG |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0204507 | 디지털 전력 계측장치 (GIMAC-1000 NO) | 기본형/비통신 |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0301403 | E L D | DIGITAL/10회로/비통신 |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0505116 | Z C T (ELD, ELR, GFR용) | 100A 환형 30Ø |  |  |  |  | EA | 9 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0505118 | Z C T (ELD, ELR, GFR용) | 250A 환형 50Ø |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0505119 | Z C T (ELD, ELR, GFR용) | 400A 각형 160x30 |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0411011 | M C C B (표준형) | 2P 30AF 460V |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ATS CONTROLLER | [5 empty] | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0302001 | A U X - R (MR-4) | AC 4a, 3a1b, 2a2b, 1a3b, 4b |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0415008 | P L (LED) | AC 110V/220V 25/30Ø |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0414011 | C S (CAM S/W) | PULL TURN TYPE |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706034 | PVC DUCT (난연성) | 30x40x2m W/COVER |  |  |  |  | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0703055 | 단자대 (TB) | 20P 20A |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0102102 | 450/750V 일반용 유연성 단심 비닐 절연 전선 (KIV) | KIV 2.5㎟ |  |  |  |  | m | 120 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0102103 | 450/750V 일반용 유연성 단심 비닐 절연 전선 (KIV) | KIV 4㎟ |  |  |  |  | m | 60 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0102105 | 450/750V 일반용 유연성 단심 비닐 절연 전선 (KIV) | KIV 10㎟ |  |  |  |  | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0701020 | BUS BAR | 6 mm x 40 mm |  |  |  |  | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0701041 | BUS BAR | 10 mm x 80 mm |  |  |  |  | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0701009 | BUS BAR | 4 mm x 15 mm |  |  |  |  | m | 21.6 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0701013 | BUS BAR | 5 mm x 30 mm |  |  |  |  | m | 4.8 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0701019 | BUS BAR | 6 mm x 30 mm |  |  |  |  | m | 4.8 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0706037 | BUS BAR (AG 도금) | AG 도금 |  |  |  |  | kg | 187.8187 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0702359 | AIR SHRINK TUBE (24kV) | 6 mm x 40 mm |  |  |  |  | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0702118 | AIR SHRINK TUBE (600V) | 8 mm x 100 mm |  |  |  |  | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0702114 | AIR SHRINK TUBE (600V) | 6 mm x 50 mm |  |  |  |  | m | 31.2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0702001 | EPOXY INSULATOR | 24kV 90x210mm |  |  |  |  | EA | 18 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0702005 | EPOXY INSULATOR | 600V 40x40mm |  |  |  |  | EA | 24 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0702006 | EPOXY INSULATOR | 600V 25x25mm |  |  |  |  | EA | 8 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0102110 | 450/750V 일반용 유연성 단심 비닐 절연 전선 (KIV) | KIV 70㎟ |  |  |  |  | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0102108 | 450/750V 일반용 유연성 단심 비닐 절연 전선 (KIV) | KIV 35㎟ |  |  |  |  | m | 36 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0703023 | 단자대 (TB) | 4P 200A |  |  |  |  | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0703022 | 단자대 (TB) | 4P 100A |  |  |  |  | EA | 9 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0701014 | BUS BAR | 5 mm x 40 mm |  |  |  |  | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0103108 | 0.6/1kV 트레이용 난연성 PVC 절연 접지 전선 (TFR-GV) | TFR-GV 35㎟ |  |  |  |  | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0103112 | 0.6/1kV 트레이용 난연성 PVC 절연 접지 전선 (TFR-GV) | TFR-GV 120㎟ |  |  |  |  | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0103104 | 0.6/1kV 트레이용 난연성 PVC 절연 접지 전선 (TFR-GV) | TFR-GV 6㎟ |  |  |  |  | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | (2) 노무비 | 공량 |  | 할증
|  |  |  | 전장조립공 | 15.363 |  | 1 |  |  | 공 | 15.363 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 배선조립공 | 1.744 |  | 1 |  |  | 공 | 1.744 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 동가공조립공 | 30.276 |  | 1 |  |  | 공 | 30.276 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 합 계 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0