## 표지
내 역 서
[ 공사명 : CICU,SICU 중환자실 리모델링 구축 자동제어공사 ]
( 기 계 설 비 )
2026. 05
발주처 : 경북대학교병원

## 갑지
설 계 서 용 지 (갑 지)
과장 |  |  | 담당 | 검산자 |  | 설계자 |  | 2026년 5월 일 설계
2 0 2 6 년도
CICU,SICU 중환자실 리모델링 구축 자동제어공사
| 개 요 : | 자동제어 1식
| 총공사비 : 일금영원정 | [5 empty] | 0
| 내 역 | 도 급 액 |  |  | :
|  | 관 급 액 |  |  | : |  | 0
|  | 계 |  |  | : |  | 0

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 [ CICU,SICU 중환자실 리모델링 구축 자동제어공사 ]
|  |  | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
작 업 설 . 부 산 물 등
|  | [소 계] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
간 접 노 무 비
|  | [소 계] | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비의 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비의 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 3371394 | 직접노무비의 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 | 443001 | 건강보험료의 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 | 4454554 | 직접노무비의 4.75%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | 6832244 | (재료비+직노+관급)*3.11% |  | 0 | 0
환 경 보 전 비
건설하도급대금지급보증서발급수수료
건설기계대여대금 지급보증액 발급금액
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 2156942 | 직접노무비의 2.3%
기 타 경 비
|  | 석 면 분 담 금 |  | 노무비의 0.006%
|  | 임 금 채 권 부 담 금 |  | 노무비의 0.09%
[소 계]
계
일 반 관 리 비
이 윤
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  | (공급가액)의 10%
관 급 금 액
결 정 금 액 |  |  |  | 천원단위 미만 절사
0

## 집계표
집 계 표
공사명 [ CICU,SICU 중환자실 리모델링 구축 자동제어공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 기계설비자동제어공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 세부내역서
세 부 내 역 서
공사명 [ CICU,SICU 중환자실 리모델링 구축 자동제어공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 기계설비자동제어공사
직접 디지털 제어기(TOUCH) | DDC-1 | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
FFU 가설판넬 | 500*400*150 | P/N | 2 | [6 empty] | 0 | 0
덕트용 평균 온도 검출기 | 544-343-24 | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
덕트용 온.습도 검출기 | QFM2160 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0
덕트용 차압 검출기 | QBM2030-5 | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
덕트용 차압 검출기 | QBM2030-30 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0
공기 차압 스위치 | QBM81-5 | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
댐퍼 조작기 (비례식) | GEB161.1E | EA | 13 | [6 empty] | 0 | 0
실내용 온.습도 검출기 | QFA32SS.EWSN | EA | 3 | [6 empty] | 0 | 0
실내용 차압 검출기 | DP250 | EA | 3 | [6 empty] | 0 | 0
덕트용 연기 감지기 | DS100 | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
덕트용 풍량 검출기 | 4...20 mA | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0
인버터제어반(AHU-04용) | 18.5kw + 11kw | SET | 1 | [6 empty] | 0 | 0
CAV 제어기 | DXR2.E12P-102A | SET | 6 | [6 empty] | 0 | 0
VAV 제어기 | DXR2.E12P-102A | SET | 5 | [6 empty] | 0 | 0
실내용 복합 조절기(온도,습도,CO2) | QMX3.P74 | EA | 5 | [6 empty] | 0 | 0
VAV 댐퍼 조작기 (3위치식) | GDB141.1E | EA | 5 | [6 empty] | 0 | 0
CAV 댐퍼 조작기 (3위치식) | GDB141.1E | EA | 6 | [6 empty] | 0 | 0
3방 제어밸브, 65mm | VXF43.65-63 | SET | 1 | [6 empty] | 0 | 0
2방 제어밸브, 25mm | VVF53.25-10 | SET | 2 | [6 empty] | 0 | 0
강제전선관 | 16C | M | 624 | [6 empty] | 0 | 0
강제전선관 | 22C | M | 80 | [6 empty] | 0 | 0
강제전선관 | 28C | M | 359 | [6 empty] | 0 | 0
강제전선관 | 36C | M | 134 | [6 empty] | 0 | 0
전선관부속 | 전선관의 20% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
후렉시블관 | 16C | M | 33 | [6 empty] | 0 | 0
후렉시블관 | 22C | M | 1 | [6 empty] | 0 | 0
후렉시블연결구 | 16C | EA | 60 | [6 empty] | 0 | 0
후렉시블연결구 | 22C | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0
노말밴드 | 28C | EA | 3 | [6 empty] | 0 | 0
노말밴드 | 36C | EA | 9 | [6 empty] | 0 | 0
전선 | HFIX 2.5 | M | 684 | [6 empty] | 0 | 0
실드부제어케이블 | F-CVVS 1.5x2C | M | 319 | [6 empty] | 0 | 0
트위스트케이블 | TJV 1.0x2C | M | 1337 | [6 empty] | 0 | 0
트위스트케이블 | TJV 1.0x3C | M | 191 | [6 empty] | 0 | 0
통신케이블 | UTP CAT6,4P | M | 145 | [6 empty] | 0 | 0
KNX 통신케이블 | KNX-EIB | M | 25 | [6 empty] | 0 | 0
광케이블 | 4C | M | 295 | [6 empty] | 0 | 0
조인트박스 | 100x100x50 | EA | 5 | [6 empty] | 0 | 0
풀박스 | 150x150x100 | EA | 5 | [6 empty] | 0 | 0
풀박스 | 200x200x150 | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0
풀박스 | 300x300x200 | EA | 9 | [6 empty] | 0 | 0
풀박스 | 400x400x300 | EA | 6 | [6 empty] | 0 | 0
풀박스 | 500x500x300 | EA | 6 | [6 empty] | 0 | 0
스위치박스 | 1P(54mm) | EA | 11 | [6 empty] | 0 | 0
행가 | 3/8" | SET | 120 | [6 empty] | 0 | 0
C-CHANNEL | 1.2m(1.2t) 40x25 | EA | 6 | [6 empty] | 0 | 0
소모잡자재 | 자재비의 5% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 169 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 28 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 계장공 | 인 | 95 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 4 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 광케이블설치사 | 인 | 3 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 2 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 통신관련기사 | 인 | 12 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 플랜트전공 | 인 | 6 | [6 empty] | 0 | 0
노무비 | 특별인부 | 인 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
공구손료 | 인건비의 3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 표지(일위) (hidden)
일 위 대 가
[ 공사명 : CICU,SICU 중환자실 리모델링 구축 자동제어공사 ]
( 기 계 설 비 )
2026. 05
발주처 : 경북대학교병원
.