## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 본관1층 소아청소년과 외래 리모델링 설계용역(기계) |  |  |  | 금액 : 팔천일백이십이만사천원(￦81,224,000)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A2 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  |  | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  | 노 무 비 | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  |  | 기 계 경 비 | 0
A1 |  | 경 비 | 직 접 재 료 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.75%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 13.14%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노+관급자재비) * 3.11%
CD |  |  | 폐 기 물 처 리 비 | 0
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.3%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+기계경비) * 0.1%
CE |  |  | 석면분담금 | 0 | 노무비 * 0.006%
CF |  |  | 임금채권부담금 | 0 | 노무비 * 0.09%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 0
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 본관1층 소아청소년과 외래 리모델링 설계용역(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 본관1층 소아청소년과 외래 리모델링 설계용역(기계) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 위생기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 공조덕트설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 위생배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
01010301 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010301 |  | 010103 |  | 4
01010302 배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010302 |  | 010103 |  | 4
010104 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
01010401 냉난방설치공사 | 신규설치 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010401 |  | 010104 |  | 4
01010402 냉난방기 이전설치공사 | 6대철거후 5대 이전설치 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010402 |  | 010104 |  | 4
010105 의료가스설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  |  | 5 | 3 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 본관1층 소아청소년과 외래 리모델링 설계용역(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 위생기구설치공사 | [15 empty] | 010101
각형세면기(싱글레버부착형) | KSL-610 | 조 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A38732C9A4D30C0D54C9626058A3067D02B42 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015A38732C9A4D30C0D54C9626058A3067D02B42 | 4105
도기형 세면기 설치 | (일반) | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D53AE9D513417A57AD425029B05 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015D7D53AE9D513417A57AD425029B05 | 4106
세면기금구류 | 싱글레버 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D53AB91FFC11895B0D1290867C7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015D7D53AB91FFC11895B0D1290867C7 | 4107
거울 | 화장경, 600*1000*5mm | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AFB937F9A432BBCF5784520085CE6AF05D208 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015AFB937F9A432BBCF5784520085CE6AF05D208 | 4108
화장경 설치 | 0.5-1M2 미만 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D53AD9C9BF67715FB82250712F6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015D7D53AD9C9BF67715FB82250712F6 | 4109
페이퍼타올기 | - | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE9E30491D980EFB5B179250DF75682BC2F6F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015AE9E30491D980EFB5B179250DF75682BC2F6F | 4110
페이퍼타올기 설치 | 노출형 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D53AD9C9BF67715FB82250712F7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015D7D53AD9C9BF67715FB82250712F7 | 4111
비누대 | 물비누통 | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A91738B90EAEAD755C04D27067E924EE54BD3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015A91738B90EAEAD755C04D27067E924EE54BD3 | 4112
비누대 설치 |  | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D53AD9C9BF67715FB82250712F4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015D7D53AD9C9BF67715FB82250712F4 | 4113
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 공조덕트설치공사 | [15 empty] | 010102
디퓨저 | 사각, ∮150, AL | 개 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DE3489F3E11525520D92D0DF688 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D7DE3489F3E11525520D92D0DF688 | 4118
라인디퓨저 | 1,200L | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DE3489F3E0078453AB42700A518 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D7DE3489F3E0078453AB42700A518 | 4119
플렉시블 덕트설치 | D200 | M | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DF3C29B0151FF252C962203621C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D7DF3C29B0151FF252C962203621C | 4115
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮200mm | 개 | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C00B0104523E82E0F7BEB35647CF8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025AE993829C00B0104523E82E0F7BEB35647CF8 | 4240
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
01010301 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 01010301
동관옥내배관(L-TYPE) | D15 | M | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DF3B191BDC3B935563B2A09EEC7 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015D7DF3B191BDC3B935563B2A09EEC7 | 4238
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮15mm, 동엘보 | 개 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051501260C45119ED16AA6 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015AE993829C008B09051501260C45119ED16AA6 | 4127
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮15mm, ∮20, 수전엘보, C*F | 개 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051501260C45119ED16E08 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015AE993829C008B09051501260C45119ED16E08 | 4128
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮15mm, 동캡 | 개 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051501260C45119ED27180 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015AE993829C008B09051501260C45119ED27180 | 4129
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮15mm, 동소켓 | 개 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051501260C45119ED16259 |  |  | 01010301 | F | F | T | [26 empty] | 010103015AE993829C008B09051501260C45119ED16259 | 4130
절연행가(전산볼트) | D15 | 개소 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D53AB91FFB0C4555567220ECC21 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015D7D53AB91FFB0C4555567220ECC21 | 4137
동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DF3A299A3070795D4DD270C041A |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015D7DF3A299A3070795D4DD270C041A | 4125
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 10t*D15 | M | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D93CB93D0B7AD95FFB52C0EF1B0 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015D7D93CB93D0B7AD95FFB52C0EF1B0 | 4132
관보온(아티론. 슈퍼매직303) | 25t*D15 | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D93CB93AB739C453A962A07EAD6 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015D7D93CB93AB739C453A962A07EAD6 | 4133
구멍뚫기(코아드릴) | D50, 콘크리트 150mm,바닥 | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D73FD9A89724705B6272C0BE495 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015D7D73FD9A89724705B6272C0BE495 | 4124
내화충전재(강관용) 바닥 | D50 | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D73F99316499D850733210702D6 |  |  | 01010301 | T | F | F | [26 empty] | 010103015D7D73F99316499D850733210702D6 | 4259
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
01010301
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
01010302 배수배관공사 | [15 empty] | 01010302
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D50 | M | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DF3BB903D3EAE55498A270ADEFA |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 010103025D7DF3BB903D3EAE55498A270ADEFA | 4135
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D75 | M | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DF3BB903DDEE3959561220FD6E0 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 010103025D7DF3BB903DDEE3959561220FD6E0 | 4260
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051A86230AB47255A49FEE |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025AE993829C008B09051A86230AB47255A49FEE | 4139
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051A86230ABC417B8892E2 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025AE993829C008B09051A86230ABC417B8892E2 | 4141
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, 45˚단곡관, DL | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051A86230ABC417B8892E0 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025AE993829C008B09051A86230ABC417B8892E0 | 4262
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50*∮50mm, PVC Y관, DTS | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051A86230AB47255A91574 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025AE993829C008B09051A86230AB47255A91574 | 4268
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75*∮50mm, PVC Y관, DTS | 개 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051A86230AB47255A9157D |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025AE993829C008B09051A86230AB47255A9157D | 4264
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75*∮50mm, PVC YT관, DTS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051A86230AB472549AD176 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025AE993829C008B09051A86230AB472549AD176 | 4265
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮50mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051A86230AB4725498223E |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025AE993829C008B09051A86230AB4725498223E | 4266
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮75mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5AE993829C008B09051A86230AB47254982238 |  |  | 01010302 | F | F | T | [26 empty] | 010103025AE993829C008B09051A86230AB47254982238 | 4267
절연행가(달대볼트) | D50 | 개소 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D53AB91FFB0BBE582E62304EDF7 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 010103025D7D53AB91FFB0BBE582E62304EDF7 | 4136
절연행가(달대볼트) | D80 | 개소 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D53AB91FFB0BBE582E82E016120 |  |  | 01010302 | T | F | F | [26 empty] | 010103025D7D53AB91FFB0BBE582E82E016120 | 4261
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
01010302
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
01010401 냉난방설치공사 | 신규설치 | [14 empty] | 01010401
실외기-냉난방 | 냉방 : 28.0KW / 난방 : 31.5KW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3359 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3359 | 4184
실내기_1WAY | 냉방 : 4.0KW / 난방 : 4.5KW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F335E |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F335E | 4185
실내기_4WAY | 냉방 : 5.2KW / 난방 : 6.0KW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F335F |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F335F | 4186
실내기_4WAY | 냉방 : 14.5KW / 난방 : 16.3KW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F335C |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F335C | 4187
실내기 판넬 | 1Way (일반)PC1NWSK3NW | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F335D |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F335D | 4188
실내기 판넬 | 4Way (일반 White)PC4NUFK1NW | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3352 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3352 | 4189
유선리모컨 | AWR-WE13N | 개 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B1 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B1 | 4193
터치중앙제어기 | ACM-A300BN | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B2 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B2 | 4192
냉난방용Y분기관 | 소형 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3353 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3353 | 4190
냉난방용Y분기관 | 중형 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B3 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B3 | 4191
천장형 에에콘설치 | 실내기 16kw 이하 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B0 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B0 | 4194
천장형 에에콘설치 | 실외기 16kw 이하 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B7 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B7 | 4195
진공및냉매충전(멀티형) | 실외기 10HP(멀티 실내기포함) | ZONE | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B6 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B6 | 4196
냉매드레인배관(부속/보온포함) | D40 | M | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B5 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B5 | 4197
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B4 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32B4 | 4198
일반행가(전산볼트) | D65 | 개소 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32BB |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32BB | 4199
일반행가(전산볼트) | D80 | 개소 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32BA |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F32BA | 4200
제어배관(멸티형)전선관포함 | VCT 0.75㎟ 2C/전선관 16C | M | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AD |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AD | 4201
유선리모컨설치 | VCT 0.75㎟ 2C | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AC |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AC | 4244
냉매배관(동관)/보온포함 (A) | 가스관:D12.7MM,액관:6.35MM | M | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AE |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AE | 4202
냉매배관(동관)/보온포함 (B) | 가스관:D15.88MM,액관:9.52MM | M | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31A9 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31A9 | 4203
냉매배관(동관)/보온포함 (C) | 가스관:D19.05MM,액관:9.52MM | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31A8 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31A8 | 4204
냉매배관(동관)/보온포함 (D) | 가스관:D22.22MM,액관:9.52MM | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AB |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AB | 4205
동관부속 | 동배관의10% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AA |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31AA | 4206
동관용접(Brazing) | D10 | 개소 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31A5 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31A5 | 4207
동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31A4 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F31A4 | 4208
동관용접(Brazing) | D20 | 개소 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3086 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3086 | 4209
동관용접(Brazing) | D25 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3087 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3087 | 4210
실외기노출배관트레이 |  | 조 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3084 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3084 | 4211
외벽마감커버 |  | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3085 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3085 | 4212
싱글형받침대 |  | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3082 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 010104015C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3082 | 4213
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
01010401
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
01010402 냉난방기 이전설치공사 | 6대철거후 5대 이전설치 | [14 empty] | 01010402
천장형냉난방기 철거(멀티형) | 실외기별도 | 대 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3083 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3083 | 4216
천장형냉난방기 이전설치 | 실외기별도(추가배관별도) | 대 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3080 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3080 | 4217
냉매드레인배관(부속/보온포함) | D40 | M | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3081 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3081 | 4218
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F308E |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F308E | 4219
일반행가(전산볼트) | D80 | 개소 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F308F |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F308F | 4220
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3735 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3735 | 4221
제어배관(멸티형)전선관포함 | VCT 0.75㎟ 2C/전선관 16C | M | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3734 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3734 | 4222
냉매배관(동관)/보온포함 (A) | 가스관:D12.7MM,액관:6.35MM | M | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3737 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3737 | 4223
냉매배관(동관)/보온포함 (B) | 가스관:D15.88MM,액관:9.52MM | M | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3736 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3736 | 4224
냉매배관(동관)/보온포함 (C) | 가스관:D19.05MM,액관:9.52MM | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3731 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3731 | 4225
냉매배관(동관)/보온포함 (D) | 가스관:D22.22MM,액관:9.52MM | M | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3730 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3730 | 4226
동관부속 | 동배관의10% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3733 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3733 | 4227
동관용접(Brazing) | D10 | 개소 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3732 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F3732 | 4228
동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F373D |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F373D | 4229
동관용접(Brazing) | D20 | 개소 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F373C |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F373C | 4230
동관용접(Brazing) | D25 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F362E |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F362E | 4231
냉난방용Y분기관 | 소형 | 개 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F362F |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F362F | 4232
냉난방용Y분기관 | 중형 | 개 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F362C |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 010104025C2E33D8936FDB1415BAE9210FD1081B4F362C | 4233
01010402
01010402
01010402
01010402
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010105 의료가스설치공사 | [15 empty] | 010105
WALL OUTLET UNIT | O, V, S | SET | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAB |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAB | 4150
COPPER TUBE "L" TYPE | 10 A | M | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAA |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAA | 4151
COPPER TUBE "L" TYPE | 15 A | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAD |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAD | 4152
COPPER TUBE "L" TYPE | 20 A | M | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAC |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAC | 4153
잡 재료비 | 관의 5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAF |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAF | 4154
COPPER ELBOW | 10 A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAE |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EAE | 4155
COPPER ELBOW | 15 A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EA1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EA1 | 4156
COPPER ELBOW | 20 A | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EA0 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8EA0 | 4157
COPPER TEE | 15 A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB0 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB0 | 4158
COPPER TEE | 20 A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB1 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB1 | 4159
COPPER SOCKET | 10 A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB2 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB2 | 4160
COPPER SOCKET | 15 A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB3 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB3 | 4161
COPPER SOCKET | 20 A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB4 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB4 | 4162
COPPER REDUCER | 15 A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB5 | 4163
COPPER REDUCER | 20 A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB6 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB6 | 4164
COPPER CAP | 15 A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB7 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB7 | 4165
COPPER CAP | 20 A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB8 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB8 | 4166
볼밸브 | 15 A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB9 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8FB9 | 4167
볼밸브 | 20 A | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFC |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFC | 4168
CM유니온 | 15 A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFD |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFD | 4169
CM유니온 | 20 A | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFE |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFE | 4170
용접개소 | 10 A | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFF |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFF | 4171
용접개소 | 15 A | EA | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CF8 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CF8 | 4172
용접개소 | 20 A | EA | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CF9 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CF9 | 4173
절연행거 | 15 A | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFA |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFA | 4174
절연행거 | 20 A | EA | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFB |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CFB | 4175
전산볼트 | 3/8*1000 | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CF4 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CF4 | 4176
스트롱앙카 | 3/8*1000 | EA | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CF5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8CF5 | 4177
배관공 |  | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8D83 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8D83 | 4178
보통인부 |  | 인 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8D82 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8D82 | 4179
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8D81 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C2E33DE95F6115AA5D9722F0A98EF3EFE8D81 | 4180
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010106 철거공사 | [15 empty] | 010106
배관 해체(동관) | D15이하 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D33119E8C1A3BE53B402B0AE878 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D7D33119E8C1A3BE53B402B0AE878 | 4242
주철관배관 철거(천장배관) | D50 | 개소 | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DF3B59F81A17BD579AD2604F4D9 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D7DF3B59F81A17BD579AD2604F4D9 | 4254
경질염화비닐관 철거 | PVC관(VG1), D50 | M | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DF3BB903D3EAE55498A270BE5EC |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D7DF3BB903D3EAE55498A270BE5EC | 4257
주철관배관 철거(천장배관) | D75 | 개소 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DF3B59F81A17BD579AE200A5738 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D7DF3B59F81A17BD579AE200A5738 | 4255
배관보온 해체(발포폴리에틸렌-보온두께 50mm이하) | D15 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D33119E8C1A6725E048210985D6 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D7D33119E8C1A6725E048210985D6 | 4241
도기형 세면기 철거 | (일반) | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D53AE9D513417A57AD425029B04 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D7D53AE9D513417A57AD425029B04 | 4146
디퓨저 철거 |  | 개 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7DE3489F3E0078453AB42700A63E |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D7DE3489F3E0078453AB42700A63E | 4147
흡음텍스 해체 | 천장 | M2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5DB693E19E48170AA55F9327042A59 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065DB693E19E48170AA55F9327042A59 | 4246
경량천장철골틀 해체 |  | M2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5DB693E19E48170AA55E8C200235E3 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065DB693E19E48170AA55E8C200235E3 | 4248
내화충전재(강관용) 바닥 | D50 | 개소 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5D7D73F99316499D850733210702D6 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065D7D73F99316499D850733210702D6 | 4237
비닐보양 |  | M2 | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5DB693E19EDFF98BB519372A0A0DBF |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065DB693E19EDFF98BB519372A0A0DBF | 4250
흡음텍스 설치 |  | M2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5DB7737C944CAA4D85E4582C0150F0 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065DB7737C944CAA4D85E4582C0150F0 | 4245
경량천장철골틀 설치 | BAR 간격 300mm | M2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5DB723F49E350A01E515FE2109FF07 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065DB723F49E350A01E515FE2109FF07 | 4247
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5DB7934D9AEE734635C4082F0AA052 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101065DB7934D9AEE734635C4082F0AA052 | 4249
고동 |  | Kg | -8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A9163E29E801CBBE5139C2D01592DDA42CCF5 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065A9163E29E801CBBE5139C2D01592DDA42CCF5 | 4243
고철 |  | Kg | -221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5A9163E29E801CBBE5139C2D01592DDA42CD83 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065A9163E29E801CBBE5139C2D01592DDA42CD83 | 4258
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010107 폐기물처리비 | [15 empty] | 010107
혼합건설폐기물 | 건설폐재류에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5DFE33919B3E8C07B5ECE82906CB69804E7E09 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 0101075DFE33919B3E8C07B5ECE82906CB69804E7E09 | 4252
건설폐기물상차·운반비 - 적재부피기준 | 15톤덤프, 20km이하 | TON | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5DB7934892DF640A15B4F02C0859A0 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101075DB7934892DF640A15B4F02C0859A0 | 4253
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL