## 표지
걸레세척기 설치 공사
( 설 계 내 역 서 )
2026. 9.

## 설계서
과장 |  | 담당 | 심사자 | 설계자 | 설 계 | 2026 년 9월 일 |  | 결 재
[5 empty] | 심 사 | 2026 년 9월 일 |  | 월 일
설 계 서
공 사 명 : 걸레세척기 설치 공사
| 구 분 |  | 금 액 |  |  |  |  | 비 고
| 총공사비 |  | 일금 오백일십이만이천 원정 |  |  |  | 5122000
| 도급비 | 공급가액 | 일금 사백육십오만육천삼백육십사 원정 |  |  |  | 4656364
|  | 부가가치세 | 일금 사십육만오천육백삼십육 원정 |  |  |  | 465636.4
| 도급비 |  | 일금 오백일십이만이천 원정 |  |  |  | 5122000
| 계 |  | 일금 오백일십이만이천 원정 |  |  |  | 5122000

## 원가계산
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : 걸레세척기 설치 공사
|  |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
비 목
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비 |  | 2871385 | 61.67%
간접재료비
작업설·부산물등(△)
|  | 소계 |  | 2871385 | 61.67%
| 노무비 | 직접노무비 |  | 825299 | 17.72%
|  | 간접노무비 |  | 144427 | 3.102% | 직접노무비 × 15.0%
|  | 소계 |  | 969726 | 20.83%
| 경 비 | 경비 |  | 18284 | 0.3927%
|  | 산재보험료 |  | 34522 | 0.7414% | 노무비 × 3.56%
|  | 고용보험료 |  | 9794 | 0.2103% | 노무비 × 1.01%
|  | 건강보험료 |  | 0 | 0% | 직접노무비 × 3.595%
|  | 연금보험료 |  | 0 | 0% | 직접노무비 × 4.75%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 0 | 0% | 건강보험료 × 13.14%
|  | 퇴직공제부금비 |  | 0 | 0% | 직접노무비 × 2.3%
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급금액 |  | 0 | 0% | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) × 0.07%
|  | 산업안전보건관리비 |  | 0 | 0% | (재료비 + 직접노무비) × 2.07%
|  | 환경보전비 |  | 0 | 0% | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) × 0.3%
|  | 기타경비 |  | 192055 | 4.125% | (재료비 + 노무비) × 4.6%
|  | 건설하도급대금보증서발급수수료 |  | 0 | 0% | (재료비 + 직접노무비 + 산출경비) × 0.081%
|  | 석면분담금 |  | 58 | 0.001246% | 노무비 × 0.006%
|  | 임금채권부담금 |  | 872 | 0.01873% | 노무비 × 0.09%
|  | 소 계 |  | 255585 | 5.489%
일반관리비 |  |  |  | 327735 | 7.038% | (재료비 + 노무비 + 경비) × 8.0%
이윤 |  |  |  | 231933.2727 | 4.981% | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0% 이내
공급가액 |  |  |  | 4656364 | 100%
부가가치세 |  |  |  | 465636.4 |  | 공급가액 × 10%
도급비 |  |  |  | 5122000
총공사비 |  |  |  | 5122000

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
공 사 명 : 걸레세척기 설치 공사
순 공 사 비 |  | 1 | 식 |  | 2871385 |  | 825299 |  | 18284 |  | 3714968
1) 간접노무비 |  | 1 | 식 | 직노 × 17.5% | [6 empty] | 144427 | 건축
2) 산재보험료 |  | 1 | 식 | 노 × 3.56% | [6 empty] | 34522
3) 고용보험료 |  | 1 | 식 | 노 × 1.01% | [6 empty] | 9794 | 7등급미만
4) 건강보험료 |  | 1 | 식 | 직노 × 3.595% | [6 empty] | 0 | 1개월미만
5) 연금보험료 |  | 1 | 식 | 직노 × 4.75% | [6 empty] | 0 | 1개월미만
6) 노인장기요양보험료 |  | 1 | 식 | 건강보험료 × 13.14% | [6 empty] | 0 | 1개월미만
7) 퇴직공제부금비 |  | 1 | 식 | 직노 × 2.3% | [6 empty] | 0 | 1억이하
8) 건설기계대여대금지급보증서 |  | 1 | 식 | (재 + 직노 + 산경) × 0.07% | [6 empty] | 0 | 그외
9) 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식 | (재 + 직노) × 2.07% | [6 empty] | 0 | 특수및기타
10) 환경보전비 |  | 1 | 식 | (재 + 직노 + 산경) × 0.3% | [6 empty] | 0 | 기타
11) 기타경비 |  | 1 | 식 | (재 + 노) × 5.0% | [6 empty] | 192055 | 토목
12) 건설하도급대금보증서발급수수료 |  | 1 | 식 | (재 + 직노 + 산경) × 0.081% | [6 empty] | 0 | 전문공사
13) 석면분담금 |  | 1 | 식 | 노 × 0.006% | [6 empty] | 58
14) 임금채권부담금 |  | 1 | 식 | 노 × 0.09% | [6 empty] | 872
15) 일반관리비 |  | 1 | 식 | (재 + 노 + 경) × 8.0% | [6 empty] | 327735
16) 이윤 |  | 1 | 식 | (노 + 경 + 일반관리비) × 15.0% 이내 | [6 empty] | 231933.2727
공급가액 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 4656364
부가가치세 |  | 1 | 식 | 공급가액 × 10% | [6 empty] | 465636.4
도급비 |  | 1 | 식 | [7 empty] | 5122000
총 공 사 비 | [10 empty] | 5122000

## 내역서
공 사 명 : 걸레세척기 설치 공사
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
순 공 사 비 |  |  | 식 |  | 2871385 |  | 825299 |  | 18284 | 0 | 3714968
1) 세척대설치공사 |  |  | 식 |  | 2871385 |  | 825299 |  | 18284 | 0 | 3714968
세척대 기반공사 | 1.5x1.5 | 1 | 개소 | 37746 | 37746 | 110643 | 110643 | 978 | 978 | 149367 | 149367
걸레세척대 |  | 2 | 개소 | 1200000 | 2400000 | 71245 | 142490 | 1424 | 2848 | 1272669 | 2545338
하수관 | PVC, D75 | 5 | m | 9013 | 45065 | 25462 | 127310 | 800 | 4000 | 35275 | 176375
급수관 | PE PIPE, D20 | 10 | m | 8315 | 83150 | 22852 | 228520 | 0 | 0 | 31167 | 311670
오수받이 |  | 1 | 개소 | 162000 | 162000 |  | 0 |  | 0 | 162000 | 162000
포장경계석 | 150x150x1000 | 6 | m | 23904 | 143424 | 36056 | 216336 | 1743 | 10458 | 61703 | 370218

## 일위대가목록
일위대가목록
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
터파기 | (토사,백호90%+인력10%) | 1 | M3 | 485 | 9355 | 722 | 10562 | 산근1호표
잔토처리 | (토사,백호90%+인력10%) | 1 | M3 | 2561.63 | 3845.74 | 602.12 | 7009.49 | 산근2호표
되메우기 및 다짐 | 소형장비 | 1 | M3 | 1381 | 10457 | 1282 | 13120 | 산근3호표
콘크리트타설(무근) | 인력비빔 | 1 | M3 | 105404 | 373604 | 0 | 479008 | 일위대가 1호표
와이어메쉬 바닥깔기 | #6,150x150 | 1 | M2 | 4086 | 1356 | 0 | 5442 | 일위대가 2호표
합판거푸집 | 6회 | 1 | M2 | 14250 | 34461 | 344 | 49055 | 일위대가 4호표
PVC관 접합 및 배관 | ￠75 | 1 | m | 8267 | 17538 | 0 | 25805 | 일위대가 5호표
PE관 접합 및 배관 | ￠20 | 1 | m | 1511 | 12549 | 0 | 14060 | 일위대가 6호표
관보온 | ￠20, T30 | 1 | M | 6804 | 10303 | 0 | 17107 | 일위대가 7호표
하수관 | PVC, D75 | 1 | M | 9013 | 25462 | 800 | 35275 | 일위대가 8호표
급수관 | PE PIPE, D20 | 1 | M | 8315 | 22852 | 0 | 31167 | 일위대가 9호표
세척대 기반공사 | 6.1x2.8 | 1 | 개소 | 37746 | 110643 | 978 | 149367 | 일위대가 10호표
청소용수채설치 |  | 1 | 개소 | 1200000 | 71245 | 1424 | 1272669 | 일위대가 11호표
포장경계석설치 | 150*150*1000 | 1 | M | 23904 | 36056 | 1743 | 61703 | 일위대가 12호표
경계블록설치 | 350미만 | 1 | M | 15168 | 9124 | 1474 | 25766 | 일위대가 13호표

## 일위대가_호표
일위대가_호표
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
No.1호표 콘크리트타설 (무근) | 인력비빔 | 1 | M3 |  | 105404 |  | 373604 |  | 0 |  | 479008 | 품셈 6-1-2
시멘트 |  | 323 | KG | 208 | 67184 | 0 |  | 0 |  | 208 | 67184
모래 | 강모래 | 0.48 | M3 | 39000 | 18720 |  |  |  |  | 39000 | 18720
자연자갈 |  | 0.65 | M3 | 30000 | 19500 |  |  |  |  | 30000 | 19500
콘크리트공 |  | 0.85 | 인 | 0 |  | 273540 | 232509 | 0 |  | 273540 | 232509
보통인부 |  | 0.82 | 인 | 0 |  | 172068 | 141095 | 0 |  | 172068 | 141095
No. 2호표 와이어메쉬 바닥깔기 | #6,150x150 | 1 | M2 |  | 4086 |  | 1356 |  | 0 |  | 5442 | 건축 8-1-3
와이어매쉬 | #6,150x150 | 1.16 | M2 | 3420 | 3967 | 0 |  |  |  | 3420 | 3967
잡재료및소모재료 | 주재료비의 3% | 3 | % | 3967 | 119 | 0 |  |  |  | 3967 | 119
특별인부 |  | 0.006 | 인 | 0 |  | 226122 | 1356 |  |  | 226122 | 1356
No. 3호표 합판거푸집 | 1회재료비 | 1 | M2 |  | 39262 |  | 0 |  | 0 |  | 39262 | 품셈 6-3-1
내수합판 | 12 x1220x2440㎜ (1급T-I) | 1.03 | M2 | 11556 | 11902 | 0 |  | 0 |  | 11556 | 11902
각재 | 외송 | 0.038 | M3 | 720000 | 27360 | 0 |  | 0 |  | 720000 | 27360
No. 4호표 합판거푸집 | 6회 | 1 | M2 |  | 14250 |  | 34461 |  | 344 |  | 49055 | 품셈 6-3-1
합판거푸집 | 1회재료비 | 32.7 | % | 39262 | 12838 |  | 0 |  | 0 | 39262 | 12838
소모자재(박리재등) | 주재료비의 | 11 | % | 12838 | 1412 |  | 0 |  | 0 | 12838 | 1412
형틀목공 |  | 0.1 | 인 |  |  | 275790 | 27579 | 0 |  | 275790 | 27579
보통인부 |  | 0.04 | 인 | 0 |  | 172068 | 6882 | 0 |  | 172068 | 6882
공구손료 및 기계경비 | 노무비의 1% | 1 | % |  |  |  |  | 34461 | 344 | 34461 | 344
No. 5호표 PVC관 접합 | ￠75 | 1 | m |  | 8267 |  | 17538 |  | 0 |  | 25805 | 기계 1-5-2
PVC PIPE | ￠75 | 1.05 | m | 7633 | 8014 |  |  |  |  | 7633 | 8014
이음관 | ￠75, 소켓 | 0.2 | ea | 672 | 134 |  |  |  |  | 672 | 134
이음관 | ￠75, 엘보 | 0.1 | ea | 1190 | 119 |  |  |  |  | 1190 | 119
배 관 공 | 수도 | 0.055 | 인 | 0 |  | 262580 | 14441 | 0 |  | 262580 | 14441
보통인부 |  | 0.018 | 인 | 0 |  | 172068 | 3097 | 0 |  | 172068 | 3097
No. 6호표 PE관 접합및배관 | ￠20 | 1 | m |  | 1511 |  | 12549 |  | 0 |  | 14060 | 기계 1-6-3
PE PIPE | ￠20 | 1.05 | m | 980 | 1029 |  |  |  |  | 980 | 1029
이음관 | ￠20, 소켓 | 0.1 | ea | 3060 | 306 |  |  |  |  | 3060 | 306
이음관 | ￠20, 엘보 | 0.05 | ea | 3520 | 176 |  |  |  |  | 3520 | 176
배 관 공 | 수도 | 0.036 | 인 | 0 |  | 262580 | 9452 | 0 |  | 262580 | 9452
보통인부 |  | 0.018 | 인 | 0 |  | 172068 | 3097 | 0 |  | 172068 | 3097
공구손료 | 인력품의 1% | 1 | % | 0 |  |  |  | 12549 | 125 | 12549 | 125
No. 7호표 관보온 | ￠20 | 1 | M |  | 6804 |  | 10303 |  | 0 |  | 17107 | 기계 3-1-1
보온통 | 20mm30t | 1.05 | M | 6480 | 6804 | 0 |  | 0 |  | 6480 | 6804
보 온 공 |  | 0.034 | 인 | 0 |  | 217012 | 7378 | 0 |  | 217012 | 7378
보통인부 |  | 0.017 | 인 | 0 |  | 172068 | 2925 | 0 |  | 172068 | 2925
No. 8호표 하수관 | PVC, ￠75 | 1 | m |  | 9013 |  | 25462 |  | 800 |  | 35275
터파기 | (토사,백호90%+인력10%) | 0.4 | M3 | 485 | 194 | 9355 | 3742 | 722 | 288 | 10562 | 4224 | 산근 1호표
되메우기다짐 | 소형장비 | 0.4 | M3 | 1381 | 552 | 10457 | 4182.8 | 1282 | 512 | 13120 | 5246.8 | 산근 3호표
PVC관 접합및배관 | ￠75 | 1 | m | 8267 | 8267 | 17538 | 17538 | 0 | 0 | 25805 | 25805 | 일위대가 5호표
No. 9호표 급수관 | PE PIPE, ￠20 | 1 | m |  | 8315 |  | 22852 |  | 0 |  | 31167
맞이음접합및부설 | ￠20 | 1 | m | 1511 | 1511 | 12549 | 12549 | 0 | 0 | 14060 | 14060 | 일위대가 6호표
배관보온 | ￠20, 30T | 1 | m | 6804 | 6804 | 10303 | 10303 | 0 | 0 | 17107 | 17107 | 일위대가 7호표
No. 10호표 세척대 기반공사 |  | 1 | 개소 |  | 37746 |  | 110643 |  | 978 |  | 149367
터파기 | (토사,백호90%+인력10%) | 0.45 | M3 | 485 | 218 | 9355 | 4209.7 | 722 | 324 | 10562 | 4751.7 | 산근 1호표
잔토처리 | (토사,백호90%+인력10%) | 0.29 | M3 | 2561.63 | 742 | 3845.74 | 1115.2 | 602.12 | 174 | 7009.49 | 2031.2 | 산근 2호표
되메우기다짐 | 소형장비 | 0.16 | M3 | 1381 | 220 | 10457 | 1673.1 | 1282 | 205 | 13120 | 2098.1 | 산근 3호표
콘크리트타설 | 무근 | 0.2 | M3 | 105404 | 21080 | 373604 | 74720.8 | 0 | 0 | 479008 | 95800.8 | 일위대가 1호표
와이어메쉬 |  | 1 | M2 | 4086 | 4086 | 1356 | 1356 | 0 | 0 | 5442 | 5442 | 일위대가 2호표
합판거푸집 | 6회 | 0.8 | M2 | 14250 | 11400 | 34461 | 27568.8 | 344 | 275 | 49055 | 39243.8 | 일위대가 4호표
No. 11호표 청소용수채 설치 |  | 1 | 개소 |  | 1200000 |  | 71245 |  | 1424 |  | 1272669 | 기계 7-1-7
걸레세척대 |  | 1 | 개소 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 | 1200000
위생공 |  | 0.25 | 인 |  |  | 218908 | 54727 |  |  | 218908 | 54727
보통인부 |  | 0.096 | 인 |  |  | 172068 | 16518 |  |  | 172068 | 16518
공구손료 | 인력품의 2% | 2 | % |  |  |  |  | 71245 | 1424 | 71245 | 1424
No. 12호표 포장경계석설치 | 150*150*1000 | 1 | M |  | 23904 |  | 36056 |  | 1743 |  | 61703
터파기 | (토사,백호90%+인력10%) | 0.1 | M3 | 485 | 48 | 9355 | 935.5 | 722 | 72 | 10562 | 1055.5 | 산근 1호표
잔토처리 | (토사,백호90%+인력10%) | 0.05 | M3 | 2561.63 | 128 | 3845.74 | 192.2 | 602.12 | 30 | 7009.49 | 350.2 | 산근 2호표
되메우기 | (토사,백호90%+인력10%) | 0.05 | M3 | 1381 | 69 | 10457 | 522.8 | 1282 | 64 | 13120 | 655.8 | 산근 3호표
콘크리트타설 | 인력비빔 | 0.04 | M3 | 105404 | 4216 | 373604 | 14944.1 | 0 | 0 | 479008 | 19160.1 | 일위대가 1호표
합판거푸집 | 6회 | 0.3 | M2 | 14250 | 4275 | 34461 | 10338.3 | 344 | 103 | 49055 | 14716.3 | 일위대가 4호표
경계블록설치 | 350미만 | 1 | M | 15168 | 15168 | 9124 | 9124 | 1474 | 1474 | 25766 | 25766 | 일위대가 13호표
No. 13호표 경계블록설치 | 350미만 | 1 | M |  | 15168 |  | 9124 |  | 1474 |  | 25766 | 토목 1-9-2
포장경계석 | 150*150*1000 | 1.03 | M | 13700 | 14111 | 0 |  | 0 |  | 13700 | 14111
특별인부 |  | 0.0207 | 인 | 0 |  | 226122 | 4680 | 0 |  | 226122 | 4680
보통인부 |  | 0.0069 | 인 | 0 |  | 172068 | 1187 | 0 |  | 172068 | 1187
굴삭기 | 0.6m3 | 0.0552 | HR | 19163 | 1057 | 59020 | 3257 | 23423 | 1292 | 101606 | 5606
공구손료 | 노무비의 2% | 2 | % |  | 0 |  | 0 | 9124 | 182 | 9124 | 182

## 일위대가산근
일위대가_산근
산 출 근 거 | [5 empty] | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
#. 1.산근 터파기(백호(0.2m3)90%,(인력10%)¦M3 | [5 empty] | 485 | 9355 | 722 | 10562
1. 기계(90%) ,굴삭기(무한궤도)
q = | 0.2
K = | 0.9
f = 1 / 1.25 = |  | 0.8
E = | 0.6
Cm = (135˚ SEC) = |  | 18
Q = 3600 x q x K x f x E / Cm = |  |  |  | 17.28 | M3/HR
노무비: | 59020 | / Q * 0.9 = |  | 3073.95 | 원/㎥ |  | 3073.95 |  | 3073.95
재료비: | 9317 | / Q * 0.9 = |  | 485.26 | 원/㎥ | 485.26 |  |  | 485.26
경 비 : | 13873 | / Q * 0.9 = |  | 722.55 | 원/㎥ |  |  | 722.55 | 722.55
소 계 : | [5 empty] | 485.26 | 3073.95 | 722.55 | 4281.76
2.인력(10%)
특별인부 : | 226122 | 3.6 | 0.1 | 6281.16 |  |  | 6281.16 |  | 6281.16
소 계 : | [5 empty] | 0 | 6281.16 | 0 | 6281.16
전체 합계 | [5 empty] | 485 | 9355 | 722 | 10562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#. 2.산근 잔토처리(현장내)(백호(0.2m3))90%,인력10%¦M3 | [5 empty] | 2561.63 | 3845.74 | 602.12 | 7009.49
1. 기계(90%)
굴삭기(무한궤도) 0.2㎥
qs = | 0.2
K = | 0.9
f = 1 / 1.25 = |  | 0.8
E = | 0.6
Cm = (90˚ SEC) = |  | 15
Q = 3600 x q x K x f x E / Cm = |  |  |  | 20.736 | m3/hr
노무비: | 59020 | / Q * 0.9 = |  | 2561.63 | 원/㎥ | 2561.63 |  |  | 2561.63
재료비: | 9317 | / Q * 0.9 = |  | 404.38 | 원/㎥ |  | 404.38 |  | 404.38
경 비 : | 13873 | / Q * 0.9 = |  | 602.12 | 원/㎥ |  |  | 602.12 | 602.12
소 계 : | [5 empty] | 2561.63 | 404.38 | 602.12 | 3568.13
2.인력(10%) | [5 empty] | 0 | 3441 | 0 | 3441
보통인부 : | 172068 | 0.2 | 0.1 | 3441.36 |  |  | 3441.36 |  | 3441.36
소 계 : | [5 empty] | 0 | 3441.36 | 0 | 3441.36
전체 합계 | [5 empty] | 2561.63 | 3845.74 | 602.12 | 7009.49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#. 3.되메우기 및 다짐(소형장비) ¦M3 | [5 empty] | 1381 | 10457 | 1282 | 13121
<품셈 3-4-6>
※ 일당 시공량 : Qd = |  |  |  | 130 | M3/일
시간당 시공량 : Q = Qd / 8hr = |  |  |  | 16.25 | M3/HR
1. 굴삭기0.2m3
노 무 비 : | 59020 | / Q = |  | 3632 | 원/㎥ |  | 3632 |  | 3632
재 료 비 : | 9317 | / Q = |  | 573.35 | 원/㎥ | 573.35 |  |  | 573.35
경 비 : | 13873 | / Q = |  | 853.72 | 원/㎥ |  |  | 853.72 | 853.72
2. 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton
노 무 비 : | 36248 | / Q = |  | 2230.64 | 원/㎥ |  | 2230.64 |  | 2230.64
재 료 비 : | 3828 | / Q = |  | 235.56 | 원/㎥ | 235.56 |  |  | 235.56
경 비 : | 1967 | / Q = |  | 121.04 | 원/㎥ |  |  | 121.04 | 121.04
3. 살수차 5500ℓ
노 무 비 : | 49778 | *0.5 / Q = |  | 1531.63 | 원/㎥ |  | 1531.63 |  | 1531.63
재 료 비 : | 18618 | *0.5 / Q = |  | 572.86 | 원/㎥ | 572.86 |  |  | 572.86
경 비 : | 9986 | *0.5 / Q = |  | 307.26 | 원/㎥ |  |  | 307.26 | 307.26
4.인력
특별인부 : | 226122 | * 1인 / Qd = |  | 1739.4 |  |  | 1739.4 |  | 1739.4
보통인부 : | 172068 | * 1인 / Qd = |  | 1323.6 |  |  | 1323.6 |  | 1323.6
소 계 | [5 empty] | 1381.77 | 10457.27 | 1282.02 | 13121.06

## 기계경비
기계경비
명 칭 | 규 격 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 합 계 | 노무비 | 재료비 | 경 비 | 비 고
1. 굴삭기(무한궤도) | 0.7㎥ | [9 empty] | 105,368 | 59020 | 21794 | 24554
손 료 |  | 117766000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 24554 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 11.6 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 17864
잡 품 | 주연료의 | 22 |  | % | × | 17864 | [6 empty] | 3930
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
2. 플레이트 콤팩터 | 1.5Ton | [9 empty] | 38,872 | 36248 | 2004 | 620
손 료 |  | 1673000 |  |  | ￦× |  | 3708 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 620 | 26年 개정
주연료 | 휘발유 | 1 |  | ℓ | × | 1670 | [6 empty] | 1670
잡 품 | 주연료의 | 20 |  | % | × | 1670 | [6 empty] | 334
일반기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 173995 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 36248
3. 굴삭기(타이어형) | 0.6㎥ | [9 empty] | 108,291 | 59020 | 22151 | 27120
손 료 |  | 119000000 |  |  | ￦× |  | 2279 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 27120 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 11.6 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 17864
잡 품 | 주연료의 | 24 |  | % | × | 17864 | [6 empty] | 4287
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
4. 굴삭기(무한궤도) | 0.6㎥ | [9 empty] | 101,606 | 59020 | 19163 | 23423
손 료 |  | 112342000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 23423.3 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 10.2 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 15708
잡 품 | 주연료의 | 22 |  | % | × | 15708 | [6 empty] | 3455.7
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
5. 굴삭기(무한궤도) | 0.2㎥ | [9 empty] | 82,210 | 59020 | 9317 | 13873
손 료 |  | 66538000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 13873.1 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 5 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 7700
잡 품 | 주연료의 | 21 |  | % | × | 7700 | [6 empty] | 1617
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
6. 코어드릴 | 6" | [9 empty] | 472 | 0 | 0 | 472
손 료 |  | 896000 |  |  | ￦× |  | 5268 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 472 | 26年 개정
7. 램 머 | 80kg | [9 empty] | 38,058 | 36248 | 1285 | 525
손 료 |  | 1418000 |  |  | ￦× |  | 3708 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 525.7 | 26年 개정
주연료 | 휘발유 | 0.7 |  | ℓ | × | 1670 | [6 empty] | 1169
잡 품 | 주연료의 | 10 |  | % | × | 1169 | [6 empty] | 116.9
일반기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 173995 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 36248
8. 커 터 | 320~400mm | [9 empty] | 49,534 | 36248 | 11222 | 2064
손 료 |  | 3249000 |  |  | ￦× |  | 6354 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 2064.4 | 26年 개정
주연료 | 휘발유 | 5.6 |  | ℓ | × | 1670 | [6 empty] | 9352
잡 품 | 주연료의 | 20 |  | % | × | 9352 | [6 empty] | 1870.4
일반기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 173995 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 36248
9. 물탱크 | 5500ℓ | [9 empty] | 78,382 | 49778 | 18618 | 9986
손 료 |  | 47263000 |  |  | ￦× |  | 2113 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 9986.6 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 9.3 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 14322
잡 품 | 주연료의 | 30 |  | % | × | 14322 | [6 empty] | 4296.6
화물차운전사 |  | 1 | 인 | × | 238936 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 49778
10. 굴삭기(무한궤도) | 0.7+브레이카 | [9 empty] | 115,708 | 59020 | 20722 | 35966
굴삭기손료 |  | 117766000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 24554.2 | 26年 개정
브레이카손료 |  | 17289000 |  |  | ￦× |  | 6601 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 11412.4 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 11.6 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 17864
잡 품 | 주연료의 | 16 |  | % | × | 17864 | [6 empty] | 2858.2
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
11. 굴삭기(무한궤도) | 0.2+브레이카 | [9 empty] | 84,834 | 59020 | 8932 | 16882
굴삭기손료 |  | 66538000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 13873.1 | 26年 개정
브레이카손료 |  | 4559000 |  |  | ￦× |  | 6601 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 3009.3 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 5 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 7700
잡 품 | 주연료의 | 16 |  | % | × | 7700 | [6 empty] | 1232
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
12. 굴삭기(무한궤도) | 0.7㎥+부착용집게 | [9 empty] | 111,154 | 59020 | 21794 | 30340
굴삭기손료 |  | 117766000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 24554.2 | 26年 개정
부착용집게(0.7~0.8㎥) |  | 7783000 |  |  | ￦× |  | 7435 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 5786.6 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 11.6 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 17864
잡 품 | 주연료의 | 22 |  | % | × | 17864 | [6 empty] | 3930
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
13. 로우더(타이어) | 0.57㎥ | [9 empty] | 74,286 | 59020 | 7761 | 7505
손 료 |  | 35999000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 7505.7 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 3.5 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 5390
잡 품 | 주연료의 | 44 |  | % | × | 5390 | [6 empty] | 2371.6
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
14. 로우더(타이어) | 1.72㎥ | [9 empty] | 105,219 | 59020 | 21732 | 24467
손 료 |  | 117351000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 24467.6 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 9.8 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 15092
잡 품 | 주연료의 | 44 |  | % | × | 15092 | [6 empty] | 6640.4
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
15. 덤프트럭 | 2.5Ton | [9 empty] | 62,463 | 49778 | 6163 | 6522
손 료 |  | 21982000 |  |  | ￦× |  | 2967 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 6522 | 26年 개정
주연료 | 경 유 | 2.9 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 4466
잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 4466 | [6 empty] | 1697
화물차운전사 |  | 1 | 인 | × | 238936 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 49778
16. 덤프트럭 | 4.5Ton | [9 empty] | 68,017 | 49778 | 10626 | 7613
덤프손료 |  | 25662000 |  |  | ￦× |  | 2967 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 7613.9 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 5 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 7700
잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 7700 | [6 empty] | 2926
화물차운전사 |  | 1 | 인 | × | 238936 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 49778
17. 진동로울러(핸드가이드식) | 0.7Ton | [9 empty] | 42,043 | 36248 | 3828 | 1967
손 료 |  | 6966000 |  |  | ￦× |  | 2825 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 1967.8 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 2.2 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 3388
잡 품 | 주연료의 | 13 |  | % | × | 3388 | [6 empty] | 440.4
일반기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 173995 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 36248
18. 공기 압축기 | 3.5㎥/min | [9 empty] | 72,540 | 59020 | 11075 | 2445
손 료 |  | 14224000 |  |  | ￦× |  | 1719 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 2445.1 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 6.2 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 9548
잡 품 | 주연료의 | 16 |  | % | × | 9548 | [6 empty] | 1527.6
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
19. 공기 압축기 | 7.1㎥/min | [9 empty] | 80,375 | 59020 | 17864 | 3491
손 료 |  | 20311000 |  |  | ￦× |  | 1719 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 3491.4 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 10 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 15400
잡 품 | 주연료의 | 16 |  | % | × | 15400 | [6 empty] | 2464
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
20. 소형브레이커(공압식) | 1.3㎥/min | [9 empty] | 494 | 0 | 0 | 494
손 료 |  | 1976000 |  |  | ￦× |  | 2500 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 494 | 26年 개정
21. 트럭탑재형크레인 | 5Ton | [9 empty] | 70,319 | 49778 | 9424 | 11117
손 료 |  | 42791000 |  |  | ￦× |  | 2598 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 11117 | 26年 개정
주연료 | 경 유 | 5.1 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 7854
잡 품 | 주연료의 | 20 |  | % | × | 7854 | [6 empty] | 1570
화물차운전사 |  | 1 | 인 | × | 238936 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 49778
22. 트럭탑재형크레인 | 10Ton | [9 empty] | 92,607 | 49778 | 19034 | 23795
손 료 |  | 91593000 |  |  | ￦× |  | 2598 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 23795.8 | 26年 개정
주연료 | 경 유 | 10.3 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 15862
잡 품 | 주연료의 | 20 |  | % | × | 15862 | [6 empty] | 3172.4
화물차운전사 |  | 1 | 인 | × | 238936 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 49778
23. 트럭탑재형크레인 | 15Ton | [9 empty] | 101,433 | 49778 | 20328 | 31327
손 료 |  | 120584000 |  |  | ￦× |  | 2598 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 31327.7 | 26年 개정
주연료 | 경 유 | 11 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 16940
잡 품 | 주연료의 | 20 |  | % | × | 16940 | [6 empty] | 3388
화물차운전사 |  | 1 | 인 | × | 238936 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 49778
24. 크레인(타이어) | 10Ton | [9 empty] | 98,498 | 59020 | 8134 | 31344
손 료 |  | 136400000 |  |  | ￦× |  | 2298 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 31344.7 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 3.8 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 5852
잡 품 | 주연료의 | 39 |  | % | × | 5852 | [6 empty] | 2282.2
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
25. 크레인(타이어) | 30Ton | [9 empty] | 133,187 | 59020 | 16482 | 57685
손 료 |  | 332101000 |  |  | ￦× |  | 1737 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 57685.9 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 7.7 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 11858
잡 품 | 주연료의 | 39 |  | % | × | 11858 | [6 empty] | 4624.6
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
26. 크레인(타이어) | 50Ton | [9 empty] | 173,642 | 59020 | 24178 | 90444
손 료 |  | 520694000 |  |  | ￦× |  | 1737 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 90444.5 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 10 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 15400
잡 품 | 주연료의 | 57 |  | % | × | 15400 | [6 empty] | 8778
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
27. 동력분무기 | 4.85kw | [9 empty] | 2,660 | 0 | 2402 | 258
손 료 |  | 922000 |  |  | ￦× |  | 2799 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 258 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 1.3 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 2002
잡 품 | 주연료의 | 20 |  | % | × | 2002 | [6 empty] | 400.4
28. 발전기 | 50kW | [9 empty] | 57,550 | 36248 | 16613 | 4689
손 료 |  | 19856000 |  |  | ￦× |  | 2362 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 4689.9 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 8.7 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 13398
잡 품 | 주연료의 | 24 |  | % | × | 13398 | [6 empty] | 3215.5
일반기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 173995 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 36248
29. 발전기 | 250kW | [9 empty] | 121,755 | 36248 | 73137 | 12370
손 료 |  | 52374000 |  |  | ￦× |  | 2362 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 12370.7 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 38.3 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 58982
잡 품 | 주연료의 | 24 |  | % | × | 58982 | [6 empty] | 14155.6
일반기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 173995 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 36248
30. 콘크리트 믹서 | 0.2㎥ | [9 empty] | 39,600 | 36248 | 2214 | 1138
손 료 |  | 3745000 |  |  | ￦× |  | 3039 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 1138.1 | 26年 개정
주연료 | 휘발유 | 1.3 |  | ℓ | × | 1670 | [6 empty] | 2171
잡 품 | 주연료의 | 2 |  | % | × | 2171 | [6 empty] | 43.4
일반기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 173995 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 36248
31. 이동식 임목파쇄기 | 93.25kW | [9 empty] | 106,676 | 59020 | 0 | 47656
손 료 |  | 150146000 |  |  | ￦× |  | 3174 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 47656.3 | 26年 개정
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
32. 진동로울러(자주식) | 10Ton | [9 empty] | 114,510 | 59020 | 28828 | 26662
손 료 |  | 94381000 |  |  | ￦× |  | 2825 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 26662.6 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 14.4 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 22176
잡 품 | 주연료의 | 30 |  | % | × | 22176 | [6 empty] | 6652.8
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
33. 덤프트럭(자동덮개) | 15Ton | [9 empty] | 113,908 | 59020 | 33790 | 21098
덤프손료 |  | 90653000 |  |  | ￦× |  | 2279 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 20659.8 | 26年 개정
덮개손료 |  | 1634000 |  |  | ￦× |  | 2684 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 438.5 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 15.9 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 24486
잡 품 | 주연료의 | 38 |  | % | × | 24486 | [6 empty] | 9304.6
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
34. 트럭트랙터 및 평판트레일러 | 30Ton | [9 empty] | 119,169 | 59020 | 36818 | 23331
손 료 |  | 90571000 |  |  | ￦× |  | 2576 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 23331 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 17.2 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 26488
잡 품 | 주연료의 | 39 |  | % | × | 26488 | [6 empty] | 10330.3
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020
35. 굴착기+압쇄기 | 1.0㎥ | [9 empty] | 144,134 | 59020 | 36636 | 48478
굴착기손료 |  | 142069000 |  |  | ￦× |  | 2085 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 29621.3 | 26年 개정
압쇄기손료 |  | 28567000 |  |  | ￦× |  | 6601 |  | × | 10(-7) |  |  |  | 18857 | 26年 개정
주연료 | 경유 | 19.5 |  | ℓ | × | 1540 | [6 empty] | 30030
잡 품 | 주연료의 | 22 |  | % | × | 30030 | [6 empty] | 6606.6
건설기계운전사 |  | 1 | 인 | × | 283297 |  |  | × | 1/8*16/12*25/20 |  |  | 59020

## 기계경비적용기준
기계경비적용기준
환 율 (/￦)
| 화 폐 | 환 율 | 비 고
| 달러($) | 1478.4 | 2026.01.14. 매매기준율
엔(100￥)
유로(E)
마르크(M)
파운드(L)
| 노임계수 |  |  | 계산결과값 자리수
| No | 노임계수 | 계산값
| 1 | 1/8*16/12*25/20 | 0.20833
| 2 | 1/8*16/12*25/20*24/15 | 0.33333 | 경 비 소수 1 미만 절하
| 3 | 1/8*16/12*25/20*12/10 | 0.25
| 4 | 1/8*16/12*25/20*14/12 | 0.24306 | 재료비 소수 1 미만 절하
| 5 | 1/8*16/12*25/20*24/5 | 1
노무비 소수 1 미만 절하

## 자재조서
자재조서
명 칭 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 가격정보 |  | 물가자료(2026.03) |  | 물가정보(2026.03) |  | 견적단가
|  |  |  | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | Page
휘발유 | 무연 | ℓ | 1670 |  |  | 1670 | 32(하) | 1767.9 | 1438
경유 |  | ℓ | 1540 |  |  | 1540 | 32(하) | 1651.68 | 1438
용접봉 |  | KG | 3950 |  |  | 3950 | 1387 | 4100 | 1045
산소 |  | ℓ | 3.79 |  |  | 3.79 | 33(하) | 4.16 | 1438
아세틸렌 |  | KG | 30000 |  |  | 30000 | 33(하) | 50000 | 1438
물 |  | ℓ | 1.27 |  |  | 1.27 | 328(하) | 1.27 | 536(Ⅱ)
엔진오일 | 기솔린용 | ℓ | 5141 |  |  | 5141 | 37(하) | 5500 | 1443
철선 | #8, 4.0mm | KG | 1470 |  |  | 1470 | 27 | 1630 | 36
결속선 | #20, ￠0.9 | KG | 1760 |  |  | 1760 | 27 | 2310 | 36
철못 | N75 | KG | 1611 |  |  | 1611 | 28 | 1855 | 37
와이어매쉬 | #6,150x150 | M2 | 3420 |  |  | 3420 | 56 | 3780 | 38
잡석 | 보조기층용 | M3 | 24000 |  |  | 24000 | 62 | 31000 | 55
레미콘 | 25-18-12 | M3 | 89510 |  |  | 95360 | 71 | 89510 | 56
레미콘 | 25-21-12 | M3 | 96750 |  |  | 98080 | 71 | 96750 | 56
철근 | D13 | 톤 | 795000 |  |  | 795000 | 2 | 795000 | 2
철근 | D16 | 톤 | 790000 |  |  | 795000 | 2 | 790000 | 2
각재 | 외송 | M3 | 720000 |  |  | 720000 | 98
퍼티 | 외부용 | KG | 2500 |  |  | 2500 | 598 | 2750 | 504
시너 |  | ℓ | 3888 |  |  | 3888 | 593 | 4500 | 504
오일스테인 |  | ℓ | 10000 |  |  | 10000 | 105
조합페인트 |  | ℓ | 8875 |  |  | 8875 | 590 | 8875 | 501
내수합판 | 12x1220x2440㎜ (1급T-I) | M2 | 11556 |  |  | 11556 | 670 | 13605 | 587
블레이드 | (캇타용)14" T=3.2mm | 매 | 152000 |  |  | 152000 | 1414 | 169800 | 1080
치즐(0.2㎥) |  | EA | 83000 |  |  |  |  | 83000 | 1080
PVC파이프(일반용VG1) | ￠125 | M | 19710 |  |  | 19710 | 754 | 20587 | 720
PVC이음관 | 소켓 D125 | EA | 2142 |  |  | 2142 | 755 | 3270 | 721
PVC이음관 | 엘보 D125 | EA | 3386 |  |  | 3386 | 755 | 5580 | 721
PVC이음관 | YT D125 | EA | 7294 |  |  | 7294 | 755 | 10410 | 721
PVC이음관 | 소제구 D125 | EA | 3570 |  |  | 3570 | 755 | 4380 | 721
PVC파이프(일반용VG1) | ￠75 | M | 7633 |  |  | 7633 | 754 | 7970 | 720
PVC이음관 | 소켓 D75 | EA | 672 |  |  | 672 | 755 | 830 | 721
PVC이음관 | 엘보 D75 | EA | 1190 |  |  | 1190 | 755 | 1580 | 721
오수받이 | 410x520xH750 | EA | 162000 |  |  | 162000 | 186
SRC하수도용 연결단지관 | PVC 125A 연결소켓 | EA | 45600 |  |  | 45600 | 268 | 45600 | 280
PE PIPE | ￠20 | M | 980 |  |  | 980 | 774 | 990 | ㅎ
이음관 | 소켓 D20 | EA | 3060 |  |  | 4800 | 774 | 3060 | 742
이음관 | 엘보 D20 | EA | 3520 |  |  | 6190 | 774 | 3520 | 742
보온통 | 20mm30t | M | 6480 |  |  | 6480 | 960
시멘트벽돌 |  | 매 | 90 |  |  | 90 | 434 | 95 | 429
시멘트 |  | KG | 208 |  |  | 210 | 65 | 208 | 58
모래 | 강모래 | M3 | 39000 |  |  | 42000 | 62 | 39000 | 55
자연자갈 | 25MM | M3 | 30000 |  |  | 30000 | 62
모르타르 | 1:3 | M3 | 119530 |  |  | 119530 | 71 | 124930 | 58
모르타르 | 1:2 | M3 | 135910 |  |  | 135910 | 71 | 141900 | 58
PE필름 | 0.05mm | M2 | 418 |  |  | 478 | 18(하) | 418 | 70(Ⅱ)
아스팔트콘크리트 | #78,표층 | 톤 | 96000 |  |  | 96000 | 114 | 100040 | 172
스테인리스밸브 | 게이트밸브 ￠20 스윙식 | EA | 75000 |  |  | 75000 | 834 | 75000 | 767
플로팅밸브 | ￠20 | EA | 13860 |  |  |  |  | 13860 | 761
체크밸브 | 체크밸브 ￠20 | EA | 65000 |  |  | 65000 | 834 | 65000 | 767
포장경계석 | 150x150x1000 | EA | 13700 |  |  | 13700 | 142 | 17150 | 190
보도블럭 | T60 | M2 | 41800 |  |  | 41800 | 143 | 42000 | 190
구조용각관 | 100*100*2.3T | m | 9610 |  |  | 9610 | 26
구조용각관 | 50*50*2.3T | m | 4150 |  |  | 4150 | 26
콘크리트기초 | 400*400*400 | EA | 24000 |  |  | 24000 | 432 | 24000 | 424
차양 |  | M2 | 211000 |  |  | 350000 | 398 | 211000 | 488
목재데크 | T30 | m2 | 130000 |  |  | 130000 | 98 | 134000 | 80
걸레세척대 |  | 개소 | 1200000 | [6 empty] | 1200000 | 견적

## 노임
노임
명 칭 | 규 격 | 단 위 | 단 가 | 비 고
건설협회(2026상반기)
작업반장 |  | 인 | 215907
보통인부 |  | 인 | 172068
특별인부 |  | 인 | 226122
비 계 공 |  | 인 | 281939
형틀목공 |  | 인 | 275790
철 근 공 |  | 인 | 268187
철 공 |  | 인 | 239808
철 골 공 |  | 인 | 252641
용 접 공 |  | 인 | 282536
콘크리트공 |  | 인 | 273540
착 암 공 |  | 인 | 222306
포 설 공 |  | 인 | 221015
포 장 공 |  | 인 | 273308
조 적 공 |  | 인 | 270807
건축목공 |  | 인 | 277642
창 호 공 |  | 인 | 247188
유 리 공 |  | 인 | 253539
미 장 공 |  | 인 | 277276
타 일 공 |  | 인 | 290939
도 장 공 |  | 인 | 263017
내 장 공 |  | 인 | 256883
석 공 |  | 인 | 268908
줄 눈 공 |  | 인 | 211653
지붕잇기공 |  | 인 | 233250
조 경 공 |  | 인 | 235204
벌 목 부 |  | 인 | 253243
배 관 공 | 수도 | 인 | 262580
보일러공 |  | 인 | 240120
위 생 공 |  | 인 | 218908
보 온 공 |  | 인 | 217012
건설기계운전사 |  | 인 | 283297
화물차운전사 |  | 인 | 238936
일반기계운전사 |  | 인 | 173995
기계설비공 |  | 인 | 241698
내선전공 |  | 인 | 273676
저압케이블전공 |  | 인 | 304156
배전전공 |  | 인 | 414968
계 장 공 |  | 인 | 319449

## 산출근거
공 사 명 : 세척대 교체설치
공 사 내 용 | 규 격 | 단 위 | 산 식 | 물 량
1. 시설물공사
①세척대 기반공사 | 1.5x1.5 | 개소 | 1 | 1
| 터파기 | ㎥ | 기초:(1.5*1.5*0.2) = 0.45 | 0.45 | 0.45
| 잔토처리 | ㎥ | 기초:(1.2*1.2*0.2) = 0.29 | 0.29 | 0.29
| 되메우기다짐 | ㎥ | 터파기-잔토처리 = 0.16 | 0.16 | 0.16
| 기초타설(무근) | ㎥ | 기초:(1*1*0.2) = 0.2 | 0.2 | 0.2
| 와이어메쉬 | ㎡ | 기초:(1*1) = 1 | 1 | 1
| 거푸집6회 | ㎡ | 기초:(6.5+3.2)*2*0.2 = 0.8 | 0.8 | 0.8
②세척실 설치공사 |  | 개소 | 1 | 1
구조용아연각관 | 100*100*2.3T | m | 구조틀:(2.2*4) = 8.8 | 8.8 | 8.8
|  |  | *6.95kg = 0.06 | 0.06 | 0.06
구조용아연각관 | 50*50*2.3T | m | 구조틀:((2.2*4)+(1.5*6)) = 17.8 | 17.8 | 17.8
|  |  | *3.34kg = 0.06 | 0.06 | 0.06
잡철물제작설치 | 간단 | 톤 | 각관설치 = 0.12 | 0.12 | 0.12
유성페인트칠 | 철재면2회 | ㎡ | 각관 = 7.08 | 7.08 | 7.08
폴리카보네이트설치 |  | ㎡ | (1.5x1.5) = 2.25 | 2.25 | 2.25
목재붙임 |  | ㎡ | (1.5x2)*2 = 6 | 6 | 6
오일스테인칠 |  | ㎡ | (1.5*2)*2*2 = 12 | 12 | 12
②걸레세척대 |  | 개소 | 2 | 2
③하수관 | PVC,Φ75 | m | 5 | 5 | 1.25
| 터파기/되메우기 | ㎥ | (0.4)*1 = 0.4 | 0.4 | 0.4
④급수관 | PE PIPE,Φ25 | m | 10 | 10 |  | 1.6667
⑤오수받이 |  | 개소 | 1 | 1
⑧포장경계석설치(직선) | 150x150x1000 | m | (1.5*4) = 6 | 6 | 6
| 터파기 | ㎥ | (1)*0.5*0.2 = 0.1 | 0.1 | 0.1
| 잔토처리 | ㎥ | (0.25)*0.2 = 0.05 | 0.05 | 0.05
| 되메우기 | ㎥ | 터파기-잔토처리 = 0.05 | 0.05 | 0.05
| 기초타설(무근) | ㎥ | (0.25)*0.15 = 0.04 | 0.04 | 0.04
| 거푸집6회 | ㎡ | (1*0.15)*2 = 0.3 | 0.3 | 0.3
| 경계블록설치 | EA | 1 | 1