## 원가계산서
원가계산서
용역명: 마포자원회수시설 에너지회수효율 계측기 검교정 용역
(단위:원)
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 비 고
용역원가 | 직접비 | 교정비 |  | 견적서 단가 적용
|  | 탈부착비(노무비) |  | 견적서 단가 적용
소 계
| 간접비 | 경비 |  | 견적서 단가 적용
|  | 산업안전보건관리비 | 388750 | 탈부착비*3.11% 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준[2026. 4. 13] - 5억 미만 건축공사 적용
|  | 소 계 | 388750
합 계 |  |  |  | 만원이하 절사
부 가 가 치 세 |  |  |  | 합계 * 10%
총 원 가
붙 임 : |  | 1. 단가산출기초조사서 1부.

## 단가산출기초조사서
붙임1
단가산출기초조사서
용역명 : 마포자원회수시설 에너지회수효율 계측기 검교정 용역
1)계측기 교정비 | [6 empty] | 단위(원)
NO | 계측기명 |  |  |  | 수량 (EA) | 적용단가 | 금액
| 기기명 | 형식 | 측정범위 | SIZE
1 | 주증기 유량계 | 오리피스 | 0~52t/h | 250A | 3
2 |  | DPT |  | 250A | 3
3 | 주증기 온도계 | RTD | 0~250℃ |  | 3
4 | 주증기 압력계 | PT | 0~25kgf/cm2 |  | 3
5 | 보일러급수 온도계 | RTD | 0~200℃ |  | 3
6 | 보일러후단 온도계 | RTD | 0~250℃ |  | 3
7 | 예열버너 가스 유량계 | 와 | 0~1000Nm3/hr | 80A | 3
8 | 출구버너 가스 유량계 | 와 | 0~1000Nm3/hr | 65A | 6
9 | SGH증기 유량계 | 와 | 0-400 m3/hr | 50A | 3
10 | SGH증기 온도계 | RTD | 0~500℃ |  | 3
11 | SGH증기 압력계 | PT | 0~30kgf/cm2 |  | 3
12 | 지역난방 공급증기 열량계(유량계A) | 와 | 12000m3/h | 450A | 1
13 | 지역난방 공급증기 열량계(유량계B) | 와 | 0~300m3/h | 150A | 1
14 | 지역난방 공급증기 열량계(온도) | TT (w/RTD) | 0~300℃ |  | 1
15 | 지역난방 공급증기 열량계(압력) | PT | 0~25kgf/cm2 |  | 1
16 | 지역난방 중온수 열량계(유량) | 초음파 | 0~1500m3/hr | 450A | 1
17 | 지역난방 중온수 열량계(공급온도) | RTD(D) | 0~200℃ |  | 1
18 | 지역난방 중온수 열량계(회수온도) | RTD(D) | 0~200℃ |  | 1
합 계 |  |  |  |  | 43
2)계측기 탈부착비
NO | 계측기명 |  |  |  | 수량 (EA) | 적용단가 | 금액
1 | 유량계 |  |  |  | 15
2 | 온도계 |  |  |  | 15
3 | 압력계 |  |  |  | 10
합 계 |  |  |  |  | 40
※씰포트 대상 계측기는 물과 부동액으로 Filling작업 ※가스켓, 볼트,너트, 공구, 부동액등 잡자재 및 장비 운송, 설치비 포함
3)간접비
NO | 품목 |  |  |  | 수량 (식) | 적용가 | 금액
1 | 경비 |  |  |  | 1
2 | 산업안전관리비 |  |  |  | 1
합 계
4)총계
NO | 품목 |  |  |  | 수량 (식) | 적용가 | 금액
1 | 계측기 검교정비 |  |  |  | 1
2 | 계측기 탈부착비 |  |  |  | 1
3 | 간접비 |  |  |  | 1
공급가액
부가가치세
합계
Note on F29: 오리피스수량 자체 탈부착으로 제외