## 원가계산서
원 가 계 산 서
* 물 품 명 : 연수구 선학동 행정복지센터 건립 중 빌딩자동제어장치
구 분 |  |  | 금 액 |  |  | 구 성 비 (%) | 비 고
|  |  | 제조원가 | 설치원가 | 합 계
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0 | 0 | 0
|  | 간 접 재 료 비 | 0 | 0 | 0
|  | [ 계 ] | 0 | 0 | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0 | 0 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0% | 0% | 0%
|  | [ 계 ] | 0 | 0 | 0
| 경 비 | 산 출 경 비 | 0 | 0 | 0
|  | 기 타 경 비 | 0% | 0% | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 0 | 0 | (노)*3.56% |  | 0.0356
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 0 | 0 | (노)*1.01% |  | 0.0101
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 1575649 | 1575649 | 고정값 |  | 0.03595
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 | 0 | 207040 | 207040 |  |  | 0.1314
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 2081872 | 2081872 |  |  | 0.0475
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 0 | 1008064 | 1008064 |  |  | 0.023
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | 0% | 1631083 | 1631083 |  |  | 0.0311
|  | 환 경 보 전 비 | 0% | 0% | 0
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 | 0% | 0% | 0
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 | 0% | 0% | 0
|  | 석 면 분 담 금 | 0% | 0 | 0 | (노)*0.006% |  | 6e-05
|  | 임 금 채 권 부 담 금 | 0% | 0 | 0 | (노)*0.09% |  | 0.0009
|  | [ 계 ] | 0 | 6503708 | 6503708
[소 계] |  |  | 0 | 6503708 | 6503708
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 0 | 0
이 윤 |  |  | 0 | 0 | 0
[소 계] |  |  | 0 | 0 | 0
공 급 가 액 |  |  | 0 | 6503708 | 6503708
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 650370 | 650370 | 공급가*10%
[합 계] |  |  | 0 | 7154078 | 7154078

## 집계표
* 물 품 명 : 연수구 선학동 행정복지센터 건립 중 빌딩자동제어장치
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 빌딩자동제어장치(자동제어)
1-1. 중앙관제장치 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-2. 직접디지털제어기(DDC) |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-3. 제어기기류 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-4. 공사자재 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-5. 인건비 |  | 식 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
02 빌딩자동제어장치(제로에너지)
2-1. 중앙관제장치 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2-2. 제어기기류 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
* 물 품 명 : 연수구 선학동 행정복지센터 건립 중 빌딩자동제어장치
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 빌딩자동제어장치(자동제어)
1-1. 중앙관제장치 |  | 식 | 1
CPU : INTEL i7 |  | SET | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SNT-15000S PROGRAM(자동제어) |  | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
INTERFACE 시스템에어콘 HMI |  | SET | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
INTERFACE 전열교환기 HMI |  | SET | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
MONITOR : LED 27" |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PRINTER : Color LAZER A4 |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
UPS : 3KVA / 30Min |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
DESK & CHAIR |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Switching Hub(8Ports) |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-2. 직접디지털제어기(DDC)
직접디지털제어기 | DDC-M | SET | 1
외함 | 800x1200x250 | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SNT-EMS PLATFORM | TI AM3352@1GHz, Licensed for 1 Device | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SNT-EMS PLATFORM IOR34 | 34POINTS I/O module | EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-3. 제어기기류
실내용온도감지기 | LOCAL MADE | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
실내공기질 센서 | LOCAL MADE | EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
정수위 밸브(10K) | 40A | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
정수위 밸브(10K) | 65A | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-4. 공사자재
전선관 | 16C | m | 513 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선관 | 22C | m | 271 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선관 | 28C | m | 90 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선관 | 36C | m | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선관 부속 | 0.2 | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전선 | HFIX 2.5sq | m | 1450 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블 | TJV 1.0 x 2C | m | 435 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블 | F-CVVS 1.5 x 2C | m | 61 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블 | UTP Cat.5E 4P | m | 121 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블 | AWG24 x 2P | m | 364 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
케이블 | F-CV 4.0 x 3C | m | 71 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
FLEX TUBE(방수형) | 16C | EA | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
FLEX TUBE(방수형) | 22C | EA | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
FLEX. CONNECTOR | 16C | EA | 32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
FLEX. CONNECTOR | 22C | EA | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
앙카볼트 | 3/8" | EA | 59 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
행가 | 3/8" x 1m | EA | 59 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
찬넬 | 1.2m | EA | 42 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
JOINT BOX | 100x100x50 | EA | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PULL BOX | 150x150x100 | EA | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
PULL BOX | 200x200x100 | EA | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
수위지시조절기 | FLOAT (센서*1) | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
수위지시조절기 | FLOAT (센서*2) | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
수위조절기 | QUICK 4P | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
누수감지기 | LOCAL MADE | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
잡자재비 | 0.03 | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1-5. 인건비
노무비 | 내선전공 | 인 | 118 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
노무비 | 계장공 | 인 | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
공 구 손 료 | 0.02 | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
02 빌딩자동제어장치(제로에너지)
2-1. 중앙관제장치
CPU : INTEL i7 |  | SET | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자동제어 통합
MONITOR : LED 27" |  | EA | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 자동제어 통합
SNT-15000S PROGRAM(제로에너지) |  | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
제로에너지 구축(데이터 수집 및 표시) |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
제로에너지 구축(데이터조회) |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
제로에너지 구축(에너지소비 현황분석) |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
제로에너지 구축(종합유지관리) |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
INTERFACE 태양광 HMI |  | SET | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
INTERFACE 디지털미터기 HMI |  | SET | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
INTERFACE 전력량계 HMI |  | SET | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
INTERFACE 가스량계 HMI |  | SET | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
게이트웨이(RS-485→ETHERNET) |  | EA | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2-2. 제어기기류
전력량계(RS-485통신) | 1P2W 220V 80(20)A | EA | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전력량계(RS-485통신) | 1P2W 220V 120(30)A | EA | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
전력량계(RS-485통신) | 3P4W 220/380V 5(2.5)A | EA | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
모드버스 단자대 |  | EA | 13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
환형 CT |  | EA | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0