## 총괄
Ⅳ. 총괄집계표
건 명 : (26S3013-B) '26년 기지 네트워크 개선사업(리스, 구매) | [5 empty] | 단위 : 원
구분 | 품 명 | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
A | 구매부문 | 식 | 1 | 398310000 | 398310000 | 주 1)
B | 설치부문 | 식 | 1 | #REF! | #REF! | 주 2)
| 계 |  |  |  | #REF!
주 1) A. 구매부문 : Ⅴ. 산출근거 A. 구매부문 중 [ 표 : 1 ] 물품구매집계표 참조
2) B. 설치부문 : Ⅴ. 산출근거 B. 설치부문 중 [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조
3) 부가가치세 포함

## 집계표
[ 표 : 1 ]
Ⅳ. 원가조사표 | 물품구매집계표
| 구분 : A. 구매 부문 |  |  | 단위 : 원
구분 | 구 분 |  | 금 액 | 비고
#REF! | 구매장비비 | 1. 국방망 | 44200000
|  | 2. 센서망 | 317900000
|  | 소 계 | 362100000
| 부가가치세 |  | 36210000
| 계 |  | 398310000
주) 금액 : [ 표 : 2 ] 물품구매내역산출표 참조

## 내역-국방망
[ 표 : 2 ]
물품구매내역산출표
1. 국방망 | [7 empty] | 단위 : 원
번호 | 구분 및 규격 |  |  | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
1 | 스위치 (국방망용) | 중앙 | 광스위치(48port) | 대 | 40 | 0 | 0 | 단가1-1번
2 |  | 워크그룹 | 48포트 | 대 | 24 | 0 | 0 | 단가1-2번
3 |  |  | 24포트 | 대 | 100 | 0 | 0 | 단가1-3번
4 |  |  | 광스위치(24port) | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-4번
5 |  |  | 8포트 이상 | 대 | 27 | 0 | 0 | 단가1-5번
6 |  | L3(접속스위치, 24포트) |  | 대 | 10 | 0 | 0 | 단가1-6번
7 | 스위치(인터넷용) | 워크그룹 | 8포트 이상 | 대 | 5 | 0 | 0 | 단가1-7번
8 | 광컨버터 | 집합형 | 중앙장비 | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가1-8번
9 |  | 단독형 |  | 대 | 51 | 0 | 0 | 단가1-9번
10 | DSL | 집합형 | 단독형 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-10번
11 | UPS | 20KVA |  | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가1-11번
12 |  | 10KVA |  | 대 | 12 | 0 | 0 | 단가1-12번
13 |  | 5KVA |  | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-13번
14 |  | 3KVA |  | 대 | 2 | 0 | 0 | 단가1-14번
15 |  | 1KVA |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가1-15번
16 |  | 700VA용(소형) |  | 대 | 31 | 0 | 0 | 단가1-16번
17 | EMS | 서버 |  | 대 | 10 | 0 | 0 | 단가1-17번
18 |  | SW |  | 식 | 10 | 0 | 0 | 단가1-18번
19 |  | 단말 PC |  | 대 | 10 | 0 | 0 | 단가1-19번
20 |  | 대형전시기 |  | 대 | 10 | 0 | 0 | 단가1-20번
21 | 로그관리체계 | 서버 |  | 대 | 10 | 0 | 0 | 단가1-21번
22 |  | SW |  | 식 | 10 | 0 | 0 | 단가1-22번
23 | QoS | 서버 |  | 대 | 10 | 0 | 0 | 단가1-23번
24 |  | SW |  | 식 | 10 | 0 | 0 | 단가1-24번
25 |  | 단말 PC |  | 대 | 10 | 0 | 0 | 단가1-25번
26 |  | 대형전시기 |  | 대 | 9 | 0 | 0 | 단가1-26번
27 | KVM 스위치 |  |  | 대 | 9 | 0 | 0 | 단가1-27번
28 | 노트북(유지보수용) |  |  | 대 | 10 | 0 | 0 | 단가1-28번
29 | 항온항습기 | 10RT |  | 대 | 2 | 0 | 0 | 단가1-29번
30 | 에어컨 | 30평형 |  | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-30번
31 |  | 15평형 | 스탠드형 | 대 | 4 | 0 | 0 | 단가1-31번
32 |  |  | 벽걸이형 | 대 | 7 | 0 | 0 | 단가1-32번
33 | Rack | 일반 | 2200 | 대 | 4 | 0 | 0 | 단가1-33번
34 |  |  | 2200(OPEN) | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가1-34번
35 |  |  | 2000 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-35번
36 |  |  | 1800 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-36번
37 |  |  | 1200 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-37번
38 |  |  | 500 | 대 | 2 | 0 | 0 | 단가1-38번
39 |  |  | 500(옥외형) | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가1-39번
40 |  |  | 300 | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가1-40번
41 |  |  | 300(벽면부착) | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-41번
42 |  | 분리형(3분할) | 2200 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-42번
43 |  |  | 2000 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-43번
44 |  |  | 1800 | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가1-44번
45 |  | 분리형(2분할) | 2200 | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가1-45번
46 |  |  | 2000 | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가1-46번
47 |  |  | 1800 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가1-47번
48 |  |  | 1200 | 대 | 4 | 0 | 0 | 단가1-48번
49 |  | 방음 | 500 | 대 | 2 | 0 | 0 | 단가1-49번
50 | 뇌우보호기(물품공급협약) |  |  | 대 | 26 | 1700000 | 44200000 | 단가2-50번
계 | [6 empty] | 44200000
주 1) 수량 : 제시된 계약특수조건 및 제반자료 참조
2) 단가 : [ 표 : 3 ] 단가조사비교표 참조

## 내역-센서망
물품구매내역산출표
2. 센서망 | [7 empty] | 단위 : 원
번호 | 구분 및 규격 |  |  | 단위 | 수량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
1 | 스위치 (센서망용) | 중앙·지역 | 광스위치(48포트) | 대 | 12 | 0 | 0 | 단가2-1번
2 |  | 워크그룹 | 48포트 | 대 | 13 | 0 | 0 | 단가2-2번
3 |  |  | 24포트 | 대 | 22 | 0 | 0 | 단가2-3번
4 |  |  | 광스위치(24port) | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가2-4번
5 |  |  | 8포트 이상 | 대 | 60 | 0 | 0 | 단가2-5번
6 |  |  | 8포트(산업용) | 대 | 171 | 0 | 0 | 단가2-6번
7 |  | L3(접속스위치, 24포트) |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-7번
8 | 정보보호체계 | 방화벽(VPN포함)(SSL, IPSEC 등) |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-8번
9 |  | IPS |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-9번
10 |  | NAC | 정책서버 | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-10번
11 |  |  | 차단서버 | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-11번
12 |  |  | 라이선스 | 개 | 1800 | 0 | 0 | 단가2-12번
13 |  | 패스워드 관리체계 | 서버 | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-13번
14 |  |  | 라이선스 | 개 | 1800 | 0 | 0 | 단가2-14번
15 | 광컨버터 | 단독형 |  | 대 | 10 | 0 | 0 | 단가2-15번
16 | UPS | 10KVA |  | 대 | 9 | 0 | 0 | 단가2-16번
17 |  | 5KVA |  | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가2-17번
18 |  | 3KVA |  | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가2-18번
19 |  | 1KVA |  | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가2-19번
20 |  | 멀티탭형(예 : 700VA) |  | 대 | 156 | 0 | 0 | 단가2-20번
21 | EMS | 서버 |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-21번
22 |  | SW |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-22번
23 |  | 단말 PC |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-23번
24 |  | 대형전시기 |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-24번
25 | 로그관리체계 | 서버 |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-25번
26 |  | SW |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-26번
27 | QoS | 서버 |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-27번
28 |  | SW |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-28번
29 |  | 단말 PC |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-29번
30 |  | 대형전시기 |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-30번
31 | KVM 스위치 |  |  | 대 | 7 | 0 | 0 | 단가2-31번
32 | 노트북(유지보수용) |  |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-32번
33 | 시간동기화 체계 | NTP서버 |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-33번
34 | 에어컨 | 30평형 |  | 대 | 2 | 0 | 0 | 단가2-34번
35 |  | 15평형 | 스탠드형 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가2-35번
36 |  |  | 벽걸이형 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가2-36번
37 | 네트워크 자동 테스터 |  |  | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-37번
38 | Rack | 일반 | 1200 | 대 | 2 | 0 | 0 | 단가2-38번
39 |  | 일반 | 500 | 대 | 20 | 0 | 0 | 단가2-39번
40 |  |  | 500(벽면부착) | 대 | 16 | 0 | 0 | 단가2-40번
41 |  |  | 500(옥외형) | 대 | 112 | 0 | 0 | 단가2-41번
42 |  |  | 300 | 대 | 2 | 0 | 0 | 단가2-42번
43 |  | 분리형(3분할) | 2200 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가2-43번
44 |  |  | 1800 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가2-44번
45 |  | 분리형(2분할) | 2200 | 대 | 6 | 0 | 0 | 단가2-45번
46 |  |  | 2000 | 대 | 3 | 0 | 0 | 단가2-46번
47 |  |  | 1200 | 대 | 25 | 0 | 0 | 단가2-47번
48 |  | 방음 | 1200 | 대 | 2 | 0 | 0 | 단가2-48번
49 |  | 방음 | 500 | 대 | 1 | 0 | 0 | 단가2-49번
50 | 뇌우보호기(물품공급협약) |  |  | 대 | 187 | 1700000 | 317900000 | 단가2-50번
계 | [6 empty] | 317900000
주 1) 수량 : 제시된 계약특수조건 및 제반자료 참조
2) 단가 : [ 표 : 3 ] 단가조사비교표 참조

## 단가(물품)
[ 표 : 3 ]
단가조사비교표
| 번호 | 구분 및 규격 |  |  | 단위 | 조사가격 | 적용금액
견적(3)
스위치 (국방망용)중앙광스위치(48port)대 | 1-1 | 스위치 (국방망용) | 중앙 | 광스위치(48port) | 대
워크그룹48포트대 | 1-2 |  | 워크그룹 | 48포트 | 대
24포트대 | 1-3 |  |  | 24포트 | 대
광스위치(24port)대 | 1-4 |  |  | 광스위치(24port) | 대
8포트 이상대 | 1-5 |  |  | 8포트 이상 | 대
L3(접속스위치, 24포트)대 | 1-6 |  | L3(접속스위치, 24포트) |  | 대
스위치(인터넷용)워크그룹8포트 이상대 | 1-7 | 스위치(인터넷용) | 워크그룹 | 8포트 이상 | 대
광컨버터집합형 중앙장비대 | 1-8 | 광컨버터 | 집합형 | 중앙장비 | 대
단독형대 | 1-9 |  | 단독형 |  | 대
DSL집합형 단독형대 | 1-10 | DSL | 집합형 | 단독형 | 대
UPS20KVA대 | 1-11 | UPS | 20KVA |  | 대
10KVA대 | 1-12 |  | 10KVA |  | 대
5KVA대 | 1-13 |  | 5KVA |  | 대
3KVA대 | 1-14 |  | 3KVA |  | 대
1KVA대 | 1-15 |  | 1KVA |  | 대
700VA용(소형)대 | 1-16 |  | 700VA용(소형) |  | 대
EMS서버대 | 1-17 | EMS | 서버 |  | 대
SW식 | 1-18 |  | SW |  | 식
단말 PC대 | 1-19 |  | 단말 PC |  | 대
대형전시기대 | 1-20 |  | 대형전시기 |  | 대
로그관리체계서버대 | 1-21 | 로그관리체계 | 서버 |  | 대
SW식 | 1-22 |  | SW |  | 식
QoS서버대 | 1-23 | QoS | 서버 |  | 대
SW식 | 1-24 |  | SW |  | 식
단말 PC대 | 1-25 |  | 단말 PC |  | 대
대형전시기대 | 1-26 |  | 대형전시기 |  | 대
KVM 스위치대 | 1-27 | KVM 스위치 |  |  | 대
노트북(유지보수용)대 | 1-28 | 노트북(유지보수용) |  |  | 대
항온항습기10RT대 | 1-29 | 항온항습기 | 10RT |  | 대
에어컨30평형대 | 1-30 | 에어컨 | 30평형 |  | 대
15평형스탠드형대 | 1-31 |  | 15평형 | 스탠드형 | 대
벽걸이형대 | 1-32 |  |  | 벽걸이형 | 대
| 1-33 | Rack | 일반 | 2200 | 대
| 1-34 |  |  | 2200(OPEN) | 대
| 1-35 |  |  | 2000 | 대
| 1-36 |  |  | 1800 | 대
| 1-37 |  |  | 1200 | 대
| 1-38 |  |  | 500 | 대
| 1-39 |  |  | 500(옥외형) | 대
| 1-40 |  |  | 300 | 대
| 1-41 |  |  | 300(벽면부착) | 대
| 1-42 |  | 분리형(3분할) | 2200 | 대
| 1-43 |  |  | 2000 | 대
| 1-44 |  |  | 1800 | 대
| 1-45 |  | 분리형(2분할) | 2200 | 대
| 1-46 |  |  | 2000 | 대
| 1-47 |  |  | 1800 | 대
| 1-48 |  |  | 1200 | 대
| 1-49 |  | 방음 | 500 | 대
| 2-1 | 스위치 (센서망용) | 중앙·지역 | 광스위치(48포트) | 대
| 2-2 |  | 워크그룹 | 48포트 | 대
| 2-3 |  |  | 24포트 | 대
| 2-4 |  |  | 광스위치(24port) | 대
| 2-5 |  |  | 8포트 이상 | 대
| 2-6 |  |  | 8포트(산업용) | 대
| 2-7 |  | L3(접속스위치, 24포트) |  | 대
| 2-8 | 정보보호체계 | 방화벽(VPN포함)(SSL, IPSEC 등) |  | 대
| 2-9 |  | IPS |  | 대
| 2-10 |  | NAC | 정책서버 | 대
| 2-11 |  |  | 차단서버 | 대
| 2-12 |  |  | 라이선스 | 개
| 2-13 |  | 패스워드 관리체계 | 서버 | 대
| 2-14 |  |  | 라이선스 | 개
| 2-15 | 광컨버터 | 단독형 |  | 대
| 2-16 | UPS | 10KVA |  | 대
| 2-17 |  | 5KVA |  | 대
| 2-18 |  | 3KVA |  | 대
| 2-19 |  | 1KVA |  | 대
| 2-20 |  | 멀티탭형(예 : 700VA) |  | 대
| 2-21 | EMS | 서버 |  | 대
| 2-22 |  | SW |  | 대
| 2-23 |  | 단말 PC |  | 대
| 2-24 |  | 대형전시기 |  | 대
| 2-25 | 로그관리체계 | 서버 |  | 대
| 2-26 |  | SW |  | 대
| 2-27 | QoS | 서버 |  | 대
| 2-28 |  | SW |  | 대
| 2-29 |  | 단말 PC |  | 대
| 2-30 |  | 대형전시기 |  | 대
| 2-31 | KVM 스위치 |  |  | 대
| 2-32 | 노트북(유지보수용) |  |  | 대
| 2-33 | 시간동기화 체계 | NTP서버 |  | 대
| 2-34 | 에어컨 | 30평형 |  | 대
| 2-35 |  | 15평형 | 스탠드형 | 대
| 2-36 |  |  | 벽걸이형 | 대
| 2-37 | 네트워크 자동 테스터 |  |  | 대
| 2-38 | Rack | 일반 | 1200 | 대
| 2-39 |  | 일반 | 500 | 대
| 2-40 |  |  | 500(벽면부착) | 대
| 2-41 |  |  | 500(옥외형) | 대
| 2-42 |  |  | 300 | 대
| 2-43 |  | 분리형(3분할) | 2200 | 대
| 2-44 |  |  | 1800 | 대
| 2-45 |  | 분리형(2분할) | 2200 | 대
| 2-46 |  |  | 2000 | 대
| 2-47 |  |  | 1200 | 대
| 2-48 |  | 방음 | 1200 | 대
| 2-49 |  | 방음 | 500 | 대
| 2-50 | 뇌우보호기(물품공급협약) |  |  | 대 |  | 1700000
주) 단가 2-50번 : 제시된 기술지원협약서 참조

## 원가
[ 표 : 1 ]
공사원가계산서
구분 : 2. 설치 부문 | [5 empty] | 단위 : 원
|  | 구 분 | 금 액 | 비 고
비 목
재 료 비 |  | 직접재료비 | #REF! |  | [ 표 : 2 ] 참조
간접재료비
|  | 소 계 | #REF!
노 무 비 |  | 직접노무비 | 0 |  | [ 표 : 2 ] 참조
|  | 간접노무비 | #REF! |  | 직접노무비 × 14% |  | #REF!
|  | 소 계 | #REF!
|  | 기계경비 | 0 |  | [ 표 : 2 ] 참조
경 |  | 산재보험료 | #REF! |  | 노무비 × 3.56% |  | 3.56
|  | 고용보험료 | #REF! |  | 노무비 × 1.01% |  | 1.01
|  | 석면피해구제분담금 | #REF! |  | 노무비 × 0.006% |  | 0.006
|  | 임금채권보장보험료 | #REF! |  | 노무비 × 0.09% |  | 0.09
|  | 건강보험료 | 6111737 |  | 직접노무비 × 3.595% |  | #REF!
|  | 연금보험료 | 8075314 |  | 직접노무비 × 4.75% |  | #REF!
|  | 노인장기요양보험료 | 803082 |  | 건강보험료 × 13.14% |  | #REF!
|  | 산업안전보건관리비 | 7412218 |  | (재료비+직접노무비) × 1.59% + 기초액 |  | #REF!
|  | 퇴직공제부금비 | 3910152 |  | 직접노무비 × 2.3% |  | #REF!
비 |  | 기타경비 | #REF! |  | (재료비+노무비) × 5% |  | #REF!
|  | 소 계 | #REF!
| 순공사원가 |  | #REF! |  | 재료비 + 노무비 + 경비
| 일반관리비(8%) |  | #REF! |  | 순공사원가 × 8% |  | 8
| 이 윤(15%) |  | #REF! |  | (노무비 + 경비 + 일.관) × 15% |  | 15
| 총원가 |  | #REF! |  | 순공사원가 + 일.관 + 이윤
| 부가가치세(10%) |  | #REF! |  | 총원가 × 10% |  | 10
| 합계 |  | #REF! |  | 총원가 + 부가가치세

## 집계
[ 표 : 2 ]
내역집계표
단위 : 원
구분 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 직접재료비 | 직접노무비 | 기계경비 | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 주 1) | 주 2) | 주 3)
1 | 케이블공사 |  | 식 | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
2 | 환경공사 |  | 식 | 1 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
| 계 |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
주 1) 직접재료비 : [ 표 : 3 ] 내역산출표 참조
2) 직접노무비 : [ 표 : 3 ] 내역산출표 참조
3) 기계경비 : [ 표 : 3 ] 내역산출표 참조

## 내역
[ 표 : 3 ]
내역산출표
단위 : 원
구분 |  | 품 명 |  | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합 계 | 비 고
[9 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
[7 empty] | 주 1) |  |  | 주 2) |  | 주 3) |  | 주 4)
1 |  |  | 케이블공사
| 1 |  | UTP 케이블 설치
| 1) |  | UTP |  | 구내, 4Pr | m | 2652 | UTP구내, 4Prm | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제1호표
| 2) |  | UTP |  | 구내, 4Pr | m | 6000 | UTP구내, 4Prm | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! | 단가1번
| 3) |  | UTP |  | 구내, 25Pr | m | 2755 | UTP구내, 25Prm | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제2호표
| 4) |  | UTP |  | 구내, 100Pr | m | 70 | UTP구내, 100Prm | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! | 단가3번
| 5) |  | 아웃렛(2Port) |  | Outlet Modular | 개 | 9 | 아웃렛(2Port)Outlet Modular개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제3호표
| 6) |  | 아웃렛(4Port) |  | Outlet Modular | 개 | 48 | 아웃렛(4Port)Outlet Modular개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제4호표
| 7) |  | 아웃렛(6Port) |  | Outlet Modular | 개 | 52 | 아웃렛(6Port)Outlet Modular개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제5호표
| 8) |  | 아웃렛(박스) |  | 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | 개 | 47 | 아웃렛(박스)단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제6호표
| 9) |  | 배관공사 시건박스 |  | 노출 | 개 | 84 | 배관공사 시건박스노출개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제7호표
| 10) |  | 구내통신배관 |  | 합성수지 전선관, 22mm, 천장속 | m | 2123 | 구내통신배관합성수지 전선관, 22mm, 천장속m | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제8호표
| 11) |  | 구내통신배관 |  | 컨넥터 (합성수지 전선관부속품) | 개 | 137 | 구내통신배관컨넥터 (합성수지 전선관부속품)개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제9호표
| 12) |  | 구내통신배관 |  | 금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출 | m | 184 | 구내통신배관금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출m | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제10호표
| 13) |  | 구내통신배관 |  | 세들 (금속제 가요 전선관 부속품) | 개 | 117 | 구내통신배관세들 (금속제 가요 전선관 부속품)개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제11호표
| 14) |  | RJ-45 |  | RJ-45(Modular 접속) | 개 | 1400 | RJ-45RJ-45(Modular 접속)개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제12호표
| 15) |  | 풀박스(천정면) |  | 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | 개 | 51 | 풀박스(천정면)단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제13호표
| 16) |  | 몰드 |  | 중 | 개 | 120 | 몰드중개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제14호표
| 17) |  | Patch Panel |  | 24port | 개 | 62 | Patch Panel24port개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제15호표
|  | 계 | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
주 1) 수량 : [ 표 : 4 ] 재료소요량산출표 참조
2) 직접재료비 : [ 표 : 5 ] 일위대가목록표 및 [ 표 : 7 ] 단가조사비교표 참조
3) 직접노무비 : [ 표 : 5 ] 일위대가목록표 참조
4) 기계경비 : [ 표 : 5 ] 일위대가목록표 참조
2 |  |  | 환경공사
| 1) |  | 액세스플로어(Access Floor) |  | 우드 | ㎡ | 257 | 액세스플로어(Access Floor)우드㎡ | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제16호표
| 2) |  | 가벽(철거 및 설치) |  |  | ㎡ | 13 | 가벽(철거 및 설치)㎡ | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제17호표
| 3) |  | 도색(벽면) |  |  | ㎡ | 32 | 도색(벽면)㎡ | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제18호표
| 4) |  | 텍스(천정) |  |  | ㎡ | 72 | 텍스(천정)㎡ | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제19호표
| 5) |  | 방범창 |  |  | 개소 | 2 | 방범창 개소 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제20호표
| 6) |  | 출입문 교체 |  |  | 개소 | 6 | 출입문 교체개소 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제21호표
| 7) |  | 누전차단기 설치 |  |  | 개소 | 8 | 누전차단기 설치개소 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제22호표
| 8) |  | 접지 : 중앙 |  | 길이 1-2m x 2본 | 개소 | 4 | 접지 : 중앙길이 1-2m x 2본개소 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제23호표
| 9) |  | 접지 : 지역 |  | 길이 1-2m x 2본 | 개소 | 2 | 접지 : 지역길이 1-2m x 2본개소 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제24호표
| 10) |  | 접지 : 워크그룹 |  | 길이 1-2m x 1본 | 개소 | 33 | 접지 : 워크그룹길이 1-2m x 1본개소 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제25호표
| 11) |  | 접지단자함 |  |  | 개소 | 2 | 접지단자함 개소 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제26호표
| 12) |  | 분전반 설치 |  | 배선용차단기, 50A, 4P | 개소 | 7 | 분전반 설치배선용차단기, 50A, 4P개소 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제27호표
| 13) |  | 도어록 설치 |  | 디지털도어록 | 개소 | 13 | 도어록 설치디지털도어록개소 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제28호표
| 14) |  | LED 전등 설치 |  |  | 개 | 16 | LED 전등 설치개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제29호표
| 15) |  | 비상등 설치 |  |  | 개 | 9 | 비상등 설치 개 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제30호표
| 16) |  | 조립식 케이블트레이 설치 |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m | 136 | 조립식 케이블트레이 설치폭 300mm 이하, 철재m | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제31호표
| 17) |  | Hi-Tec Tray 설치 |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m | 136 | Hi-Tec Tray 설치폭 300mm 이하, 철재m | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 제32호표
|  | 계 | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
|  | 합 계 | [7 empty] | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!

## 소요량
[ 표 : 4 ]
재료소요량산출표
구분 |  | 품 명 |  | 규 격 |  | 단위 | 재료소요량 |  |  | 산 출 근 거 |  | 비 고
[7 empty] | 정미량 | LOSS율 | 소요량
100% |  |  | 케이블공사
| 100% |  | UTP 케이블 설치
| 1) |  | UTP | 구내, 4Pr | 구내, 4Pr | m | 2652 |  | 2652 |  | 2652m
| 2) |  | UTP | 구내, 4Pr | 구내, 4Pr | m | 6000 |  | 6000 |  | 6000m
| 3) |  | UTP |  | 구내, 25Pr | m | 2755 |  | 2755 |  | 2755m
| 4) |  | UTP |  | 구내, 100Pr | m | 70 |  | 70 |  | 70m
| 5) |  | 아웃렛(2Port) |  | Outlet Modular | 개 | 9 |  | 9 |  | 9개
| 6) |  | 아웃렛(4Port) |  | Outlet Modular | 개 | 48 |  | 48 |  | 48개
| 7) |  | 아웃렛(6Port) |  | Outlet Modular | 개 | 52 |  | 52 |  | 52개
| 8) |  | 아웃렛(박스) |  | 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | 개 | 47 |  | 47 |  | 47개
| 9) |  | 배관공사 시건박스 |  | 노출 | 개 | 84 |  | 84 |  | 84개
| 10) |  | 구내통신배관 |  | 합성수지 전선관, 22mm, 천장속 | m | 2123 |  | 2123 |  | 2123m
| 11) |  | 구내통신배관 |  | 컨넥터 (합성수지 전선관부속품) | 개 | 137 |  | 137 |  | 137개
| 12) |  | 구내통신배관 |  | 금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출 | m | 184 |  | 184 |  | 184m
| 13) |  | 구내통신배관 |  | 세들 (금속제 가요 전선관 부속품) | 개 | 117 |  | 117 |  | 117개
| 14) |  | RJ-45 |  | RJ-45(Modular 접속) | 개 | 1400 |  | 1400 |  | 1400개
| 15) |  | 풀박스(천정면) |  | 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | 개 | 51 |  | 51 |  | 51개
| 16) |  | 몰드 |  | 중 | 개 | 120 |  | 120 |  | 120개
| 17) |  | Patch Panel |  | 24port | 개 | 62 |  | 62 |  | 62개
200% |  |  | 환경공사
| 1) |  | 액세스플로어(Access Floor) |  | 우드 | ㎡ | 257 |  | 257 |  | 257㎡
| 2) |  | 가벽(철거 및 설치) |  |  | ㎡ | 13 |  | 13 |  | 13㎡
| 3) |  | 도색(벽면) |  |  | ㎡ | 32 |  | 32 |  | 32㎡
| 4) |  | 텍스(천정) |  |  | ㎡ | 72 |  | 72 |  | 72㎡
| 5) |  | 방범창 |  |  | 개소 | 2 |  | 2 |  | 2개소
| 6) |  | 출입문 교체 |  |  | 개소 | 6 |  | 6 |  | 6개소
| 7) |  | 누전차단기 설치 |  |  | 개소 | 8 |  | 8 |  | 8개소
| 8) |  | 접지 : 중앙 |  | 길이 1-2m x 2본 | 개소 | 4 |  | 4 |  | 4개소
| 9) |  | 접지 : 지역 |  | 길이 1-2m x 2본 | 개소 | 2 |  | 2 |  | 2개소
| 10) |  | 접지 : 워크그룹 |  | 길이 1-2m x 1본 | 개소 | 33 |  | 33 |  | 33개소
| 11) |  | 접지단자함 |  |  | 개소 | 2 |  | 2 |  | 2개소
| 12) |  | 분전반 설치 |  | 배선용차단기, 50A, 4P | 개소 | 7 |  | 7 |  | 7개소
| 13) |  | 도어록 설치 |  | 디지털도어록 | 개소 | 13 |  | 13 |  | 13개소
| 14) |  | LED 전등 설치 |  |  | 개 | 16 |  | 16 |  | 16개
| 15) |  | 비상등 설치 |  |  | 개 | 9 |  | 9 |  | 9개
| 16) |  | 조립식 케이블트레이 설치 |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m | 136 |  | 136 |  | 136m
| 17) |  | Hi-Tec Tray 설치 |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m | 136 |  | 136 |  | 136m

## 목록
[ 표 : 5 ]
일위대가목록표
단위 : 원
| 호표 | 일위대가명 |  | 재질 및 규격 |  | 단위 | 직접재료비 | 직접노무비 | 기계경비 | 합 계 | 비고
UTP구내, 4Prm | 1 |  | UTP |  | 구내, 4Pr | m | #REF! | 0 | 0 | #REF!
UTP구내, 25Prm | 2 |  | UTP |  | 구내, 25Pr | m | #REF! | 0 | 0 | #REF!
아웃렛(2Port)Outlet Modular개 | 3 |  | 아웃렛(2Port) |  | Outlet Modular | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
아웃렛(4Port)Outlet Modular개 | 4 |  | 아웃렛(4Port) |  | Outlet Modular | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
아웃렛(6Port)Outlet Modular개 | 5 |  | 아웃렛(6Port) |  | Outlet Modular | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
아웃렛(박스)단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출개 | 6 |  | 아웃렛(박스) |  | 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
배관공사 시건박스노출개 | 7 |  | 배관공사 시건박스 |  | 노출 | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
구내통신배관합성수지 전선관, 22mm, 천장속m | 8 |  | 구내통신배관 |  | 합성수지 전선관, 22mm, 천장속 | m | #REF! | 0 | 0 | #REF!
구내통신배관컨넥터 (합성수지 전선관부속품)개 | 9 |  | 구내통신배관 |  | 컨넥터 (합성수지 전선관부속품) | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
구내통신배관금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출m | 10 |  | 구내통신배관 |  | 금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출 | m | #REF! | 0 | 0 | #REF!
구내통신배관세들 (금속제 가요 전선관 부속품)개 | 11 |  | 구내통신배관 |  | 세들 (금속제 가요 전선관 부속품) | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
RJ-45RJ-45(Modular 접속)개 | 12 |  | RJ-45 |  | RJ-45(Modular 접속) | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
풀박스(천정면)단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출개 | 13 |  | 풀박스(천정면) |  | 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
몰드중개 | 14 |  | 몰드 |  | 중 | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Patch Panel24port개 | 15 |  | Patch Panel |  | 24port | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
액세스플로어(Access Floor)우드㎡ | 16 |  | 액세스플로어(Access Floor) |  | 우드 | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | #REF!
가벽(철거 및 설치)㎡ | 17 |  | 가벽(철거 및 설치) |  |  | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | #REF!
도색(벽면)㎡ | 18 |  | 도색(벽면) |  |  | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | #REF!
텍스(천정)㎡ | 19 |  | 텍스(천정) |  |  | ㎡ | #REF! | 0 | 0 | #REF!
방범창 개소 | 20 |  | 방범창 |  |  | 개소 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
출입문 교체개소 | 21 |  | 출입문 교체 |  |  | 개소 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
누전차단기 설치개소 | 22 |  | 누전차단기 설치 |  |  | 개소 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
접지 : 중앙길이 1-2m x 2본개소 | 23 |  | 접지 : 중앙 |  | 길이 1-2m x 2본 | 개소 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
접지 : 지역길이 1-2m x 2본개소 | 24 |  | 접지 : 지역 |  | 길이 1-2m x 2본 | 개소 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
접지 : 워크그룹길이 1-2m x 1본개소 | 25 |  | 접지 : 워크그룹 |  | 길이 1-2m x 1본 | 개소 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
접지단자함 개소 | 26 |  | 접지단자함 |  |  | 개소 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
분전반 설치배선용차단기, 50A, 4P개소 | 27 |  | 분전반 설치 |  | 배선용차단기, 50A, 4P | 개소 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
도어록 설치디지털도어록개소 | 28 |  | 도어록 설치 |  | 디지털도어록 | 개소 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
LED 전등 설치개 | 29 |  | LED 전등 설치 |  |  | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
비상등 설치 개 | 30 |  | 비상등 설치 |  |  | 개 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
조립식 케이블트레이 설치폭 300mm 이하, 철재m | 31 |  | 조립식 케이블트레이 설치 |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Hi-Tec Tray 설치폭 300mm 이하, 철재m | 32 |  | Hi-Tec Tray 설치 |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m | #REF! | 0 | 0 | #REF!

## 일위
[ 표 : 6 ]
일위대가표
(제 1 호표) 품명 : UTP | [6 empty] | 규격 : 구내, 4Pr | [6 empty] | 단위 : m
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 |  |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
UTP |  | 구내, 4Pr | m | 1.075 | UTP구내, 4Prm |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가1번
통신케이블공 |  |  | 인 | 0.015 | 통신케이블공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1089번
소모잡자재 |  | 전선, 전선관의 2% | 식 | 1 | 소모잡자재전선, 전선관의 2%식 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 4-3-1 꼬임케이블 포설( UTP, STP, FTP - 4P) 참조 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 4-3-1 꼬임케이블 포설( UTP, STP, FTP - 4P) 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 1 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
주 1) 수량 : 2026년 표준품셈 및 전문업체 작업조업도 참조 |  |  |  |  | 주 1) 수량 : 2026년 표준품셈 및 전문업체 작업조업도 참조
2) 재료비 단가 : [ 표 : 5 ] 일위대가목록표 및 [ 표 : 7 ] 단가조사비교표 참조 |  |  |  |  | 2) 재료비 단가 : [ 표 : 5 ] 일위대가목록표 및 [ 표 : 7 ] 단가조사비교표 참조
3) 직접노무비 단가 : [ 표 : 5 ] 일위대가목록표 및 2026년 공사노임 참조 |  |  |  |  | 3) 직접노무비 단가 : [ 표 : 5 ] 일위대가목록표 및 2026년 공사노임 참조
4) 기계경비 단가 : [ 표 : 5 ] 일위대가목록표 및 [ 표 : 7 ] 단가조사비교표 참조 |  |  |  |  | 4) 기계경비 단가 : [ 표 : 5 ] 일위대가목록표 및 [ 표 : 7 ] 단가조사비교표 참조
(제 2 호표) 품명 : UTP |  |  |  |  | (제 2 호표) 품명 : UTP |  | 규격 : 구내, 25Pr | [6 empty] | 단위 : m
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
UTP |  | 구내, 25Pr | m | 1.075 | UTP구내, 25Prm |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가2번
통신케이블공 |  |  | 인 | 0.024 | 통신케이블공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1089번
소모잡자재 |  | 전선, 전선관의 2% | 식 | 1 | 소모잡자재전선, 전선관의 2%식 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 4-3-1 꼬임케이블 포설( UTP, STP, FTP - 25P) 참조 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 4-3-1 꼬임케이블 포설( UTP, STP, FTP - 25P) 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 2 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 3 호표) 품명 : 아웃렛(2Port) |  |  |  |  | (제 3 호표) 품명 : 아웃렛(2Port) |  | 규격 : Outlet Modular | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
아웃렛(2Port) |  | Outlet Modular | 개 | 1 | 아웃렛(2Port)Outlet Modular개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가4번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.0336 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 4-3-2 커넥터 및 Jack 접속 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 3 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 4 호표) 품명 : 아웃렛(4Port) |  |  |  |  | (제 4 호표) 품명 : 아웃렛(4Port) |  | 규격 : Outlet Modular | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
아웃렛(4Port) |  | Outlet Modular | 개 | 1 | 아웃렛(4Port)Outlet Modular개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가5번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.0448 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 4-3-2 커넥터 및 Jack 접속 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 4 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 5 호표) 품명 : 아웃렛(6Port) |  |  |  |  | (제 5 호표) 품명 : 아웃렛(6Port) |  | 규격 : Outlet Modular | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
아웃렛(6Port) |  | Outlet Modular | 개 | 1 | 아웃렛(6Port)Outlet Modular개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가6번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.0504 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 4-3-2 커넥터 및 Jack 접속 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 5 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 6 호표) 품명 : 아웃렛(박스) |  |  |  |  | (제 6 호표) 품명 : 아웃렛(박스) |  | 규격 : 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
풀박스(천정면) |  | 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | 개 | 1 | 풀박스(천정면)단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가13번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.048 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 3-2-1 박스(BOX), 풀박스(Pull-Box), 시스템 박스 등 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 6 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 7 호표) 품명 : 배관공사 시건박스 |  |  |  |  | (제 7 호표) 품명 : 배관공사 시건박스 |  | 규격 : 노출 | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
시건박스 |  | 200*200 | 개 | 1 | 시건박스200*200개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가7번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.252 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 3-2-1 박스(BOX), 풀박스(Pull-Box), 시스템 박스 등 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 7 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 8 호표) 품명 : 구내통신배관 |  |  |  |  | (제 8 호표) 품명 : 구내통신배관 |  | 규격 : 합성수지 전선관, 22mm, 천장속 | [6 empty] | 단위 : m
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
구내통신배관 |  | 합성수지 전선관, 22mm, 천장속 | m | 1.1 | 구내통신배관합성수지 전선관, 22mm, 천장속m |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가8번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.078 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
배관부속재 |  | 전선관의 20% | 식 | 1 | 배관부속재전선관의 20%식 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
소모잡자재 |  | 전선, 전선관의 2% | 식 | 1 | 소모잡자재전선, 전선관의 2%식 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 3-1-1 구내통신배관 및 3-1-2 전선관 부속품률 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 8 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 9 호표) 품명 : 구내통신배관 |  |  |  |  | (제 9 호표) 품명 : 구내통신배관 |  | 규격 : 컨넥터 (합성수지 전선관부속품) | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
컨넥터 |  | 합성수지 전선관부속품, 22mm | 개 | 1 | 컨넥터합성수지 전선관부속품, 22mm개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가9번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.0156 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
계 |  |  |  |  | 계 | 9 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 10 호표) 품명 : 구내통신배관 |  |  |  |  | (제 10 호표) 품명 : 구내통신배관 |  | 규격 : 금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출 | [6 empty] | 단위 : m
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
구내통신배관 |  | 금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출 | m | 1 | 구내통신배관금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출m |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가10번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.0528 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
배관부속재 |  | 전선관의 20% | 식 | 1 | 배관부속재전선관의 20%식 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
소모잡자재 |  | 전선, 전선관의 2% | 식 | 1 | 소모잡자재전선, 전선관의 2%식 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 3-1-1 구내통신배관 및 3-1-2 전선관 부속품률 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 10 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 11 호표) 품명 : 구내통신배관 |  |  |  |  | (제 11 호표) 품명 : 구내통신배관 |  | 규격 : 세들 (금속제 가요 전선관 부속품) | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
새들 스텐 16MM |  | 스텐 새들 전선고정 배관정리 온새들 스탠새들 | 개 | 1 | 새들 스텐 16MM 스텐 새들 전선고정 배관정리 온새들 스탠새들개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가11번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.0105 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
계 |  |  |  |  | 계 | 11 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 12 호표) 품명 : RJ-45 |  |  |  |  | (제 12 호표) 품명 : RJ-45 |  | 규격 : RJ-45(Modular 접속) | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
RJ-45 커넥터 |  | RJ-45 커넥터 | 개 | 1 | RJ-45 커넥터RJ-45 커넥터개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가12번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.013 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 4-3-2 커넥터 및 Jack 접속 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 12 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 13 호표) 품명 : 풀박스(천정면) |  |  |  |  | (제 13 호표) 품명 : 풀박스(천정면) |  | 규격 : 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
풀박스(천정면) |  | 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | 개 | 1 | 풀박스(천정면)단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가13번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.048 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 3-2-1 박스(BOX), 풀박스(Pull-Box), 시스템 박스 등 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 13 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 14 호표) 품명 : 몰드 |  |  |  |  | (제 14 호표) 품명 : 몰드 |  | 규격 : 중 | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
몰드 |  | 중 | 개 | 1 | 몰드중개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가14번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.18 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 3-5-3 몰딩 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 14 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 15 호표) 품명 : Patch Panel |  |  |  |  | (제 15 호표) 품명 : Patch Panel |  | 규격 : 24port | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Patch Panel |  | 24port | 개 | 1 | Patch Panel24port개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가15번
통신설비공 |  |  | 인 | 0.21 | 통신설비공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1087번
보통인부 |  |  | 인 | 0.21 | 보통인부인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1002번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 4-3-3 Patch Panel 및 성단 등 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 15 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 16 호표) 품명 : 액세스플로어(Access Floor) |  |  |  |  | (제 16 호표) 품명 : 액세스플로어(Access Floor) |  | 규격 : 우드 | [6 empty] | 단위 : ㎡
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
액세스플로어(Access Floor) |  | 우드 | ㎡ | 1 | 액세스플로어(Access Floor)우드㎡ |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가16번
건축목공 |  |  | 인 | 0.16 | 건축목공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1023번
보통인부 |  |  | 인 | 0.16 | 보통인부인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1002번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 3-6-1 액세스플로어(Access Floor) 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 16 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 17 호표) 품명 : 가벽(철거 및 설치) |  |  |  |  | (제 17 호표) 품명 : 가벽(철거 및 설치) |  | 규격 : | [6 empty] | 단위 : ㎡
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
가벽(설치 및 철거) |  |  | ㎡ | 1 | 가벽(설치 및 철거)㎡ |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가17번
건축목공 |  |  | 인 | 0.1 | 건축목공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1023번
보통인부 |  |  | 인 | 0.05 | 보통인부인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1002번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
잡재료 및 소모재료 |  | 주재료비의 5% | 식 | 1 | 잡재료 및 소모재료주재료비의 5%식 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
※ 건설공사 표준품셈 : 4-2-2 칸막이벽틀 설치 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 17 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 18 호표) 품명 : 도색(벽면) |  |  |  |  | (제 18 호표) 품명 : 도색(벽면) |  | 규격 : | [6 empty] | 단위 : ㎡
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
도색(벽면) |  |  | ㎡ | 1 | 도색(벽면)㎡ |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가18번
도장공 |  |  | 인 | 0.022 | 도장공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1029번
보통인부 |  |  | 인 | 0.004 | 보통인부인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1002번
공구손료 |  | 노무비의 2% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 2%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 건축부문 표준품셈 : 11-2-1 수성페이트 붓칠 참조 |  |  |  |  | ※ 건축부문 표준품셈 : 11-2-1 수성페이트 붓칠 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 18 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 19 호표) 품명 : 텍스(천정) |  |  |  |  | (제 19 호표) 품명 : 텍스(천정) |  | 규격 : | [6 empty] | 단위 : ㎡
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
텍스(천정) |  | 흡음텍스 설치 | ㎡ | 1 | 텍스(천정)흡음텍스 설치㎡ |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가19번
내장공 |  |  | 인 | 0.0444 | 내장공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1030번
보통인부 |  |  | 인 | 0.0222 | 보통인부인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1002번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 건축부문 표준품셈 : 5-2-1 흠음텍스 설치 참조 |  |  |  |  | ※ 건축부문 표준품셈 : 5-2-1 흠음텍스 설치 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 19 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 20 호표) 품명 : 방범창 |  |  |  |  | (제 20 호표) 품명 : 방범창 |  | 규격 : | [6 empty] | 단위 : 개소
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
방범창 |  |  | 개소 | 1 | 방범창 개소 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가20번
창호공 |  |  | 인 | 0.66 | 창호공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1024번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 표준품셈 : 건축부문 10-1-2 강재창호 설치 준용 |  |  |  |  | ※ 표준품셈 : 건축부문 10-1-2 강재창호 설치 준용
계 |  |  |  |  | 계 | 20 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 21 호표) 품명 : 출입문 교체 |  |  |  |  | (제 21 호표) 품명 : 출입문 교체 |  | 규격 : | [6 empty] | 단위 : 개소
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
출입문 |  |  | 개소 | 1 | 출입문개소 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가21번
창호공 |  |  | 인 | 0.43 | 창호공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1024번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 표준품셈 : 건축부문 10-1-2 강재창호 설치 준용 |  |  |  |  | ※ 표준품셈 : 건축부문 10-1-2 강재창호 설치 준용
계 |  |  |  |  | 계 | 21 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 22 호표) 품명 : 누전차단기 설치 |  |  |  |  | (제 22 호표) 품명 : 누전차단기 설치 |  | 규격 : | [6 empty] | 단위 : 개소
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
누전 차단기 |  | 50AF 및 함체 | 개소 | 1 | 누전 차단기50AF 및 함체개소 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가22번
통신외선공 |  |  | 인 | 0.2 | 통신외선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1088번
보통인부 |  |  | 인 | 0.1 | 보통인부인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1002번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 11-7-4 분전반 준용 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 11-7-4 분전반 준용
계 |  |  |  |  | 계 | 22 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 23 호표) 품명 : 접지 : 중앙 |  |  |  |  | (제 23 호표) 품명 : 접지 : 중앙 |  | 규격 : 길이 1-2m x 2본 | [6 empty] | 단위 : 개소
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
접지(접지봉 타설) |  | 길이 1-2m X 2본 (중앙) | 개소 | 1 | 접지(접지봉 타설)길이 1-2m X 2본 (중앙)개소 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가23번
통신외선공 |  |  | 인 | 0.3 | 통신외선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1088번
보통인부 |  |  | 인 | 0.15 | 보통인부인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1002번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 11-5-1 접지시설 참조 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 11-5-1 접지시설 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 23 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 24 호표) 품명 : 접지 : 지역 |  |  |  |  | (제 24 호표) 품명 : 접지 : 지역 |  | 규격 : 길이 1-2m x 2본 | [6 empty] | 단위 : 개소
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
접지(접지봉 타설) |  | 길이 1-2m X 2본 (지역) | 개소 | 1 | 접지(접지봉 타설)길이 1-2m X 2본 (지역)개소 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가24번
통신외선공 |  |  | 인 | 0.3 | 통신외선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1088번
보통인부 |  |  | 인 | 0.15 | 보통인부인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1002번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 11-5-1 접지시설 참조 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 11-5-1 접지시설 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 24 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 25 호표) 품명 : 접지 : 워크그룹 |  |  |  |  | (제 25 호표) 품명 : 접지 : 워크그룹 |  | 규격 : 길이 1-2m x 1본 | [6 empty] | 단위 : 개소
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
접지(접지봉 타설) |  | 길이 1-2m X 1본 (워크그룹) | 개소 | 1 | 접지(접지봉 타설)길이 1-2m X 1본 (워크그룹)개소 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가25번
통신외선공 |  |  | 인 | 0.2 | 통신외선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1088번
보통인부 |  |  | 인 | 0.1 | 보통인부인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1002번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 11-5-1 접지시설 참조 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 11-5-1 접지시설 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 25 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 26 호표) 품명 : 접지단자함 |  |  |  |  | (제 26 호표) 품명 : 접지단자함 |  | 규격 : | [6 empty] | 단위 : 개소
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
접지단자함 |  |  | 개소 | 1 | 접지단자함개소 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가26번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.66 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 11-5-1 접지시설(접지 단자함) 참조 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 11-5-1 접지시설(접지 단자함) 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 26 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 27 호표) 품명 : 분전반 설치 |  |  |  |  | (제 27 호표) 품명 : 분전반 설치 |  | 규격 : 배선용차단기, 50A, 4P | [6 empty] | 단위 : 개소
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
분전반 |  | 배선용차단기, 50A, 4P | 개소 | 1 | 분전반배선용차단기, 50A, 4P개소 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가27번
통신설비공 |  |  | 인 | 0.962 | 통신설비공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1087번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 11-7-4 분전반 참조 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 11-7-4 분전반 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 27 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 28 호표) 품명 : 도어록 설치 |  |  |  |  | (제 28 호표) 품명 : 도어록 설치 |  | 규격 : 디지털도어록 | [6 empty] | 단위 : 개소
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
도어록 |  | 디지털도어록 | 개소 | 1 | 도어록디지털도어록개소 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가28번
창호공 |  |  | 인 | 0.043 | 창호공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1024번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 표준품셈 : 건축부문 10-2-3 도어록 설치 참조 |  |  |  |  | ※ 표준품셈 : 건축부문 10-2-3 도어록 설치 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 28 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 29 호표) 품명 : LED 전등 설치 |  |  |  |  | (제 29 호표) 품명 : LED 전등 설치 |  | 규격 : | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
LED등기구 |  | 55w | 개 | 1 | LED등기구55w개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가29번
내선전공 |  |  | 인 | 0.306 | 내선전공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1075번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 전기품셈 : 5-25-3 LED 등기구 설치 참조 |  |  |  |  | ※ 전기품셈 : 5-25-3 LED 등기구 설치 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 29 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 30 호표) 품명 : 비상등 설치 |  |  |  |  | (제 30 호표) 품명 : 비상등 설치 |  | 규격 : | [6 empty] | 단위 : 개
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
비상등 |  | 55w | 개 | 1 | 비상등55w개 |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가30번
내선전공 |  |  | 인 | 0.306 | 내선전공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1075번
공구손료 |  | 노무비의 3% | 식 | 1 | 공구손료노무비의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 전기품셈 : 5-25-3 LED 등기구 설치 참조 |  |  |  |  | ※ 전기품셈 : 5-25-3 LED 등기구 설치 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 30 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 31 호표) 품명 : 조립식 케이블트레이 설치 |  |  |  |  | (제 31 호표) 품명 : 조립식 케이블트레이 설치 |  | 규격 : 폭 300mm 이하, 철재 | [6 empty] | 단위 : m
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
조립식 케이블트레이 |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m | 1 | 조립식 케이블트레이폭 300mm 이하, 철재m |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가31번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.2 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 3-4-2 조립식 케이블트레이 참조 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 3-4-2 조립식 케이블트레이 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 31 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
(제 32 호표) 품명 : Hi-Tec Tray 설치 |  |  |  |  | (제 32 호표) 품명 : Hi-Tec Tray 설치 |  | 규격 : 폭 300mm 이하, 철재 | [6 empty] | 단위 : m
재료명 | 재질 및 규격 |  | 단위 | 수량 | 재료명단위 |  | 직접재료비 |  | 직접노무비 |  | 기계경비 |  | 합계 | 비고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
Hi-Tec Tray |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m | 1 | Hi-Tec Tray폭 300mm 이하, 철재m |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 단가32번
통신내선공 |  |  | 인 | 0.2 | 통신내선공인 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 노임1086번
공구손료 |  | 인력품의 3% | 식 | 1 | 공구손료인력품의 3%식 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
※ 정보통신표준품셈 : 3-4-2 조립식 케이블트레이 참조 |  |  |  |  | ※ 정보통신표준품셈 : 3-4-2 조립식 케이블트레이 참조
계 |  |  |  |  | 계 | 32 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!

## 단가
[ 표 : 7 ]
단가조사비교표
| 번호 | 재 료 명 |  | 재질 및 규격 |  | 단위 | 적용금액 | 비 고
UTP구내, 4PrM | 1 |  | UTP |  | 구내, 4Pr | M
UTP구내, 25PrM | 2 |  | UTP |  | 구내, 25Pr | M
UTP구내, 100PrM | 3 |  | UTP |  | 구내, 100Pr | M
아웃렛(2Port)Outlet Modular개 | 4 |  | 아웃렛(2Port) |  | Outlet Modular | 개
아웃렛(4Port)Outlet Modular개 | 5 |  | 아웃렛(4Port) |  | Outlet Modular | 개
아웃렛(6Port)Outlet Modular개 | 6 |  | 아웃렛(6Port) |  | Outlet Modular | 개
시건박스200*200개 | 7 |  | 시건박스 |  | 200*200 | 개
구내통신배관합성수지 전선관, 22mm, 천장속M | 8 |  | 구내통신배관 |  | 합성수지 전선관, 22mm, 천장속 | M
컨넥터합성수지 전선관부속품, 22mm개 | 9 |  | 컨넥터 |  | 합성수지 전선관부속품, 22mm | 개
구내통신배관금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출M | 10 |  | 구내통신배관 |  | 금속제 가요 전선관, 16mm, 콘크리트노출 | M
새들 스텐 16MM 스텐 새들 전선고정 배관정리 온새들 스탠새들개 | 11 |  | 새들 스텐 16MM |  | 스텐 새들 전선고정 배관정리 온새들 스탠새들 | 개
RJ-45 커넥터RJ-45 커넥터개 | 12 |  | RJ-45 커넥터 |  | RJ-45 커넥터 | 개
풀박스(천정면)단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출개 | 13 |  | 풀박스(천정면) |  | 단면적 100c㎡이하(깊이10cm이하), 노출 | 개
몰드중개 | 14 |  | 몰드 |  | 중 | 개
Patch Panel24port개 | 15 |  | Patch Panel |  | 24port | 개
액세스플로어(Access Floor)우드㎡ | 16 |  | 액세스플로어(Access Floor) |  | 우드 | ㎡
가벽(설치 및 철거)㎡ | 17 |  | 가벽(설치 및 철거) |  |  | ㎡
도색(벽면)㎡ | 18 |  | 도색(벽면) |  |  | ㎡
텍스(천정)흡음텍스 설치㎡ | 19 |  | 텍스(천정) |  | 흡음텍스 설치 | ㎡
방범창 개소 | 20 |  | 방범창 |  |  | 개소
출입문개소 | 21 |  | 출입문 |  |  | 개소
누전 차단기50AF 및 함체개소 | 22 |  | 누전 차단기 |  | 50AF 및 함체 | 개소
접지(접지봉 타설)길이 1-2m X 2본 (중앙)개소 | 23 |  | 접지(접지봉 타설) |  | 길이 1-2m X 2본 (중앙) | 개소
접지(접지봉 타설)길이 1-2m X 2본 (지역)개소 | 24 |  | 접지(접지봉 타설) |  | 길이 1-2m X 2본 (지역) | 개소
접지(접지봉 타설)길이 1-2m X 1본 (워크그룹)개소 | 25 |  | 접지(접지봉 타설) |  | 길이 1-2m X 1본 (워크그룹) | 개소
접지단자함개소 | 26 |  | 접지단자함 |  |  | 개소
분전반배선용차단기, 50A, 4P개소 | 27 |  | 분전반 |  | 배선용차단기, 50A, 4P | 개소
도어록디지털도어록개소 | 28 |  | 도어록 |  | 디지털도어록 | 개소
LED등기구55w개 | 29 |  | LED등기구 |  | 55w | 개
비상등55w개 | 30 |  | 비상등 |  | 55w | 개
조립식 케이블트레이폭 300mm 이하, 철재m | 31 |  | 조립식 케이블트레이 |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m
Hi-Tec Tray폭 300mm 이하, 철재m | 32 |  | Hi-Tec Tray |  | 폭 300mm 이하, 철재 | m

## 경비
[ 표 : 9 ]
경비산출표
0
단위 : 원
| 비 목 | 배부율(%) | 배부대상액 | 금 액 | 비 고
|  | 주 1) | 주 2)
| 기계경비 |  |  | 0 | [ 표 : 2 ] 참조
| 산재보험료 |  |  | #REF! | [ 표 : 10 ] 참조
| 고용보험료 |  |  | #REF! | [ 표 : 12 ] 참조
| 석면피해구제분담금 |  |  | #REF! | [ 표 : 13 ] 참조
| 임금채권보장보험료 |  |  | #REF! | [ 표 : 14 ] 참조
| 건강보험료 |  |  | 6111737
| 연금보험료 |  |  | 8075314
| 노인장기요양보험료 |  |  | 803082
| 산업안전보건관리비 |  |  | 7412218
| 퇴직공제부금비 |  |  | 3910152
| 기타경비 | 5 | #REF! | #REF! | 재료비+노무비
| 계 |  |  | #REF!
2) 배부대상액 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조

## 산재
[ 표 : 10 ]
산재보험료산출표
단위 : 원
구 분 | 적용대상액 (노무비) | 적용 비율(%) | 금 액 | 비 고
| 주 1) | 주 2)
산재보험료 | #REF! | 3.56 | #REF!
계 |  |  | #REF!
주 1) 적용대상액 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조

## 고용
[ 표 : 12 ]
고용보험료산출표
단위 : 원
구 분 | 적용대상액 (노무비) | 비율(%) | 금 액 | 비 고
| 주 1) | 주 2)
고용보험료 | #REF! | 1.01 | #REF!
계 |  |  | #REF!
주 1) 적용대상액 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조
2) 비율(%) : 조달청기준비율 1.01%를 적용

## 석면피해
[ 표 : 13 ]
석면피해구제분담금산출표
단위 : 원
구 분 | 적용대상액 (노무비) | 비율(%) | 금 액 | 비 고
| 주 1) | 주 2)
석면피해구제분담금 | #REF! | 0.006 | #REF!
계 |  |  | #REF!
주 1) 적용대상액 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조
2) 비율(%) : 조달청 석면피해구제분담금 적용비율에 의거

## 임금채권
[ 표 : 14 ]
임금채권보장보험료산출표
단위 : 원
구 분 | 적용대상액 (노무비) | 비율(%) | 금 액 | 비 고
| 주 1) | 주 2)
임금채권보장보험료 | #REF! | 0.09 | #REF!
계 |  |  | #REF!
주 1) 적용대상액 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조
2) 비율(%) : 조달청기준비율 0.09%를 적용

## 일반
[ 표 : 23 ]
일반관리비산출표
단위 : 원
구 분 | 적 용 대 상 액 |  |  |  | 비율 (%) | 금 액
| 재료비 | 노무비 | 경비 | 계
| 주 1) | 주 2) | 주 3) |  | 주 4)
일반관리비 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | #REF!
계 | [5 empty] | #REF!
주 1) 재료비 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조
2) 노무비 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조
3) 경비 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조

## 이윤
[ 표 : 25 ]
이윤산출표
단위 : 원
구 분 | 적 용 대 상 액 |  |  |  | 비율 (%) | 금 액
| 노무비 | 경비 | 일반관리비 | 계
| 주 1) | 주 2) | 주 3) |  | 주 4)
이 윤 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | #REF!
계 | [5 empty] | #REF!
주 1) 노무비 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조
2) 경비 : [ 표 : 1 ] 공사원가계산서 참조
3) 일반관리비 : [ 표 : 23 ] 일반관리비산출표 참조

## 공사노임
공사부문시중노임
직종 번호 | 직 종 명 | 노임단가 |  | 비 고
1001 | 작업반장 |  | 1001
1002 | 보통인부 |  | 1002
1003 | 특별인부 |  | 1003
1004 | 조력공 |  | 1004
1005 | 제도사 |  | 1005
1006 | 비계공 |  | 1006
1007 | 형틀목공 |  | 1007
1008 | 철근공 |  | 1008
1009 | 철공 |  | 1009
1010 | 철판공 |  | 1010
1011 | 철골공 |  | 1011
1012 | 용접공 |  | 1012
1013 | 콘크리트공 |  | 1013
1014 | 보링공 |  | 1014
1015 | 착암공 |  | 1015
1016 | 화약취급공 |  | 1016
1017 | 할석공 |  | 1017
1018 | 포설공 |  | 1018
1019 | 포장공 |  | 1019
1020 | 잠수부 |  | 1020
1021 | 조적공 |  | 1021
1022 | 견출공 |  | 1022
1023 | 건축목공 |  | 1023
1024 | 창호공 |  | 1024
1025 | 유리공 |  | 1025
1026 | 방수공 |  | 1026
1027 | 미장공 |  | 1027
1028 | 타일공 |  | 1028
1029 | 도장공 |  | 1029
1030 | 내장공 |  | 1030
1031 | 도배공 |  | 1031
1032 | 연마공 |  | 1032
1033 | 석공 |  | 1033
1034 | 줄눈공 |  | 1034
1035 | 판넬조립공 |  | 1035
1036 | 지붕잇기공 |  | 1036
1037 | 벌목부 |  | 1037
1038 | 조경공 |  | 1038
1039 | 배관공 |  | 1039
1040 | 배관공(수도) |  | 1040
1041 | 보일러공 |  | 1041
1042 | 위생공 |  | 1042
1043 | 덕트공 |  | 1043
1044 | 보온공 |  | 1044
1045 | 인력운반공 |  | 1045
1046 | 궤도공 |  | 1046
1047 | 건설기계조장 |  | 1047
1048 | 건설기계운전사 |  | 1048
1049 | 화물차운전사 |  | 1049
1050 | 일반기계운전사 |  | 1050
1051 | 기계설비공 |  | 1051
1052 | 준설선선장 |  | 1052
1053 | 준설선기관사 |  | 1053
1054 | 준설선운전사 |  | 1054
1055 | 선원 |  | 1055
1056 | 플랜트배관공 |  | 1056
1057 | 플랜트제관공 |  | 1057
1058 | 플랜트용접공 |  | 1058
1059 | 플랜트특수용접공 |  | 1059
1060 | 플랜트기계설치공 |  | 1060
1061 | 플랜트특별인부 |  | 1061
1062 | 플랜트케이블전공 |  | 1062
1063 | 플랜트계장공 |  | 1063
1064 | 플랜트덕트공 |  | 1064
1065 | 플랜트보온공 |  | 1065
1066 | 제철축로공 |  | 1066
1067 | 비파괴시험공 |  | 1067
1068 | 특급품질관리원 |  | 1068
1069 | 고급품질관리원 |  | 1069
1070 | 중급품질관리원 |  | 1070
1071 | 초급품질관리원 |  | 1071
1072 | 지적기사 |  | 1072
1073 | 지적산업기사 |  | 1073
1074 | 지적기능사 |  | 1074
1075 | 내선전공 |  | 1075
1076 | 특고압케이블전공 |  | 1076
1077 | 고압케이블전공 |  | 1077
1078 | 저압케이블전공 |  | 1078
1079 | 송전전공 |  | 1079
1080 | 송전활선전공 |  | 1080
1081 | 배전전공 |  | 1081
1082 | 배전활선전공 |  | 1082
1083 | 플랜트전공 |  | 1083
1084 | 계장공 |  | 1084
1085 | 철도신호공 |  | 1085
1086 | 통신내선공 |  | 1086
1087 | 통신설비공 |  | 1087
1088 | 통신외선공 |  | 1088
1089 | 통신케이블공 |  | 1089
1090 | 무선안테나공 |  | 1090
1091 | 석면해체공 |  | 1091
2001 | 광케이블설치사 |  | 2001
2002 | H/W시험사 |  | 2002
2003 | S/W시험사 |  | 2003
3001 | 도편수 |  | 3001
3002 | 드잡이공 |  | 3002
3003 | 한식목공 |  | 3003
3004 | 한식목공조공 |  | 3004
3005 | 한식석공 |  | 3005
3006 | 한식미장공 |  | 3006
3007 | 한식와공 |  | 3007
3008 | 한식와공조공 |  | 3008
3009 | 목조각공 |  | 3009
3010 | 석조각공 |  | 3010
3011 | 특수화공 |  | 3011
3012 | 화공 |  | 3012
3013 | 드잡이공편수 |  | 3013
3014 | 한식미장공편수 |  | 3014
3015 | 한식와공편수 |  | 3015
3016 | 한식단청공편수 |  | 3016
3017 | 한식석공조공 |  | 3017
3018 | 한식미장공조공 |  | 3018
4001 | 원자력플랜트전공 |  | 4001
4002 | 원자력용접공 |  | 4002
4003 | 원자력기계설치공 |  | 4003
4004 | 원자력품질관리사 |  | 4004
5001 | 통신관련기사 |  | 5001
5002 | 통신관련산업기사 |  | 5002
5003 | 통신관련기능사 |  | 5003
5004 | 전기공사기사 |  | 5004
5005 | 전기공사산업기사 |  | 5005
5006 | 변전전공 |  | 5006
5007 | 코킹공 |  | 5007
5008 | 특급품질관리기술인 |  | 5008
5009 | 고급품질관리기술인 |  | 5009
5010 | 중급품질관리기술인 |  | 5010
5011 | 초급품질관리기술인 |  | 5011
5012 | 플로어링마루시공공 |  | 5012
5013 | 교통정리원 |  | 5013
5014 | 철거공 |  | 5014
5015 | 흙막이공 |  | 5015
5016 | 전철전공 |  | 5016
[5 empty] | 2026년 | 기계/설비 | 전기 | 정보통신 | 건설 | 환경 | 원자력 | 기타
ENG-1 | 기술사 |  | ENG-1 | 기계/설비 | 기술사 | 474467 | 461459 | 455331 | 467217 | 456237 | 584019 | 447658
ENG-2 | 특급기술자 |  | ENG-2 | 기계/설비 | 특급기술자 | 401407 | 360108 | 343079 | 373353 | 362012 | 463039 | 357676
ENG-3 | 고급기술자 |  | ENG-3 | 기계/설비 | 고급기술자 | 335379 | 311965 | 315288 | 310884 | 323993 | 395526 | 301863
ENG-4 | 중급기술자 |  | ENG-4 | 기계/설비 | 중급기술자 | 300463 | 300452 | 283343 | 295138 | 272129 | 363751 | 261545
ENG-5 | 초급기술자 |  | ENG-5 | 기계/설비 | 초급기술자 | 263602 | 248432 | 249574 | 235459 | 246584 | 297437 | 229278
ENG-6 | 고급숙련기술자 |  | ENG-6 | 기계/설비 | 고급숙련기술자 | 309271 | 301459 | 273034 | 281075 | 267856 | 360090 | 289195
ENG-7 | 중급숙련기술자 |  | ENG-7 | 기계/설비 | 중급숙련기술자 | 241305 | 246556 | 234317 | 250087 | 222995 | 350319 | 226344
ENG-8 | 초급숙련기술자 |  | ENG-8 | 기계/설비 | 초급숙련기술자 | 217582 | 209640 | 198751 | 218142 | 192381 | 226251 | 194317
0
0
0
0