## 원가계산
원 가 계 산 서
공사명 : 지천면 기초생활거점조성사업 전기공사-제로에너지(원격검침시스템) 구축
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 | 직 접 재 료 비 | 0
| 료 | 간 접 재 료 비
| 비 | 소 계 (A) | 0
| 노 | 직 접 노 무 비 | 0
| 무 | 간 접 노 무 비
| 비 | 소 계 (B) | 0
경 비
| 경 | 산 재 보 험 료 | 0 | 3.56% | x 노무비
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 1.01% | x 노무비
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 3.595% | x 직접노무비
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 13.14% | x 건강보험료
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 4.75% | x 직접노무비
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | 2.07% | x (재료비+직노))
|  | 석면분담금 | 0 | 0.006% | x 노무비
| 비 | 임금채권부담금 | 0 | 0.09% | x 노무비
|  | 소 계 (C) | 0
| 합 계 |  | 0 |  | A+B+C
일 반 관 리 비 (D) |  |  |  |  | x (A+B+C)
이 윤 (E) |  |  |  |  | x (B+C+D)
작업부산물 공제
공 급 가 액 |  |  | 0 |  |  | (만단위 미만 절사)
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 10% | x (A+B+C+D+E)
총 합 계 금 액 |  |  | 0 |  | 공급가액+ 부가가치세
0
※ 본견적에는 원격검침시스템 및 실별제어 구성에 필요한 케이블(RS-485 20AWG 2C)은 전기공사업체에서 포설로 반영되어야 함.
※ 원격검침용 양방향계량기는 분전반업체에 구매,설치 하도록 함
※ 가스미터기 및 수도미터기(전자식)는 기계설비업체에 구매,설치 및 검침 하도록 함
※ 태양광업체는 PC옆에 설치하는 컨버터에서 원격검침업체로 RS모드버스485통신 프로토콜을 제공함.
※ 각종 계량기 설치 업체는 원격검침업체와 통신호환 가능 유무 확인후 제품 선정해야 됨

## 원격검침 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 제로에너지(원격검침시스템) 설치
소 계
1. 제로에너지(원격검침시스템) 설치
중앙 처리 장치(CPU)-PC | Intel CPU i5(16G, 2T, Windows 11) | EA | 1
컬러 그래픽 조작 터미널 | 24인치 LED(와이드) | EA | 1
MS Office 2024 | 0 | EA | 1
원격검침 프로그램 | 운영S/W, 시운전포함 | 식 | 1
원격검침 화면구성 | 표준화면(3화면) | 화면 | 3 | [6 empty] | 전체,전기,태양광
원격검침 화면구성 | 트랜드화면 | 화면 | 1
원격검침 화면구성 | 레포트화면 | 화면 | 1
원격검침 화면구성 | 알람화면 | 화면 | 1
원격검침 프로그램 개발비 | 데이터 수집 및 표시 | L/S | 1
원격검침 프로그램 개발비 | 데이터 조회 및 관리 | L/S | 1
원격검침 프로그램 개발비 | 에너지소비 현황 분석 | L/S | 1
원격검침 프로그램 개발비 | 종합유지관리 | L/S | 1
ETHERNET허브 | 5PORT | EA | 1
중계장치 | 통신변환컨버터 | EA | 2 | [6 empty] | 전기,태양광
원격검침용 디지털미터 | 3P4W 5(2.5)A | EA | 1 | [5 empty] | 분전반업체
통신변환기 | 원격검침용 | EA | 1 | [5 empty] | 분전반업체
가스계량기 | 가스온수기용 | EA | 0 | [5 empty] | 기계설비업체
온압보정기 | RS485통신변환기 포함 | EA | 0 | [5 empty] | 기계설비업체
노무비 | 전기공사산업기사 | 인 | 0.52
노무비 | H/W시험사 | 인 | 1.98
노무비 | S/W시험사 | 인 | 1.59
소 계