## 설계서(총괄)
설 계 서
2026년 08월 | 조 사 자 | 설 계 자 |  | 담 당 자 | 심 사 자 | 팀 장 | 과 장
2026년도
글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
| - 공 사 개 요 | : | 전기공사 : 1식
총 공 사 비 |  | : | 일금 영원정 |  |  | 0
01. 도급공사비(전기) |  | : | 일금 영원정 |  |  | 0
02. 도 급 자 관 급 |  | : | 일금 영원정 |  |  | 0

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
| 재 | 직 접 재 료 비 | 0
| 료 | 간 접 재 료 비
| 비 | 소 계 | 0
| 노 | 직 접 노 무 비 | 0
| 무 | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비소계의 17.50%
순 | 비 | 소 계 | 0
운 반 비
공 |  | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비의 3.56%
사 | 경 | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비의 1.01%
|  | 국민건강보험료 | 0 | 직접노무비의 3.595% |  | 총공사금액(도급금액+도급자관급금액) 2천만원 이상
원 |  | 국민연금보험료 | 0 | 직접노무비의 4.75% |  | 관급포함시 a,b중 작은금액적용
|  | 퇴직공제부금비 | 0 | 직접노무비의 2.30% |  | a | 0 | (재료+직노+관급/1.1) * 3.11 %
가 |  | 산업안전보건관리비 | 0 | ( 재료비+직접노무비) * 3.11 % |  | b | 0 | (재료+직노) * 3.11 % * 1.2
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 국민건강보험료의 13.14% |  | 관급미포함시
| 비 | 기 타 경 비 | 0 | ( 재료비+노무비) * 4.035% |  | c | 0 | (재료+직노) * 3.11 %
|  | 석 면 분 담 금 | 0 | 노무비의 0.006%
|  | 임 금 체 권 부 담 금 | 0 | 노무비의 0.09%
|  | 소 계 | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계의 6.50%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)의 10.00%
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액의 10.0% |  | 관급자재비
도 급 액 |  |  | 0 |  |  | 0
도 급 자 관 급
총 공 사 비 |  |  | 0

## 집계표
[ 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기) ]
공 종 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01. 전기공사
0101. 전력간선설비공사 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0102. 전등설비공사 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0103. 전열설비공사 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0104. 냉난방설비공사 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
( 합 계 ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고/ 일위대가
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101. 전력간선설비공사
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M | 82
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | M | 25
1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 16
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 4
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 4㎟ | M | 113
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 6㎟ | M | 16
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 108
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | M | 15
누전차단기 철거 | 2P 30AF 20AT | EA | 3 | [8 empty] | 노임산출적용
배선용차단기 철거 | 4P 100AF 50AT | EA | 3 | [8 empty] | 노임산출적용
누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 2
누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 30AT | EA | 2
누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 40AT | EA | 1
누전차단기(54c) | 4P 50AF 20AT | EA | 1
누전차단기(54c) | 4P 50AF 50AT | EA | 1
누전차단기(104c) | 4P 100AF 75AT | EA | 1
케이블표지시트 | 0.15x150 | M | 80
타파기 & 되메우기 | 인력20/기계80 | ㎥ | 38.4 | [8 empty] | 제 1호표
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15% | 식 | 1
[ 소모 잡자재 ] | 배관,배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 3
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3% | 식 | 1
( 합 계 )
0102. 전등설비공사
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 451
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 58
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 79
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 158
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 79
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 8
JOINT BOX | 150×150×100 | 개 | 44
트렉레일 | 도면참조 | M | 149
END CAP | 도면참조 | 개 | 46
- 자연결 | 도면참조 | 개 | 75
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 2025
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로2구 | 개 | 1
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로3구 | 개 | 3
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로4구 | 개 | 3
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로6구 | 개 | 1
"A"TYPE LED 멀티매입 | LED (15W+15W) | 등 | 20 | [8 empty] | 관급자재
"B"TYPE LED SPOT 라이트(이동식) | LED 15W | 등 | 83 | [8 empty] | 관급자재
"C"TYPE LED 다운라이트 | LED 15W | 등 | 55 | [8 empty] | 관급자재
"D"TYPE LED 라인조명 | LED 20W | 등 | 167 | [8 empty] | 관급자재
"E"TYPE LED 펜던트 | LED 15W | 등 | 4 | [8 empty] | 관급자재
확산형 라인 LED 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | 2888 | [8 empty] | 관급자재
라인LED라인 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | 56 | [8 empty] | 관급자재
태양광보안등 | 170 X 110 X 400cm | 등 | 20 | [8 empty] | 관급자재
시그니처경관조명 | 21 X 23 X 85cm | 개 | 30 | [8 empty] | 관급자재
장비(스카이) | 외벽작업 | 식 | 20 | [8 empty] | 제 2호표
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15% | 식 | 1
[ 소모 잡자재 ] | 배관,배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 255
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3% | 식 | 1
( 합 계 )
0103. 전열설비공사
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 99
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 14
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 299
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 14
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15% | 식 | 1
[ 소모 잡자재 ] | 배관,배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 7
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3% | 식 | 1
( 합 계 )
0104. 냉난방설비공사
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M | 41
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | M | 82
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 216
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 332
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 42
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 92
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 19
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 23
풀박스 | 250×250×150 | 개 | 3
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 650
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 4㎟ | M | 44
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 10㎟ | M | 44
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 16㎟ | M | 44
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | M | 42
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 42
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | 42
콘센트 | 노출형, 250V 원형 | 개 | 13
[ 배관 부속재 ] | 전선관의 15% | 식 | 1
[ 소모 잡자재 ] | 배관,배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 28
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3% | 식 | 1
( 합 계 )

## 간지(1) (hidden)
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
(도 급 자) 관 급 자 재

## (도급자)관급자재 (hidden)
[ 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기) ] |  |  | - 관급자재
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 물품식별번호 / 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
0201. 도급자 관급자재
020101. 조명기구
"A"TYPE LED 멀티매입 | LED (15W+15W) | 등 | 20 | 156000 | 3120000 | [6 empty] | 3120000 | 2609-2922
"B"TYPE LED SPOT 라이트(이동식) | LED 15W | 등 | 83 | 120000 | 9960000 | [6 empty] | 9960000 | 2559-1532
"C"TYPE LED 다운라이트 | LED 15W | 등 | 55 | 18000 | 990000 | [6 empty] | 990000 | 2373-3246
"D"TYPE LED 라인조명 | LED 20W | 등 | 167 | 56000 | 9352000 | [6 empty] | 9352000 | 2394-0005
"E"TYPE LED 펜던트 | LED 15W | 등 | 4 | 89000 | 356000 | [6 empty] | 356000 | 2484-7395
( 소 계 ) | [11 empty] | 23778000
조달수수료 |  | % | 0.54 | [8 empty] | 129000
( 합 계 ) | [11 empty] | 23907000
020102. 경관조명기구
확산형 라인 LED 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | 2888 | 220000 | 635360000 | [6 empty] | 635360000 | 2617-1020
라인LED라인 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | 56 | 220000 | 12320000 | [6 empty] | 12320000 | 2617-1019
태양광보안등 | 170 X 110 X 400cm | 등 | 20 | 5500000 | 110000000 | [6 empty] | 110000000 | 2615-5377
시그니처경관조명 | 21 X 23 X 85cm | 등 | 30 | 814000 | 24420000 | [6 empty] | 24420000 | 2616-1541 | 134420000
( 소 계 ) | [11 empty] | 782100000
조달수수료 |  | % | 0.54 | [8 empty] | 4224000
( 합 계 ) | [11 empty] | 786324000
( 총 계 ) | [11 empty] | 810231000

## 간지(2) (hidden)
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
시 설 부 담 금
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
일 위 대 가 표
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
단 가 조 사 서
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
노 임 산 출 서
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
수 량 산 출 서
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
부 하 계 산 서
공사명 : 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기)
조 도 계 산 서

## 일위대가표 (hidden)
[ 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
타파기 & 되메우기 | 인력20/기계80 | ㎥ | 1 |  | 2342 |  | 5992 |  | 0 |  | 8334 | 제 1호표
장비(스카이차) | 외벽작업 | 식 | 1 |  | 42374 |  | 465287 |  | 103680 |  | 611341 | 제 2호표
타파기 & 되메우기 | 인력20/기계80 | ㎥ | 1 | [8 empty] | 제 1호표
터파기 | 인력20/기계80 | ㎥ | 1 | 1171 | 1171 | 3995 | 3995 |  |  |  | 5166
되메우기 | 인력20/기계80 | ㎥ | 1 | 1171 | 1171 | 1997 | 1997 |  |  |  | 3168
합 계 |  |  |  |  | 2342 |  | 5992 |  |  |  | 8334
터파기 | 인력20/기계80 | ㎥
터파기 | 인력 | ㎥ | 0.2 |  |  | 19976 | 3995 |  |  |  | 3995
터파기 [52.52㎥/hr | 백호우 0.7㎥ | ㎥ | 0.8 | 1464 | 1171 | [5 empty] | 1171
합 계 |  |  |  |  | 1171 |  | 3995 |  |  |  | 5166
되메우기 | 인력20/기계80 | ㎥
되메우기 | 인력 | ㎥ | 0.2 |  |  | 9988 | 1997 |  |  |  | 1997
되메우기 [62.07㎥/ | 백호우 0.7㎥ | ㎥ | 0.8 | 1464 | 1171 | [5 empty] | 1171
합 계 |  |  |  |  | 1171 |  | 1997 |  |  |  | 3168
장비(스카이차) | 외벽작업 | 식 | 1 | [8 empty] | 제 2호표
스카이차 | 버킷타입 | 시간 | 8 | 3552 | 28416 | 7984 | 63872 | 12960 | 103680 |  | 195968
노 무 비 | 보통인부 | 인 | 1 |  |  | 172698 | 172698 |  |  |  | 172698
노 무 비 | 특별인부 | 인 | 1 |  |  | 228717 | 228717 |  |  |  | 228717
[ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3% | 식 | 1 | 13958 | 13958 | [5 empty] | 13958
( 합 계 ) |  |  |  |  | 42374 |  | 465287 |  | 103680 |  | 611341

## 단가조사서 (hidden)
[ 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기) ]
적요 | 규 격 | 단위 | 적용단가 | 물 가 정 보 |  | 거 개 가 격 |  | 시 설 단 가 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 페이지 | 단 가 | 페이지 | 단 가 | 페이지 | 관급자재 | [5 empty] | 할증
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M | 342 | 480 | I-1204 | 595 | 1025 | 342 |  |  | 배전전공 | 0.006 | 보통인부 | 0.014 | 전기4-31 | 0.7 | 지중
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | M | 522 | 607 | I-1204 | 857 | 1025 | 522 |  |  | 배전전공 | 0.007 | 보통인부 | 0.018 | 전기4-31 | 0.7 | 지중
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 432 | 432 |  |  |  | 690 |  |  | 내선전공 | 0.044 |  |  | 전기5-1 | 1.2 | 노출
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 579 | 579 |  |  |  | 994 |  |  | 내선전공 | 0.059 |  |  | 전기5-1 | 1.2 | 노출
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | M | 1716 | 1716 |  |  |  | 1965 |  |  | 내선전공 | 0.059 |  |  | 전기5-1 | 1.2 | 노출
1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 2184 | 2184 |  |  |  | 2624 |  |  | 내선전공 | 0.072 |  |  | 전기5-1 | 1.2 | 노출
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 407 | 520 | 인터넷 |  |  | 407
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 600 | 600 | 인터넷 |  |  | 600
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 950 | 950 | 인터넷 |  |  | 2164
1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 1300 | 1300 | 인터넷 |  |  | 2722
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 626 | 845 | 1-1206 | 800 | 1028 | 626 |  |  | 내선전공 | 0.12 |  |  | 전기5-3
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 973 | 973 | 1-1206 | 3100 | 1028 |  |  |  | 내선전공 | 0.12 |  |  | 전기5-3
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 591 | 700 | 1-1206 | 650 | 1028 | 591 |  |  | 내선전공 | 0.2 |  |  | 전기5-3
JOINT BOX | 150×150×100 | 개 | 2856 | 3360 | 1-1206 | 7510 | 1028 | 2856 |  |  | 내선전공 | 0.55 |  |  | 전기5-4
풀박스 | 250×250×150 | 개 | 7675 | 9030 | 1-1206 | 16800 | 1028 | 7675 |  |  | 내선전공 | 0.55 |  |  | 전기5-4
트렉레일 | 도면참조 | M | 14000 |  |  |  |  | 11000 |  | 시장가격 | 내선전공 | 0.126 |  |  | 전기5-17/(20A)
END CAP | 도면참조 | 개 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 시장가격
- 자연결 | 도면참조 | 개 | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | 시장가격
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 570 | 961 | I-1165 | 643 | 993 | 570 |  |  | 내선전공 | 0.01 |  |  | 전기5-10
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 846 | 1578 | I-1165 | 952 | 993 | 846 |  |  | 내선전공 | 0.01 |  |  | 전기5-10
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 4㎟ | M | 1086 | 1498 | I-1165 | 1475 | 994 | 1086 |  |  | 내선전공 | 0.006 |  |  | 전기3-38 | 1.5 | 옥내
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 6㎟ | M | 1408 | 1705 | I-1165 | 1912 | 994 | 1408 |  |  | 내선전공 | 0.006 |  |  | 전기3-38 | 1.5 | 옥내
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 10㎟ | M | 2090 | 2874 | I-1165 | 3009 | 994 | 2090 |  |  | 내선전공 | 0.006 |  |  | 전기3-38 | 1.5 | 옥내
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 16㎟ | M | 3041 | 3924 | I-1165 | 4224 | 994 | 3041 |  |  | 내선전공 | 0.007 |  |  | 전기3-38 | 1.5 | 옥내
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 2548 | 2696 | I-1168 | 2971 | 993 | 2548 |  |  | 저압케이블전공 | 0.016 |  |  | 전기5-13 | 1.4 | 2심
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | M | 3453 | 3647 | I-1168 | 4019 | 993 | 3453 |  |  | 저압케이블전공 | 0.018 |  |  | 전기5-13 | 1.4 | 2심
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | M | 4207 | 4520 | I-1168 | 4981 | 993 | 4207 |  |  | 저압케이블전공 | 0.029 |  |  | 전기5-13 | 2.6 | 4심
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 9566 | 10069 | I-1168 | 11096 | 993 | 9566 |  |  | 저압케이블전공 | 0.049 |  |  | 전기5-13 | 2.6 | 4심
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | 15126 | 16196 | I-1168 | 16732 | 993 | 15126 |  |  | 저압케이블전공 | 0.0598 |  |  | 전기5-11 | 2.6 | 4심
콘센트 | 노출형, 250V 원형 | 개 | 2932 | 2932 | 1-1280 | [5 empty] | 내선전공 | 0.078 |  |  | 전기5-23-1 | 1.2 | 노출
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1384 | 3182 | 1-1280 | 2834 | 1099 | 1384 |  |  | 내선전공 | 0.08 |  |  | 전기5-23-1
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로2구 | 개 | 4140 | 4140 | [6 empty] | 내선전공 | 0.085 |  |  | 전기5-23-2
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로3구 | 개 | 5400 | 5400 | [6 empty] | 내선전공 | 0.085 |  |  | 전기5-23-2
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로4구 | 개 | 8280 | 8280 | [6 empty] | 내선전공 | 0.085 |  |  | 전기5-23-2
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로6구 | 개 | 10800 | 10800 | [6 empty] | 내선전공 | 0.085 |  |  | 전기5-23-2
누전차단기 철거 | 2P 30AF 20AT | EA | 0 | [6 empty] | 철거 50% | 내선전공 | 0.0665 |  |  | 전기5-19
배선용차단기 철거 | 4P 100AF 50AT | EA | 0 | [6 empty] | 철거 50% | 내선전공 | 0.126 |  |  | 전기5-19
누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 15000 | 15600 | I-1236 | 15000 | 1065 |  |  |  | 내선전공 | 0.133 |  |  | 전기5-19
누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 30AT | EA | 15000 | 15600 | I-1236 | 15000 | 1065 |  |  |  | 내선전공 | 0.133 |  |  | 전기5-19
누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 40AT | EA | 45600 | 47300 | I-1236 | 45600 | 1065 |  |  |  | 내선전공 | 0.182 |  |  | 전기5-19
누전차단기(54c) | 4P 50AF 20AT | EA | 154900 |  |  | 154900 | 1065 |  |  |  | 내선전공 | 0.338 |  |  | 전기5-19
누전차단기(54c) | 4P 50AF 50AT | EA | 154900 |  |  | 154900 | 1065 |  |  |  | 내선전공 | 0.338 |  |  | 전기5-19
누전차단기(104c) | 4P 100AF 75AT | EA | 231000 | 239600 | I-1236 | 231000 | 1065 |  |  |  | 내선전공 | 0.468 |  |  | 전기5-19
케이블표지시트 | 0.15x150 | M | 280 | 280 | [6 empty] | 특고압케이블전공 | 0.0005 | 보통인부 | 0.001 | 전기4-45
"A"TYPE LED 멀티매입 | LED (15W+15W) | 등 | 156000 |  |  |  |  | 156000 |  | 2609-2922 | 내선전공 | 0.208 | 이웃연결(연접)공사 |  | 전기5-25-3
"B"TYPE LED SPOT 라이트(이동식) | LED 15W | 등 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  | 2559-1532 | 내선전공 | 0.155 | 이웃연결(연접)공사 |  | 전기5-25-3
"C"TYPE LED 다운라이트 | LED 15W | 등 | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  | 2373-3246 | 내선전공 | 0.155 | 이웃연결(연접)공사 |  | 전기5-25-3
"D"TYPE LED 라인조명 | LED 20W | 등 | 56000 |  |  |  |  | 56000 |  | 2394-0005 | 내선전공 | 0.163 | 이웃연결(연접)공사 |  | 전기5-25-3
"E"TYPE LED 펜던트 | LED 15W | 등 | 89000 |  |  |  |  | 89000 |  | 2484-7395 | 내선전공 | 0.158 | 이웃연결(연접)공사 |  | 전기5-25-3
확산형 라인 LED 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | 220000 |  |  |  |  | 220000 |  | 2617-1020 | 내선전공 | 0.133 | 이웃연결(연접)공사 |  | 전기5-25-1
라인LED라인 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | 220000 |  |  |  |  | 220000 |  | 2617-1019 | 내선전공 | 0.133 | 이웃연결(연접)공사 |  | 전기5-25-1
태양광보안등 | 170 X 110 X 400cm | 등 | 5500000 |  |  |  |  | 5500000 |  | 2615-5377 | 내선전공 | 0.204 | 이웃연결(연접)공사 |  | 전기5-26-1
시그니처경관조명 | 21 X 23 X 85cm | 개 | 814000 |  |  |  |  | 814000 |  | 2616-1541 | 내선전공 | 0.183 | 이웃연결(연접)공사 |  | 전기5-26-3
내선전공 | 2026년 하반기 노임 | 인 | 276108
저압케이블전공 | 2026년 하반기 노임 | 인 | 306274
계장공 | 2026년 하반기 노임 | 인 | 321645
배전전공 | 2026년 하반기 노임 | 인 | 420978
보통인부 | 2026년 하반기 노임 | 인 | 172698
특고압케이블전공 | 2026년 하반기 노임 | 인 | 444519
특별인부 | 2026년 하반기 노임 | 인 | 228717

## 노임산출서 (hidden)
[ 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 |  |  |  | 공종구분 |  |  |  | 품셈근거 | 비고
|  |  | 결정수량 | 할증 | 산출수량 | 재할% | 명칭 | 품셈 | 할증% | 공량
0101. 전력간선설비공사
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M | 82 | 2 | 80 | 3% | 배전전공 | 0.006 | 100 | 0.48 | 전기4-31
|  | M | 82 | 2 | 80 | 3% | 보통인부 | 0.014 | 100 | 1.12
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | M | 25 | 2.3 | 23 | 10% | 내선전공 | 0.059 | 100 | 1.357 | 전기5-1
1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 16 | 1.5 | 15 | 10% | 내선전공 | 0.059 | 100 | 0.885 | 전기5-1
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 4㎟ | M | 113 | 10 | 103 | 10% | 내선전공 | 0.006 | 100 | 0.618 | 전기3-38
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 6㎟ | M | 16 | 1 | 15 | 10% | 내선전공 | 0.006 | 100 | 0.09 | 전기3-38
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 108 | 5 | 103 | 5% | 저압케이블전공 | 0.016 | 100 | 1.648 | 전기5-13
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | M | 15 | 0 | 15 | 5% | 저압케이블전공 | 0.018 | 100 | 0.27 | 전기5-13
누전차단기 철거 | 2P 30AF 20AT | EA | 3 |  | 3 |  | 내선전공 | 0.0665 | 100 | 0.1995 | 전기5-19
배선용차단기 철거 | 4P 100AF 50AT | EA | 3 |  | 3 |  | 내선전공 | 0.126 | 100 | 0.378 | 전기5-19
누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 2 |  | 2 |  | 내선전공 | 0.133 | 100 | 0.266 | 전기5-19
누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 30AT | EA | 2 |  | 2 |  | 내선전공 | 0.133 | 100 | 0.266 | 전기5-19
누전차단기(52Fb) | 2P 50AF 40AT | EA | 1 |  | 1 |  | 내선전공 | 0.182 | 100 | 0.182 | 전기5-19
누전차단기(54c) | 4P 50AF 20AT | EA | 1 |  | 1 |  | 내선전공 | 0.338 | 100 | 0.338 | 전기5-19
누전차단기(54c) | 4P 50AF 50AT | EA | 1 |  | 1 |  | 내선전공 | 0.338 | 100 | 0.338 | 전기5-19
누전차단기(104c) | 4P 100AF 75AT | EA | 1 |  | 1 |  | 내선전공 | 0.468 | 100 | 0.468 | 전기5-19
케이블표지시트 | 0.15x150 | M | 80 |  | 80 |  | 특고압케이블전공 | 0.0005 | 100 | 0.04 | 전기4-45
|  |  | 80 |  | 80 |  | 보통인부 | 0.001 | 100 | 0.08
내선전공 |  | 인 | 수량 결정수량: 3.7698; 공종구분 공량: 5.3855
저압케이블공 |  | 인 | 수량 결정수량: 1.3426; 공종구분 공량: 1.918
보통인부 |  | 인 | 수량 결정수량: 0.84; 공종구분 공량: 1.2
배전전공 |  | 인 | 수량 결정수량: 0.336; 공종구분 공량: 0.48
특고압케이블전공 |  | 인 | 수량 결정수량: 0.028; 공종구분 공량: 0.04
0102. 전등설비공사
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 451 | 41 | 410 | 10% | 내선전공 | 0.044 | 100 | 18.04 | 전기5-1
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 58 | 5.35 | 53.5 | 10% | 내선전공 | 0.059 | 100 | 3.1565 | 전기5-1
아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 79 |  | 79 |  | 내선전공 | 0.12 | 100 | 9.48 | 전기5-3
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 8 |  | 8 |  | 내선전공 | 0.2 | 100 | 1.6 | 전기5-3
JOINT BOX | 150×150×100 | 개 | 44 |  | 44 |  | 내선전공 | 0.55 | 100 | 24.2 | 전기5-4
트렉레일 | 도면참조 | M | 149 | 13 | 136 | 10% | 내선전공 | 0.126 | 100 | 17.136 | 전기5-17/(20A)
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 2025 | 184 | 1841 | 10% | 내선전공 | 0.01 | 100 | 18.41 | 전기5-10
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로2구 | 개 | 1 |  | 1 |  | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.085 | 전기5-23-2
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로3구 | 개 | 3 |  | 3 |  | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.255 | 전기5-23-2
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로4구 | 개 | 3 |  | 3 |  | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.255 | 전기5-23-2
와이드 스위치 | 90 WIDE, 250V 1로6구 | 개 | 1 |  | 1 |  | 내선전공 | 0.085 | 100 | 0.085 | 전기5-23-2
"A"TYPE LED 멀티매입 | LED (15W+15W) | 등 | 20 |  | 20 |  | 내선전공 | 0.208 | 60 | 2.496 | 전기5-25-3
"B"TYPE LED SPOT 라이트(이동식) | LED 15W | 등 | 83 |  | 83 |  | 내선전공 | 0.155 | 60 | 7.719 | 전기5-25-3
"C"TYPE LED 다운라이트 | LED 15W | 등 | 55 |  | 55 |  | 내선전공 | 0.155 | 60 | 5.115 | 전기5-25-3
"D"TYPE LED 라인조명 | LED 20W | 등 | 167 |  | 167 |  | 내선전공 | 0.163 | 60 | 16.3326 | 전기5-25-3
"E"TYPE LED 펜던트 | LED 15W | 등 | 4 |  | 4 |  | 내선전공 | 0.158 | 60 | 0.3792 | 전기5-25-3
확산형 라인 LED 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | 2888 |  | 2888 |  | 내선전공 | 0.133 | 60 | 230.4624 | 전기5-25-1
라인LED라인 투광등 | 104 X 3.7 X 3.5cm | 등 | 56 |  | 56 |  | 내선전공 | 0.133 | 60 | 4.4688 | 전기5-25-1
태양광보안등 | 170 X 110 X 400cm | 등 | 20 |  | 20 |  | 내선전공 | 0.204 | 60 | 2.448 | 전기5-26-1
시그니처경관조명 | 21 X 23 X 85cm | 개 | 30 |  | 30 |  | 내선전공 | 0.183 | 60 | 3.294 | 전기5-26-3
내선전공 |  | 인 | 수량 결정수량: 255.7922; 공종구분 공량: 365.4175
0103. 전열설비공사
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 99 | 9 | 90.8 | 10% | 내선전공 | 0.059 | 100 | 5.3572 | 전기5-1
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 14 |  | 14 |  | 내선전공 | 0.12 | 100 | 1.68 | 전기5-3
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 4㎟ | M | 299 | 27 | 272.4 | 10% | 내선전공 | 0.01 | 100 | 2.724 | 전기5-10
콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 14 |  | 14 |  | 내선전공 | 0.08 | 100 | 1.12 | 전기5-23-1
내선전공 |  | 인 | 수량 결정수량: 7.6168; 공종구분 공량: 10.8812
0104. 냉난방설비공사
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M | 41 | 1 | 40 | 3% | 배전전공 | 0.006 | 100 | 0.24 | 전기4-31
|  | M | 41 | 1 | 40 | 3% | 보통인부 | 0.014 | 100 | 0.56
파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | M | 82 | 2 | 80 | 3% | 배전전공 | 0.007 | 100 | 0.56 | 전기4-31
|  | M | 82 | 2 | 80 | 3% | 보통인부 | 0.018 | 100 | 1.44
1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 216 | 19 | 197 | 10% | 내선전공 | 0.044 | 100 | 8.668 | 전기5-1
1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-비방수 | M | 332 | 30 | 302 | 10% | 내선전공 | 0.059 | 100 | 17.818 | 전기5-1
아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 19 |  | 19 |  | 내선전공 | 0.12 | 100 | 2.28 | 전기5-3
스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 23 |  | 23 |  | 내선전공 | 0.2 | 100 | 4.6 | 전기5-3
풀박스 | 250×250×150 | 개 | 3 |  | 3 |  | 내선전공 | 0.55 | 100 | 1.65 | 전기5-4
450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.5㎟ | M | 650 | 59 | 591 | 10% | 내선전공 | 0.01 | 100 | 5.91 | 전기5-10
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 4㎟ | M | 44 | 4 | 40 | 10% | 내선전공 | 0.006 | 100 | 0.24 | 전기3-38
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 10㎟ | M | 44 | 4 | 40 | 10% | 내선전공 | 0.006 | 100 | 0.24 | 전기3-38
접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 16㎟ | M | 44 | 4 | 40 | 10% | 내선전공 | 0.006 | 100 | 0.24 | 전기3-38
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | M | 42 | 2 | 40 | 5% | 저압케이블전공 | 0.029 | 100 | 1.16 | 전기5-13
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 42 | 2 | 40 | 5% | 저압케이블전공 | 0.049 | 100 | 1.96 | 전기5-13
폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | 42 | 2 | 40 | 5% | 저압케이블전공 | 0.0598 | 100 | 2.392 | 전기5-11
콘센트 | 노출형, 250V 원형 | 개 | 13 |  | 13 |  | 내선전공 | 0.078 | 100 | 1.014 | 전기5-23-1
내선전공 |  | 인 | 수량 결정수량: 28.8162; 공종구분 공량: 41.166
저압케이블전공 |  | 인 | 수량 결정수량: 1.6744; 공종구분 공량: 2.392

## 전력간선물량 (hidden)
[ 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기) ]-0101. 전력간선설비공사
분전반 | 회로 번호 | 가닥수 | 산출식 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관 | 접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 누전차단기 철거 | 배선용차단기 철거 | 누전차단기(32KGRc) | 누전차단기(32KGRc) | 누전차단기(52Fb) | 누전차단기(54c) | 누전차단기(54c) | 누전차단기(104c) | 케이블표지시트 | 타파기 & 되메우기
|  |  |  | 30㎜(가로등,신호,구내) | 22 mm 고장력-방수 | 28 mm 고장력-방수 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 4㎟ | 6㎟ | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | 2P 30AF 20AT | 4P 100AF 50AT | 2P 30AF 20AT | 2P 30AF 30AT | 2P 50AF 40AT | 4P 50AF 20AT | 4P 50AF 50AT | 4P 100AF 75AT | 0.15x150 | 인력20/기계80
LP - M |  |  | 기존차단기철거후 B,E동 냉난방설비 실외기용 차단기 신설 | [10 empty] | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
LP - M |  | 1(E) | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
LP-A |  | 1(E) | 다리경관 제어반(이격거리:40M) | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40 | [9 empty] | 40 | 19.2
LP-A |  | 1(E) | 8 |  | 8 |  | 2 |  | 8 |  | 8
LP-D |  |  | 경관조명 제어반용 차단기 철거후 신설 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
LP-D |  | 1(E) | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 5
LP-B1 |  |  | 경관조명 제어반용 차단기 철거후 신설 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
LP-B1 |  | 1(E) | 하수처리시설경관 제어반(이격거리:40M) | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40 | [9 empty] | 40 | 19.2
LP-B1 |  | 1(E) | 5 |  |  | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 5
LP-E1 |  |  | 경관조명 제어반용 차단기 철거후 신설 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
LP-E |  | 1(E) | 10 |  |  | 10 |  | 2 |  | 10 |  | 10
LP-EV |  |  | 경관조명 제어반용 차단기 철거후 신설 | [11 empty] | 1
LP-EV |  | 1(E) | 8 |  | 8 |  | 2 |  | 8 |  | 8
|  |  | 계 | 80 | 23 | 15 | 8 | 4 | 103 | 15 | 103 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 38.4

## 전등물량 (hidden)
[ 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기) ] - 0102. 전등설비공사
분전반 | 회로 번호 | 가닥수 | 산출식 | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제 가요전선관 | 1종금속제 가요전선관 | 아우트렛박스 | S/W박스 1구 | JOINT BOX | 트렉레일 | END CAP | - 자연결 | 2종 비닐절연전선 | 와이드 스위치 | 와이드 스위치 | 와이드 스위치 | 와이드 스위치 | "A"TYPE LED 멀티매입 | "B"TYPE LED SPOT 라이트(이동식) | "C"TYPE LED 다운라이트 | "D"TYPE LED 라인조명 | "E"TYPE LED 펜던트 | 확산형 라인 LED 투광등 | 라인LED라인 투광등 | 태양광보안등 | 시그니처경관조명 | 장비(스카이차)
|  |  |  | 16 mm 고장력-비방수 | 22 mm 고장력-비방수 | 16mm일반-비방수 | 커넥터,16mm일반 -비방수 | 8각 54㎜ | (54mm) | 150×150×100 | 도면참조 | 도면참조 | 도면참조 | HFIX 2.5㎟ | 90 WIDE, 250V 1로2구 | 90 WIDE, 250V 1로3구 | 90 WIDE, 250V 1로4구 | 90 WIDE, 250V 1로6구 | LED (15W+15W) | LED 15W | LED 15W | LED 20W | LED 15W | 104 X 3.7 X 3.5cm | 104 X 3.7 X 3.5cm | 170 X 110 X 400cm | 21 X 23 X 85cm | 외벽작업
LP - A | L1 | 3 | 7 | 7 |  | 38 | 76 | 38 | 1 |  |  |  |  | 78 | 1 |  |  |  | 10 | 13 | 24 | 71 | 4
|  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 1
|  | 2(E) | 5+4+1.5+4+(20+2+14.5)+7+7+(2*7) | 79 | [5 empty] | 10 | 15 | 2 | 9 | 237
|  | 3(E) | (3+4+7)+(4.5*7) | 45.5 | [9 empty] | 182
|  | 4(E) | 2.5+(3.5*5) |  | 20 | [8 empty] | 100
LP - B1,B2 | L1 | 4 | 5 | 5 |  | 20 | 40 | 20 | 1 |  |  |  |  | 50 |  | 1 |  |  |  | 40 | 20 | 36
|  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  | 1
|  | 2(E) | (5+2+2.5+2)+(2+6+7+7+6) | 39.5 | [5 empty] | 9 | 44 | 16 | 24 | 118.5
|  | 3(E) | (9+11+7+7)+(7+7) | 48 | [9 empty] | 192
|  | 4(E) | 4.5 |  | 4.5 | [8 empty] | 22.5
LP - D | L1 | 5 | 6 |  | 6 | 21 | 42 | 21 | 1 |  |  |  |  | 61.5 |  |  | 1 |  | 10 |  | 11
|  | 2(E) | 5+2+2+2 | 11 | [5 empty] | 9 | 44 | 16 | 24 | 33
|  | 3(E) | 9+9+9+4.5 | 31.5 | [9 empty] | 126
LP - E | L1,L2 | 4 | (20+30+15)+(9) | 74 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 296 |  | 2 |  |  |  | 30 |  | 60
|  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  | 1
|  | 2(E) | (5+14+12+18+1.5)+(5+7) | 62.5 | [5 empty] | 16 | 33 | 12 | 18 | 187.5
|  | 3(E) | (6)+(1) | 7 | [9 empty] | 28
|  | 4(E) | 6 |  | 6 | [8 empty] | 30
경관조명 |  |  | 세계 해태상 테마공원 경관조명 | [20 empty] | 2888 | 56 | 20 | 30
|  |  | 장비(스카이) | [24 empty] | 20
|  |  | 계 | 410 | 53.5 | 79 | 158 | 79 | 8 | 44 | 136 | 46 | 75 | 1841 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 83 | 55 | 167 | 4 | 2888 | 56 | 20 | 30 | 20

## 전열물량 (hidden)
[ 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기) ] - 0103. 전열설비공사
분전반 | 회로 번호 | 가닥수 | 산출식 | 1종금속제가요전선관 | 아우트렛박스 | 450/750V 내열비닐절연전선 | 콘센트
|  |  |  | 22 mm 고장력-비방수 | 중형4각 54㎜ | HFIX 4㎟ | 매입-접지형, 250V 2구
LP - D | R1 | 2(E) | 1.8+5 | 6.8 | 2 | 20.4 | 2
| R2 | 2(E) | 1.8+12 | 13.8 | 2 | 41.4 | 2
| R3 | 2(E) | 1.8+13+8 | 22.8 | 3 | 68.4 | 4
| R4 | 2(E) | 1.8+4 | 5.8 | 2 | 17.4 | 2
| R5 | 2(E) | 1.8+15 | 16.8 | 2 | 50.4 | 2
| R6 | 2(E) | 1.8+23 | 24.8 | 3 | 74.4 | 2
|  |  | 계 | 90.8 | 14 | 272.4 | 14

## 냉난방물량 (hidden)
[ 글라스큐브 치유센터 조성공사(전기) ] - 0104. 냉난방설비공사
분전반 | 회로 번호 | 가닥수 | 산출식 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관 | 아우트렛박스 | 스위치박스 | 풀박스 | 450/750V 내열비닐절연전선 | 접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 접지용비닐절연전선(F-GV)-옥내 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 콘센트
|  |  |  | 30㎜(가로등,신호,구내) | 40㎜(가로등,신호,구내) | 16 mm 고장력-비방수 | 22 mm 고장력-비방수 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 중형4각 54㎜ | 1 개용 54 mm | 250×250×150 | HFIX 2.5㎟ | 4㎟ | 10㎟ | 16㎟ | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | 노출형, 250V 원형
LP - A | OH.1 | 2(E) | 12+4 |  |  | 16 |  | 4 | 4 |  |  |  | 48 | [6 empty] | 2
| E | (공) | 10+5 |  |  |  | 15 |  | 8 | 2 | 2
LP - B | PAC.1 | 1(E) | 40 |  | 40 | [6 empty] | 1 |  |  | 40 |  |  | 40
| AC.1 | 2(E) | 10+11+11+11 |  |  | 43 |  | 8 |  |  |  |  | 129
| E | (공) | 10+15+15++18 |  |  |  | 58 |  | 12 | 1 | 5
LP - B | OH.1 | 2(E) | 6+5+12+11 |  |  | 34 |  | 8 |  |  |  |  | 102 | [6 empty] | 4
| E | (공) | 8+15+22+15 |  |  |  | 60 |  | 16 | 4 | 4
LP - D | OH.1 | 2(E) | 10+7 |  |  | 17 |  | 4 | 4 |  |  |  | 51 | [6 empty] | 2
| E | (공) | 10+7 |  |  |  | 17 |  | 8 | 2 | 2
LP - E | PAC.1 | 1(E) | 40 |  | 40 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 40 |  |  | 40
| AC.1 | 2(E) | 10+7+7+7+7 |  |  | 38 |  | 8 |  |  |  |  | 114
| E | (공) | 7+15+17+20+25 |  |  |  | 84 |  | 20 | 5 | 5
LP - E(1층) | OH.1 | 2(E) | 6+5+12+11 |  |  | 34 |  | 8 |  |  |  |  | 102 | [6 empty] | 5
| E | (공) | 8+15+22+15 |  |  |  | 60 |  | 16 | 4 | 4
LP - E(2층) | PAC.1 | 1(E) | 40 | 40 | [7 empty] | 1 |  | 40 |  |  | 40 |  | 0
| AC.1 | 2(E) | 15 |  |  | 15 |  | 2 |  |  |  |  | 45
| E | (공) | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | 1 | 1
|  |  | 계 | 40 | 80 | 197 | 302 | 42 | 92 | 19 | 23 | 3 | 591 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 13