## 집계표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
■ 공사명 : 청도학생수련원 본관동 보수 정보통신공사 | [9 empty] | 0
1. 지도자숙소 LAN설비공사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
2. 지도자숙소 종합유선방송설비공사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
3. 지도자숙소 방송설비공사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
4. 정보통신설비철거공사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 지도자숙소 LAN설비공사
합성수지가요전선관(난연) | CD 16C | m | 12 | [6 empty] | 0
합성수지가요전선관(난연) | CD 22C | m | 11 | [6 empty] | 0
합성수지가요전선관(난연) | CD 28C | m | 22 | [6 empty] | 0
합성수지가요전선관(난연) | CD 36C | m | 48 | [6 empty] | 0
UTP케이블 | CAT-6A 4P | m | 617 | [6 empty] | 0
스위치박스(아연도) | 54mm 1개용(W/커버) | EA | 4 | [6 empty] | 0
스위치박스(아연도) | 54mm 2개용(W/커버) | EA | 4 | [6 empty] | 0
콘크리트박스(아연도) | 54mm 4각(W/커버) | EA | 2 | [6 empty] | 0
PULL BOX | 150x150x100 | EA | 1 | [6 empty] | 0
AL DUCT | W:100xH:50 | m | 4 | [6 empty] | 0
모듈러잭 | CAT-6, 1구 | EA | 8 | [6 empty] | 0
벽관통구멍뚫기 | 구경:100mm, 두께:250mm | 개소 | 5 | [6 empty] | 0 | 공량적용
기존AL덕트철거 | W:70xH:40(철거) | m | 4 | [6 empty] | 0 | 공량적용
CD관 부속품비 | CD관의 40% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
잡재료비 | 선,배관의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
노무비 | 통신내선공 | 인 | 8 | [6 empty] | 0
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 8.8 | [6 empty] | 0
노무비 | 특별인부 | 인 | 2 | [6 empty] | 0
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
합 계 | [9 empty] | 0
2. 지도자숙소 종합유선방송설비공사
합성수지가요전선관(난연) | CD 16C | m | 43 | [6 empty] | 0
합성수지가요전선관(난연) | CD 22C | m | 35 | [6 empty] | 0
고발포동축케이블 | 5C-HFBT | m | 118 | [6 empty] | 0
스위치박스(아연도) | 54mm 1개용(W/커버) | EA | 6 | [6 empty] | 0
스위치박스(아연도) | 54mm 2개용(W/커버) | EA | 2 | [6 empty] | 0
콘크리트박스(아연도) | 54mm 4각(W/커버) | EA | 2 | [6 empty] | 0
TV유니트 | 2방 | EA | 8 | [6 empty] | 0
CD관 부속품비 | CD관의 40% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
잡재료비 | 선,배관의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
노무비 | 통신내선공 | 인 | 4.8 | [6 empty] | 0
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 1.8 | [6 empty] | 0
노무비 | 특별인부 | 인 | 0 | [6 empty] | 0
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
합 계 | [9 empty] | 0
3. 지도자숙소 방송설비공사
합성수지가요전선관(난연) | CD 16C | m | 59 | [6 empty] | 0
1종금속가요전선관 | 일반비방수 16C | m | 17 | [6 empty] | 0
내열절연전선 | HFIX 1.5㎟ | m | 148 | [6 empty] | 0
콘크리트박스(아연도) | 54mm 8각(W/커버) | EA | 9 | [6 empty] | 0
콘크리트박스(아연도) | 54mm 4각(W/커버) | EA | 2 | [6 empty] | 0
스피커 | 천정형, 6" 3W | EA | 14 | [6 empty] | 0
CD관 부속품비 | CD관의 40% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
전선관 부속품비 | 전선관의 20% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
잡재료비 | 선,배관의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
노무비 | 통신내선공 | 인 | 5.5 | [6 empty] | 0
노무비 | 통신설비공 | 인 | 2.9 | [6 empty] | 0
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
합 계 | [9 empty] | 0
4. 정보통신설비철거공사
모듈러잭 | CAT-6, 1구 | EA | 22 | [6 empty] | 0
TV유니트 | 2방 | EA | 51 | [6 empty] | 0
스피커 | 천정형, 6" 3W | EA | 76 | [6 empty] | 0
기존모듈러잭철거 | 1구 | EA | 26 | [6 empty] | 0 | 공량적용
기존TV유니트철거 | 0 | EA | 53 | [6 empty] | 0 | 공량적용
기존스피커철거 | 천정형, 6" 3W | EA | 82 | [6 empty] | 0 | 공량적용
기존스피커철거 | 벽부형, 3W | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 공량적용
노무비 | 통신내선공 | 인 | 5.5 | [6 empty] | 0
노무비 | 통신설비공 | 인 | 21.1 | [6 empty] | 0
공구손료 | 노무비의 1% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
합 계 | [9 empty] | 0

## 표지2 (2) (hidden)
#REF!
관 급 자 재 내 역 서
#REF!
#REF!

## 관급(도급자) (hidden)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
■ 도급자 관급자재
1. 조명기구 제작 구입 |  | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1. 조명기구 제작 구입
조명기구(TYPE:A) | 직부평판등 LED 30W이상 | EA | 0 | 95000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25312989
조명기구(TYPE:B) | 다운라이트 LED 10W이상 | EA | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 24048970
조명기구(TYPE:C) | 다운라이트 LED 10W이상 | EA | 0 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 24048970
조명기구(TYPE:D) | 원형직부등 LED 11W이상 | EA | 0 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 23958665
조명기구(TYPE:E) | 벽부등 LED 20W이상 | EA | 0 | 77000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 25674005
조명기구(TYPE:F) | 센서등 LED 11W이상 | EA | 0 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 24339624
조명기구(TYPE:G) | 주방등 LED 25W이상 | EA | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
합 계 | [9 empty] | 0 | 백단위절상

## 관급(관급자) (hidden)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
■ 관급자 관급자재
1. 태양광발전설비 제작 구입 설치 |  | 식 | 1 | 159537000 | 159537000 |  |  |  |  | 159537000
합 계 |  |  |  |  | 159537000 |  |  |  |  | 159537000
1. 태양광발전설비 제작 구입 설치
태양광 발전장치 | BRPS-50K | 식 | 1 | 104000000 | 104000000 |  |  |  |  | 104000000
태양광 발전장치 | BRPS-10K | 식 | 1 | 21700000 | 21700000 |  |  |  |  | 21700000
태양광 발전장치 | BRPS-3K | 식 | 2 | 5200000 | 10400000 |  |  |  |  | 10400000
태양광 H형지지대 | BRPS-SP50 | 식 | 1 | 14455000 | 14455000 |  |  |  |  | 14455000
태양광 H형지지대 | BRPS-SP10 | 식 | 1 | 3679000 | 3679000 |  |  |  |  | 3679000
태양광 H형지지대 | BRPS-SP3 | 식 | 2 | 1123000 | 2246000 |  |  |  |  | 2246000
모니터링 시스템 | BRPS-MT | 식 | 1 | 2200000 | 2200000 |  |  |  |  | 2200000
소 계 |  |  |  |  | 158680000 |  |  |  |  | 158680000
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 856872
합 계 | [9 empty] | 159537000 | 백단위절상

## 표지2 (hidden)
#REF!
일 위 대 가 표
#REF!
#REF!

## 일위집계 (hidden)
#REF!
No. | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
<< 일위대가 집계표 >>
1 | 전선관지지행거 | 70C | 개소 | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!

## 전기일위 (hidden)
#REF!
No. | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 액 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1 | 전선관지지행거 | 70C | 개소
| 달대볼트 | 9Φx1000mm | EA | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
| 스트롱앙카 | 9Φ | EA | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
| 파이프행가 | 70C | EA | 1 | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0 | #REF!
| 노무비 | 내선전공 | 인 | 0.036 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF!
0
| 합 계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 | #REF!

## 중기사용료-- (hidden)
[7 empty] | 경유 |  | 1405 | [7 empty] | 배수(제주도)
========================================================================================= | [6 empty] | 휘발유 |  | 1304 | [7 empty] | 1.15
중기명 : | 굴삭기(유압식백호우) | 0.2 | M3 | [5 empty] | 0.20828
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | 노무비
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 굴삭기(유압식백호우) | 천원 | 0.2085 | 59780 | 12464 |  | 건설기계운전기사 | : | 255803 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 53278 | 원
1.666
| 소 계 |  |  |  | 12464 |  | 건설기계운전조수 | : |  | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 0 | 원 | 0
----------------------------------------------------------------------------------------- | [12 empty] | 1.666
재 료 비 | 경 유 | L | 5 | 1405 | 7025 |  | 운전사(운반차) | : | 218549 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 45519 | 원
| 잡 품 | % | 21% |  | 1475 | [7 empty] | 1.666
[7 empty] | 운전사(기계) | : | 151669 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 31589 | 원
| 소 계 |  |  |  | 8500 | [7 empty] | 1.666
----------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | 건설기계조장 | : | 100397 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 20910 | 원
노 무 비 | 건설기계운전기사 | 인 | 1 | 53278 | 53278 | [7 empty] | 1.666
[7 empty] | 건설기계운전조수 | : | 0 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 0 | 원
| 소 계 |  |  |  | 53278
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 74242
=========================================================================================
[19 empty] | 32107 | 7050
0.20833

## 중기사용료 (hidden)
[7 empty] | 경유 |  | 1842 |  | 물정2-140참조 | [5 empty] | 배수(제주도)
========================================================================================= | [6 empty] | 휘발유 |  | 2077 | [7 empty] | 1.15
중기명 : | 굴삭기(유압식백호우) | 0.2 | M3 | [5 empty] | 0.20833
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고 | 노무비
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 굴삭기(유압식백호우) | 천원 | 0.2038 | 52000 | 10597 |  | 건설기계운전기사 | : | 112268 | * | 0.125 | * | 1.3333 | * | 1.25 | = | 23389 | 원
| 소 계 |  |  |  | 10597 |  | 건설기계운전조수 | : |  | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 0 | 원 | 0
----------------------------------------------------------------------------------------- | [12 empty] | 1.666
재 료 비 | 경 유 | L | 5 | 1842 | 9210 |  | 운전사(운반차) | : | 105175 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 21911 | 원
| 잡 품 | % | 21% |  | 1934 | [7 empty] | 1.666
[7 empty] | 운전사(기계) | : | 112268 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 23389 | 원
| 소 계 |  |  |  | 11144 | [7 empty] | 1.666
----------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | 건설기계조장 | : | 101301 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 21104 | 원
노 무 비 | 중기운전기사 | 인 | 1 | 23389 | 23389 | [7 empty] | 1.666
[7 empty] | 건설기계운전조수 | : | 0 | * | 0.125 | * | 1.666 | * | 1.25 | = | 0 | 원
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 45130
=========================================================================================
[19 empty] | 32107 | 7050
=========================================================================================
중기명 : | 탑재형크레인트럭 | 3 | ton
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 탑재형크레인트럭 | 천원 | 0.2503 | 32107 | 8036
| 소 계 |  |  |  | 8036
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경 유 | L | 3.1 | 1842 | 5710
| 잡 품 | % | 20% |  | 1142
| 소 계 |  |  |  | 6852
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(운반차) | 인 | 1 | 21911 | 21911
| 소 계 |  |  |  | 21911
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 36799
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 캇타기 | (320-400㎜)
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 캇타기 | 천원 | 0.6266 | 2331 | 1460
| 소 계 |  |  |  | 1460
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 휘발유 | L | 5.6 | 2077 | 11631
| 잡 품 | % | 20% |  | 2326
| 소 계 |  |  |  | 13957
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(기계) | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 38806
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 대형부레이카+굴삭기 | 0.7 | ㎥
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 대형부레이카 | 천원 | 0.3125 | 93042 | 29075
| 굴삭기 | 천원 | 0.6533 | 15000 | 9799
| 소 계 |  |  |  | 38874
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 11.6 | 1842 | 21367
| 잡 품 | % | 22% |  | 4700
| 소 계 |  |  |  | 26067
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 건설기계운전사 | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 88330
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 플레이트콤팩터 | 1.5톤
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 플레이트콤팩터 | 천원 | 0.364 | 1520.49 | 553
| 소 계 |  |  |  | 553
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 휘발유 | L | 1 | 2077 | 2077
| 잡 품 | % | 20% |  | 415
| 소 계 |  |  |  | 2492
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(기계) | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 26434
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 진동로울러 | 핸드가이드식 0.7톤
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 진동로울러 | 천원 | 0.2757 | 5670 | 1563
| 소 계 |  |  |  | 1563
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 2.2 | 1842 | 4052
| 잡 품 | % | 13% |  | 526
| 소 계 |  |  |  | 4578
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(기계) | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 29530
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 로우더(타이어) | 0.57㎥
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 로우더(타이어) | 천원 | 0.2038 | 33297 | 6785
| 소 계 |  |  |  | 6785
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 3.5 | 1842 | 6447
| 잡 품 | % | 44% |  | 2836
| 소 계 |  |  |  | 9283
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 건설기계운전사 | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 39457
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 살수차 | 5500L
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 살수차 | 천원 | 0.2045 | 38257 | 7823
| 소 계 |  |  |  | 7823
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 9.3 | 1842 | 17130
| 잡 품 | % | 30% |  | 5139
| 소 계 |  |  |  | 22269
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 운전사(운반차) | 인 | 1 | 21911 | 21911
| 소 계 |  |  |  | 21911
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 52003
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 트럭 트랙트 및 트레일러 |  | 20ton
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 트럭 트랙트 및 트레일러 | 천원 | 0.2529 | 57196.76 | 14465
| 소 계 |  |  |  | 14465
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경유 | L | 16.5 | 1842 | 30393
| 잡 품 | % | 39% |  | 11853
| 소 계 |  |  |  | 42246
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 건설기계운전사 | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 80100
=========================================================================================
=========================================================================================
중기명 : | 굴삭기(유압식백호우) | 0.6 | M3
=========================================================================================
구 분 |  | 단위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | 비 고
-----------------------------------------------------------------------------------------
경 비 | 굴삭기(유압식백호우) | 천원 | 0.2038 | 89000 | 18138
| 소 계 |  |  |  | 18138
-----------------------------------------------------------------------------------------
재 료 비 | 경 유 | L | 10.2 | 1842 | 18788
| 잡 품 | % | 22% |  | 4133
| 소 계 |  |  |  | 22921
-----------------------------------------------------------------------------------------
노 무 비 | 중기운전기사 | 인 | 1 | 23389 | 23389
| 소 계 |  |  |  | 23389
-----------------------------------------------------------------------------------------
계 |  |  |  |  | 64448
=========================================================================================

## 기계경비 (hidden)
※ 터파기 기계화 시공
- 유압식 백호우 0.2㎡
1. 기계장비 작업능력 산정
q = 0.2, f = 0.85
k = 0.9
E = 0.55
㎝ = 15sec (선회각도 90。)
| Q = 3,600 ×q ×k ×f ×E/㎝ = 20.20(㎥/Hr) | [6 empty] | 20.2
|  | 1.재료비 | 8500 | ÷ | 20.2 | = | 420
|  | 2.노무비 | 53278 | ÷ | 20.2 | = | 2637
|  | 3.기계경비 | 12464 | ÷ | 20.2 | = | 617
========================================================================
|  | 계 |  |  |  |  | 3674
※ 되메우기 기계화 시공
- 유압식 백호우 0.2㎡
1. 기계장비 작업능력 산정
q = 0.2, f = 0.85
k = 0.9
E = 0.65
㎝ = 15sec (선회각도 90。)
| Q = 3,600 ×q ×k ×f ×E/㎝ = 22.37 (㎥/Hr) | [6 empty] | 23.86
|  | 1.재료비 | 8500 | ÷ | 23.86 | = | 356
|  | 2.노무비 | 53278 | ÷ | 23.86 | = | 2232
|  | 3.기계경비 | 12464 | ÷ | 23.86 | = | 522
========================================================================
|  | 계 |  |  |  |  | 3110
※ 다 짐
- 램머 80KG
1. 기계장비 작업능력 산정
| q = 0.2, f = 0.8 | A = 0.28x0.33 = 0.0924㎡
| k = 0.9 | N = 36,000 회/hr
| ㎝ = 16sec (선회각도 90。) | H = 0.3 M | F = 0.9/1.25 = 0.72
|  | E = 0.5 | P = 57회
Q = A ×N ×H ×F ×E/P = 6.3 (㎥/Hr)
= 0.0924x36,000x0.3x0.72x0.5/57 = 6.3㎥/hr
1134000
| 2. 기계손료 = 1,134,000 ×3,576 ×10-7 = 405(원/본) | [6 empty] | 405
3. 운전경비
가. 연료비
912
| 잡유(주연료의 10%) = 938 ×0.1 = 93(원/hr) | 잡유(주연료의 10%) = 912 x 0.1 = 91(원/hr) | [5 empty] | 91
|  | 소 계 = 912 + 91 = 1,003(원/hr) | [5 empty] | 1003
나. 운전원 인건비
|  | 운전사(기계) = 1인x1/8x16/12x25/20x151,669 = 31,589(원/hr) | [5 empty] | 31589
소 계 = 31,589(원/hr)
4. 기계경비 합계
|  | 재료비 = 1,003 / 6.3 = 159(원/hr) | [5 empty] | 159
|  | 노무비 = 31,589 / 6.3 = 5,014(원/hr) | [5 empty] | 5014
|  | 경 비 = 405 / 6.3 = 77(원/hr) | [5 empty] | 77
※ 공원등 건주 기계화 시공
- 크레인 트럭 3TON, H = 5~7M이하
1. 기계장비 작업능력 산정
|  | T = Tc / F = 33 / 0.7 = 47.14(분/본) | [5 empty] | 47.14
|  | T : 작업계수적용 산정후 1본당 작업소요시간(분/본) | [5 empty] | 0.78571
|  | Tc : 1본당 F=1.0 에서의 작업소요시간(5M이하: 36분) | [5 empty] | 33
F : 작업계수 (보통: 0.7)
32107000
| 2. 기계손료 = 32,107,000 ×3,412 ×10-7×33 / 0.7 / 60 = 8,607(원/본) | [6 empty] | 8607
3. 운전경비
가. 연료비
|  | 주연료(경유) = 3.1 x 1,405 x 33/0.7/60 = 3,422(원/hr) | [5 empty] | 3422
|  | 잡유(주연료의 20%) = 3,422 x 0.2 = 684(원/hr) | [5 empty] | 684
|  | 소 계 = 3,422 + 684 = 4,106(원/hr) | [5 empty] | 4106
나. 운전원 인건비
|  | 조 종 원 = 218,549 x 33/0.7/60 = 35,764(원/hr) | [5 empty] | 35764
|  | 소 계 = 35,764 = 35,764(원/본) | [5 empty] | 35764
4. 기계경비 합계
|  | 재료비 = 4,106원 | [5 empty] | 4106
|  | 노무비 = 35,764원 | [5 empty] | 35764
|  | 경 비 = 8,607원 | [5 empty] | 8607
※ 가로등 건주 기계화 시공
- 크레인 트럭 3TON, H = 10~12M
1. 기계장비 작업능력 산정
|  | T = Tc / F = 39 / 0.7 = 55.71(분/본) | [5 empty] | 55.71
|  | T : 작업계수적용 산정후 1본당 작업소요시간(분/본) | [5 empty] | 0.92857
|  | Tc : 1본당 F=1.0 에서의 작업소요시간(10~12M이하: 39분) | [5 empty] | 39
F : 작업계수 (보통: 0.7)
32107000
| 2. 기계손료 = 32,107,000 ×3,412 ×10-7×39 / 0.7 / 60 = 10,172(원/본) | [6 empty] | 10172
3. 운전경비
가. 연료비
|  | 주연료(경유) = 3.1 x 1,405 x 39/0.7/60 = 4,044(원/hr) | [5 empty] | 4044
|  | 잡유(주연료의 20%) = 4,044 x 0.2 = 808(원/hr) | [5 empty] | 808
|  | 소 계 = 4,044 + 808 = 4,852(원/hr) | [5 empty] | 4852
나. 운전원 인건비
|  | 조 종 원 = 218,549 x 39/0.7/60 = 42,267(원/hr) | [5 empty] | 42267
42267
4. 기계경비 합계
|  | 재료비 = 4,852원 | [5 empty] | 4852
|  | 노무비 = 42,267원 | [5 empty] | 42267
|  | 경 비 = 10,172원 | [5 empty] | 10172
※ 폐기물상차 기계화 시공
- 유압식 백호우 0.2㎡
1. 기계장비 작업능력 산정
q = 0.2, f = 1
k = 0.55
E = 0.35
㎝ = 18sec (선회각도 135。)
| Q = 3,600 ×q ×k ×f ×E/㎝ = 20.20(㎥/Hr) | [6 empty] | 7.7
|  | 1.재료비 | 8016 | ÷ | 7.7 | = | 1041
|  | 2.노무비 | 42257 | ÷ | 7.7 | = | 5487
|  | 3.기계경비 | 12464 | ÷ | 7.7 | = | 1618
========================================================================
|  | 계 |  |  |  |  | 8146

## 표지4- (hidden)
#REF!
일 위 대 가 산 출 근 거 서
#REF!
#REF!

## 일위산근 (hidden)
No. | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 내선전공 |  | 변전전공 |  | 보통인부 |  | 배전전공 |  | 계장공 |  | 비계공 |  | 비고
[5 empty] | 단위공량 | 설치공량 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계 | 단위공량 | 공량계
#REF! | 분전반개수 | AC-1 | 면
| ELB | 4P 125AF 125AT | EA | 1 | 0.468 | 0.468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 전품5-19
| 기존ELB철거 | 4P 50AF 30AT | EA | 1 | 0.169 | 0.169 | [10 empty] | 전품5-19
| 기존ELB철거 | 4P 50AF 50AT | EA | 1 | 0.169 | 0.169 | [10 empty] | 전품5-19
| 공 량 계 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
#REF! | 분전반개수 | AC-2 | 면
| ELB | 4P 125AF 60AT | EA | 2 | 0.468 | 0.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 전품5-19
| ELB | 2P 30AF 20AT | EA | 6 | 0.133 | 0.798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 전품5-19
| 기존ELB철거 | 4P 50AF 50AT | EA | 7 | 0.169 | 1.183 | [10 empty] | 전품5-19
| 공 량 계 |  |  |  |  | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 표지4 (hidden)
#REF!
일 위 대 가 산 출 근 거 서
#REF!
#REF!

## 고재산출(STS) (hidden)
품 명 | 규 격 | 산 식 (면 적) | 수 량 | 총면적(m2) | 두께(m) | 비중(kg/m3) | 중량(kg) | 비고
1. 서관동 분전반철거
기존분전반철거(DOOR STS) | 600x650x150 | 0.6x0.65 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME? | 문짝만
기존분전반철거(DOOR STS) | 600x850x150 | 0.6x0.85 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME? | 문짝만
기존분전반철거(DOOR STS) | 700x800x150 | 0.7x0.8 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME? | 문짝만
소 계 (KG) | [6 empty] | #NAME?
2. 강당동 분전반철거
기존분전반철거(DOOR STS) | 700x1400x200 | 0.7x1.4 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME? | 문짝만
기존분전반철거(DOOR STS) | 600x700x200 | 0.6x0.7 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME? | 문짝만
기존분전반철거(DOOR STS) | 600x800x150 | 0.6x0.8 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME? | 문짝만
소 계 (KG) | [6 empty] | #NAME?
합 계 (KG) | [6 empty] | #NAME?

## 표지5 (3) (hidden)
#REF!
작 업 부 산 물
#REF!
#REF!

## 고재산출(고철) (hidden)
품 명 | 규 격 | 산 식 (단위면적m2) | 수 량 | 총면적(m2) | 두께(m) | 비중(kg/m3) | 중량(kg) | 비고
■고철
기존케이블덕트철거 | W:60xH:60 | (0.06x1)x4 | #REF! | #NAME? | 0.001 | 7850 | #NAME?
기존케이블덕트철거 | W:70xH:40 | (0.07x1)x2+(0.04x1)x2 | #REF! | #NAME? | 0.001 | 7850 | #NAME?
기존케이블덕트철거 | W:100xH:100 | (0.1x1)x2+(0.1x1)x2 | #REF! | #NAME? | 0.001 | 7850 | #NAME?
기존케이블덕트철거 | W:150xH:70 | (0.15x1)x2+(0.07x1)x2 | #REF! | #NAME? | 0.001 | 7850 | #NAME?
기존분전반철거(노출형) | 200x300x150 | 0.2x0.3x2+0.2x0.15x2+0.3x0.15x2 | #REF! | #NAME? | 0.0023 | 7850 | #NAME?
기존분전반철거(노출형) | 300x400x150 | 0.3x0.4x2+0.3x0.15x2+0.4x0.15x2 | #REF! | #NAME? | 0.0023 | 7850 | #NAME?
기존분전반철거(노출형) | 400x500x150 | 0.4x0.5x2+0.4x0.15x2+0.5x0.15x2 | #REF! | #NAME? | 0.0023 | 7850 | #NAME?
기존분전반철거(노출형) | 600x800x180 | 0.6x0.8x2+0.6x0.18x2+0.8x0.18x2 | #REF! | #NAME? | 0.0023 | 7850 | #NAME?
합 계 (KG) | [6 empty] | #NAME?
■스테인레스
기존분전반문짝 | 200x300x150 | 0.2x0.3 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
기존분전반문짝 | 330x300x180 | 0.33x0.3 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
기존분전반문짝 | 400x300x150 | 0.4x0.3 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
기존분전반문짝 | 400x350x180 | 0.4x0.35 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
기존분전반문짝 | 400x400x180 | 0.4x0.4 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
기존분전반문짝 | 500x300x180 | 0.5x0.3 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
기존분전반문짝 | 500x700x180 | 0.5x0.7 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
기존분전반문짝 | 600x400x180 | 0.6x0.4 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
기존분전반문짝 | 600x700x180 | 0.6x0.7 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
기존분전반문짝 | 800x900x180 | 0.8x0.9 | #REF! | #NAME? | 0.0015 | 7930 | #NAME?
합 계 (KG) | [6 empty] | #NAME?

## 고재산출 (hidden)
품 명 | 규 격 | 심선수 | 단면적(mm2) | 총단면적(mm2) | 비중(kg/m3) | 수량(m) | 산 식 | 총중량(kg) | 비고
|  | ⓐ | ⓑ (πr²) | ⓐxⓑ=ⓒ | ⓓ | ⓔ | ⓒ x ⓓ x ⓔ
■동설
기존케이블철거 | F-CV 1/C 70㎟(철거) | 1 | 70 | 70 | 8900 | #REF! | #REF! | #REF!
합 계 (KG) | [7 empty] | #REF!
■고철
기존케이블덕트철거 | W:150xH:100 |  |  |  | 7874 | #REF! | #REF! | #NAME? | 2.3t
기존케이블덕트철거 | W:200xH:100 |  |  |  | 7874 | #REF! | #REF! | #NAME? | 2.3t
기존분전반철거 | STEEL 1.5t, 600x1200x150 |  |  |  | 7874 | 1 | (0.6x1.2x2+0.6x0.15x2+1.2x0.15x2) x 0.0016 x 7874 x 1 | #NAME?
기존분전반철거 | STS DOOR 1.5t, 800x1500x150 |  |  |  | 7874 | 1 | (0.75x1.45x1+0.75x0.15x2+1.45x0.15x2) x 0.0016 x 7874 x 1 | #NAME? | 속함
기존분전반철거 | STS DOOR 1.5t, 950x750x180 |  |  |  | 7874 | 1 | (0.9x0.7x1+0.9x0.18x2+0.7x0.18x2) x 0.0016 x 7874 x 1 | #NAME? | 속함
기존분전반철거 | STS DOOR 1.5t, 1400x1200x150 |  |  |  | 7874 | 1 | (1.35x1.15x1+1.35x0.15x2+1.15x0.15x2) x 0.0016 x 7874 x 1 | #NAME? | 속함
기존ELB함철거 | STS DOOR 1.5t, 250x350x150 |  |  |  | 7874 | 1 | (0.2x0.3x1+0.2x0.15x2+0.3x0.15x2) x 0.0016 x 7874 x 1 | #NAME? | 속함
기존조작함철거 | STS DOOR 1.5t, 300x200x150 |  |  |  | 7874 | 1 | (0.25x0.15x1+0.25x0.15x2+0.15x0.15x2) x 0.0016 x 7874 x 1 | #NAME? | 속함
기존선풍기함철거 | STEEL 1.5t, 300x200x150 |  |  |  | 7874 | 2 | (0.3x0.2x2+0.3x0.15x2+0.2x0.15x2) x 0.0016 x 7874 x 2 | #NAME?
기존선풍기함철거 | STEEL 1.5t, 300x400x150 |  |  |  | 7874 | 1 | (0.3x0.4x2+0.3x0.15x2+0.4x0.15x2) x 0.0016 x 7874 x 1 | #NAME?
기존선풍기함철거 | STS DOOR 1.5t, 350x400x130 |  |  |  | 7874 | 1 | (0.3x0.35x1+0.3x0.13x2+0.35x0.13x2) x 0.0016 x 7874 x 1 | #NAME? | 속함
합 계 (KG) | [7 empty] | #NAME?
■스테인레스설
기존분전반철거 | STS DOOR 1.5t, 800x1500x150 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.8x1.5) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존분전반철거 | ALL STS 1.5t, 600x700x180 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.6x0.7x2+0.6x0.18x2+0.7x0.18x2) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존분전반철거 | ALL STS 1.5t, 650x800x180 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.65x0.8x2+0.65x0.18x2+0.8x0.18x2) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존분전반철거 | STS DOOR 1.5t, 950x750x180 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.95x0.75) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존분전반철거 | STS DOOR 1.5t, 1400x1200x150 |  |  |  | 7930 | 1 | (1.4x1.2) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존분전반철거 | ALL STS 1.5t, 400x500x200 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.4x0.5x2+0.4x0.2x2+0.5x0.2x2) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존분전반철거 | ALL STS 1.5t, 650x700x150 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.65x0.7x2+0.65x0.15x2+0.7x0.15x2) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존ELB함철거 | STS DOOR 1.5t, 250x350x150 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.25x0.35) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존ELB함철거 | ALL STS 1.5t, 200x300x150 |  |  |  | 7930 | 2 | (0.2x0.3x2+0.2x0.15x2+0.3x0.15x2) x 0.0015 x 7930 x 2 | #NAME?
기존ELB함철거 | ALL STS 1.5t, 300x400x150 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.3x0.4x2+0.3x0.15x2+0.4x0.15x2) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존조작함철거 | STS DOOR 1.5t, 300x200x150 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.3x0.2) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
기존선풍기함철거 | STS DOOR 1.5t, 350x400x130 |  |  |  | 7930 | 1 | (0.35x0.4) x 0.0015 x 7930 x 1 | #NAME?
합 계 (KG) | [7 empty] | #NAME?

## 표지5 (4) (hidden)
#REF!
한전불입금 및 사용전검사 수수료
#REF!
#REF!

## 수수료 (hidden)
한전불입금 및 안전공사 수수료
구 분 | 용 량(거리) | 기본료 | 추가부담 금액 |  |  |  |  | 소 계 | 비 고
한전불입금(저압/가공) | 33 |  | 121000 | x | 33 | = | 3993000 | 3993000 | 증설
소 계 | [7 empty] | 3993000
부가가치세 | 10% | [6 empty] | 399300
한 전 불 입 금 | [7 empty] | 4393000 | 백단위절상
| 0 | 0 | 0 | x | 0 | = | 0 | 0
소 계 | [7 empty] | 0
부가가치세 | 10% | [6 empty] | 0
사 용 전 검 사 비 | [7 empty] | 0 | 백단위절상