## 총괄표
총줄수-> | 107 |  | [ 학산2리 마을만들기사업 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 학산2리 마을만들기사업 ] 재료비
| 공종줄 |  | 학산2리 마을만들기사업
| 01 |  | 1.전기공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 …: Total; [ 학산2리 마을만들기사업 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 학산2리 마을만들기사업
| 02 |  | 2.도급자관급 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 …: Total; [ 학산2리 마을만들기사업 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사
| 0101 |  | 1-1.전력간선설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0102 |  | 1-2.전등설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0103 |  | 1-3.전열설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0104 |  | 1-4.철거공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 공종코드: 01; 107 …: Total; [ 학산2리 마을만들기사업 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급
| 0201 |  | 2-1.조명기구 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 공종코드: 02; 107 …: Total; [ 학산2리 마을만들기사업 ] 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 133 |  | [ 학산2리 마을만들기사업 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전력간선설비공사
5975A337004 | 0101 | 5975A337004 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | M | 9 |  | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5975B467032 | 0101 | 5975B467032 | 경질비닐전선관(지중) | HI 16 mm | M | 13 |  | 0 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5975E877200 | 0101 | 5975E877200 | 관로구방수장치 | D30 | 조 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59759017062 | 0101 | 59759017062 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975J017044 | 0101 | 5975J017044 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 36 C | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951000003 | 0101 | 56951000003 | 새들(벽체) | 36C | 개소 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951000103 | 0101 | 56951000103 | 새들(천정) | 36C | 개소 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951001319 | 0101 | 56951001319 | 배관용 벽체 구멍뚫기(코어드릴) | Φ25-15cm이하 | 개소 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000009 | 0101 | 56959000009 | 이차 랙크 1P |  | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E145A927204 | 0101 | E145A927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 25 |  | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
E145A287524 | 0101 | E145A287524 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | M | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
56951002807 | 0101 | 56951002807 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951002810 | 0101 | 56951002810 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 2.4 |  | 0 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975F057152 | 0101 | 5975F057152 | 지중선용 가선철물(저압) | 케이블표지시트, 0.15x150 | M | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951001502 | 0101 | 56951001502 | 접지공사(전기) | 3종 | 개소 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000015 | 0101 | 56959000015 | 계량기함 박스 | PVC | 면 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000008 | 0101 | 56959000008 | 주택용분전반 | 6회로 | EA | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.전등설비공사
56959000001 | 0102 | 56959000001 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 86 |  | 0 | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
56959000002 | 0102 | 56959000002 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | M | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753017063 | 0102 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 74 |  | 0 | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753017064 | 0102 | 59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951000000 | 0102 | 56951000000 | 새들(벽체) | 16C | 개소 | 19 |  | 0 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951000100 | 0102 | 56951000100 | 새들(천정) | 16C | 개소 | 56 |  | 0 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951000101 | 0102 | 56951000101 | 새들(천정) | 22C | 개소 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951001319 | 0102 | 56951001319 | 배관용 벽체 구멍뚫기(코어드릴) | Φ25-15cm이하 | 개소 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D767011 | 0102 | 5975D767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5975D767041 | 0102 | 5975D767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753767221 | 0102 | 59753767221 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59753767251 | 0102 | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000003 | 0102 | 56959000003 | 노출 BOX | SW 1구 박스 | 개 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951001324 | 0102 | 56951001324 | 박스용 구멍따기 | 각종두께 | 개소 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000004 | 0102 | 56959000004 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 300 |  | 0 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
5930B517001 | 0102 | 5930B517001 | 매입스위치 | 15A, 250V 1로1구 | 개 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5930B517002 | 0102 | 5930B517002 | 매입스위치 | 15A, 250V 1로2구 | 개 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000006 | 0102 | 56959000006 | 일괄소등스위치 | 1회로 | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5935A317121 | 0102 | 5935A317121 | 콘센트 | 노출-접지형, 15A 250V 원형 | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000010 | 0102 | 56959000010 | 조명기구(A) | 천정직부 LED 40W | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000011 | 0102 | 56959000011 | 조명기구(B) | 천정직부 LED 40W | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000012 | 0102 | 56959000012 | 조명기구(C) | 다운라이트 LED 10W | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000013 | 0102 | 56959000013 | 조명기구(D) | 직부등 LED 11W | EA | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000014 | 0102 | 56959000014 | 조명기구(E) | 직부 센서등 LED 11W | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전열설비공사
56959000001 | 0103 | 56959000001 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 136 |  | 0 | 136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
59753017063 | 0103 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 64 |  | 0 | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951000000 | 0103 | 56951000000 | 새들(벽체) | 16C | 개소 | 53 |  | 0 | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951000100 | 0103 | 56951000100 | 새들(천정) | 16C | 개소 | 82 |  | 0 | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951001319 | 0103 | 56951001319 | 배관용 벽체 구멍뚫기(코어드릴) | Φ25-15cm이하 | 개소 | 8 |  | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000003 | 0103 | 56959000003 | 노출 BOX | SW 1구 박스 | 개 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6145F137894 | 0103 | 6145F137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 12 |  | 0 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E145A667003 | 0103 | E145A667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 410 |  | 0 | 410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
56959000005 | 0103 | 56959000005 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
5935A317205 | 0103 | 5935A317205 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 1구 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5935A317206 | 0103 | 5935A317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 13 |  | 0 | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5935A317208 | 0103 | 5935A317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000007 | 0103 | 56959000007 | ELB내장형콘센트 | 15A 250V 1구 | 개 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.철거공사
56951004100 | 0104 | 56951004100 | 스위치(철거) | 1로1구 | 개소 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951004101 | 0104 | 56951004101 | 스위치(철거) | 1로2구 | 개소 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951004109 | 0104 | 56951004109 | 스위치(철거) | 매입2구(2P-15A/접지) | 개소 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000019 | 0104 | 56959000019 | 전화수구(철거) | 4PIN | 개소 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56951004121 | 0104 | 56951004121 | TV유니트(철거) | 직,병렬 | 개소 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000016 | 0104 | 56959000016 | 조명기구(철거) | 천정직부 LED 50W | 개소 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000017 | 0104 | 56959000017 | 조명기구(철거) | 천정직부 LED 10W | 개소 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56959000018 | 0104 | 56959000018 | 분전반(철거) |  | 개소 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.도급자관급::2-1.조명기구
MMH51010000 | 0201 | MMH51010000 | 조명기구(A) | 천정직부 LED 40W | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MMH51010010 | 0201 | MMH51010010 | 조명기구(B) | 천정직부 LED 40W | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MMH51010020 | 0201 | MMH51010020 | 조명기구(C) | 다운라이트 LED 10W | EA | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MMH51010030 | 0201 | MMH51010030 | 조명기구(D) | 직부등 LED 11W | EA | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MMH51010040 | 0201 | MMH51010040 | 조명기구(E) | 직부 센서등 LED 11W | EA | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MM041119521 | 0201 | MM041119521 | 조달 수수료(1) | 0.54% | 식 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 합산자재 (hidden)
| 81 | [ 학산2리 마을만들기사업 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 3913170610034835 | 59750337004 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | M | 9.9 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170610034965 | 59751467032 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 13.65 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170620174446 | 59753017063 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 138 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170620174447 | 59753017064 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170620174470 | MM496797029 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | M | 244.2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170620174471 | MM496797030 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | M | 5.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912171220935649 | 59754877200 | 관로구방수장치 | D30 | 조 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170820176476 | 59759017062 | 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170820176469 | 59759017044 | 강제전선관용 부품 | 위샤캡, 36 C | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912130810035750 | 59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912130810035753 | 59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912130820174712 | 59753767221 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912130820174715 | 59753767251 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(평) | 개 | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912130320175914 | MM512251870 | 노출 BOX | SW 1구 박스 | 개 | 30 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912130320175917 | 61455137894 | 정션 박스 | 100*100*50 | 개 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170810037051 | MM300001801 | 강제전선관용 부품 | 새들 (KS) 16c | EA | 210 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170810037052 | MM300001802 | 강제전선관용 부품 | 새들 (KS) 22c | EA | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3913170810037054 | MM300001804 | 강제전선관용 부품 | 새들 (KS) 36c | EA | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 2612162922076727 | MM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 330 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 2612162922076728 | E1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 451 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 2612152420683698 | E1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 27.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 2612162920683905 | E1450287524 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | M | 32.55 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 2612160921650751 | MM362692755 | UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | 10.75 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912998720170517 | 59301517001 | 매입스위치 | 15A, 250V 1로1구 | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912998720170518 | 59301517002 | 매입스위치 | 15A, 250V 1로2구 | 개 | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 9993334445210003 | MMZ52297589 | 일괄소등스위치 | 1회로 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912140620170834 | 59350317121 | 콘센트 | 노출-접지형, 15A 250V 원형 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912140620170849 | 59350317205 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 1구 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912140620170850 | 59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 13 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912140621030228 | 59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 9911111999911000 | MMZ52207555 | ELB내장형콘센트 | 15A 250V 1구 | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912169720173983 | 59751777101 | 접지첨가제 | 접지저항저감제,아스판엠,10Kg | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912110220186204 | MM300011413 | 주택용분전반 | 6회로 | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912218220173361 | MM300041216 | 이차 랙크 1P |  | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912219520175619 | 59755057152 | 지중선용 가선철물(저압) | 케이블표지시트, 0.15x150 | M | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 9998887770000065 | MM450736297 | 접지봉연결 | 3본 18x2400mm | 개소 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 3912161320937672 | MM450736308 | 볼트형콘넥터 | U 볼트형, Φ19 | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 9992538974555100 | MMU96666510 | 다이아몬드 비트 | 55mm(2.2인치) | 개 | 23 | #REF! |  |  |  | #REF!
| InMastDBNonCode | MMH51010000 | 조명기구(A) | 천정직부 LED 40W | EA | 4 | #REF! |  |  |  | #REF! | 23335952
| InMastDBNonCode | MMH51010010 | 조명기구(B) | 천정직부 LED 40W | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF! | 23335951
| InMastDBNonCode | MMH51010020 | 조명기구(C) | 다운라이트 LED 10W | EA | 4 | #REF! |  |  |  | #REF! | 24048970
| InMastDBNonCode | MMH51010030 | 조명기구(D) | 직부등 LED 11W | EA | 5 | #REF! |  |  |  | #REF! | 23958665
| InMastDBNonCode | MMH51010040 | 조명기구(E) | 직부 센서등 LED 11W | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF! | 24339624
| InMastDBNonCode | MMH51010400 | 계량기함 박스 | PVC | 면 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| InMastDBNonCode | MMH51011000 | 조명기구(철거) | 천정직부 LED 50W | EA | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| InMastDBNonCode | MMH51011020 | 조명기구(철거) | 천정직부 LED 10W | EA | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
| InMastDBNonCode | MMH51011100 | 분전반(철거) |  | 면 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| InMastDBNonCode | MMH51020000 | 전화수구(철거) | 4PIN | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 391115ZZ701Z0001 | MM041119521 | 조달 수수료(1) | 0.54% | 식 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| ECA565826042 | CA565826042 | 기계터파기 | 보통토사(0.6㎥/43.6) | ㎥ | 4.86 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 166-하
| ECA565826051 | CA565826051 | 기계되메우기 | 보통토사(0.6㎥/43.6) | ㎥ | 4.86 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 166-하
| ECA565826062 | CA565826062 | 코어드릴 | 15.24cm | 분 | 496.8 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| L001010101000075 | 56900017016 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 46.3279 |  | #REF! |  |  | #REF!
| L001010101000078 | 56900017076 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.804 |  | #REF! |  |  | #REF!
| L001010101000081 | 56900017031 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.048 |  | #REF! |  |  | #REF!
| L001010101000086 | 56900017113 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 0.0498 |  | #REF! |  |  | #REF!
| L001010101000089 | 56900017116 | 노 무 비 | 통신케이블공 | 인 | 0.15 |  | #REF! |  |  | #REF!
| L001010101000002 | 56900017041 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 3.3504 |  | #REF! |  |  | #REF!
| L001010101000015 | 56900017098 | 노 무 비 | 착암공 | 인 | 2.829 |  | #REF! |  |  | #REF!

## 옵션
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
도급자관급 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
0
0
[5 empty] | 0 | 이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
0
0
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%)
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.전력간선설비공사 | 100 | 0
1-2.전등설비공사 | 100 | 0
1-3.전열설비공사 | 100 | 0
1-4.철거공사 | 100 | 0
2-1.조명기구 |  | 0