## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공대8호관 노후 냉난방기 교체공사-전기
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
[ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 78389532
|  | 간 접 노 무 비 | 13718168 | 직접노무비 * | 17.5%
|  | [ 소 계 ] | 92107700
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 | 3279034 | 노무비 * | 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 930287 | 노무비 * | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 2818103 | 직접노무비 * | 3.595%
|  | 연 금 보 험 료 | 3723502 | 직접노무비 * | 4.75%
|  | 노인장기요양보험료 | 370298 | 건강보험료 * | 13.14%
|  | 석 면 분 담 금 |  | 노무비* | 0.006%
|  | 임금채권 부담금 |  | 노무비* | 0.09%
|  | 퇴직공제 부금비 | 1802959 | 직접노무비)* | 2.3%
|  | 산업안전보건관리비 | 3360253.5837 | (재료비+직접노무비+도급자관급)*2.07% |  | 적용
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * | 5%
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비) * | 8%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * | 15%
전기공사 손해배상보험 |  |  |  |  | 0.2648%
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * | 10%
도 급 액 |  |  | 228799000
관 급 자 재 비 |  |  | 24846000
총 공 사 비 |  |  | 253645000 | 천원단위 절사

## 공종별내역서
공대8호관 노후 냉난방기 교체공사-전기
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
공대8호관 노후 냉난방기 교체공사-전기
케이블트레이 | ST, W300 X H100 | m | 234.15
케이블덕트 | ST, W300 X H100, 커버 포함 | m | 12.6
전력케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, FCV, 2C×2.5㎟ | m | 1348.2
전력케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, FCV, 4C×4㎟ | m | 36.75
전력케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, FCV, 4C×10㎟ | m | 202.65
전력케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, FCV, 4C×16㎟ | m | 147
전력케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, FCV, 4C×35㎟ | m | 117.6
전력케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, FCV, 1C×50㎟ | m | 697.2
전력케이블 | 600V폴리에틸렌케이블, 0.6/1kV, FCV, 1C×150㎟ | m | 848.4
절연전선및피복선 | 접지용비닐절연전선, FGV, 2.5㎟ | m | 1450.9
절연전선및피복선 | 접지용비닐절연전선, FGV, 10㎟ | m | 212.3
절연전선및피복선 | 접지용비닐절연전선, FGV, 16㎟ | m | 277.2
절연전선및피복선 | 접지용비닐절연전선, FGV, 25㎟ | m | 182.6
절연전선및피복선 | 접지용비닐절연전선, FGV, 95㎟ | m | 222.2
잡자재비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
분전반 설치 | 노출형 | ea | 4
동관단자 1홀 | 35SQ | ea | 8
동관단자 1홀 | 50SQ | ea | 8
동관단자 1홀 | 95SQ | ea | 4
동관단자 1홀 | 150SQ | ea | 16
트레이 서포트 설치 | W300 | 개소 | 155
케이블트레이피팅및액세서리 | Joint connector, 아연도, 100*t2.3mm | 개 | 306
케이블트레이피팅및액세서리 | 케이블트레이부속품, Shank bolt and nut, 스테인리스 | 개 | 3060
케이블트레이피팅및액세서리 | Bonding jumper, 38㎟ | 개 | 153
U 클램프 |  | 개소 | 608
차단기 | MCCB 400AF/350AT | 개 | 1
차단기 | MCCB 225AF/125AT | 개 | 1
차단기 | MCCB 100AF/100AT | 개 | 1
배관용구멍뚫기 |  | 개소 | 32
인건비 | 내선전공 | 인 | 110
인건비 | 저압케이블공 | 인 | 140
인건비 | 보통인부 | 인 | 4
공구손료 | 인건비의 3% | 식 | 1
합 계