## 집계표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 피뢰설비개선 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
2. 전기설비개선 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 1. 피뢰설비개선
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1종가요전선관 | 16 mm 비방수 | m | 39 | [6 empty] | 0
1종가요전선관 | 22 mm 비방수 | m | 60 | [6 empty] | 0
지지행거 | 22C | 개 | 37 | [6 empty] | 0 | 제 1 호표
접지용전선 | F-GV 10 ㎟ | m | 71 | [6 empty] | 0
0.6/1kV 난연전력케이블 | F-CV 3C 2.5 ㎟ | m | 74 | [6 empty] | 0
0.6/1kV 난연전력케이블 | F-CV 2C 4 ㎟ | m | 30 | [6 empty] | 0
동관단자 | 1 HOLE 2.5 ㎟ | 개 | 8 | [6 empty] | 0
동관단자 | 1 HOLE 4 ㎟ | 개 | 40 | [6 empty] | 0
동관단자 | 1 HOLE 10 ㎟ | 개 | 28 | [6 empty] | 0
알루미늄닥트 | 70x40 | m | 15 | [6 empty] | 0
통신 실내 낙뢰보호장치 |  | 식 | 2 | [6 empty] | 0 | 제 5 호표
분전반 단상 SPD 설치 |  | 식 | 5 | [6 empty] | 0 | 제 6 호표
통신 영상용 SPD | 10KA | EA | 17 | [6 empty] | 0
통신 신호용 SPD | 20KA | EA | 5 | [6 empty] | 0
통신 통신용 SPD | 20KA | EA | 6 | [6 empty] | 0
풀박스 | 150×150×100 | 개 | 5 | [6 empty] | 0
노출콘센트 | 매입접지 15A 250V 2구 | 개 | 5 | [6 empty] | 0
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 12.36 | [6 empty] | 0
노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 1.84 | [6 empty] | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2. 전기설비개선
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1종가요전선관 | 16 mm 비방수 | m | 49 | [6 empty] | 0
1종가요전선관 | 22 mm 방수 | m | 45 | [6 empty] | 0
450V 난연절연전선 | HFIX 2.5 ㎟(1.78㎜) | m | 148 | [6 empty] | 0
내열전선 | F-FR3 4C 1.5(1.38㎜) | m | 23 | [6 empty] | 0
0.6/1kV 난연전력케이블 | F-CV 3C 2.5 ㎟ | m | 32 | [6 empty] | 0
알루미늄닥트 | 70x40 | m | 15 | [6 empty] | 0
알루미늄닥트 | 150x100 | m | 7 | [6 empty] | 0
방우콘센트 | 매입접지 15A 250V 2구 | 개 | 4 | [6 empty] | 0
분전반 KIT | 2P 30AF | 개 | 2 | [6 empty] | 0
누전차단기 | 2P 30AF | 개 | 2 | [6 empty] | 0
조인트박스 | 100 x 100 x 54 | 개 | 2 | [6 empty] | 0
LED 매입 등기구 (신설) | 매입등 50W | 개 | 14 | [6 empty] | 0
LED 매입 등기구 (철거) | 매입등 50W | 개 | 14 | [6 empty] | 0 | 노무비적용
LED 투광등 | LED 100W | 개 | 2 | [6 empty] | 0
풀박스 | 100 x 100 x 50 | 개 | 2 | [6 empty] | 0
내열전선 철거 | F-FR3 4C 1.5(1.38㎜) | m | 11 | [6 empty] | 0
합성수지가요전선관 철거 | 난연 CD 22mm | m | 11 | [6 empty] | 0
아웃트렛박스 철거 | 8각 | 개 | 1 | [6 empty] | 0
화장실 차단기 신설 | 2P 30AF(정격감도전류 15mA) | 개 | 15 | [6 empty] | 0
화장실 차단기 철거 | 기존 차단기 철거 | 개 | 15 | [6 empty] | 0
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 18.96 | [6 empty] | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0