## 표지
2 0 2 6 년
청주공공하수처리시설 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선
청주시 환경관리본부
하수처리과

## 설계설명서
설 계 설 명 서
| 1. 사 업 명 : | 청주공공하수처리시설 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선
| 2. 위 치 : | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 미호로 555
| 3. 목 적 : | 마모,노후화된 부품의 교체 또는 정비를 통하여 소각로 운영에 만전을 기함
| 4. 사 업 량 : | 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선
| 5. 시행방법 : | 도급 시행
| 6. 공사기간 : | 착공일로부터 29일로 하되 시공 후 시운전을 완료한 시점으로 한다.

## 예정공정표
예 정 공 정 표
사업명 : 청주공공하수처리시설 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선
공 기 공 정 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 비고
1. 현장조사 및 자재 준비
2. 공사
3. 시운전 및 완료
본 사업은 상기 공정표에 의거 착공일로부터 29일 이내에 완료하기로 한다.

## 갑지
2 0 2 6 년
청주공공하수처리시설 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선
| ○ 위 치 : |  | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 미호로 555
| ○ 사 업 량 : |  | 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선
|  | 총 사 업 비 : | 1399300.996 | (금 사천구백삼십팔만원)
|  | 도 급 액 : | 1399300.996 | (금 사천구백삼십팔만원)
|  | 관 급 액 : | 0 | (금 영원)

## 원가계산서
원 가 계 산 서
사업명 : 청주공공하수처리시설 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
설 치 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
작업설, 부산물(△)
|  | [ 소 계 ] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 × 17.5%
|  | [ 소 계 ] | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 × 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 × 1.01%
국민 건강 보험료
국민 연금 보험료
노인장기요양보험료
|  | 산업안전보건관리비 | 1029188.2565 | (재료비+직접노무비) * 3.11% | 고정
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5%
|  | 석 면 부 담 금 | 0 | 노무비 × 0.006%
|  | 임금 채권 부담금 | 0 | 노무비 × 0.09%
|  | [ 소 계 ] | 1029188.2565
계 |  |  | 1029188.2565
일 반 관 리 비 |  |  | 82335.0605 | (재료비+노무비+경비) * 8%
이 윤 |  |  | 160568.4976 | (노무비+경비+일반관리비) × 15% 미만
공 급 가 액 |  |  | 1272091.8146
부 가 가 치 세 |  |  | 127209.1815 | 공급가액 * 10%
총 도 급 액 |  |  | 1399300.996
관 급 자 재 비
총 사 업 비 |  |  | 1399300.996
0

## 총괄내역서
총 괄 내 역 서
사업명 : 청주공공하수처리시설 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 총 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
청주공공하수처리시설 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
총 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 내역서
내 역 서
사업명 : 청주공공하수처리시설 2소각로 약액세정탑순환펌프 등 9종 수선
공종 | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 1399300.996
1 | 약액세정탑 순환펌프 분해정비(A,B호기) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 샤프트가공 | CM4/3.7KW | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 샤프트슬리브 | FRP | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 베어링 | 6306 | 4 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 샤프트씰 | NBR | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 케이싱패킹 | NBR | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 펌프설치 | 3.7KW | 2 | EA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 펌프철거 | 3.7KW | 2 | EA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | 난방순환펌프 교체(A,B호기) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 단단볼류트펌프 | EHC40/1.5KW | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 익스팬션조인트 | 40A | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 체크밸브 | 40A | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 잡자재 | 보온재,볼트,테이프 | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 펌프설치 | 1.5KW | 2 | 대 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 펌프철거 | 1.5KW | 2 | 대 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 여과집진기 재배출 컨베이어 감속기 교체 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 싸이클로이드 감속기 | 2단형(1.5KW) | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 감속기설치 | 싸이클로이드 감속기 | 1 | 대 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 감속기철거 | 싸이클로이드 감속기 | 1 | 대 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | 2차 처리수펌프 정비(B호기) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 베어링 | 6314 | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 베어링카바 | 6314용 | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 오일씰 | NBR | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 메커니컬씰 | 55mm | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 케이싱패킹 | nbr | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 슬리브 | SUS | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 일반펌프설치 | 37kw이하 | 1 | EA |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 일반펌프철거 | 설치비 40% | 1 | EA |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 습식세정탑순환펌프 정비(B호기) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 펌프샤프트 | EHC80C(SUS) | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 슬리브 | EHC80C(SUS) | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 베어링 | 6312 | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 메커니컬씰 | EHC80C(TC/TC) | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 케이싱패킹 | EHC80C(NBR) | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 일반펌프설치 | 15kw이하 | 1 | EA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 일반펌프철거 | 설치비 | 1 | EA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | 폐열보일러순환펌프 정비(A,B) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 베어링 | 6313 | 4 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 오일씰 | NBR(바이톤) | 4 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 메커니컬씰(고온용) | 45mm | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 케이싱패킹 | nbr | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 슬리브 | SUS | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 일반펌프설치 | 15kw이하 | 2 | EA |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 일반펌프철거 | 설치비 | 2 | EA |  |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 유인송풍기 전동기 분해정비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 샤프트얼라이먼트 | 90kw | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 하우징가공 | 90kw | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 베어링 커버 | 90kW | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 볼베어링 | 6319ZZC3 | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 볼베어링 | 6316ZZC3 | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 전동기분해점검 | 95kW 이하 | 1 | EA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 | 유동송풍기 전동기 분해정비 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 샤프트얼라이먼트 | 150KW | 1 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 베어링 커버 | 150kW | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 볼베어링 | 6316ZZC3 | 2 | EA |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 전동기분해점검 | 150kW 이하 | 1 | EA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
9 | V-502 재호퍼 진동체 교체 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 진동체 | 0.21kw(1800) | 2 | EA |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 진동체설치 | 0.21kw(1800) | 2 | EA |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 진동체철거 | 0.21kw(1800) | 2 | EA |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 소계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0