## 표지
설 계 : 2026년 06월 일
전 기 공 사 내 역 서
| 공 사 명 : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
| 구 분 |  | 금 액
| 총 공 사 비 |  | 137298000
| 도급비 | 공 사 원 가 | 49005437.2258
사 급 자 재 비
|  | 부 가 가 치 세 | 4913518.8922
|  | 계 | 53918000
| 공사손해배상공제 |  | 129751.6961
| 관급자재(도급자) |  | 82241000
| 부대비용 |  | 1009800
| 합 계 |  | 137298000

## 간지
공 사 명 : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
전기설비 공사내역서
2 0 2 6 . 0 6. .
공 사 명 : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
전기설비 일위대가
2 0 2 6 . 0 6. .
0
공 사 명 : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
전기설비 산출서
2 0 2 6 . 0 6. .
0
공 사 명 : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
전기설비 단가 비교표
2 0 2 6 . 0 6. .
0
공 사 명 : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
전기설비 견적서
2 0 2 6 . 0 6. .
0
공 사 명 : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
전기설비 관급자재 내역서
- 분전반 관급자재 구매 -
2 0 2 6 . 0 6. .
0
공 사 명 : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
전기설비 관급자재 내역서
- 조명기구 관급자재 구매 -
2 0 2 6 . 0 6. .
0
공 사 명 : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
전기설비 관급자재 내역서
- 디자인하우징 관급자재 구매 -
2 0 2 6 . 0 6. .
0
0

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 |  | : | 신양1리 마을만들기(자율개발)사업 지역경관개선 전기공사
공사금액 |  | : | 一金일억삼천칠백이십구만팔천원整 |  |  | 137298000 |  |  | ※ 공사기간 6개월이하 기준
비 목 |  | 구 분 |  |  | 금 액 | 구성비 |  |  | 비고
순 공 사 비 | 재료비 | 직접재료비(a) |  |  | 6902657
간접재료비(b)
| (A) | 소계 |  |  | 6902657
| 노무비 | 직접노무비(c) |  |  | 23074779
|  | 간접노무비(d) |  |  | 3461216.85 | 직접노무비 | × | 15%
| (B) | 소계 |  |  | 26535995.85
| 경 비 | 운 반 비(e)
|  | 산재보험료(f) |  |  | 944681.4523 | 노무비 | × | 3.56%
|  | 고용보험료(g) |  |  | 268013.5581 | 노무비 | × | 1.01% |  |  | 조달수수료X
|  | 국민연금보험료(h) |  |  | 1096052.0025 | 직접노무비 | × | 4.75% |  | 관급o | 조명기구 | 분전반
|  | 국민건강보험료(i) |  |  | 829538.3051 | 직접노무비 | × | 3.595% |  | 3413450.6051 | 55627000 | 15371000
|  | 노인장기요양보험료(j) |  |  | 109001.3333 | 건강보험료 | × | 13.14% |  | 1118757.9115 | 디자인하우징
|  | 산업안전보건관리비(k) |  |  | 1118757.9115 | 재료비+직접노무비 | × | 3.11% |  |  | 9660000
|  | 퇴직공제부금비(l) |  |  |  | 직접노무비 | × | 0%
|  | 환경보전비(m) |  |  |  | 재료비+직접노무비+기계경비 | × | 0%
|  | 복 리 후 생 비 (n) |  | 복리후생비
|  | 건설폐기물처리비 (o) |  | 전력비
|  | 기계 경비(p) |  |  | 922178
|  | 기타 경비(q) |  |  | 1538178.0311 | 재료비+노무비 | × | 4.6%
|  | 석면분담금(r) |  |  | 1592.1598 | 노무비 | × | 0.006%
|  | 임금채권부담금(S) |  |  | 23882.3963 | 노무비 | × | 0.09%
| (Ｃ) | 소계 |  |  | 6851875.1498
| 합 계(D) |  |  |  | 40290527.9998
일반관리비(E) |  |  |  |  | 3223242.24 | 재료비+노무비+경비 | × | 8%
이 윤(F) |  |  |  |  | 5491666.986 | 노무비+경비+일반관리비 | × | 15%
공급가액(G) |  |  |  |  | 49005437.2258
공사손해배상공제 |  |  |  |  | 129751.6961 | 공급가액 | × | 0.2648%
부가가치세(H) |  |  |  |  | 4913518.8922 | 공급가액+공사손해배상 | × | 10%
도 급 액 |  |  |  |  | 54048000
관급자재비(도급자) |  |  |  |  | 82241000 | 조달수수료, 부가세 포함 |  |  | 분전반, 조명기구, 디자인하우징
부대비용 |  |  |  |  | 1009800 | 부가세 포함 |  |  | 한국전력시설부담금
총 공 사 비 |  |  |  |  | 137298000 | 천 단위 미만 절사

## 집계표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 'A구간'경관조명공사 | 0 | 식 | 1 | 2802727 | 2802727 | 10936650 | 10936650 | 817113 | 817113 | 14556490 | 14556490
2. 'B구간'경관조명공사 | 0 | 식 | 1 | 962777 | 962777 | 5253590 | 5253590 | 10458 | 10458 | 6226825 | 6226825
3. 'C구간'경관조명공사 | 0 | 식 | 1 | 3137153 | 3137153 | 6884539 | 6884539 | 94607 | 94607 | 10116299 | 10116299
합 계 |  |  |  | 6902657 |  | 23074779 |  | 922178 |  | 30899614 |  |  | 0

## 집계표(관급자재)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 도급자 관급자재 (설치비 제외) |  | 식 | 1 | 82241000 | 82241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82241000 | 82241000
1) 분전반 |  | 식 | 1 | 15454000 | 15454000 |  | 0 |  | 0 | 15454000 | 15454000
2) 조명기구 |  | 식 | 1 | 57127000 | 57127000 |  | 0 |  | 0 | 57127000 | 57127000
3) 디자인하우징 |  | 식 | 1 | 9660000 | 9660000 |  | 0 |  | 0 | 9660000 | 9660000
합 계 |  |  |  | 82241000 |  | 0 |  | 0 |  | 82241000 |  | 조달수수료, 부가세 포함

## 1.'A구간'경관조명공사
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 'A구간'경관조명공사
1 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm | M | 19 | 360 | 6840 |  | 0 |  | 0 | 360 | 6840 |  |  | 18 | 6480
2 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 40mm | M | 40 | 550 | 22000 |  | 0 |  | 0 | 550 | 22000 |  |  | 39 | 21450
3 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm, 2열동시 | M | 6 | 360 | 2160 |  | 0 |  | 0 | 360 | 2160 |  |  | 6 | 2160
4 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm, 3열동시 | M | 80 | 360 | 28800 |  | 0 |  | 0 | 360 | 28800 |  |  | 78 | 28080
5 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 40mm, 3열동시 | M | 40 | 550 | 22000 |  | 0 |  | 0 | 550 | 22000 |  |  | 39 | 21450
6 | 경질비닐전선관 | HI 28C | M | 8 | 910 | 7280 |  | 0 |  | 0 | 910 | 7280 |  |  | 8 | 7280
7 | 1종 금속제 가요전선관 | 일반방수(GW-TYPE) 28C | M | 162 | 1100 | 178200 |  | 0 |  | 0 | 1100 | 178200 |  |  | 154 | 169400
8 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*4㎟ | M | 177 | 2723 | 481971 |  | 0 |  | 0 | 2723 | 481971 |  |  | 172 | 468356
9 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*4㎟, 2열 | M | 208 | 2723 | 566384 |  | 0 |  | 0 | 2723 | 566384 |  |  | 202 | 550046
10 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*6㎟ | M | 27 | 3683 | 99441 |  | 0 |  | 0 | 3683 | 99441 |  |  | 26 | 95758
11 | 접지용전선 | FGV 6㎟ | M | 1 | 1748 | 1748 |  | 0 |  | 0 | 1748 | 1748 |  |  | 1 | 1748
12 | 풀박스 | 100*100*100 | EA | 33 | 3370 | 111210 |  | 0 |  | 0 | 3370 | 111210
13 | 경관조명기구 | 볼라드 LED 12W | EA | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
14 | 경관조명기구 | 문주등 LED 12W | EA | 23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
15 | 경관조명기구 | 문주등 디자인하우징 SUS 300x190mm | EA | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
16 | 경관조명기구 | 스탭등 LED 4W | EA | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
17 | 계람기함(WH-A) | STS W700xH900xD500 | 면 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
18 | 계량기함기초(WH-A) | W900xH500xD700 | 개소 | 1 | 78841 | 78841 | 212236 | 212236 | 345 | 345 | 291422 | 291422 | 일위6호표
19 | 경관조명기초 | 볼라드 기초, 정방향 300x300x400 | 개소 | 23 | 15738 | 361974 | 11780 | 270940 | 156 | 3588 | 27674 | 636502 | 일위11호표
20 | 접지공사 | 100Ω 이하 | 개소 | 1 | 66121 | 66121 | 213088 | 213088 |  | 0 | 279209 | 279209 | 일위4호표
21 | 관로터피기 | 일반토사 500x300x700 | M | 86 | 3571 | 307106 | 4363 | 375218 | 462 | 39732 | 8396 | 722056 | 일위1호표
22 | 관로터피기 | 콘크리트 500x300x700 | M | 8 | 16646 | 133168 | 37294 | 298352 | 1831 | 14648 | 55771 | 446168 | 일위3호표
23 | 화물운송 해상운임 | 왕복 | 회 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 379400 | 758800 | 379400 | 758800 | 일위12호표
| 전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | 13035 | 13035 |  |  |  |  | 13035 | 13035
| 잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 27444 | 27444 |  |  |  |  | 27444 | 27444
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 22.98 |  |  | 273676 | 6289074 |  |  | 273676 | 6289074
| 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 2.44 |  |  | 304156 | 742140 |  |  | 304156 | 742140
| 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 1.03 |  |  | 414968 | 427417 |  |  | 414968 | 427417
| 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 5 |  |  | 172068 | 860340 |  |  | 172068 | 860340
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 287004 | 287004 |  |  |  |  | 287004 | 287004
| 지세별 할증률(도서지구) | 노무비의 15% | 식 | 1 |  |  | 1247845 | 1247845 |  |  | 1247845 | 1247845
| 합 계 |  |  |  | 2802727 |  | 10936650 |  | 817113 |  | 14556490 |  |  | 0

## 2.'B구간'경관조명공사
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2. 'B구간'경관조명공사
1 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm | M | 25 | 360 | 9000 |  | 0 |  | 0 | 360 | 9000 |  |  | 24 | 8640
2 | 경질비닐전선관 | HI 28C | M | 8 | 910 | 7280 |  | 0 |  | 0 | 910 | 7280 |  |  | 8 | 7280
3 | 1종 금속제 가요전선관 | 일반방수(GW-TYPE) 28C | M | 133 | 1100 | 146300 |  | 0 |  | 0 | 1100 | 146300 |  |  | 126.5 | 139150
4 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*4㎟ | M | 102 | 2723 | 277746 |  | 0 |  | 0 | 2723 | 277746 |  |  | 99.5 | 270938
5 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*6㎟ | M | 19 | 3683 | 69977 |  | 0 |  | 0 | 3683 | 69977 |  |  | 18 | 66294
6 | 접지용전선 | FGV 6㎟ | M | 1 | 1748 | 1748 |  | 0 |  | 0 | 1748 | 1748 |  |  | 1 | 1748
7 | 풀박스 | 100*100*100 | EA | 21 | 3370 | 70770 |  | 0 |  | 0 | 3370 | 70770
8 | 경관조명기구 | 스탭등 LED 6W | EA | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
9 | 계람기함(WH-B) | STS W800xH800xD300 | 면 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
10 | 계량기함기초(WH-B) | W1,000xH500xD500 | 개소 | 1 | 58583 | 58583 | 159544 | 159544 | 294 | 294 | 218421 | 218421 | 일위7호표
11 | 접지공사 | 100Ω 이하 | 개소 | 1 | 66121 | 66121 | 213088 | 213088 |  | 0 | 279209 | 279209 | 일위4호표
12 | 관로터피기 | 일반토사 500x300x700 | M | 22 | 3571 | 78562 | 4363 | 95986 | 462 | 10164 | 8396 | 184712 | 일위1호표
| 전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | 23260 | 23260 |  |  |  | 0 | 23260 | 23260
| 잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 9881 | 9881 |  |  |  | 0 | 9881 | 9881
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 15.25 |  |  | 273676 | 4173559 |  | 0 | 273676 | 4173559
| 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 0.75 |  |  | 304156 | 228117 |  | 0 | 304156 | 228117
| 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.14 |  |  | 414968 | 58095 |  | 0 | 414968 | 58095
| 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 1.08 |  |  | 172068 | 185833 |  | 0 | 172068 | 185833
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 143549 | 143549 |  |  |  | 0 | 143549 | 143549
| 지세별 할증률(도서지구) | 노무비의 15% | 식 | 1 |  |  | 139368 | 139368 |  | 0 | 139368 | 139368
| 합 계 |  |  |  | 962777 |  | 5253590 |  | 10458 |  | 6226825 |  |  | 0

## 3.'C구간'경관조명공사
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
3. 'C구간'경관조명공사
1 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm | M | 54 | 360 | 19440 |  | 0 |  | 0 | 360 | 19440 |  |  | 52 | 18720
2 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm, 2열동시 | M | 243 | 360 | 87480 |  | 0 |  | 0 | 360 | 87480 |  |  | 236 | 84960
3 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm, 3열동시 | M | 87 | 360 | 31320 |  | 0 |  | 0 | 360 | 31320 |  |  | 84 | 30240
4 | 경질비닐전선관 | HI 28C | M | 8 | 910 | 7280 |  | 0 |  | 0 | 910 | 7280 |  |  | 8 | 7280
5 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*4㎟ | M | 273 | 2723 | 743379 |  | 0 |  | 0 | 2723 | 743379 |  |  | 265 | 721595
6 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*6㎟ | M | 118 | 3683 | 434594 |  | 0 |  | 0 | 3683 | 434594 |  |  | 115 | 423545
7 | 접지용전선 | FGV 6㎟ | M | 108 | 1748 | 188784 |  | 0 |  | 0 | 1748 | 188784 |  |  | 103 | 180044
8 | 경관조명기구 | 수목등 LED 18W | EA | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
9 | 계량기함(WH-C) | STS W800xH800xD300 | 면 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
10 | 분전반(LP-1) | STS W500xH900xD300 | 개소 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
11 | 계량기함기초(WH-C) | W1,000xH500xD500 | 개소 | 1 | 58583 | 58583 | 159544 | 159544 | 294 | 294 | 218421 | 218421 | 일위8호표
12 | 분전반기초(LP-1) | W700xH500xD500 | 개소 | 1 | 43843 | 43843 | 118145 | 118145 | 221 | 221 | 162209 | 162209 | 일위9호표
13 | 경관조명기초 | 수목등 기초, 정방향 300x300x300 | 개소 | 50 | 11482 | 574100 | 11434 | 571700 | 117 | 5850 | 23033 | 1151650 | 일위10호표
14 | 접지공사 | 100Ω 이하 | 개소 | 1 | 66121 | 66121 | 213088 | 213088 |  | 0 | 279209 | 279209 | 일위4호표
15 | 관로터피기 | 일반토사 500x300x700 | M | 191 | 3571 | 682061 | 4363 | 833333 | 462 | 88242 | 8396 | 1603636 | 일위1호표
| 전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | 21180 | 21180 |  |  |  | 0 | 21180 | 21180
| 잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 29327 | 29327 |  |  |  | 0 | 29327 | 29327
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 8.54 |  |  | 273676 | 2337193 |  | 0 | 273676 | 2337193
| 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 2.45 |  |  | 304156 | 745182 |  | 0 | 304156 | 745182
| 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 2.01 |  |  | 414968 | 834085 |  | 0 | 414968 | 834085
| 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 2.45 |  |  | 172068 | 421566 |  | 0 | 172068 | 421566
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 149661 | 149661 |  |  |  | 0 | 149661 | 149661
| 지세별 할증률(도서지구) | 노무비의 15% | 식 | 1 |  |  | 650703 | 650703 |  |  | 650703 | 650703
| 합 계 |  |  |  | 3137153 |  | 6884539 |  | 94607 |  | 10116299 |  |  | 0

## 단가비교표
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료(26.05) |  | 물가정보(26.06) |  | 조사단가 |  | 견적가1 |  | 견적가2 |  | 최저가격 | 적용가격 | 비고
|  |  |  | Page | 단가 | Page | 단가 | Page | 단가 | 업체 | 단가 | 업체 | 단가
1. 'A구간'경관조명공사
1 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm | M | 1106 | 360 | 1204 | 530 | [6 empty] | 360 | 360
2 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 40mm | M | 1106 | 550 | 1204 | 671 | [6 empty] | 550 | 550
3 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm, 2열동시 | M | 1106 | 360 | 1204 | 530 | [6 empty] | 360 | 360
4 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm, 3열동시 | M | 1106 | 360 | 1204 | 530 | [6 empty] | 360 | 360
5 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 40mm, 3열동시 | M | 1106 | 550 | 1204 | 671 | [6 empty] | 550 | 550
6 | 경질비닐전선관 | HI 28C | M | 1107 | 910 | 1204 | 1052 | [6 empty] | 910 | 910
7 | 1종 금속제 가요전선관 | 일반방수(GW-TYPE) 28C | M | 1101 | 1100 | 1205 | 1265 | [6 empty] | 1100 | 1100
8 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*4㎟ | M | 1075 | 3169 | 1168 | 2723 | [6 empty] | 2723 | 2723
9 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*4㎟, 2열 | M | 1075 | 3169 | 1168 | 2723 | [6 empty] | 2723 | 2723
10 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*6㎟ | M | 1075 | 4264 | 1168 | 3683 | [6 empty] | 3683 | 3683
11 | 접지용전선 | FGV 6㎟ | M | 1075 | 2207 | 1165 | 1748 | [6 empty] | 1748 | 1748
12 | 풀박스 | 100*100*100 | EA | 1105 | 3370 | 1207 | 3520 | [6 empty] | 3370 | 3370
13 | 경관조명기구 | 볼라드 LED 12W | EA | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
14 | 경관조명기구 | 문주등 LED 12W | EA | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
| 경관조명기구 | 문주등 디자인하우징 SUS 300x190mm | EA | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
16 | 경관조명기구 | 스탭등 LED 4W | EA | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
17 | 계람기함(WH-A) | STS W700xH900xD500 | 면 | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
18 | 계량기함기초(WH-A) | W900xH500xD700 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위6호표
19 | 경관조명기초 | 볼라드 기초, 정방향 300x300x400 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위11호표
20 | 접지공사 | 100Ω 이하 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위4호표
21 | 관로터피기 | 일반토사 500x300x700 | M | [10 empty] | 0 | 0 | 일위1호표
22 | 관로터피기 | 콘크리트 500x300x700 | M | [10 empty] | 0 | 0 | 일위3호표
23 | 화물운송 해상운임 | 왕복 | 회 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위12호표
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| 2. 'B구간'경관조명공사 | [12 empty] | 0 | 0
1 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm | M | 1106 | 360 | 1204 | 530 | [6 empty] | 360 | 360
2 | 경질비닐전선관 | HI 28C | M | 1107 | 910 | 1204 | 1052 | [6 empty] | 910 | 910
3 | 1종 금속제 가요전선관 | 일반방수(GW-TYPE) 28C | M | 1101 | 1100 | 1205 | 1265 | [6 empty] | 1100 | 1100
4 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*4㎟ | M | 1075 | 3169 | 1168 | 2723 | [6 empty] | 2723 | 2723
5 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*6㎟ | M | 1075 | 4264 | 1168 | 3683 | [6 empty] | 3683 | 3683
6 | 접지용전선 | FGV 6㎟ | M | 1075 | 2207 | 1165 | 1748 | [6 empty] | 1748 | 1748
7 | 풀박스 | 100*100*100 | EA | 1105 | 3370 | 1206 | 3520 | [6 empty] | 3370 | 3370
8 | 경관조명기구 | 스탭등 LED 6W | EA | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
9 | 계람기함(WH-B) | STS W800xH800xD300 | 면 | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
10 | 계량기함기초(WH-B) | W1,000xH500xD500 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위7호표
11 | 접지공사 | 100Ω 이하 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위4호표
12 | 관로터피기 | 일반토사 500x300x700 | M | [10 empty] | 0 | 0 | 일위1호표
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
3. 'C구간'경관조명공사
1 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm | M | 1106 | 360 | 1203 | 530 | [6 empty] | 360 | 360
2 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm, 2열동시 | M | 1106 | 360 | 1203 | 530 | [6 empty] | 360 | 360
3 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm, 3열동시 | M | 1106 | 360 | 1203 | 530 | [6 empty] | 360 | 360
4 | 경질비닐전선관 | HI 28C | M | 1107 | 910 | 1204 | 1052 | [6 empty] | 910 | 910
5 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*4㎟ | M | 1075 | 3169 | 1168 | 2723 | [6 empty] | 2723 | 2723
6 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*6㎟ | M | 1075 | 4264 | 1168 | 3683 | [6 empty] | 3683 | 3683
7 | 접지용전선 | FGV 6㎟ | M | 1075 | 2207 | 1165 | 1748 | [6 empty] | 1748 | 1748
8 | 경관조명기구 | 수목등 LED 18W | EA | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
9 | 계량기함(WH-C) | STS W800xH800xD300 | 면 | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
10 | 분전반(LP-1) | STS W500xH900xD300 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 관급자재 (도급자)
11 | 계량기함기초(WH-C) | W1,000xH500xD500 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위8호표
12 | 분전반기초(LP-1) | W700xH500xD500 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위9호표
13 | 경관조명기초 | 수목등 기초, 정방향 300x300x300 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위10호표
14 | 접지공사 | 100Ω 이하 | 개소 | [10 empty] | 0 | 0 | 일위4호표
15 | 관로터피기 | 일반토사 500x300x700 | M | [10 empty] | 0 | 0 | 일위1호표
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0

## 1.'A구간'경관조명공사(산출서)
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 전선관 | [6 empty] | 전선 및 케이블 |  |  |  | 박스 | 경관조명기구 |  | 경관조명기구 |  | 계량기함 | 계량기함 기초 | 경관조명 기초 | 접지 공사 | 관로터피기 |  | 화물운송 해상운임
[5 empty] | ELP |  |  |  |  | HI-PVC | 1종 금속제 가요전선관 | F-CV |  |  | F-GV | 풀박스 | 볼라드 | 문주등 | 문주등 | 스탭등 | WH-A | WH-A | 볼라드 기초 |  | 일반토사 | 콘크리트
[5 empty] | Ø30 | Ø40 | Ø30 (2열동시) | Ø30, (3열동시) | Ø40, (3열동시) | 28C | GW 28C | 4Sq/2C | 4Sq/2C (2열) | 6Sq/2C | 6sq | 100x100 x100 | LED 12W | LED 12W | 디자인 하우징 | LED 4.W | W700x H800xD500 | W900x H500xD700 | 300x300 x400 | 100Ω 이하 | 500x300 x700 | 500x300 x700 | 왕복
1.'A구간'경관조명공사
1-1.전기인입
전기인입 ~ WH-A | F-CV 6sq/2C- | 1 | ELP Ø30 | 18 | 18 | [8 empty] | 18
| F-CV 6sq/2C- | 1 | HI 28C | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 15
접지공사 | F-GV 6sq- | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1
1-2.경관조명(A구간)
'A-1'구간 - WH-A
WH-A ~ L1,L2 | F-CV 4sq/2C- | 2 | ELP Ø40 | 3+3+3+3+3+3+3+10+4+4 |  | 39 | [6 empty] | 78 | [11 empty] | 29 | 8
| F-CV 4sq/2C- | 2 | ELP Ø40,3열 | 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 78 |  |  |  | 23 | 23 | 23 |  |  |  | 23 |  | 39
| F-CV 4sq/2C- | 2 |  | 1*23 | [8 empty] | 46
WH-A ~ L3 | F-CV 4sq/2C- | 1 | ELP Ø30,2열 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| F-CV 4sq/2C- | 1 | ELP Ø30,3열 | 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 | [12 empty] | 3
WH-A ~ L4 | F-CV 4sq/2C- | 1 | ELP Ø30,2열 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| F-CV 4sq/2C- | 1 | ELP Ø30,3열 | 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39
'A-2'구간 - WH-A
WH-A ~ L3 | F-CV 4sq/2C- | 1 | GW 28C | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | [6 empty] | 32 | 32 |  |  |  | 17 |  |  |  | 34
| EMPTY PIPE- | 1 | GW 28C | 1*34 | [6 empty] | 34
WH-A ~ L4 | F-CV 4sq/2C- | 1 | GW 28C | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+26 | [6 empty] | 56 | 56 |  |  |  | 16 |  |  |  | 32
| EMPTY PIPE- | 1 | GW 28C | 1*32 | [6 empty] | 32
화물운송 해상운임
화물운송 | [26 empty] | 2
|  |  |  | 합계 | 18 | 39 | 6 | 78 | 39 | 8 | 154 | 172 | 202 | 26 | 1 | 33 | 23 | 23 | 23 | 66 | 1 | 1 | 23 | 1 | 86 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 할증율 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 5%
|  |  |  | 총계 | 19 | 40 | 6 | 80 | 40 | 8 | 162 | 177 | 208 | 27 | 1 | 33 | 23 | 23 | 23 | 66 | 1 | 1 | 23 | 1 | 86 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 내선전공 | [5 empty] | 0.08 | 0.072 |  |  |  | 0.006 | 0.04 | 0.117 |  |  | 0.117 | 2.3
|  |  |  | 저압케이블전공 | [7 empty] | 0.00462 | 0.00462 | 0.00462
|  |  |  | 배전전공 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007
|  |  |  | 보통인부 | 0.014 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.018 |  |  | 0.00462 | 0.00462 | 0.00462
|  |  | 요율 | 적용율 | 100% | 100% | 90% | 86.67% | 86.67% | 100% | 100% | 140% | 126% | 140% | 100% | 90% | 90% |  |  | 90% | 31.5%
노무비 | 22.98 | 인 | 100% | 내선전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 2.42 | 0 |  | 6.94 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 2.44 | 인 | 100% | 저압케이블전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 1.03 | 인 | 100% | 배전전공 | 0.1 | 0.27 | 0.03 | 0.4 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 5 | 인 | 100% | 보통인부 | 0.25 | 0.7 | 0.07 | 0.94 | 0.6 | 0 | 0 | 1.11 | 1.17 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 전품 4-31 | 전품 4-31 | 전품 4-31 | 전품 4-31 | 전품 4-31 | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 4-34 | 전품 4-34 | 전품 4-34 | 전품 3-38 | 전품 5-4 | 전품 5-25-3 | 전품 5-25-3 | 관급자재 (도급자) | 전품 5-25-3 | 전품 5-18 | 일위 6호표 | 일위 11호표 | 일위 4호표 | 일위 1호표 | 일위 3호표 | 일위 12호표
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
관급업체 납품시 볼라드 완제품(볼라드+문주등+디자인하우징)으로 납품

## 2.'B구간'경관조명공사(산출서)
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 전선관 |  |  | 전선 및 케이블 |  |  | 박스 | 경관조명기구 | 계량기함 | 계량기함 기초 | 접지 공사 | 관로 터피기
[5 empty] | ELP | HI-PVC | 1종 금속제 가요전선관 | F-CV |  | F-GV | 풀박스 | 스탭등 | WH-B | WH-B |  | 일반토사
[5 empty] | Ø30 | 28C | GW 28C | 4Sq/2C | 6Sq/2C | 6sq | 100x100 x100 | LED 6W | W800x H800xD300 | W1,000x H500xD500 | 100Ω 이하 | 500x300 x700
2.'B구간'경관조명공사
2-1.전기인입
전기인입 ~ WH-B | F-CV 6sq/2C- | 1 | ELP Ø30 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 1 |  | 8
| F-CV 6sq/2C- | 1 | HI 28C | 8 |  | 8 |  |  | 8
접지공사 | F-GV 6sq- | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
2-2.경관조명(B구간)
'B-1'구간 - WH-B
WH-B ~L1 | F-CV 4sq/2C- | 1 | ELP Ø30 | 3 | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | 3
| F-CV 4sq/2C- | 1 | GW 28C | 4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5 |  |  | 36 | 36 |  |  | 9 | 17
| EMPTY PIPE- | 1 | GW 28C | 1*17 |  |  | 17
'B-2'구간 - WH-B
WH-B ~ L2 | F-CV 4sq/2C- | 1 | ELP Ø30 | 11 | 11 |  |  | 11 | [7 empty] | 11
| F-CV 4sq/2C- | 1 | GW 28C | 4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5 |  |  | 49.5 | 49.5 |  |  | 12 | 24
| EMPTY PIPE- | 1 | GW 28C | 1*24 |  |  | 24
|  |  |  | 합계 | 24 | 8 | 126.5 | 99.5 | 18 | 1 | 21 | 41 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 할증율 | 3% | 5% | 5% | 3% | 3% | 5%
|  |  |  | 총계 | 25 | 8 | 133 | 102 | 19 | 1 | 21 | 41 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | 내선전공 |  | 0.08 | 0.072 |  |  | 0.006 | 0.04 | 0.117 | 1.44
|  |  |  | 저압케이블전공 |  |  |  | 0.00462 | 0.00462
|  |  |  | 배전전공 | 0.006
|  |  |  | 보통인부 | 0.014 |  |  | 0.00462 | 0.00462
|  |  | 요율 | 적용율 | 100% | 100% | 100% | 140% | 140% | 100% | 90% | 90% | 31.5%
노무비 | 15.25 | 인 | 100% | 내선전공 | 0 | 0.64 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4.31 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 0.75 | 인 | 100% | 저압케이블전공 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 0.14 | 인 | 100% | 배전전공 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 1.08 | 인 | 100% | 보통인부 | 0.33 | 0 | 0 | 0.64 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 전품 4-31 | 전품 5-1 | 전품 5-1 | 전품 4-34 | 전품 4-34 | 전품 3-38 | 전품 5-4 | 전품 5-25-2 | 전품 5-18 | 일위 7호표 | 일위 4호표 | 일위 1호표
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## 3.'C구간'경관조명공사(산출서)
구 분 | 규 격 |  | PIPE | 산 출 근 거 | 전선관 |  |  |  | 전선 및 케이블 |  |  | 경관조명기구 | 계량기함,분전반 |  | 계량기함,분전반기초 |  | 경관조명 기초 | 접지 공사 | 관로 터피기
[5 empty] | ELP |  |  | HI-PVC | F-CV |  | F-GV | 수목등 | WH-C | LP-1 | WH-C | LP-1 | 수목등 기초 |  | 일반토사
[5 empty] | Ø30 | Ø30 (2열동시) | Ø30, (3열동시) | 28C | 4Sq/2C | 6Sq/2C | 6sq | LED 18W | W800x H800xD300 | W500x H900xD300 | W1,000x H500xD500 | W700x H500xD500 | 300x300 x300 | 100Ω 이하 | 500x300 x700
3.'3구간'경관조명공사
3-1.전기간선설비
전기인입 ~ WH-C | F-CV 6sq/2C- | 1 | ELP Ø30 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5
| F-CV 6sq/2C- | 1 | HI 28C | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 1 |  | 1
WH-C ~ LP-1 | F-CV 6sq/2C- | 1 | ELP Ø30 | 5 | [5 empty] | 5
| F-GV 6sq- | 1 |  | 5 | 5 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 5
| F-CV 6sq/2C- | 1 | ELP Ø30,2열 | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+11 | [5 empty] | 55
| F-GV 6sq- | 1 |  | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+11 |  | 55 |  |  |  |  | 55 | [7 empty] | 55
| F-CV 6sq/2C- | 1 | ELP Ø30,3열 | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5 | [5 empty] | 42
| F-GV 6sq- | 1 |  | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5 |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 42
접지공사 | F-GV 6sq- | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
3-3.경관조명(C구간)
'C-1'구간 - WH-C
WH-C ~ L1 | F-CV 4Sq/2C- | 1 | ELP Ø30,3열 | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5 |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
WH-C ~ L2 | F-CV 4Sq/2C- | 1 | ELP Ø30,2열 | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+11 |  | 55 |  |  | 55
| F-CV 4Sq/2C- | 1 | ELP Ø30,3열 | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5 |  |  | 42 |  | 42 |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
'C-2'구간 - LP-1
LP-1 ~ L1 | F-CV 4Sq/2C- | 1 | ELP Ø30,2열 | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5 |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 42
LP-2 ~ L2 | F-CV 4Sq/2C- | 1 | ELP Ø30 | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5 | 42 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 42
| F-CV 4Sq/2C- | 1 | ELP Ø30,2열 | 2+5+2+5+2+5+2+5+2+5+2+5 |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
|  |  |  | 합계 | 52 | 236 | 84 | 8 | 265 | 115 | 103 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 할증율 | 3% | 3% | 3% |  | 3% | 3% | 5%
|  |  |  | 총계 | 54 | 243 | 87 | 8 | 273 | 118 | 108 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 내선전공 |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.006 | 0.138 | 2.02 | 1.44
|  |  |  | 저압케이블전공 |  |  |  |  | 0.00462 | 0.00462
|  |  |  | 배전전공 | 0.006 | 0.006 | 0.006
|  |  |  | 보통인부 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  | 0.00462 | 0.00462
|  |  | 요율 | 적용율 | 100% | 90% | 86.67% | 100% | 140% | 140% | 100% | 90% | 31.5% | 31.5%
노무비 | 8.54 | 인 | 100% | 내선전공 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.61 | 6.21 | 0.63 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 2.45 | 인 | 100% | 저압케이블전공 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 2.01 | 인 | 100% | 배전전공 | 0.31 | 1.27 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 2.45 | 인 | 100% | 보통인부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 전품 4-31 | 전품 4-31 | 전품 4-31 | 전품 5-1 | 전품 4-34 | 전품 4-34 | 전품 3-38 | 전품 5-25-3 | 전품 5-18 | 전품 5-18 | 일위 8호표 | 일위 9호표 | 일위 10호표 | 일위 4호표 | 일위 1호표
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 노임단가
노 임 단 가
구분 | 직종별 | 단위 | 2026 상반기 (2026.01.01) | 2026 상반기 (2026.01.01) | 2025 하반기 (2025.09.01) | 비고
|  |  | 단가 | 적용단가 | 단가 |  | 직종번호
전기 | 내선전공 | 인 | 273676 | 273670 | 273539 | 137 | 1075
| 저압케이블전공 | 인 | 304156 | 304150 | 303632 | 524 | 1078
| 고압케이블전공 | 인 | 373640 | 373640 | 372997 | 643 | 1077
| 특고압케이블전공 | 인 | 440616 | 440610 | 439248 | 1368 | 1076
| 배전전공 | 인 | 414968 | 414960 | 413173 | 1795 | 1081
| 배전활선전공 | 인 | 562439 | 562430 | 560837 | 1602 | 1082
| 송전전공 | 인 | 638460 | 638460 | 637453 | 1007 | 1079
| 송전활선전공 | 인 | 675173 | 675170 | 673714 | 1459 | 1080
| 변전전공 | 인 | 485075 | 485070 | 483274 | 1801 | 5006
| 전기공사기사 | 인 | 335319 | 335310 | 333866 | 1453 | 5004
| 비계공 | 인 | 281939 | 281930 | 279613 | 2326 | 1006
통신 | 통신내선전공 | 인 | 284880 | 284880 | 283607 | 1273 | 1086
| 통신케이블공 | 인 | 436224 | 436220 | 440868 | -4644 | 1089
| 통신설비공 | 인 | 315528 | 315520 | 314787 | 741 | 1087
| 통신외선공 | 인 | 408942 | 408940 | 407342 | 1600 | 1088
| 무선안테나공 | 인 | 356809 | 356800 | 354977 | 1832 | 1090
| 통신관련기사 | 인 | 320449 | 320440 | 318479 | 1970 | 5001
| 통신관련산업기사 | 인 | 304509 | 304500 | 303262 | 1247 | 5002
| H/W시험사 | 인 | 393090 | 393090 | 390048 | 3042 | 2002
| S/W시험사 | 인 | 446358 | 446350 | 446000 | 358 | 2003
| 광케이블설치사 | 인 | 471349 | 471340 | 467653 | 3696 | 2001
소방 | 배관공 | 인 | 247897 | 247890 | 239439 | 8458 | 1039
| 용접공 | 인 | 282536 | 282530 | 280178 | 2358 | 1012
| 기계설비공 | 인 | 241698 | 241690 | 241550 | 148 | 1051
| 보온공 | 인 | 217012 | 217010 | 214975 | 2037 | 1044
| 덕트공(함석공) | 인 | 202472 | 202470 | 205696 | -3224 | 1043
기타 | 보통인부 | 인 | 172068 | 172060 | 171037 | 1031 | 1002
| 특별인부 | 인 | 226122 | 226120 | 224490 | 1632 | 1003
| 미장공 | 인 | 277276 | 277270 | 278998 | -1722 | 1027
| 일반기계운전사 | 인 | 173995 | 173990 | 172387 | 1608 | 1050
| 콘크리트공 | 인 | 273540 | 273540 | 271064 | 2476 | 1013
| 포장공 | 인 | 273308 | 273300 | 270747 | 2561 | 1019
| 줄눈공 | 인 | 211653 | 211650 | 207796 | 3857 | 1034
| 철공 | 인 | 239808 | 239800 | 237686 | 2122 | 1009
| 인력운반공(목도공) | 인 | 180193 | 180190 | 181753 | -1560 | 1045
| 도장공 | 인 | 263017 | 263010 | 258362 | 4655 | 1029
| 형틀목공 | 인 | 275790 | 275790 | 273074 | 2716 | 1007
| 건설기계운전기사 | 인 | 283297 | 283290 | 279824 | 3473 | 1048
| 내장공 | 인 | 256883 | 256880 | 255231 | 1652 | 1030
| 플랜트전공 | 인 | 269759 | 269750 | 271800 | -2041 | 1083