## 원가(기계+전기)
원 가 계 산 서
공사명: |  | 난지물재생센터 오물탈수기동 보수 소방공사 |  | 공사기간: 6개월 이하 (183일)
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 요율 | 수량 | 금액 | 이윤 | 끝자리 맞추기
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | #REF! |  |  | 1 | #REF!
|  | 간 접 재 료 비 |  |  |  |  | 0
|  | ( 소 계 ) | #REF! |  |  |  | #REF!
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | #REF! |  |  | 1 | #REF!
|  | 간 접 노 무 비 | #REF! | (직접 노무비) * 17.5 % | 17.5 | 1 | #REF!
|  | ( 소 계 ) | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 산 재 보 험 료 | #REF! | (노무비) * 3.56 % | 3.56 | 1 | #REF!
|  | 고 용 보 험 료 | #REF! | (노무비) * 1.01 % | 1.01 | 1 | #REF!
공 |  | 안 전 관 리 비 | #REF! | (재료+직노) * 3.11 % | 3.11 | 1 | #REF!
| 경 | 기 타 경 비 | #REF! | (재료+노무) * 5 % | 5 | 1 | #REF!
|  | 건 강 보 험 료 | #REF! | (직접 노무비) * 3.595 % | 3.595 | 1 | #REF!
|  | 연 금 보 험 료 | #REF! | (직접 노무비) * 4.75 % | 4.75 | 1 | #REF!
|  | 노인장기요양보험 | #REF! | (건강 보험료) * 13.14 % | 13.14 | 1 | #REF!
사 |  | 석 면 분 담 금 | #REF! | (노무비) * 0.006 % | 0.006 | 1 | #REF!
|  | 임금채권부담금 | #REF! | (노무비) * 0.09 % | 0.09 | 1 | #REF!
|  | 기 계 경 비 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 |  |  |  |  | 0
| 비 | [5 empty] | 0
비 | [6 empty] | 0
0
|  | ( 소 계 ) | #REF! |  |  |  | #REF!
| ( 순 공 사 비 계 ) |  | #REF! |  |  |  | #REF!
일 반 관 리 비 |  |  | #REF! | (재료+노무+경비) * 8 % | 8 | 1 | #REF!
이 윤 |  |  | #REF! | (노무+경비+일반관리비) * 15 % | 15 | 1 | #REF! | #REF! | 100000
공사손해보험료 |  |  | #REF! | (보험가입대상공사총원가) * 0.364 % | 0.364 | 1 | #REF!
( 총 원 가 ) |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
부 가 가 치 세 |  |  | #REF! |  | 10 | 1 | #REF!
0
0
0
( 총 계 ) |  |  | #REF! | 원단위 절사 |  |  | #REF!

## 내역서(전기)
총줄수-> | 29 | 2.0 | [ 난지물재생센터 오물탈수기동 보수 소방공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.소방공사::1-1.소방설비공사
56959000009 | 00101 | E56959000009 | 강제전선관 | 아연도 36 mm | m | 21 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 14호 | [5 empty] | 0 | 0
5975A337011 | 00101 | E59750337011 | 나사없는전선관 | E19 | m | 38 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 10호 | [5 empty] | 0 | 0
5975A337012 | 00101 | E59750337012 | 나사없는전선관 | E25 | m | 37 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 11호 | [5 empty] | 0 | 0
5975A337013 | 00101 | E59750337013 | 나사없는전선관 | E31 | m | 64 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 12호 | [5 empty] | 0 | 0
5975A337014 | 00101 | E59750337014 | 나사없는전선관 | E39 | m | 143 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 13호 | [5 empty] | 0 | 0
59753017064 | 00101 | 3913170620174447 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0
56959000005 | 00101 | E56959000005 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | m | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 15호 | [6 empty] | 0
59759027063 | 00101 | 3913170824691056 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E31 | 개 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0
59759027064 | 00101 | 3913170824691057 | 노말밴드(나사없는 전선관용) | E39 | 개 | 14 | [6 empty] | 0 |  | 0
5975D767011 | 00101 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 16호
5975D857031 | 00101 | E59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 17호
56959000006 | 00101 | E56959000006 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | m | 153 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 18호 | [6 empty] | 0
56959000007 | 00101 | E56959000007 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2322 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 19호 | [6 empty] | 0
6350A197106 | 00101 | E63500197106 | 화재감지기 | 연기감지기,광전식2종-비축적 | 개 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 20호
56959000008 | 00101 | E56959000008 | 수동조작함 | 담파용 | EA | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 21호
56950120016 | 00101 | EAA110110000 | 파이프행가 | 16 C | 식 | 7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 1호
56950120022 | 00101 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 2호
56950120028 | 00101 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 식 | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 3호
56950120036 | 00101 | EAA110140000 | 파이프행가 | 36 C | 식 | 58 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 4호
56950260010 | 00101 | EFA110110000 | 수동발신기 | 소화전상부 | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 5호
56959000004 | 00101 | E56959000004 | 파이프지지대 벽체(나사없는전선관) | E19 | 개 | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 6호
56959000001 | 00101 | E56959000001 | 파이프지지대 벽체(나사없는전선관) | E25 | 개 | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 7호
56959000002 | 00101 | E56959000002 | 파이프지지대 벽체(나사없는전선관) | E31 | 개 | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 8호
56959000003 | 00101 | E56959000003 | 파이프지지대 벽체(나사없는전선관) | E39 | 개 | 22 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 제 9호
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) | [9 empty] | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0

## 공종별내역서(기계)
[ 오물탈수기동 소방 및 환경개선공사(기계소방) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 소화배관공사 | [15 empty] | 010101
백강관평면배관 | D 50 | M | 36 | [8 empty] | 호표 5 | 5A8354C0A025395283335175A1C9 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 0101015A8354C0A025395283335175A1C9 | 4
관보온(아티론+매직) | 25TxD50 | M | 36 | [8 empty] | 호표 3 | 5A8354C0A0253942ECD7C67BB607 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 0101015A8354C0A0253942ECD7C67BB607 | 5
나사식강관제관이음쇠 | 백엘보(나사) D50 | EA | 6 | [9 empty] | 5A9DD41BB0213922A220DD35D825 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 0101015A9DD41BB0213922A220DD35D825 | 6
나사식강관제관이음쇠 | 백티이(나사) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5A9DD41BB0213922A220DD3431FC |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 0101015A9DD41BB0213922A220DD3431FC | 7
나사식강관제관이음쇠 | 백리듀서(나사) D50 | EA | 1 | [9 empty] | 5A9DD41BB0213922A220DD378699 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 0101015A9DD41BB0213922A220DD378699 | 8
나사식강관제관이음쇠 | 백소켓(나사) D50 | EA | 4 | [9 empty] | 5A9DD41BB0213922A220DD30562F |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 0101015A9DD41BB0213922A220DD30562F | 9
나사식강관제관이음쇠 | 백니플(나사) D40 | EA | 1 | [9 empty] | 5A9DD41BB0213922A220DD36FFC8 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 0101015A9DD41BB0213922A220DD36FFC8 | 10
강관절단 | D50 | 개소 | 2 | [8 empty] | 호표 1 | 5A8354C0A0253942E64A601366A4 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 0101015A8354C0A0253942E64A601366A4 | 11
소화전함(일반,외함STS) | 650x1200x180 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 4 | 5A8354C0A02539528FE6E79CD60A |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 0101015A8354C0A02539528FE6E79CD60A | 12
소화기 | 분말소화기(ABC) 3.3KG | EA | 1 | [9 empty] | 5A9D8496A02335623F779E7BB485 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 0101015A9D8496A02335623F779E7BB485 | 13
소화기 받침대 | 소화기받침대 3.3KG | EA | 1 | [9 empty] | 5A9D8496A0233572C3C7231B62FF |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 0101015A9D8496A0233572C3C7231B62FF | 14
일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 11 | [8 empty] | 호표 2 | 5A8354C0A0253942E1C826B2FB77 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 0101015A8354C0A0253942E1C826B2FB77 | 15
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010201 방화문교체 | [15 empty] | 01010201
방화문세트 | 표준형,클로저 및 부속일체포함 | 조 | 1 | [9 empty] | 5D05C4B430293A3251283C797F62 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102015D05C4B430293A3251283C797F62 | 18
철거비 | 기존 문 철거 및 폐기 | 식 | 1 | [9 empty] | 5D05C4B430293A3251283C797F63 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102015D05C4B430293A3251283C797F63 | 19
노무비 | 창호공 | 인 | 1 | [9 empty] | 5A8354C0A0213392F4D590808689 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102015A8354C0A0213392F4D590808689 | 20 | bar: JUK1
노무비 | 보통인부 | 인 | 1 | [9 empty] | 5A8354C0A0213392F4D590808B03 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102015A8354C0A0213392F4D590808B03 | 21 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5CD0D45440223192FCDAA4167B981 |  |  |  | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010102015CD0D45440223192FCDAA4167B981 | 22
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010202 타설공사 | [15 empty] | 01010202
벽체 커팅 및 파쇄 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5D05C4B430293A3251283C797E5D |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102025D05C4B430293A3251283C797E5D | 24
폐기물 처리 | 운반 및 처리비 | 식 | 1 | [9 empty] | 5D05C4B430293A3251283C797E5C |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102025D05C4B430293A3251283C797E5C | 25
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010203 방화문설치 | [15 empty] | 01010203
방화문세트 | 문틀+도어,클로저 및 부속일체포 | 조 | 1 | [9 empty] | 5D05C4B430293A3251283C797180 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102035D05C4B430293A3251283C797180 | 27
노무비 | 창호공 | 인 | 2 | [9 empty] | 5A8354C0A0213392F4D590808689 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102035A8354C0A0213392F4D590808689 | 28 | bar: JUK1
노무비 | 보통인부 | 인 | 2 | [9 empty] | 5A8354C0A0213392F4D590808B03 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102035A8354C0A0213392F4D590808B03 | 29 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5CD0D45440223192FCDAA4167B981 |  |  |  | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010102035CD0D45440223192FCDAA4167B981 | 30
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
01010204 마감공사 | [15 empty] | 01010204
노무비 | 코킹공 | 인 | 1 | [9 empty] | 5A8354C0A0213392F4D5908196E8 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102045A8354C0A0213392F4D5908196E8 | 32 | bar: JUK1
노무비 | 미장공 | 인 | 1 | [9 empty] | 5A8354C0A0213392F4D590808D38 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 010102045A8354C0A0213392F4D590808D38 | 33 | bar: JUK1
공구손료 | 인력품의2% | 식 | 1 | [9 empty] | 5CD0D45440223192FCDAA4167B981 |  |  |  | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010102045CD0D45440223192FCDAA4167B981 | 34
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.소방설비공사 | 100 | 3

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.