## 물품명세 (4)
물품명세서(α-Amylase SD Assay Kit 등 10품목)
NO | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 과 별 | 신청자 (청구번호) | 제조사 및 제품번호
1 | α-Amylase SD Assay Kit (K-AMYLSD) | 160assays (manual) / 640assays (auto-analyser) | 5 | kit | 재배생리과 | 황운하 (004698) | Megazyme, 700004263
2 | SRS-Ni 헤미스피어센서 | * NDVI band: 650, 810nm peak * Levelling plate 포함 * Cable : 5m | 3 | ea | 재배생리과 | 황운하 (004700) | Meter, CY.44252-s
3 | SRS-Nr 필드스탑센서 | * NDVI band: 650, 810nm peak * Mounting bracket 포함 * Cable : 5m | 10 | ea | 재배생리과 | 황운하 (004700) | Meter, CY.44253-s
4 | Aranet Apogee Standard FOV IR Radiometer | * Aranet Apogee Transmitter incl | 5 | ea | 재배생리과 | 황운하 (004698) | C&Y, CY.TDSARSU1
5 | 데이터수집모듈 (ZL6) | * 채널수 : 6개 * 메모리 : 8MB (40,000측정지 +) * 전원 : 6AA NiMH 배터리 * 내장 GPS 및 solar cell | 5 | ea | 45일 | 황운하 (004702) | Meter, CY.40899
6 | Aranet Base Station PRO PLUS | * IEEE 802.3af PoE injector for Aranet PRO PLUS Base Station 포함 | 1 | ea | 재배생리과 | 황운하 (004699) | Aranet, CY.TDSBOAC3-50
7 | 휴대용 통합기상관측센서 | 온도 측정 범위 : -40 to 100°C (-40 to 212°F) ; 정확도 ±0.2 °C, 습도 측정 범위 : 0-100% ; 정확도 ±2.5%, 퀀텀(PAR) 측정 범위 : 0 - 3000 μmol/m²/s (full sunlight) ; 정확도 ±5% | 5 | ea | 재배생리과 | 황운하 (004699) | HOBO, MX2308
8 | PAR센서 | Daily Light Integral, and Photoperiod Meter (Full-Spectrum, 400-700 nm) | 15 | ea | 재배생리과 | 황운하 (004691) | Apogee, DLI-500
9 | Temperature Daga Loger | 디지털, 최대측정온도: 70℃, 최소측정온도: -30℃, 기능: Max/Min표시,알람, 크기: 79 x 33.5 x 14mm | 10 | ea | 재배생리과 | 황운하 (004691) | Elitech, RC-5+K
10 | β-Amylase Assay Kit (Betamyl-3) (K-BETA3) | 100 assays per kit | 5 | kit | 재배생리과 | 황운하 (004691) | Megazyme, 700004268