## 신월곡1구역(총공사비)
[별지 제1호 서식]
총사업비 산출 총괄표
단위 : 천원
구 분 |  |  | 전 체 | 감리대상 (건축) | 감리대상 (전기) | 타법감리 (정보통신,소방) | 감리제외 |  |  |  |  | 기존 | 현재 | 비고
총공사비 | 순공사비 | 토목공사 | 55385610.1771 | 55385610.1771 |  |  | 0 | 도급공사비 |  | 994180.64 | 연면적 | 137178 | 144503 | 장애인 승강기 연면적 포함
|  | 건축공사 | 530632700.4006 | 530632700.4006 |  |  | 0 | 순공사비 |  | 793610.476 | 사업개요 | 131541 | 136893
|  | 기계설비공사 | 94340285.0413 | 94340285.0413 |  |  | 0 | 사업경비 | 철거비 | 12867 | E/V 연면적 | 5637 | 7610
|  | 전기공사 | 49742032.5297 | 0 | 49742032.5297 |  | 0 |  | 분양경비 | 13203 | 평단가 | 6.88 | 6.88
|  | 정보통신공사 | 13287845.2485 | 0 |  | 13287845.2485 | 0 |  | 금융비용 | 100323 | 총액 | 943831.193 | 994180.64
|  | 소방설비공사 | 50222002.6029 | 0 |  | 50222002.6029 | 0 |  | 기타 | 27111
|  | 소 계 | 793610476 | 680358595.619 | 49742032.5297 | 63509847.8513 | 0 |  | 소계 | 153504
| 일반관리비 |  | 35712471.42 | 30616471.42 | 2238000 | 2858000 |  | 일반관리비 |  | 35712.4714
| 이 윤 |  | 11353692.58 | 9733692.58 | 712000 | 908000 |  | 이윤 |  | 11353.6926
| 소 계 |  | 840676640 | 720708759.619 | 52692032.5297 | 67275847.8513 | 0 | 계 |  | 994180.64
간접비 | 설계비 |  | 15694430 | 0 |  |  | 15694430 |  |  | 0
| 감리비 |  | 14482195 | 0 |  |  | 14482195
| 일반분양시설경비 |  | 13203000 | 0 |  |  | 13203000
| 분담금 및 부담금 |  | -182760823 | 0 |  |  | -182760823
| 보상비 |  | 10649764 | 0 |  |  | 10649764
| 기타사업성경비 |  | 236230547 | 0 |  |  | 236230547
| 소 계 |  | 107499113 | 0 |  |  | 107499113
대 지 비 |  |  | 121922695 | 0 |  |  | 121922695
부가가치세액 |  |  | 48000000 | 0 |  |  | 48000000
총 사 업 비 계 |  |  | 1118098448 | 720708759.619 | 52692032.5297 | 67275847.8513 | 277421808
주 1. 순공사비란 : 재료비,노무비,경비를 합한 금액임
2. 일반관리비와 이윤에 대한 정의 및 산정방법은 "원가계산에 의한 예정가격 작성준칙(예산회계)"에 따름
3. 부가가치 세액의 정의와 산정방법은 "부가가치세법"에 따름
4. 간접비란 사업비 중 총 공사비를 제외한 설계비,감리비, 일반분양시설 경비등 사업비성 경비를 말하며, 세부
비목은 다음과 같음
- 일반 분양시설 경비 : 시공비,운영비,광고홍보비
- 분담금 및 부담금 : 인입분담금(가스,전기,수도,지역난방),진입도로,학교용지확보 부담금
2683414.8214
- 보상비 : 이주대책비,이주보상비
- 기타 사업비성 경비 : 제세공과금,측량.교통.환경영향평가 수수료,취득세,등록세,건물 보존등기비 및 입주관
리비,분양.임대보증 및 하자 보증수수료등 기타 사업성 경비
- 대지비 : 대지구입비,대지구입관련 금융비용 및 제세공과금

## 총공사비 구성현황표(건축)
공종별 총공사비 구성 현황표
공사명 : 신월곡제1구역도시환경정비사업 | [6 empty] | 단위:천원
구 분 | 분 야 | 공 종 |  | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
| 토 목 | 토공사 |  | 33376495.168 | 33376495.168 | 0 | 0
| (13개 공종) | 흙막이 공사 |  | 13183904.5607 | 13183904.5607 | 0 | 0
|  | 비탈면보호공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 옹벽공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 석축공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 우,오수공사 |  | 797523.1452 | 797523.1452 | 0 | 0
|  | 공동구 공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 지하저수조 및 급수공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 도로포장공사 |  | 664440.2242 | 664440.2242 | 0 | 0
|  | 교통안전시설물공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 정화조시설공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 조경공사 |  | 6565723.9339 | 6565723.9339 | 0 | 0
|  | 부대시설공사 |  | 797523.1452 | 797523.1452 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 55385610.1771 | 55385610.1771 | 0 | 0
| 건 축 | 공통가설공사 |  | 21868263.1258 | 21868263.1258 | 0 | 0
| (23개 공종) | 가시설물공사 |  | 23936383.9358 | 23936383.9358 | 0 | 0
|  | 지정 및 기초공사 |  | 19766143.3242 | 19766143.3242 | 0 | 0
|  | 철골공사 |  | 80589679.5739 | 80589679.5739 | 0 | 0
|  | 철근콘크리트공사 |  | 220323356.4888 | 220323356.4888 | 0 | 0
|  | 용접공사 |  | 814037.1334 | 814037.1334 | 0 | 0
|  | 조적공사 |  | 4108306.0035 | 4108306.0035 | 0 | 0
|  | 미장공사 |  | 13268475.4325 | 13268475.4325 | 0 | 0
|  | 단열공사 |  | 3832190.2017 | 3832190.2017 | 0 | 0
|  | 방수,방습공사 |  | 4836641.3775 | 4836641.3775 | 0 | 0
|  | 목공사 |  | 15091217.1917 | 15091217.1917 | 0 | 0
순공사비 |  | 가구공사 |  | 15444169.4019 | 15444169.4019 | 0 | 0
|  | 금속공사 |  | 4990856.9193 | 4990856.9193 | 0 | 0
|  | 지붕 및 홈통공사 |  | 4478633.8305 | 4478633.8305 | 0 | 0
|  | 창호공사 |  | 23547239.1151 | 23547239.1151 | 0 | 0
|  | 유리공사 |  | 7766768.6451 | 7766768.6451 | 0 | 0
|  | 타일공사 |  | 6550797.7321 | 6550797.7321 | 0 | 0
|  | 돌공사 |  | 24076595.4877 | 24076595.4877 | 0 | 0
|  | 도장공사 |  | 7470096.605 | 7470096.605 | 0 | 0
|  | 도배공사 |  | 2518355.4389 | 2518355.4389 | 0 | 0
|  | 수장공사 |  | 5373476.4176 | 5373476.4176 | 0 | 0
|  | 주방용구공사 |  | 10296112.3736 | 10296112.3736 | 0 | 0
|  | 잡공사 |  | 9684904.6447 | 9684904.6447 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 530632700.4006 | 530632700.4006 | 0 | 0
| 기계설비 | 급수시설공사 |  | 9879672.2678 | 9879672.2678 | 0 | 0
| (9개 공종) | 급탕시설공사 |  | 2657891.319 | 2657891.319 | 0 | 0
|  | 오배수 및 통기설비공사 |  | 6714674.6216 | 6714674.6216 | 0 | 0
|  | 위생기구공사 |  | 7647913.5355 | 7647913.5355 | 0 | 0
|  | 승강기기계공사 |  | 29126599.3434 | 29126599.3434 | 0 | 0
|  | 난방설비공사 |  | 6065991.9363 | 6065991.9363 | 0 | 0
|  | 가스설비공사 |  | 2406187.2071 | 2406187.2071 | 0 | 0
|  | 자동제어설비공사 |  | 2909040.9257 | 2909040.9257 | 0 | 0
|  | 특수설비공사 |  | 26932313.8847 | 26932313.8847 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 94340285.0413 | 94340285.0413 | 0 | 0
| 전기공사 |  |  | 49742032.5297 | 0 | 0 | 49742032.5297
| 정보통신공사 |  |  | 13287845.2485 | 0 | 0 | 13287845.2485
| 소방설비공사 |  |  | 50222002.6029 | 0 | 0 | 50222002.6029
합 계 |  |  |  | 793610476 | 680358595.619 | 0 | 113251880.381
일반관리비 |  |  |  | 35712471.42 | 30616471.42 |  | 5096000
이 윤 |  |  |  | 11353692.58 | 9733692.58 |  | 1620000
총공사비계 |  |  |  | 840676640 | 720708759.619 | 0 | 119967880.381
|  |  | 도급계약금액 | 943831193
|  |  | 금융비용 | 86151129
|  |  | 분양경비 | 13203000
|  |  | 기타사업비 | 29423189
|  |  | 사업경비 | 128777318

## 총공사비 구성현황표(전기)
공종별 총공사비 구성 현황표(전기)
공사명 : 신월곡제1구역도시환경정비사업 | [5 empty] | 단위:천원
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
순공사비 | 토 목 | 13개 공종 | 55385610.1771 | 0 | 0 | 55385610.1771
| 건 축 | 23개 공종 | 530632700.4006 | 0 | 0 | 530632700.4006
| 기계설비 | 9개 공종 | 94340285.0413 | 0 | 0 | 94340285.0413
| 전기공사 | 전기인입공사 | 2671705.9862 | 2671705.9862 | 0 | 0
|  | 수배전공사 | 2983275.6194 | 2983275.6194 | 0 | 0
|  | 변압기설치공사 | 1986254.3078 | 1986254.3078 | 0 | 0
|  | 발전기설치공사 | 1121649.5014 | 1121649.5014 | 0 | 0
|  | 동력설비공사 | 919128.9033 | 919128.9033 | 0 | 0
|  | 배관배선공사 | 15991292.6583 | 15991292.6583 | 0 | 0
|  | 전등설치공사 | 6309277.4987 | 6309277.4987 | 0 | 0
|  | 전열설치공사 | 3388315.9742 | 3388315.9742 | 0 | 0
|  | 전력간선공사 | 7384191.2185 | 7384191.2185 | 0 | 0
|  | Cable Tray공사 | 1674684.6747 | 1674684.6747 | 0 | 0
|  | Race Way공사 | 2523711.1678 | 2523711.1678 | 0 | 0
|  | 부스덕트공사 | 1043757.0931 | 1043757.0931 | 0 | 0
|  | 보안등설치공사 | 482932.7631 | 482932.7631 | 0 | 0
|  | 접지공사 | 693241.6765 | 693241.6765 | 0 | 0
|  | 피뢰침공사 | 568613.4867 | 568613.4867 | 0 | 0
|  | 소 계 | 49742032.5297 | 49742032.5297 | 0 | 0
| 정보통신공사 | 세대통신공사 | 3426178.8318 | 0 | 0 | 3426178.8318
|  | 원격검침공사 | 386476.6328 | 0 | 0 | 386476.6328
|  | 통신장비공사 | 2488214.4233 | 0 | 0 | 2488214.4233
|  | TV공사 | 356079.8212 | 0 | 0 | 356079.8212
|  | 무인경비공사 | 1758685.0541 | 0 | 0 | 1758685.0541
|  | 세대방송공사 | 34739.4537 | 0 | 0 | 34739.4537
|  | CCTV공사 | 894541.3536 | 0 | 0 | 894541.3536
|  | 주차관제공사 | 1341811.6096 | 0 | 0 | 1341811.6096
|  | 주차장 방송공사 | 138957.8148 | 0 | 0 | 138957.8148
|  | 주차장통신공사 | 950993.1762 | 0 | 0 | 950993.1762
|  | 옥외통신공사 | 455955.5402 | 0 | 0 | 455955.5402
|  | 특화공사(홈IoT,CCTV) | 230149.0911 | 0 | 0 | 230149.0911
|  | 특화공사(FMS+EMS) | 825062.4462 | 0 | 0 | 825062.4462
|  | 소 계 | 13287845.2485 | 0 | 0 | 13287845.2485 | 0
| 소방설비공사 | 소방공사 | 45031560.008 | 0 | 0 | 45031560.008
|  | 무선통신보조설비공사 | 5190442.5948 | 0 | 0 | 5190442.5948
|  | 소 계 | 50222002.6029 | 0 | 0 | 50222002.6029
합 계 |  |  | 793610476 | 49742032.5297 | 0 | 743868443.4703
일반관리비 |  |  | 35712471.42 | 2238000 |  | 33474471.42
이 윤 |  |  | 11353692.58 | 712000 |  | 10641693
총공사비계 |  |  | 840676640 | 52692032.5297 | 0 | 787984607.8903

## 총공사비 구성현황표(소방) (hidden)
공종별 총공사비 구성 현황표(소방)
공사명 : 신월곡제1구역도시환경정비사업 | [5 empty] | 단위:천원
구 분 | 분 야 | 공 종 | 전 체 | 감리대상 | 감리제외 | 타법감리
순공사비 | 토 목 | 13개 공종 | 55385610.1771 | 0 | 0 | 55385610.1771
| 건 축 | 23개 공종 | 530632700.4006 | 0 | 0 | 530632700.4006
| 기계설비 | 9개 공종 | 94340285.0413 | 0 | 0 | 94340285.0413
| 전기공사 | 15개 공종 | 49742032.5297 | 0 | 0 | 49742032.5297
| 정보통신공사 | 13개 공종 | 13287845.2485 | 0 | 0 | 13287845.2485
|  | 소 계 | 743388473.3971 | 0 | 0 | 743388473.3971
| 소방설비공사 | 소방공사 | 45031560.008 | 45031560.008 | 0 | 0
|  | 무선통신보조설비공사 | 5190442.5948 | 5190442.5948 | 0 | 0
|  | 소 계 | 50222002.6029 | 50222002.6029 | 0 | 0
합 계 |  |  | 793610476 | 50222002.6029 | 0 | 743388473.3971
일반관리비 |  |  | 35712471.42 | 2260000 |  | 33452471
이 윤 |  |  | 11353692.58 | 718000 |  | 10641693
총공사비계 |  |  | 840676640 | 53200002.6029 | 0 | 787482637.3971