## 원가계산서
원 가 계 산 서
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치
비 목 |  |  | 합 계 | 제 조 | 설 치 | 요율 | 구 성 비 | 비 고
원 가 계 산 서 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0 | 0 | 0
간 접 재 료 비
|  | [소 계] | 0 | 0 | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0 |  | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 |  | 0 | 17.5% | 직접노무비 * 17.5%
|  | [소 계] | 0 | 0 | 0
| 경비 | 산 재 보 험 료 | 0 |  | 0 | 3.56% | 노무비의 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 |  | 0 | 1.01% | 노무비의 1.01%
|  | 국민 건강 보험료 | 0 |  | 0 | 3.595% | 직접노무비의 3.595%
|  | 국민 연금 보험료 | 0 |  | 0 | 4.75% | 직접노무비의 4.75%
|  | 노인장기 요양보험료 | 0 |  | 0 | 13.14% | 건강보험료의13.14%
|  | 퇴직공제부금비 | 0 |  | 0 | 2.3% | 직접노무비의2.3% | 추정금액(순공사비, 제경비, 부가세, 도급자관급자재비) 1억 이상 공사
|  | 산업안전보건관리비 | 0 |  | 0 | 2.07% | 재료비+직접노무비 * 2.07%
|  | 기 타 경 비 | 0 |  | 0 | 5% | 재료비+노무비의 5.0%
|  | 석면분담금 | 0 |  | 0 | 0.006% | 노무비의 0.006%
|  | 임금채권부담금 | 0 |  | 0 | 0.09% | 노무비의 0.09%
|  | 환 경 보 전 비 | 0 |  |  | 0.3% | 재료비+직접노무비+산출경비 * 0.3%
|  | [소 계] | 0 | 0 | 0
계 |  |  | 0 | 0 | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 |  | 0 | 8% | 계 * 8.0% | 일반관리비 (재료비+노무비+경비)
이 윤 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | (노무비+경비+일반관리비) * 15%이내 | 단수정리
폐 기 물 처 리 비
공 급 가 액 |  |  | 0 | 0 | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10% | 공급가액 * 10%
총 공 사 비 |  |  | 0 | 0 | 0

## 내역집계
내역집계
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
빌딩자동제어장치 교체 구매·설치
- 빌딩 자동제어장치 납품 | [제조] | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
- 빌딩 자동제어장치 설치 | [설치] | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
내 역 서
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
A. | 설비 자동제어 납품
1. | 재료비
(1) | 중앙감시시스템
1) | 시스템용컴퓨터 |  | 2 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
- CPU : i7
- RAM : 16GB
- SSD : 1TB
- OS : Win11
2) | 모니터 |  | 2 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
- SIZE : 27"인치
- 해상도 : 1920 x 1080
3) | 시스템 프로그램 |  | 2 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4) | 무정전전원장치 | 5KVA | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
(2) | 정보수집장치
1) | DDC-1 | 59Point
| DSC1146E |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DFM1600 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DFM1600 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DFM1600 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3) | DDC-2 | 13Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5) | DDC-3 | 13Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7) | DDC-4 | 28Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DFM400 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9) | DDC-5 | 9Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11) | DDC-6 | 39Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DFM404 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13) | DDC-7 | 65Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DFM400 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DFM400 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | [5 empty] | 0
14) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
B. | 설비 자동제어 공사
1. | 재료비
(1) | 현장제어기기
1) | 덕트온도센서 |  | 26 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2) | 배관온도센서 |  | 6 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3) | 실내온습도센서 |  | 3 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4) | 외기온습도센서 |  | 1 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5) | 덕트온습도센서 |  | 12 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
6) | CO2감지기(덕트용) |  | 1 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7) | 이온화 연 감지기 |  | 12 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8) | 필터차압스위치 |  | 9 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9) | 덕트용 정압센서 |  | 2 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10) | 비례식 댐퍼 구동기 | 20NM | 36 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11) | 밸브바디 | 40A | 7 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12) | 밸브바디 | 50A | 2 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13) | 밸브구동기 | 20 mm | 9 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
(2) | 내자재비
1) | 수위조절기(LC) | QUICK (4) | 4 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2) | 수위지시조절기(LIC) | FLOATx2 | 1 | EA | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2. | 노무비
(1) | 계장공 |  | 145.022 | 인 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
(2) | 통신관련기사 |  | 30.92 | 인 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
(3) | 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 |  | 0 | [5 empty] | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| 총 합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 노무비산출내역
노 무 비 산 출 내 역
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치
번호 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 산출량 | 할증 | 할증계 | 계장공 |  | 통신관련기사 |  | 플랜트전공 |  | 근 거 | 비고
[8 empty] | 계 | 요율 | 계 | 요율 | 계 | bar: 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 번호: 1; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 중앙처리장치 설치 | 0 |  | 0 |  | 0
| 중앙감시장치 |  | SET | 2 |  | 2 | 6.8 | 13.6 | 1.9 | 3.8 |  | 0 | 기계설비 12-3-3
| 설치 |  | 포인트 | 226 |  | 226 | 0.029 | 6.554 | 0.061 | 13.786 |  | 0 | 기계설비 12-3-1
| 통신상태점검 |  | 면 | 7 |  | 7 | 0.718 | 5.026 |  |  |  | 0 | 기계설비 12-3-1
| 점검. 시험 |  | 포인트 | 226 |  | 226 | 0.019 | 4.294 | 0.005 | 1.13 |  | 0 | 기계설비 12-3-1
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 소 계; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공: 29.474 |  | 18.716 |  | 0
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공: 319449 | 9415439.826 | 320449 | 5997523.484
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 번호: 2; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 입출력장치(I/O Equipment)설치-제어반 | 0 |  | 0 |  | 0
| 설치 |  | 포인트 | 226 |  | 226 | 0.042 | 9.492 | 0.008 | 1.808 |  |  | 기계설비 12-3-2
| 점검. 시험 |  | 포인트 | 226 |  | 226 | 0.08 | 18.08 | 0.046 | 10.396 |  | 0 | 기계설비 12-3-2
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 소 계; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공: 27.572 |  | 12.204 |  | 0
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공: 319449 | 8807847.828 | 320449 | 3910759.596
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 번호: 3; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 제어기기 설치 |  |  | 0 |  | 0
| 무정전전원장치 | UPS(10KVA이하) | EA | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 전기 5-45
| 덕트온도센서 |  | EA | 26 |  | 26 | 0.602 | 15.652 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 배관온도센서 |  | EA | 6 |  | 6 | 0.308 | 1.848 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 실내온습도센서 |  | EA | 3 |  | 3 | 0.308 | 0.924 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 외기온습도센서 |  | EA | 1 |  | 1 | 0.308 | 0.308 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 덕트온습도센서 |  | EA | 12 |  | 12 | 0.602 | 7.224 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| CO2감지기(덕트용) |  | EA | 1 |  | 1 | 0.602 | 0.602 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 이온화 연 감지기 |  | EA | 12 |  | 12 | 0.602 | 7.224 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 필터차압스위치 |  | EA | 9 |  | 9 | 0.602 | 5.418 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 덕트용 정압센서 |  | EA | 2 |  | 2 | 0.602 | 1.204 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 비례식댐퍼조작기 |  | EA | 36 |  | 36 | 0.672 | 24.192 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 밸브바디 |  | SET | 7 |  | 7 | 1.12 | 7.84 |  |  |  |  | 기계설비 12-1-2 | 철거할증적용
| 밸브바디 |  | SET | 2 |  | 2 | 1.12 | 2.24 |  |  |  |  | 기계설비 12-1-2 | 철거할증적용
| 밸브구동기 |  | SET | 9 |  | 9 | 0.308 | 2.772 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 소 계; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공: 74.676 |  |  |  | 3 |  |  | 철거할증적용
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 번호: 4; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 설치공사 |  |  | 0 |  | 0
| 수위조절계(LC) | QUICK (4) | EA | 4 |  | 4 | 2.66 | 10.64 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
| 수위지시조절계(LIC) | FLOAT | EA | 1 |  | 1 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  | 기계설비 12-2-1 | 철거할증적용
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 소 계; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공: 13.3 |  | 0 |  | 0
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 합 계; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공: 145.022 |  | 30.92 |  | 3
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 품 명: 적 용; 건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공: 145.022 |  | 30.92 |  | 0
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치 계장공: 100% |  | 100% |  | 0%

## 견적비교표
견 적 비 교 표
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단위 | 견적1 |  | 수 량 | 단위 | 견적2 |  | 수 량 | 단위 | 견적3 |  | 수 량 | 단위 | 견적4 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 |  |  | 단가 | 금액 |  |  | 단가 | 금액 |  |  | 단가 | 금액
A. | 설비 자동제어 납품
1. | 재료비
(1) | 중앙감시시스템
1) | 시스템용컴퓨터 |  | 2 | SET | 0 | 0 | 2 | SET | 0 | 0 | 2 | SET | 0 | 0 | 2 | SET | 0 | 0
- CPU : i7
- RAM : 16GB
- SSD : 1TB
- OS : Win11
2) | 모니터 |  | 2 | SET | 0 | 0 | 2 | SET | 0 | 0 | 2 | SET | 0 | 0 | 2 | SET | 0 | 0
- SIZE : 27"인치
- 해상도 : 1920 x 1080
3) | 시스템 프로그램 |  | 2 | SET | 0 | 0 | 2 | SET | 0 | 0 | 2 | SET | 0 | 0 | 2 | SET | 0 | 0
4) | 무정전전원장치 | 5KVA | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(2) | 정보수집장치
1) | DDC-1 | 97Point
| DSC1146E |  | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0
| DFM1600 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DFM1600 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DFM1600 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
2) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0
3) | DDC-2 | 13Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
4) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0
5) | DDC-3 | 13Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
6) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0
7) | DDC-4 | 33Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DFM400 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
8) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0
9) | DDC-5 | 9Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
10) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0
11) | DDC-6 | 41Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DFM404 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
12) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0
13) | DDC-7 | 54Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0 | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DFM400 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DFM400 |  | 1 | SET | 0 | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET | 0 | 0
14) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0 | 1 | 면 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
B. | 설비 자동제어 공사
1. | 재료비
(1) | 현장제어기기
1) | 덕트온도센서 |  | 26 | EA | 0 | 0 | 26 | EA | 0 | 0 | 26 | EA | 0 | 0 | 26 | EA | 0 | 0
2) | 배관온도센서 |  | 6 | EA | 0 | 0 | 6 | EA | 0 | 0 | 6 | EA | 0 | 0 | 6 | EA | 0 | 0
3) | 실내온습도센서 |  | 3 | EA | 0 | 0 | 3 | EA | 0 | 0 | 3 | EA | 0 | 0 | 3 | EA | 0 | 0
4) | 외기온습도센서 |  | 1 | EA | 0 | 0 | 1 | EA | 0 | 0 | 1 | EA | 0 | 0 | 1 | EA | 0 | 0
5) | 덕트온습도센서 |  | 12 | EA | 0 | 0 | 12 | EA | 0 | 0 | 12 | EA | 0 | 0 | 12 | EA | 0 | 0
6) | CO2감지기(덕트용) |  | 1 | EA | 0 | 0 | 1 | EA | 0 | 0 | 1 | EA | 0 | 0 | 1 | EA | 0 | 0
7) | 이온화 연 감지기 |  | 12 | EA | 0 | 0 | 12 | EA | 0 | 0 | 12 | EA | 0 | 0 | 12 | EA | 0 | 0
8) | 필터차압스위치 |  | 9 | EA | 0 | 0 | 9 | EA | 0 | 0 | 9 | EA | 0 | 0 | 9 | EA | 0 | 0
9) | 덕트용 정압센서 |  | 2 | EA | 0 | 0 | 2 | EA | 0 | 0 | 2 | EA | 0 | 0 | 2 | EA | 0 | 0
10) | 비례식 댐퍼 구동기 | 20NM | 36 | EA | 0 | 0 | 36 | EA | 0 | 0 | 36 | EA | 0 | 0 | 36 | EA | 0 | 0
11) | 밸브바디 | 40A | 7 | EA | 0 | 0 | 7 | EA | 0 | 0 | 7 | EA | 0 | 0 | 7 | EA | 0 | 0
12) | 밸브바디 | 50A | 2 | EA | 0 | 0 | 2 | EA | 0 | 0 | 2 | EA | 0 | 0 | 2 | EA | 0 | 0
13) | 밸브구동기 | 20 mm | 9 | EA | 0 | 0 | 9 | EA | 0 | 0 | 9 | EA | 0 | 0 | 9 | EA | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
(2) | 내자재비
1) | 수위조절기(LC) | QUICK (4) | 4 | EA | 0 | 0 | 4 | EA | 0 | 0 | 4 | EA | 0 | 0 | 4 | EA | 0 | 0
2) | 수위지시조절기(LIC) | FLOATx2 | 1 | EA | 0 | 0 | 1 | EA | 0 | 0 | 1 | EA | 0 | 0 | 1 | EA | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. | 노무비
(1) | 계장공 |  | 93 | 인 | 0 | 0 | 94 | 인 | 0 | 0 | 97 | 인 | 0 | 0 | 95 | 인 | 0 | 0
(2) | 통신관련기사 |  | 23 | 인 | 0 | 0 | 24 | 인 | 0 | 0 | 28 | 인 | 0 | 0 | 25 | 인 | 0 | 0
(3) | 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
C. | 경비
(1) | 간접노무비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(2) | 산재보험료 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(3) | 고용보험료 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(4) | 국민 건강 보험료 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(5) | 국민 연금 보험료 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(6) | 노인장기 요양보험료 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(7) | 퇴직공제부금비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(8) | 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(9) | 기타경비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(10) | 석면분담금 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(11) | 임금채권부담금 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(12) | 일반관리비 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
(13) | 이윤 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
D. | 부가세 |  | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0 | 1 | 식 |  | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 합 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 총 합 계 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## 단가대비표
단 가 대 비 표
건 명 : 경기도미술관 빌딩자동제어장치 교체 구매·설치
명 칭 |  | 규 격 | 수 량 | 단위 | 물가자료 (26년 07월) |  | 물가정보 (26년 07월) |  | 조사가격 | 조사가격 |  |  |  | 적용 | 비고
[5 empty] | 가격 | 페이지 | 가격 | 페이지 |  | 견적1 | 견적2 | 견적3 | 견적4
1. | 재료비
1) | 시스템용컴퓨터 | i7 | 1 | SET |  | 하-74P |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2) | 모니터 | 27"인치 | 1 | SET |  | 하-75P |  | 1320P | 0 |  |  |  |  | 0
3) | 시스템 프로그램 |  | 1 | SET | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
4) | 무정전전원장치 | 5KVA | 1 | SET |  | 1131P |  | 1223P | 0 |  |  |  |  | 0
5) | DDC-1 | 97Point
| DSC1146E |  | 1 | SET | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DFM1600 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DFM1600 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DFM1600 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
6) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 자동제어 업체 직접생산 물품
7) | DDC-2 | 13Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0
8) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 자동제어 업체 직접생산 물품
9) | DDC-3 | 13Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
10) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 자동제어 업체 직접생산 물품
11) | DDC-4 | 33Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DFM400 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
12) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 자동제어 업체 직접생산 물품
13) | DDC-5 | 9Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
14) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 자동제어 업체 직접생산 물품
15) | DDC-6 | 41Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DFM404 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
16) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 자동제어 업체 직접생산 물품
17) | DDC-7 | 54Point
| DAC1146 |  | 1 | SET | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DFM400 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DFM400 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
| DAC1146 |  | 1 | SET |  |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
18) | 속판 및 잡자재 | 외함 재사용 | 1 | 면 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 자동제어 업체 직접생산 물품
19) | 덕트온도센서 |  | 1 | EA |  | 1175P |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
20) | 배관온도센서 |  | 1 | EA |  | 1175P |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
21) | 실내온습도센서 |  | 1 | EA |  | 1175P |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
22) | 외기온습도센서 |  | 1 | EA |  | 1175P |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
23) | 덕트온습도센서 |  | 1 | EA |  | 1175P |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
24) | CO2감지기(덕트용) |  | 1 | EA |  | 1175P |  | 987P | 0 |  |  |  |  | 0
25) | 이온화 연 감지기 |  | 1 | EA | 물가자료 미등록 |  |  | 987P | 0 |  |  |  |  | 0
26) | 필터차압스위치 |  | 1 | EA |  | 1175P |  | 987P | 0 |  |  |  |  | 0
27) | 덕트용 정압센서 |  | 1 | EA |  | 1175P |  | 978P | 0 |  |  |  |  | 0
28) | 비례식 댐퍼 구동기 | 20NM | 1 | EA |  | 1175P |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
29) | 밸브바디 | 40A | 1 | EA |  | 1175P |  | 978P | 0 |  |  |  |  | 0
30) | 밸브바디 | 50A | 1 | EA |  | 1175P |  | 978P | 0 |  |  |  |  | 0
31) | 밸브구동기 | 20 mm | 1 | EA |  | 1175P |  | 978P | 0 |  |  |  |  | 0
32) | 수위조절기(LC) | QUICK (4) | 4 | EA | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
33) | 수위지시조절기(LIC) | FLOATx2 | 1 | EA | 물가자료 미등록 |  |  | 996P | 0 |  |  |  |  | 0
2. | 노무비
(1) | 계장공 |  | 1 | 인 | [9 empty] | 0 | 26년도 상반기 건설부분 시중임금
(2) | 통신관련기사 |  | 1 | 인 | [9 empty] | 0 | 26년도 상반기 건설부분 시중임금