## 공사원가
공 사 원 가 계 산 서
[ 공사명 ] |  | 김포고 급식실 환기설비 개선 전기공사 |  | 공사기간 : 6개월(183일)이하 |  | 금액:영원정(₩0)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  |  | 1
간 접 재 료 비
작업설,부산물(△)
[ 소 계 ]
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  |  | 1
|  | 간 접 노 무 비 |  |  |  |  | 1
[ 소 계 ]
| 경 비 | 전 력 비 |  |  |  |  | 1
|  | 운 반 비 |  |  |  |  | 1
|  | 기 계 경 비 |  |  |  |  | 1
|  | 가 설 비 |  |  |  |  | 1
|  | 산 재 보 험 료 |  |  |  |  | 1
|  | 고 용 보 험 료 |  |  |  |  | 1
건 강 보 험 료
연 금 보 험 료
노인장기보험료
퇴직공제부금비
산업안전보건관리비
-산업안전보건관리비(a)
-산업안전보건관리비(b)
기 타 경 비
환 경 보 전 비
석 면 분 담 금
임금채권부담금
[ 소 계 ]
[ 계 ]
일 반 관 리 비 | [6 empty] | 1
이 윤 | [6 empty] | 1
[ 공 급 가 액 ]
[손해배상보험공제료]
부 가 가 치 세 | [6 empty] | 1
[ 도 급 액 ]
[ 도급자관급액 ]
[ 관급자관급액 ] | [6 empty] | 1
[ 총 공 사 비 ]

## 총괄표
총줄수-> | 315 | 2.0 | [ 김포고 급식실 환기설비 개선 전기공사 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가
| 공종줄 |  | [김포고 급식실 환기설비 개선 전기공사]
| 001 |  | 1.전력간선설비 |  | 식 | 1
| 002 |  | 2.동력설비 |  | 식 | 1
| 003 |  | 3.전등설비 |  | 식 | 1
| 004 |  | 4.전열설비 |  | 식 | 1
| 005 |  | 5.냉난방설비 |  | 식 | 1
| 006 |  | 6.자동소화장치 전원설비 |  | 식 | 1
| 007 |  | 7.통신설비 |  | 식 | 1
| 008 |  | 8.제어배관설비 |  | 식 | 1
| 009 |  | 9.동력설비(철거) |  | 식 | 1
| 010 |  | 10.냉난방설비(철거) |  | 식 | 1
| 011 |  | 11.전기설비(철거) |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전력간선설비
| 00101 |  | 1-1. 지하1층 전력간선설비 신설 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 001 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.동력설비
| 00201 |  | 2-1. 지하1층 동력설비 신설 |  | 식 | 1
| 00202 |  | 2-2. 지상1층 동력설비 신설 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 002 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 3.전등설비
| 00301 |  | 3-1. 지하1층 전등설비 신설 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 003 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 4.전열설비
| 00401 |  | 4-1. 지하1층 주방전열설비 신설 |  | 식 | 1
| 00402 |  | 4-2. 지하1층 전열설비 신설 |  | 식 | 1
| 00403 |  | 4-3. 지상1층 전열설비 신설 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 004 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 5.냉난방설비
| 00501 |  | 5-1. 지하1층 냉난방설비 신설 |  | 식 | 1
| 00502 |  | 5-2. 지상1층 냉난방설비 신설 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 005 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 6.자동소화장치 전원설비
| 00601 |  | 6-1. 지하1층 자동소화장치 전원설비 신설 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 006 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 7.통신설비
| 00701 |  | 7-1. 지하1층 통신설비 신설 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 007 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 8.제어배관설비
| 00801 |  | 8-1. 지하1층 제어배관 신설 |  | 식 | 1
| 00802 |  | 8-2. 지상1층 제어배관 신설 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 008 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 9.동력설비(철거)
| 00901 |  | 9-1. 지하1층 동력 철거 |  | 식 | 1
| 00902 |  | 9-2. 지상1층 동력 철거 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 009 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 10.냉난방설비(철거)
| 01001 |  | 10-1. 지하1층 냉난방 철거 |  | 식 | 1
| 01002 |  | 10-2. 지상1층 냉난방 철거 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 010 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 11.전기설비(철거)
| 01101 |  | 11-1. 지하1층 전기 철거 |  | 식 | 1
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 011 | Total | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 523 | 2.0 | [ 김포고 급식실 환기설비 개선 전기공사 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전력간선설비::1-1.지하1층 전력간선설비 신설
5975A338003 | 00101 | EDA14100030S | 나사없는전선관 | E31 | M | 7 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338004 | 00101 | EDA14100040S | 나사없는전선관 | E39 | M | 17 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338007 | 00101 | EDA14100060S | 나사없는전선관 | E63 | M | 20 | [15 empty] | 0 | 0
MM318075103 | 00101 | 3913170825309898 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E31 | 개 | 6
MM318075104 | 00101 | 3913170825309899 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E39 | 개 | 18
MM318075106 | 00101 | 3913170825309901 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E63 | 개 | 10
5975D857131 | 00101 | E59753857131 | 풀박스 | 300×300×200 | 개 | 9
5975B477029 | 00101 | E59751477029 | 전선덕트 | 알루미늄 100x50 mm | M | 6
56959000001 | 00101 | EMM300040379 | 전선덕트 | 알루미늄 150x100mm | M | 2
E145A927202 | 00101 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 7 | [16 empty] | 0
E145A927205 | 00101 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 37 | [16 empty] | 0
E145A287522 | 00101 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 15 | [16 empty] | 0
E145A287525 | 00101 | EE1450287525 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×16㎟ | M | 16 | [16 empty] | 0
E145A287565 | 00101 | EE1450287565 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | 17 | [16 empty] | 0
E145A287568 | 00101 | EE1450287568 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | M | 28 | [16 empty] | 0
56959000005 | 00101 | EMM599859664 | 누전차단기(54c) | 4P 50AF | EA | 1
56953100908 | 00101 | EAB110220000 | 벽관통 구멍(코어드릴) | Φ50-벽두께 25cm | 개소 | 2
56953100912 | 00101 | EAB110310000 | 배관용 구멍뚫기(손파기) | Φ50-벽두께 15cm | 식 | 1
EKO40003002 | 00101 | EKO400030002 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 3
EKO40004002 | 00101 | EKO400040002 | 파이프행거 | 36C | 개소 | 8
EKO40006002 | 00101 | EKO400060002 | 파이프행거 | 54C | 개소 | 10
MM068956904 | 00101 | 391115ZZ701Z0010 | CV 100㎟/1Cx4(철거후 재결선) |  | 개 | 2
MM068956906 | 00101 | 391115ZZ701Z0015 | P-K1 PNL(신설) W800xH1500xD180 |  | 개 | 1
MM068956907 | 00101 | 391115ZZ701Z0016 | 기존 분전반(철거) W500xH800xD180 |  | 개 | 1
MM068956908 | 00101 | 391115ZZ701Z0017 | 누전차단기(철거) 3P 50AF 30AT |  | 개 | 1
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 2.동력설비::2-1.지하1층 동력설비 신설
5975A338003 | 00201 | EDA14100030S | 나사없는전선관 | E31 | M | 23 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338004 | 00201 | EDA14100040S | 나사없는전선관 | E39 | M | 59 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338006 | 00201 | EDA14100050S | 나사없는전선관 | E51 | M | 24 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338008 | 00201 | EDA14100070S | 나사없는전선관 | E75 | M | 24 | [15 empty] | 0 | 0
MM318075103 | 00201 | 3913170825309898 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E31 | 개 | 6
MM318075104 | 00201 | 3913170825309899 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E39 | 개 | 23
MM318075105 | 00201 | 3913170825309900 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E51 | 개 | 16
MM318075107 | 00201 | 3913170825309902 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E75 | 개 | 10
5975D857011 | 00201 | E59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 2
5975D857131 | 00201 | E59753857131 | 풀박스 | 300×300×200 | 개 | 1
5975B817222 | 00201 | EDA41100020S | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 21
5975E967011 | 00201 | E59754967011 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1
5975E967111 | 00201 | E59754967111 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1
59754967501 | 00201 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 36
59754967521 | 00201 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 318
59754967561 | 00201 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 15
5975E977021 | 00201 | E59754977021 | 덕트형 케이블트레이 | DUCT, W 300 x H 100 | M | 2
5975E987121 | 00201 | E59754987121 | 덕트형 케이블트레이부속 | VER. ELBOW, W 300 | 개 | 1
E145A927202 | 00201 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 23 | [16 empty] | 0
E145A927203 | 00201 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 48 | [16 empty] | 0
E145A927204 | 00201 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 59 | [16 empty] | 0
E145A927209 | 00201 | EE1450927209 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | M | 26 | [16 empty] | 0
E145A287522 | 00201 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 27 | [16 empty] | 0
E145A287524 | 00201 | EE1450287524 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | M | 15 | [16 empty] | 0
E145A287540 | 00201 | EE1450287540 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | M | 56 | [16 empty] | 0
E145A287541 | 00201 | EE1450287541 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×10㎟ | M | 88 | [16 empty] | 0
56950160300 | 00201 | EAA110430000 | 케이블트레이지지대 | W300-1단 | 식 | 12
EKO40003002 | 00201 | EKO400030002 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 11
EKO40004002 | 00201 | EKO400040002 | 파이프행거 | 36C | 개소 | 29
EKO40005002 | 00201 | EKO400050002 | 파이프행거 | 42C | 개소 | 12
EKO40007002 | 00201 | EKO400070002 | 파이프행거 | 70C | 개소 | 12
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.동력설비::2-2.지상1층 동력설비 신설
5975D017026 | 00202 | E59753017026 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | M | 14 | [16 empty] | 0
5975D017027 | 00202 | E59753017027 | 1종금속제가요전선관 | 42 mm 일반-방수 | M | 15 | [16 empty] | 0
5975D017029 | 00202 | E59753017029 | 1종금속제가요전선관 | 70 mm 일반-방수 | M | 2 | [16 empty] | 0
59753017066 | 00202 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 6
59753017067 | 00202 | 3913170620174450 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 42 mm 일반-방수 | 개 | 4
59753017069 | 00202 | 3913170620174452 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 70 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975B817222 | 00202 | EDA41100020S | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 21
5975E967011 | 00202 | E59754967011 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1
5975E967111 | 00202 | E59754967111 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 1
59754967501 | 00202 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 36
59754967521 | 00202 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 318
59754967561 | 00202 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 15
5975E977021 | 00202 | E59754977021 | 덕트형 케이블트레이 | DUCT, W 300 x H 100 | M | 2
5975E987121 | 00202 | E59754987121 | 덕트형 케이블트레이부속 | VER. ELBOW, W 300 | 개 | 1
E145A927203 | 00202 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 8 | [16 empty] | 0
E145A927204 | 00202 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 23 | [16 empty] | 0
E145A927209 | 00202 | EE1450927209 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | M | 26 | [16 empty] | 0
E145A287524 | 00202 | EE1450287524 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | M | 12 | [16 empty] | 0
E145A287540 | 00202 | EE1450287540 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | M | 41 | [16 empty] | 0
E145A287541 | 00202 | EE1450287541 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×10㎟ | M | 57 | [16 empty] | 0
56950160300 | 00202 | EAA110430000 | 케이블트레이지지대 | W300-1단 | 식 | 12
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 3.전등설비::3-1.지하1층 전등설비 신설
5975D017003 | 00301 | EDA13100010S | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 47 | [16 empty] | 0
59753017043 | 00301 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 106
5975D767011 | 00301 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 16
59753767201 | 00301 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 16
56959000004 | 00301 | EMM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 142 | [16 empty] | 0
56959000006 | 00301 | EMM036686638 | 1200x300평판매입등(재사용) | LED40W | EA | 4
56959000009 | 00301 | EMM040531717 | 600x600평판매입등(재사용) | LED40W | EA | 33
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 4.전열설비::4-1.지하1층 주방전열설비 신설
5975A338003 | 00401 | EDA14100030S | 나사없는전선관 | E31 | M | 28 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017003 | 00401 | EDA13100010S | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | [16 empty] | 0
5975D017025 | 00401 | E59753017025 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-방수 | M | 17 | [16 empty] | 0
59753017043 | 00401 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 4
59753017065 | 00401 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 4
MM318075103 | 00401 | 3913170825309898 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E31 | 개 | 8
5975D777102 | 00401 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 10
5975D857011 | 00401 | E59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 2
56959000002 | 00401 | EMM300040391 | PVC MOLD | 사각 소 | M | 18
E145A667003 | 00401 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 3 | [16 empty] | 0
E145A927202 | 00401 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 45 | [16 empty] | 0
E145A287522 | 00401 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 45 | [16 empty] | 0
5935A317301 | 00401 | E59350317301 | 콘센트 | 둥근형(노출),250V1구접지 | 개 | 2
5935A317208 | 00401 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 10
EKO40003002 | 00401 | EKO400030002 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 14
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 4.전열설비::4-2.지하1층 전열설비 신설
5975A338001 | 00402 | EDA14100010S | 나사없는전선관 | E19 | M | 22 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338003 | 00402 | EDA14100030S | 나사없는전선관 | E31 | M | 20 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017003 | 00402 | EDA13100010S | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 1 | [16 empty] | 0
59753017043 | 00402 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 6
MM318075101 | 00402 | 3913170825309896 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E19 | 개 | 8
MM318075103 | 00402 | 3913170825309898 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E31 | 개 | 12
5975D767011 | 00402 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 6
5975D777102 | 00402 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 5
59753767201 | 00402 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 6
E145A667003 | 00402 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 70 | [16 empty] | 0
E145A927202 | 00402 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 20 | [16 empty] | 0
E145A287522 | 00402 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 32 | [16 empty] | 0
5935A317207 | 00402 | E59350317207 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 1
5935A317208 | 00402 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 4
EKO40001002 | 00402 | EKO400010002 | 파이프행거 | 16C | 개소 | 11
EKO40003002 | 00402 | EKO400030002 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 10
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 4.전열설비::4-3.지상1층 전열설비 신설
5975D017023 | 00403 | E59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-방수 | M | 15 | [16 empty] | 0
59753017063 | 00403 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D777102 | 00403 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 1
E145A667003 | 00403 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 45 | [16 empty] | 0
5935A317208 | 00403 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 1
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 5.냉난방설비::5-1.지하1층 냉난방설비 신설
5975A338001 | 00501 | EDA14100010S | 나사없는전선관 | E19 | M | 80 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338004 | 00501 | EDA14100040S | 나사없는전선관 | E39 | M | 15 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017023 | 00501 | E59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-방수 | M | 1 | [16 empty] | 0
59753017063 | 00501 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 6
MM318075101 | 00501 | 3913170825309896 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E19 | 개 | 24
MM318075104 | 00501 | 3913170825309899 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E39 | 개 | 6
5975D767011 | 00501 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 6
59753767201 | 00501 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 6
5975D857061 | 00501 | E59753857061 | 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 1
56959000004 | 00501 | EMM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 139 | [16 empty] | 0
E145A927203 | 00501 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 15 | [16 empty] | 0
E145A287563 | 00501 | EE1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 27 | [16 empty] | 0
EKO40001002 | 00501 | EKO400010002 | 파이프행거 | 16C | 개소 | 40
EKO40004002 | 00501 | EKO400040002 | 파이프행거 | 36C | 개소 | 7
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 5.냉난방설비::5-2.지상1층 냉난방설비 신설
5975D017023 | 00502 | E59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-방수 | M | 24 | [16 empty] | 0
5975D017025 | 00502 | E59753017025 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-방수 | M | 2 | [16 empty] | 0
5975D017026 | 00502 | E59753017026 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | M | 24 | [16 empty] | 0
59753017063 | 00502 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 6
59753017065 | 00502 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753017066 | 00502 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 6
5975D857011 | 00502 | E59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 1
56959000004 | 00502 | EMM481669624 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 72 | [16 empty] | 0
E145A927202 | 00502 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 2 | [16 empty] | 0
E145A927203 | 00502 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 24 | [16 empty] | 0
E145A287562 | 00502 | EE1450287562 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | M | 2 | [16 empty] | 0
E145A287563 | 00502 | EE1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 24 | [16 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 6.자동소화장치 전원설비::6-1.지하1층 자동소화장치 전원설비 신설
5975A338001 | 00601 | EDA14100010S | 나사없는전선관 | E19 | M | 60 | [15 empty] | 0 | 0
5975A338003 | 00601 | EDA14100030S | 나사없는전선관 | E31 | M | 4 | [15 empty] | 0 | 0
5975D767011 | 00601 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 8
5975D777102 | 00601 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 4
59753767201 | 00601 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 8
E145A667003 | 00601 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 57 | [16 empty] | 0
E145A927202 | 00601 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 4 | [16 empty] | 0
E145A287522 | 00601 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 8 | [16 empty] | 0
E145A358025 | 00601 | EE1450358025 | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx1.5㎟ | M | 45 | [16 empty] | 0
5935A317207 | 00601 | E59350317207 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 4
EKO40001002 | 00601 | EKO400010002 | 파이프행거 | 16C | 개소 | 30
EKO40003002 | 00601 | EKO400030002 | 파이프행거 | 28C | 개소 | 2
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 7.통신설비::7-1.지하1층 통신설비 신설
5975D017003 | 00701 | EDA13100010S | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 2 | [16 empty] | 0
59753017043 | 00701 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 8
56959000003 | 00701 | EMM481669623 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | M | 4 | [16 empty] | 0
5965A397012 | 00701 | E59650397012 | 스 피 커 | 원형, 천정용(3W) | 개 | 4
56959000010 | 00701 | EMM053032340 | 스피커(철거) | 고정형, 5W이하 | EA | 4
56959000012 | 00701 | EMM061242332 | 1종 금속제 가요전선관(철거) | 16mm | M | 2 | [16 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 8.제어배관설비::8-1.지하1층 제어배관 신설
5975A338001 | 00801 | EDA14100010S | 나사없는전선관 | E19 | M | 104 | [15 empty] | 0 | 0
MM318075101 | 00801 | 3913170825309896 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E19 | 개 | 74
5975D767011 | 00801 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 7
59753767201 | 00801 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 7
5975D857011 | 00801 | E59753857011 | 풀박스 | 100×100×75 | 개 | 1
5975D857101 | 00801 | E59753857101 | 풀박스 | 250×250×150 | 개 | 3
56953100912 | 00801 | EAB110310000 | 배관용 구멍뚫기(손파기) | Φ50-벽두께 15cm | 식 | 2
EKO40001002 | 00801 | EKO400010002 | 파이프행거 | 16C | 개소 | 52
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 8.제어배관설비::8-2.지상1층 제어배관 신설
5975D017023 | 00802 | E59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-방수 | M | 42 | [16 empty] | 0
59753017063 | 00802 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 6
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 9.동력설비(철거)::9-1.지하1층 동력 철거
56959000013 | 00901 | EMM061237046 | 1종 금속제 가요전선관(철거) | 28mm | M | 9 | [16 empty] | 0
56959000015 | 00901 | EMM061237045 | F-CV 4㎟/2Cx1(철거) |  | M | 35 | [16 empty] | 0
MM068956905 | 00901 | 391115ZZ701Z0013 | F-CV 4㎟/3Cx1(철거) |  | 개 | 16
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 9.동력설비(철거)::9-2.지상1층 동력 철거
56959000011 | 00902 | EMM059896102 | 1종 금속제 가요전선관(철거) | 28mm | M | 8 | [16 empty] | 0
MM068956905 | 00902 | 391115ZZ701Z0013 | F-CV 4㎟/3Cx1(철거) |  | 개 | 12
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 10.냉난방설비(철거)::10-1.지하1층 냉난방 철거
56959000012 | 01001 | EMM061242332 | 1종 금속제 가요전선관(철거) | 16mm | M | 2 | [16 empty] | 0
56959000015 | 01001 | EMM061237045 | F-CV 4㎟/2Cx1(철거) |  | M | 30 | [16 empty] | 0
56959000017 | 01001 | EMM061237043 | F-CV 10㎟/4Cx1(철거) |  | M | 7 | [16 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 10.냉난방설비(철거)::10-2.지상1층 냉난방 철거
56959000013 | 01002 | EMM061237046 | 1종 금속제 가요전선관(철거) | 28mm | M | 3 | [16 empty] | 0
56959000014 | 01002 | EMM061237047 | 1종 금속제 가요전선관(철거) | 36mm | M | 4 | [16 empty] | 0
56959000016 | 01002 | EMM061237042 | F-CV 6㎟/4Cx1(철거) |  | M | 3 | [16 empty] | 0
56959000017 | 01002 | EMM061237043 | F-CV 10㎟/4Cx1(철거) |  | M | 5 | [16 empty] | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 11.전기설비(철거)::11-1.지하1층 전기 철거
56959000007 | 01101 | EMM036686670 | 1200x300평판매입등(재사용 철거) | LED40W | EA | 4
56959000008 | 01101 | EMM040513442 | 600x600평판매입등(재사용 철거) | LED40W | EA | 33
MM068956902 | 01101 | 391115ZZ701Z0001 | 1200x300방습등(철거) |  | 개 | 7
MM068956903 | 01101 | 391115ZZ701Z0005 | 1종 금속제가요전선관(철거) 16㎜ 비방수 |  | 개 | 28
MM068956909 | 01101 | 391115ZZ701Z0018 | 다운라이트(재사용철거) LED 10W |  | 개 | 1
MM068956910 | 01101 | 391115ZZ701Z0020 | 콘센트(철거) 접지극부 |  | 개 | 11
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 133 | [ 김포고 급식실 환기설비 개선 전기공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170624691047 | 나사없는전선관 | E19 | 단위: M; 수량: 292.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170624691049 | 나사없는전선관 | E31 | 단위: M; 수량: 90.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170624691050 | 나사없는전선관 | E39 | 단위: M; 수량: 100.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170624691051 | 나사없는전선관 | E51 | 단위: M; 수량: 26.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170624691052 | 나사없는전선관 | E63 | 단위: M; 수량: 22; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170624691053 | 나사없는전선관 | E75 | 단위: M; 수량: 26.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174410 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | 단위: M; 수량: 56.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174422 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-방수 | 단위: M; 수량: 90.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174424 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-방수 | 단위: M; 수량: 20.9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174425 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | 단위: M; 수량: 41.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174426 | 1종금속제가요전선관 | 42 mm 일반-방수 | 단위: M; 수량: 16.5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174428 | 1종금속제가요전선관 | 70 mm 일반-방수 | 단위: M; 수량: 2.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 124; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 20; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174450 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 42 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170620174452 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 70 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170825309896 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E19 | 단위: 개; 수량: 106; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170825309898 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E31 | 단위: 개; 수량: 32; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170825309899 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E39 | 단위: 개; 수량: 47; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170825309900 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E51 | 단위: 개; 수량: 16; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170825309901 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E63 | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170825309902 | 볼트고정식이음쇠(나사없는) | 커넥터 E75 | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 43; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 20; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 단위: 개; 수량: 43; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130310035795 | 풀박스 | 100×100×75 | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130310035799 | 풀박스 | 200×200×100 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130310035803 | 풀박스 | 250×250×150 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912130320174767 | 풀박스 | 300×300×200 | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170420174048 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | 단위: M; 수량: 44.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175050 | 케이블트레이부속품 | H. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175064 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 단위: 개; 수량: 72; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 단위: 개; 수량: 636; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 단위: 개; 수량: 30; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520935624 | 케이블트레이부속품 | RAIL CLAMP | 단위: 개; 수량: 48; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175128 | 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | 단위: M; 수량: 9.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170420175333 | 덕트형 케이블트레이 | DUCT, W 300 x H 100 | 단위: M; 수량: 4.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170520175450 | 덕트형 케이블트레이부속 | VER. ELBOW, W 300 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913171220173817 | 전선덕트 | 알루미늄 100x50 mm | 단위: M; 수량: 6.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913171221650789 | 전선덕트 | 알루미늄 150x100mm | 단위: M; 수량: 2.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913171220171726 | PVC MOLD | 사각 소 | 단위: M; 수량: 18; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170810036357 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 단위: 개; 수량: 133; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 단위: 개; 수량: 40; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170810036360 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 36 C | 단위: 개; 수량: 44; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170810036361 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 42 C | 단위: 개; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170810036362 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 54 C | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3913170810036363 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 70 C | 단위: 개; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 단위: 개; 수량: 48; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116210220135776 | 스트롱앵커 | M10(3/8 ) | 단위: 개; 수량: 251; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 단위: 개; 수량: 299; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076726 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.38mm(1.5㎟) | 단위: M; 수량: 4.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: M; 수량: 388.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162922076728 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | 단위: M; 수량: 192.5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | 단위: M; 수량: 111.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | 단위: M; 수량: 104.5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | 단위: M; 수량: 90.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | 단위: M; 수량: 40.7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612152420683702 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | 단위: M; 수량: 57.2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | 단위: M; 수량: 133.35; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683905 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×10㎟ | 단위: M; 수량: 28.35; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683906 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×16㎟ | 단위: M; 수량: 16.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683923 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | 단위: M; 수량: 101.85; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683924 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×10㎟ | 단위: M; 수량: 152.25; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | 단위: M; 수량: 2.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | 단위: M; 수량: 53.55; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | 단위: M; 수량: 17.85; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612162920683949 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | 단위: M; 수량: 29.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 2612160320684224 | 난연제어케이블 | F-CVV 2Cx1.5㎟ | 단위: M; 수량: 47.25; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912140620170871 | 콘센트 | 둥근형(노출),250V1구접지 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912140621030227 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 단위: 개; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 15; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 5216151220173734 | 스 피 커 | 원형, 천정용(3W) | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3912161420167136 | 누전차단기(54c) | 4P 50AF | 단위: EA; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116172710023970 | 6각너트 | 3/8,M10 | 단위: EA; 수량: 598; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116181120136195 | 스프링와샤 | D10 | 단위: EA; 수량: 96; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 3116181120136196 | 스프링와샤 | 용융아연도, 호칭경10 | 단위: 개; 수량: 502; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0001 | 1200x300방습등(철거) |  | 단위: 개; 수량: 7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0002 | 1200x300평판매입등(재사용) | LED40W | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0003 | 1200x300평판매입등(재사용 철거) | LED40W | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0004 | 1종 금속제 가요전선관(철거) | 16mm | 단위: M; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0005 | 1종 금속제가요전선관(철거) 16㎜ 비방수 |  | 단위: 개; 수량: 28; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0006 | 1종 금속제 가요전선관(철거) | 28mm | 단위: M; 수량: 20; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0007 | 1종 금속제 가요전선관(철거) | 36mm | 단위: M; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0008 | 600x600평판매입등(재사용) | LED40W | 단위: EA; 수량: 33; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0009 | 600x600평판매입등(재사용 철거) | LED40W | 단위: EA; 수량: 33; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0010 | CV 100㎟/1Cx4(철거후 재결선) |  | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0011 | F-CV 10㎟/4Cx1(철거) |  | 단위: M; 수량: 12; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0012 | F-CV 4㎟/2Cx1(철거) |  | 단위: M; 수량: 65; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0013 | F-CV 4㎟/3Cx1(철거) |  | 단위: 개; 수량: 28; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0014 | F-CV 6㎟/4Cx1(철거) |  | 단위: M; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0015 | P-K1 PNL(신설) W800xH1500xD180 |  | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0016 | 기존 분전반(철거) W500xH800xD180 |  | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0017 | 누전차단기(철거) 3P 50AF 30AT |  | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0018 | 다운라이트(재사용철거) LED 10W |  | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0019 | 스피커(철거) | 고정형, 5W이하 | 단위: EA; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | 391115ZZ701Z0020 | 콘센트(철거) 접지극부 |  | 단위: 개; 수량: 11; 재료비: #REF!; 계: #REF!
|  | ECA565826062 | 코어드릴 | 15.24cm | 시간 | 2.2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 종합적산701
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 132.418; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 18.525; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000087 | 노 무 비 | 통신설비공 | 단위: 인; 수량: 1.04; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 단위: 인; 수량: 0.532; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 단위: 인; 수량: 0.39; 노무비: #REF!; 계: #REF!
|  | L001010101000015 | 노 무 비 | 착암공 | 단위: 인; 수량: 0.532; 노무비: #REF!; 계: #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1. 지하1층 전력간선설비 신설 | 100 | 3
2-1. 지하1층 동력설비 신설 | 100 | 3
2-2. 지상1층 동력설비 신설 | 100 | 3
3-1. 지하1층 전등설비 신설 | 100 | 3
4-1. 지하1층 주방전열설비 신설 | 100 | 3
4-2. 지하1층 전열설비 신설 | 100 | 3
4-3. 지상1층 전열설비 신설 | 100 | 3
5-1. 지하1층 냉난방설비 신설 | 100 | 3
5-2. 지상1층 냉난방설비 신설 | 100 | 3
6-1. 지하1층 자동소화장치 전원설비 신설 | 100 | 3
7-1. 지하1층 통신설비 신설 | 100 | 3
8-1. 지하1층 제어배관 신설 | 100 | 3
8-2. 지상1층 제어배관 신설 | 100 | 3
9-1. 지하1층 동력 철거 | 100 | 3
9-2. 지상1층 동력 철거 | 100 | 3
10-1. 지하1층 냉난방 철거 | 100 | 3
10-2. 지상1층 냉난방 철거 | 100 | 3
11-1. 지하1층 전기 철거 | 100 | 3

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.