## 겉표지 (hidden)
內 譯 書 |  |  | 견적가로형식-1
| 件 名: | 샘플
| 提 出 處: | 貴下
| 提 出 日: | 2026년 5월 22일
이지테크 주식회사
서울시 강남구 포이동 1 9 1 - 3
대표이사 조 한 구
대표전화 (02) 5 2 9 - 2 1 5 6
팩 스 (02) 5 2 9 - 2 1 9 0

## 표지 (hidden)
內 譯 書
이지테크 주식회사
| 제 출 처: | 貴下
서울시 강남구 포이동 1 9 1 - 3
| 제 출 일: | 2026년 5월 22일
대표이사 조 한 구
아래와 같이 內譯書를 제출합니다.
대표전화 (02) 5 2 9 - 2 1 5 6
팩 스 (02) 5 2 9 - 2 1 9 0
| 공 사 명: | 샘플
| 공사금액: | 一金零원整(₩0)
| 내 용 |  | 단위 | 수량 | 금 액 | 비 고 |  | 요율 | 금액 | 이윤 | 끝자리맞추기
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1. 부가가치세 별도
2. 한전불입금 별도

## 원가
원 가 계 산 서
공사명: |  | 2026년 고흥군김협회 김 배양장시설 전기공사 |  | 공사기간:
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | ( 소 계 ) | 0
순 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 |  | (직접 노무비) * 17.5 %
( 소 계 )
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노무비) * 3.56 %
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비) * 1.01 %
공 |  | 안 전 관 리 비 |  | (재료+직노) * 3.11 %
| 경 | 기 타 경 비 |  | (재료+노무) * 5 %
|  | 건 강 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 3.595 %
|  | 연 금 보 험 료 |  | (직접 노무비) * 4.75 %
|  | 노인장기요양보험 |  | (건강 보험료) * 13.14 %
사 |  | 석 면 분 담 금 |  | (노무비) * 0.006 %
|  | 임금채권부담금 |  | (노무비) * 0.09 %
비
비
( 소 계 )
( 순 공 사 비 계 )
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료+노무+경비) * 8 %
이 윤 |  |  |  | (노무+경비+일반관리비) * 15 %
( 총 원 가 )
부 가 가 치 세
( 총 계 ) |  |  | #REF!

## 총괄표
총줄수-> | 29 | 2.0 | [ 2026 고흥군김협회 김 배양장시설 전기 ] | [13 empty] | 연속견적가로형식
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | [고흥군김협회 김 배양장시설 전기]
| 001 |  | 1. 전력간선 및 동력설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 002 |  | 2. 전등설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
…: Total; 공 종 명: ( 합 계 ) | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
총줄수-> | 55 | 2.0 | [ 2026 고흥군김협회 김 배양장시설 전기 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1000 | 1
| 공종줄 |  | 1.전력간선 및 동력설비
59753178002 | 001 | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
A0500000000 | 001 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
MM496797032 | 001 | 3913170620174473 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-방수 | m | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
MM618792345 | 001 | 3912120220176449 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 36mm | 개 | [9 empty] | 0
59753857001 | 001 | 3912130310035794 | 풀박스 | 100×100×50 | 개 | [9 empty] | 0
MM300040379 | 001 | 3913171221650789 | 전선덕트 | 알루미늄 150x100mm | m | [9 empty] | 0
E1450927203 | 001 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | m | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
E1450927208 | 001 | 2612152420683701 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | m | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
E1450287540 | 001 | 2612162920683923 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | m | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
E1450287563 | 001 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | m | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
E1450287571 | 001 | 2612162920683951 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×70㎟ | m | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
E1450358087 | 001 | 2612160320684239 | 난연제어케이블 | F-CVV 5Cx2.5㎟ | m | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
MM300041263 | 001 | 2612152220183493 | 가공지선 | 38 | m | [9 empty] | 0
59750427104 | 001 | 3912161310034846 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 | [9 empty] | 0
MM300015803 | 001 | 3912161620167061 | 배선용차단기(ABS-204) | 4P 250AF 175AT | EA | [9 empty] | 0
56959000001 | 001 | EAZ800010000 | 분전반 | LP-M | 면 | [9 empty] | 0
A0100000000 | 001 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 노임계 |  |  | 0 | 0
56900017016 | 001 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
56900017076 | 001 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
56900017031 | 001 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
56900017041 | 001 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 001 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.전등설비
MM496797029 | 002 | 3913170620174470 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | m | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
MM618792342 | 002 | 3912120220176446 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 16mm | 개 | [9 empty] | 0
59753767041 | 002 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | [9 empty] | 0
59753767231 | 002 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | [9 empty] | 0
MM481669624 | 002 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 노임계 |  |  | 0
MM047775391 | 002 | InMastDBNonCode | 조명기구 | LED 투광등 200W | EA | [9 empty] | 0
A0100000000 | 002 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
56900017016 | 002 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
A0300000000 | 002 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | [11 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 합산자재 (hidden)
총줄수-> | 55 | [ 고흥군수협 풍화지점 주유소 사무실 개축 전기 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
|  | 3913170610045632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | m | 340.9 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174470 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-방수 | m | 254.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913170620174473 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 고장력-방수 | m | 115.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912120220176446 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 16mm | 개 | 60 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912120220176449 | 1종금속제가요전선관 | KS방수 콘넥타 36mm | 개 | 60 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 30 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 30 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912130310035794 | 풀박스 | 100×100×50 | 개 | 45 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3913171221650789 | 전선덕트 | 알루미늄 150x100mm | m | 176.4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | m | 2286.9 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | m | 1248.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612152420683701 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | m | 14.3 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683923 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×6㎟ | m | 739.2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | m | 452.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612162920683951 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×70㎟ | m | 115.5 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612160320684239 | 난연제어케이블 | F-CVV 5Cx2.5㎟ | m | 189 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2612152220183493 | 가공지선 | 38 | m | 25 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912161310034846 | 접지봉 | 16Φ×1800 mm | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912110121654393 | 분전반 외함(ALL SUS) | 800*1600*180 | 면 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912110320178179 | 배전반 부속재 | ET | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912110320178180 | 배전반 부속재 | NT | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912110420179148 | 아크릴 명판 | 60*350 | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912110420179154 | 아크릴 명판 | 20* 50 | EA | 44 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912161620167045 | 배선용차단기(ABS-104) | 4P 100AF100A | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912161620167061 | 배선용차단기(ABS-204) | 4P 250AF 175AT | EA | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912161420167114 | 누전차단기(32KGRc) | 2P 30AF 20AT | EA | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912161420167143 | 누전차단기(53Fb) | 3P 50AF20AT | EA | 16 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912161420167136 | 누전차단기(54c) | 4P 50AF | EA | 16 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912157320172059 | 전자접촉기(표준형)MC-9 | 220V(2.2kw)/440v(2.7kw) | SET | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912110420179246 | PUSH BUTTON PBL | S/25mm 1a1b | EA | 10 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912143520184926 | 모선접속바(BUS BAR) | 2.0mm x 12mm | m | 21 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 3912143520184933 | 모선접속바(BUS BAR) | 5.0mm x 40mm | m | 7.4 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | InMastDBNonCode | 조명기구 | LED 투광등 200W | EA | 30 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 391115ZZ701Z0001 | 기타잡자재 | LP-M | 식 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 134.175 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 55 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000084 | 노 무 비 | 계장공 | 인 | 2.2 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 2 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010501000116 | 노 무 비 | 변전전공 | 인 | 2.42 |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 7.852 |  | #REF! |  |  | #REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | 0 | 0 | 0 |  | 0
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1000 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. 전력간선 및 동력설비 | 100 | 0
2. 전등설비 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.