## 집계표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 위미초 태양광발전설비 공사 |  | 식 | 1
2. 토산초 태양광발전설비 공사 |  | 식 | 1
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 1. 위미초 태양광발전설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 위미초 태양광발전설비 공사
경질비닐전선관 | HI-PVC 16C | M | 20
경질비닐전선관 | HI PVC 22C | M | 6
경질비닐전선관 | HI PVC 54C | M | 2
파상형경질비닐전선관 | ELP 30mm | M | 15
파상형경질비닐전선관 | ELP 50mm | M | 17
1종금속제가요전선관 | 고장력 방수 16C | M | 55
접지용 전선 | F-GV 2.5sq | M | 25
접지용 전선 | F-GV 6sq | M | 2
접지용 전선 | F-GV 16sq | M | 44
1kV 난연 전력케이블 | F-CV 2.5sq/2C | M | 25
1kV 난연 전력케이블 | F-CV 35sq/1C | M | 160
1kV 난연 전력케이블 | F-CV 35sq/2C | M | 2
제어용비닐시스케이블 | F-CVV 2.5sq/2C | M | 143
STP CABLE(난연성) | STP CAT'5E 100Mbps 4P | M | 190
PULL BOX | 150x150 | EA | 7
소공간용 자동소화장치 | A,B,C급 | EA | 2
역전력 계전기 | 32PG,차단기,MG | EA | 1
모니터링 시스템 | RTU | 식 | 1
누전차단기 | CBR 2P 30AF | EA | 1
기초대 | 무근 1800x500xH200 | 식 | 1
관로터파기 및 되메우기 | 400*600*H800 | M | 15
태양광발전설비 | 50KW | 식 | 1
태양광 현황판 | 43인치, 모니터링 연동 | EA | 1
태양광발전 체험 학습 교육 기자재 |  | 식 | 1
PVC덕트 | 40*30 | M | 105
CABLE TRAY(W300x100) | STRAIGHT,COVER | M | 24
CABLE TRAY(W300x100) | HOR.ELBOW | EA | 1
JOINT CONNECTOR | 아연도 100Hx2.4t | EA | 18
BONDING JUMPER | 16㎟ | EA | 18
SHANK BOLT & NUT | 10mm | EA | 144
PULL BOX | 200x200 | EA | 2
CABLE TRAY 지지대 | W300 | EA | 15
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 14.64
| 저압케이블공 | 인 | 8.28
| 배전전공 | 인 | 0.17
| 보통인부 | 인 | 0.92
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2. 토산초 태양광발전설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2. 토산초 태양광발전설비 공사
경질비닐전선관 | HI-PVC 16C | M | 2
경질비닐전선관 | HI PVC 22C | M | 26
경질비닐전선관 | HI PVC 42C | M | 2
파상형경질비닐전선관 | ELP 30mm | M | 46
파상형경질비닐전선관 | ELP 50mm | M | 46
1종금속제가요전선관 | FLEX 비방수 16C | M | 89
접지용 전선 | F-GV 2.5sq | M | 21
접지용 전선 | F-GV 6sq | M | 2
접지용 전선 | F-GV 16sq | M | 155
1kV 난연 전력케이블 | F-CV 2.5sq/2C | M | 21
1kV 난연 전력케이블 | F-CV 35sq/1C | M | 584
1kV 난연 전력케이블 | F-CV 35sq/2C | M | 2
제어용비닐시스케이블 | F-CVV 2.5sq/2C | M | 68
STP CABLE(난연성) | STP CAT'5E 100Mbps 4P | M | 114
PULL BOX | 150x150 | EA | 5
소공간용 자동소화장치 | A,B,C급 | EA | 2
역전력 계전기 | 32PG,차단기,MG | EA | 1
누전차단기 | CBR 2P 30AF | EA | 1
기초대 | 무근 1800x500xH200 | 식 | 1
관로터파기 및 되메우기 | 400*600*H800 | M | 45
태양광발전설비 | 50KW | 식 | 1
태양광발전 체험 학습 교육 기자재 |  | 식 | 1
모니터링 시스템 | RTU | 식 | 1
보도블럭 철거 및 복구(소형고압블럭 6cm) |  | M | 42
PVC덕트 | 40*30 | M | 77
CABLE TRAY(W300x100) | STRAIGHT,COVER | M | 24
CABLE TRAY(W300x100) | HOR.ELBOW | EA | 1
JOINT CONNECTOR | 아연도 100Hx2.4t | EA | 18
BONDING JUMPER | 16㎟ | EA | 18
SHANK BOLT & NUT | 10mm | EA | 144
PULL BOX | 200x200 | EA | 2
CABLE TRAY 지지대 | W300 | EA | 15
전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
노 무 비 | 내선전공 | 인 | 15.74
| 저압케이블공 | 인 | 15.36
| 배전전공 | 인 | 0.52
| 보통인부 | 인 | 2.28
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0