## 겉표지 (hidden)
見 積 書 |  |  | 견적가로형식-1
| 件 名: | 순천남산초등학교 승압시설개선 전기공사
| 提 出 處: | 貴下
| 提 出 日: | 2025년 4월 16일
대 한 민 국 주 식 회 사
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
대표이사 홍 길 동
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0

## 표지 (hidden)
見 積 書
대 한 민 국 주 식 회 사
| 제 출 처: | 貴下
ㅇ ㅇ 시 ㅇ ㅇ 구 ㅇ ㅇ 동
| 제 출 일: | 2025년 4월 16일
대표이사 홍 길 동
아래와 같이 見積書를 제출합니다.
대표전화 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
팩 스 (02) 0 0 0 - 0 0 0 0
| 공 사 명: | 순천남산초등학교 승압시설개선 전기공사
| 공사금액: | #REF!
| 내 용 |  | 단위 | 수량 | 금 액 | 비 고 |  | 요율 | 금액 | 이윤 | 끝자리맞추기
| 재 료 비 |  | 식 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 노 무 비 |  | 식 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 간 접 노 무 비 |  | 식 | 1 | #REF! | (직접 노무비) * 7.9 % |  | 7.9 | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 산 재 보 험 료 |  | 식 | 1 | #REF! | (노무비) * 3.73 % |  | 3.73 | #REF!
| 고 용 보 험 료 |  | 식 | 1 | #REF! | (노무비) * 0.87 % |  | 0.87 | #REF!
| 건 강 보 험 료 |  | 식 | 1 | #REF! | (직접 노무비) * 3.3335 % |  | 3.3335 | #REF!
| 연 금 보 험 료 |  | 식 | 1 | #REF! | (직접 노무비) * 4.5 % |  | 4.5 | #REF!
| 퇴 직 금 공 제 |  | 식 | 1 | #REF! | (직접 노무비) * 2.3 % |  | 2.3 | #REF!
| 안 전 관 리 비 |  | 식 | 1 | #REF! | (재료+직노) * 2.93 % |  | 2.93 | #REF!
| 기 타 경 비 |  | 식 | 1 | #REF! | (재료+노무) * 5.8 % |  | 5.8 | #REF!
| 노인장기요양보험 |  | 식 | 1 | #REF! | (건강 보험료) * 10.25 % |  | 10.25 | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 일 반 관 리 비 |  | 식 | 1 | #REF! | (재료+노무+경비) * 6 % |  | 6 | #REF!
| 이 윤 |  | 식 | 1 | #REF! | (노무+경비+일반관리비) * 15 % |  | 15 | #REF! | #REF! | 100000
| ( 총 원 가 ) |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 부 가 가 치 세 |  | 식 | 1 | #REF! |  |  | 10 | #REF!
0
0
0
0
0
| ( 총 계 ) |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
1. 부가가치세 별도
2. 한전불입금 별도

## 내역서
총줄수-> | 367 | 2.0 | [ 신대초 통합배선반 교체 통신공사 ] |  |  |  |  | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[15 empty] | 1 | 1
E1450927204 | 01 | 2612152420683698 | 01. 통신간선설비공사 | [10 empty] | 0
E1450927205 | 01 | 2612152420683699 | 전선덕트 | PVC 30x40x2000 mm | 개 | 4 | [7 empty] | 0
E1450927206 | 01 | 2612152420683700 | 광케이블 | 4C SM(싱글모드) | M | 217 | [7 empty] | 0
E1450927208 | 01 | 2612152420683701 | 광케이블 | 8C SM(싱글모드) | M | 129 | [7 empty] | 0
E1450927209 | 01 | 2612152420683702 | 철거자재 | FDF 8C | 개 | 2 | 철거자재 | [6 empty] | 0
E1450927212 | 01 | 2612152420683704 | 철거자재 | FDF 80C | 개 | 4 | 철거자재 | [6 empty] | 0
E1450287505 | 01 | 2612162920683886 | 철거자재 | OPTICAL S/W HUB 24PORT | 개 | 4 | 철거자재 | [6 empty] | 0
E1450287508 | 01 | 2612162920683888 | 철거자재 | RACK CABINET | 대 | 2 | 철거자재 | [6 empty] | 0
E1450287571 | 01 | 2612162920683951 | 철거자재 | 키폰주장치 | 대 | 1 | 철거자재 | [6 empty] | 0
E1450287572 | 01 | 2612162920683952 | 철거재설치 | POE S/W HUB 24PORT, 4SFP(AP) | 개 | 2 | 철거재설치 | [6 empty] | 0
E1450287515 | 01 | 2612162920683894 | UTP LINK TEST |  | PORT | 328 | 제 02호 | [6 empty] | 0
E1450287565 | 01 | 2612162920683947 | 기존 케이블 정리 및 불필요 케이블 철거(통신장비 포함) |  | 식 | 1 | 제 03호 | [6 empty] | 0
E1450287568 | 01 | 2612162920683949 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1 | [7 empty] | 0
E1450358044 | 01 | 2612160320684228 | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 3 | [7 empty] | 0
MM300005606 | 01 | 3912110121653910 | 노 무 비 | 광케이블설치사 | 인 | 2
59301237121 | 01 | 3912110520170388 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 1
MM300013712 | 01 | 3912157220172313 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
0
합 계
E1450927204 | 01 | 2612152420683698 | 02. 통신설비공사(TEL, LAN) | [10 empty] | 0
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 65
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 1150
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-비방수 | M | 710
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-비방수 | M | 11
|  |  | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 61
|  |  | PVC BOX SW 1G | SW 1구 | 개 | 1
|  |  | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 61
|  |  | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 79
|  |  | PVC MOLD 고강도 | 04호 51MM x 19MM | M | 318
|  |  | UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M | 15597
|  |  | 모듈라짹 | 매입용, Cat.6 2구 | 개 | 1
|  |  | 철거재설치 | 모듈러잭 2PORT | 개 | 227 | 철거재설치
|  |  | 배관용구멍뚫기(코어드릴기준) | 벽면￠50 | 개소 | 86 | 제 01호
|  |  | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
|  |  | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 208
|  |  | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
( 합 계 )
E1450927204 | 01 | 2612152420683698 | 03. 통신전원설비공사 | [10 empty] | 0
|  |  | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 고장력-방수 | M | 6
|  |  | PVC BOX SW 1G | SW 1구 | 개 | 11
|  |  | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 28
|  |  | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 11
|  |  | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
|  |  | 노 무 비 | 통신내선공 | 인 | 3
|  |  | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
( 합 계 )

## 합산자재 (hidden)
| 81 | [ 순천남산초등학교 승압시설개선 전기공사 ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| E1450927204 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 22 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927205 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 55 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927206 | 2612152420683700 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | M | 44 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927208 | 2612152420683701 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | M | 88 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927209 | 2612152420683702 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 50㎟ | M | 44 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927211 | 2612152420683703 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 70㎟ | M | 17 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450927212 | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 33 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287505 | 2612162920683886 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×16㎟ | M | 168 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287508 | 2612162920683888 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×35㎟ | M | 84 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287515 | 2612162920683894 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×185㎟ | M | 84 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287565 | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | 22 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287568 | 2612162920683949 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×35㎟ | M | 22 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287571 | 2612162920683951 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×70㎟ | M | 336 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450287572 | 2612162920683952 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×95㎟ | M | 168 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E1450358044 | 2612160320684228 | 난연제어케이블 | F-CVV 3Cx1.5㎟ | M | 22 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300005606 | 3912110121653910 | 큐비클 외함(옥외) | 800*2350*1500 | 면 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267001 | 3912143221650907 | 압착단자 | R형동선 나압착 1.5 ㎟ | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267006 | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 15 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267008 | 3912143221650913 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267009 | 3912143221650914 | 압착단자 | R형동선 나압착 50 ㎟ | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267010 | 3912143221650915 | 압착단자 | R형동선 나압착 70 ㎟ | 개 | 16 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267011 | 3912143221650916 | 압착단자 | R형동선 나압착 95 ㎟ | 개 | 9 | #REF! |  |  |  | #REF!
| E9400267013 | 3912143221650918 | 압착단자 | R형동선 나압착 185 ㎟ | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM510681417 | 3912140421650855 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-B형 1.5 ㎟ | 개 | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM510681422 | 3912140421650860 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-B형 16 ㎟ | 개 | 15 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59350287062 | 3912140420170797 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 35 ㎟ | 개 | 12 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59350287063 | 3912140420170798 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 50 ㎟ | 개 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59350287064 | 3912140420170799 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 70 ㎟ | 개 | 25 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59350287068 | 3912140420170803 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 185㎟ | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 59301237121 | 3912110520170388 | 고장구간자동개폐기(ASS) | ASS, 25.8kV 200A 자동 | 대 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300013712 | 3912157220172313 | 파워퓨즈 | 24KV 200A | EA | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM300014611 | 3912100320173333 | M.O.F(유입) | 22000/110V 20-50/5A | EA | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 61200237411 | 3912100120179552 | 몰드변압기 | 3P 500kVA, 22.9kV/380-220V | 대 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 56100017110 | 1111170120142524 | 모래 | 별도 | ㎥ | 1.1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 56100087105 | 3011160120142684 | 시멘트 | 별도 | kg | 510 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 80100037021 | 1510150220284171 | 신나 | KSM5319,2종 | ℓ | 0.012 | #REF! |  |  |  | #REF!
| 80100857009 | 1216490720157816 | 에폭시수지 페인트 | 에포마, SB-EE-400, 녹색 | ℓ | 0.53 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM000946936 | 391115ZZ701Z0001 | PCBS 측정검사 | TR,MOF,ASS | 식 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM000946938 | 391115ZZ701Z0002 | 발전기임대(연료포함) | 30/50KW(12H 기준) | 개 | 4 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM024767393 | 391115ZZ701Z0003 | 분전반 | LP-M | 면 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM024767394 | 391115ZZ701Z0004 | 수배전반 | 700KVA | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM000946941 | 391115ZZ701Z0005 | 준공표지판 |  | 개 | 1 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM024767397 | 391115ZZ701Z0006 | 철거자재 | 기존분전반 | 면 | 2 | #REF! |  |  |  | #REF!
| MM024767398 | 391115ZZ701Z0007 | 철거재설치 | 기존CABLE TRAY | M | 5 | #REF! |  |  |  | #REF!
| CA565826248 | ECA565826248 | 합판거푸집 3회 |  | ㎡ | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 물정사이트
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 110 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017035 | L001010501000116 | 노 무 비 | 변전전공 | 인 | 2 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 2.389 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017118 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 인 | 1 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017021 | L001010101000029 | 노 무 비 | 도장공 | 인 | 0.046 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017108 | L001010101000013 | 노 무 비 | 콘크리트공 | 인 | 0.12 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017117 | L001010101000076 | 노 무 비 | 특고압케이블전공 | 인 | 1 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017031 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 1 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017042 | L001010101000006 | 노 무 비 | 비계공 | 인 | 1 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017025 | L001010101000045 | 노 무 비 | 인력운반공 | 인 | 1 |  | #REF! |  |  | #REF!
| 56900017015 | L001010101000051 | 노 무 비 | 기계설비공 | 인 | 1 |  | #REF! |  |  | #REF!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
관급 자재비 |  |  |  |  | 0 | 금액조정이 안되나요?
이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1. 철거공사 | 100 | 0
2. 전기공사 | 100 | 0

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.