## 내역서(전기)
총줄수-> | 185 |  | [ 성환읍 복모리 경로당 신축공사(전기) ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | 1 | 1
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전기공사::1-1-1.전력간선설비공사
5975A337005 | 0101 | EKA164000010S | 강제전선관 | 아연도 42 mm | M | 16 | [9 empty] | 제 23호 | [5 empty] | 0 | 0
5975B467016 | 0101 | EKA364000010S | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | M | 4 | [9 empty] | 제 24호 | [5 empty] | 0 | 0
5975D097004 | 0101 | E59753097004 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | M | 13 | [9 empty] | 제 27호 |  |  |  |  | 0 |  | 0
5975D077002 | 0101 | E59753077002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | M | 16 | [9 empty] | 제 28호 | [5 empty] | 0 | 0
59759017063 | 0101 | 3913170820176477 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 1
5975D857061 | 0101 | E59753857061 | 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 35호
5975D857111 | 0101 | E59753857111 | 풀박스 | 300×300×100 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 36호
5975D857171 | 0101 | E59753857171 | 풀박스 | 400×400×200 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 37호
56959000084 | 0101 | E56959000084 | 합성수지 전기함(ABS BOX) | 300*400*160 | 개 | 1 | [9 empty] | 제 38호
E145A927201 | 0101 | EOC315000010S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | M | 15 | [9 empty] | 제 40호 | [6 empty] | 0
E145A927204 | 0101 | EOC345000040S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 33 | [9 empty] | 제 42호 | [6 empty] | 0
E145A927206 | 0101 | EOC365000010S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | M | 20 | [9 empty] | 제 43호 | [6 empty] | 0
56959000086 | 0101 | E56959000086 | 전기용 연동연선(BC) | 10㎟ | M | 6 | [9 empty] | 제 44호 | [6 empty] | 0
E145A287521 | 0101 | ELD621000020S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | M | 15 | [9 empty] | 제 45호 | [6 empty] | 0
E145A287564 | 0101 | ELD651000040S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 25 | [9 empty] | 제 47호 | [6 empty] | 0
5975A427105 | 0101 | EOA131000010S | 접지봉 | 18Φ×2400 mm | 개 | 1 | [9 empty] | 제 60호
5975A440005 | 0101 | E59750440005 | WARNING TAPE(저압용) | 300 x 250 | M | 9 | [9 empty] | 제 61호
MM300041309 | 0101 | 3912218220173416 | 필림밴드 |  | 개 | 6
56959000088 | 0101 | E56959000088 | 전주용입상관 | D130x2m | 개 | 3 | [9 empty] | 제 62호
56950120042 | 0101 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 개소 | 8 | [9 empty] | 제 20호
56930220040 | 0101 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 보통토사 | ㎥ | 5.04 | [9 empty] | 제 10호
56959000043 | 0101 | E56959000043 | 맨 홀 | 1000x1000x1000 | 식 | 1 | [9 empty] | 제 15호
56959000081 | 0101 | E56959000081 | 관로구방수(저압) | Φ30 | 개소 | 2 | [9 empty] | 제 16호
MM021317936 | 0101 | EMM021317936 | 관로구방수(저압) | Φ40 | 개소 | 1 | [9 empty] | 제 17호
56959000089 | 0101 | E56959000089 | 난연케이블-옥외 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 26 | [9 empty] | 제 63호 | [6 empty] | 0
MM031593135 | 0101 | EMM031593135 | 접지봉 | Φ18×2400mm×3EA | 개소 | 1 | [9 empty] | 제 18호
MM023926876 | 0101 | EMM023926876 | 되메우기 및 다짐 | 대형장비사용 | ㎥_ | 5.04 | [9 empty] | 제 11호
56959000091 | 0101 | E56959000091 | 분전반 | LP-M | 면 | 1 | [9 empty] | 제 65호
MM059871843 | 0101 | 4501563315500003 | 분전반 | 하이박스 내 차단기 | 면 | 1
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전기공사::1-1-2.냉난방전원설비공사
5975A337003 | 0102 | EKA144000010S | 강제전선관 | 아연도 28 mm | M | 4 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 22호 | [5 empty] | #REF! | #REF!
5975D097002 | 0102 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 65 | #REF! | #REF! | 65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 25호 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
5975D097004 | 0102 | E59753097004 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | M | 7 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 27호 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
59753017043 | 0102 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 6 | #REF! | #REF! | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
59753017065 | 0102 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
56959000082 | 0102 | E56959000082 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 29호 | [6 empty] | #REF!
56959000083 | 0102 | E56959000083 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | M | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 30호 | [6 empty] | #REF!
59759017061 | 0102 | 3913170820176475 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 28 mm | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5975D767041 | 0102 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 32호
5975D777102 | 0102 | EKK231000011S | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 7 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 33호
5975D777111 | 0102 | EKK231000020S | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 34호
59753767231 | 0102 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5975D857061 | 0102 | E59753857061 | 풀박스 | 200×200×100 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 35호
56959000085 | 0102 | E56959000085 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 79 | #REF! | #REF! | 79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 39호 | [6 empty] | #REF!
E145A927202 | 0102 | EOC325000020S | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 14 | #REF! | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 41호 | [6 empty] | #REF!
E145A287522 | 0102 | ELD631000020S | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 14 | #REF! | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 46호 | [6 empty] | #REF!
56950120028 | 0102 | EAA110130000 | 파이프행가 | 28 C | 개소 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 19호
56959000081 | 0102 | E56959000081 | 관로구방수(저압) | Φ30 | 개소 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 16호
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전기공사::1-1-3.전열설비공사
5975D097002 | 0103 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 81 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 25호 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
5975D097003 | 0103 | E59753097003 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | M | 33 | #REF! | #REF! | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 26호 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
5975D777102 | 0103 | EKK231000011S | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 13 | #REF! | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 33호
5975D777111 | 0103 | EKK231000020S | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 16 | #REF! | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 34호
59753767281 | 0103 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 16 | #REF! | #REF! | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
5935A317205 | 0103 | E59350317205 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 54호
5935A317206 | 0103 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 17 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 55호
5935A317122 | 0103 | E59350317122 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 2구 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 57호
5935A317207 | 0103 | E59350317207 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 5 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 58호
5935A317208 | 0103 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 59호
56959000090 | 0103 | E56959000090 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟)-바닥 | M | 443 | #REF! | #REF! | 443 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 64호 | [6 empty] | #REF!
MM059934264 | 0103 | 4501563315500005 | 가정용전기레인지 | 3구 3400W | 대 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.전기공사::1-1-4.전등설비공사
5975D097002 | 0104 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 87 | #REF! | #REF! | 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 25호 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
5975D097003 | 0104 | E59753097003 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | M | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 26호 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
5975D097004 | 0104 | E59753097004 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | M | 6 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 27호 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
59753017043 | 0104 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 32 | #REF! | #REF! | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
56959000082 | 0104 | E56959000082 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 32 | #REF! | #REF! | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 29호 | [6 empty] | #REF!
5975D767011 | 0104 | EKK211000010S | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 15 | #REF! | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 31호
5975D767041 | 0104 | EKK221000010S | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 4 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 32호
5975D777102 | 0104 | EKK231000011S | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 11 | #REF! | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 33호
59753767201 | 0104 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 15 | #REF! | #REF! | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
59753767231 | 0104 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 4 | #REF! | #REF! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
56959000085 | 0104 | E56959000085 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 374 | #REF! | #REF! | 374 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 39호 | [6 empty] | #REF!
E145A358406 | 0104 | ELKB22000010S | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 3Cx1.5㎟ | M | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 48호 | [6 empty] | #REF!
E145A358417 | 0104 | ELKB34000010S | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 5Cx2.5㎟ | M | 7 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 49호 | [6 empty] | #REF!
5930B517001 | 0104 | EMK111000010S | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 5 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 50호
5930B517002 | 0104 | E59301517002 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 51호
5930B517003 | 0104 | E59301517003 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 52호
56959000087 | 0104 | E56959000087 | 일괄소등 스위치 | 250V 16A | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 53호
5935A317205 | 0104 | E59350317205 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 54호
5935A317121 | 0104 | E59350317121 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 원형 | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 56호
56959000046 | 0104 | E56959000046 | 천장 타공 | 등기구(다운라이트) | 개소 | 9 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 21호
56959000092 | 0104 | E56959000092 | 조명기구(TYPE_AA) | LED 거실등100W | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 66호
56959000093 | 0104 | E56959000093 | 조명기구(TYPE_AB) | LED 볼방등50W | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 67호
56959000094 | 0104 | E56959000094 | 조명기구(TYPE_AC) | LED 주방등40W | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 68호
56959000095 | 0104 | E56959000095 | 조명기구(TYPE_AD) | LED 매입평판40W | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 69호
56959000096 | 0104 | E56959000096 | 조명기구(TYPE_BA) | LED 다운라이트12W | 개 | 9 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 70호
56959000097 | 0104 | E56959000097 | 조명기구(TYPE_CA) | LED 원형직부12W | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 71호
56959000098 | 0104 | E56959000098 | 조명기구(TYPE_DA) | LED 원형직부센서12W | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 제 72호
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 공종줄 |  | 2.도급자관급::2-1.조명기구
MM059936454 | 0201 | 391115ZZ701Z0020 | 조명기구(TYPE_AA) | LED 거실등100W | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 도급자관급
MM059936455 | 0201 | 391115ZZ701Z0021 | 조명기구(TYPE_AB) | LED 볼방등50W | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 도급자관급
MM059936456 | 0201 | 391115ZZ701Z0022 | 조명기구(TYPE_AC) | LED 주방등40W | 개 | 2 | #REF! | #REF! | 2 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 도급자관급
MM059936457 | 0201 | 391115ZZ701Z0023 | 조명기구(TYPE_AD) | LED 매입평판40W | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 도급자관급
MM059936458 | 0201 | 391115ZZ701Z0024 | 조명기구(TYPE_BA) | LED 다운라이트12W | 개 | 9 | #REF! | #REF! | 9 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 도급자관급
MM059936459 | 0201 | 391115ZZ701Z0025 | 조명기구(TYPE_CA) | LED 원형직부12W | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 도급자관급
MM059936460 | 0201 | 391115ZZ701Z0026 | 조명기구(TYPE_DA) | LED 원형직부센서12W | 개 | 1 | #REF! | #REF! | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 도급자관급
0
|  |  | 조달수수료 | 0.54%(MAS,3자단가) | 식 | 1 | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 천원미만절상

## 합산자재 (hidden)
| 133 | [ 성환읍 복모리 경로당 신축공사(전기) ] - 합산자재목록
번호 | … | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 지급비 | 계 | 비고
| 59750337003 | 3913170610034834 | 강제전선관 | 아연도 28 mm | 단위: M; 수량: 4.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750337005 | 3913170610034836 | 강제전선관 | 아연도 42 mm | 단위: M; 수량: 17.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59751467016 | 3913170610034969 | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | 단위: M; 수량: 4.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753097002 | 3913170610035664 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | 단위: M; 수량: 256.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753097003 | 3913170610035665 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | 단위: M; 수량: 38.5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753097004 | 3913170610035666 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | 단위: M; 수량: 28.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753077002 | 3913170610035632 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜ | 단위: M; 수량: 16.48; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017043 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 단위: 개; 수량: 38; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753017065 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM496797011 | 3913170620174478 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | 단위: M; 수량: 41.8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM496797031 | 3913170620174472 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 고장력-방수 | 단위: M; 수량: 1.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59754887002 | 3912139920409528 | 발포지수제 | D100 이하 | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59754887006 | 3912139920935638 | 수밀보호테이프 |  | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59754877101 | 3913170820174925 | 관로구방수장치 | D30 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59754877009 | 3913170820174923 | 관로구방수장치 | D40 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59754877010 | 3913170820174924 | 관구밀폐기 | 이종연결관Φ40mm | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59754877021 | 3913170820935649 | 관구밀폐기 | 이종연결관Φ30mm | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59759017061 | 3913170820176475 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 28 mm | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59759017063 | 3913170820176477 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767011 | 3912130810035750 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 15; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767041 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 단위: 개; 수량: 7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777102 | 3912130610035778 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 31; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753777111 | 3912130610035781 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 단위: 개; 수량: 17; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767201 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 단위: 개; 수량: 15; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767231 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 단위: 개; 수량: 7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753767281 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 단위: 개; 수량: 16; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753857061 | 3912130310035799 | 풀박스 | 200×200×100 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753857111 | 3912130320174765 | 풀박스 | 300×300×100 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59753857171 | 3912130320174771 | 풀박스 | 400×400×200 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM562876807 | 3912130320175793 | 합성수지 전기함(ABS BOX) | 300*400*160 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59759017113 | 3913170810036359 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59759017115 | 3913170810036361 | 강재전선관용 부품 | 파이프행거, 42 C | 단위: 개; 수량: 8; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 53060807001 | 3116210220135769 | 스트롱앵커 | 3/8 | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 53060327011 | 3116169820135160 | 행거볼트 | M10×1000㎜ | 단위: 개; 수량: 10; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM481669624 | 2612162922076727 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | 단위: M; 수량: 498.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927201 | 2612152420683695 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 2.5㎟ | 단위: M; 수량: 16.5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927202 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | 단위: M; 수량: 15.4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927204 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | 단위: M; 수량: 36.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927206 | 2612152420683700 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | 단위: M; 수량: 22; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450927208 | 2612152420683701 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | 단위: M; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM449604031 | 2612152420182434 | 전기용 연동연선(BC) | 10㎟ | 단위: M; 수량: 6.6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287521 | 2612162920683902 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×2.5㎟ | 단위: M; 수량: 15.75; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287522 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | 단위: M; 수량: 14.7; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450287564 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | 단위: M; 수량: 26.25; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450358406 | 2612160320684353 | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 3Cx1.5㎟ | 단위: M; 수량: 2.1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| E1450358417 | 2612160320684362 | 난연제어케이블 | F-CVV-S, 5Cx2.5㎟ | 단위: M; 수량: 7.35; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59301517001 | 3912998720170517 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 단위: 개; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59301517002 | 3912998720170518 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59301517003 | 3912998720170519 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM775587175 | 3912998720000010 | 일괄소등 스위치 | 250V 16A | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317205 | 3912140620170849 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317206 | 3912140620170850 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 17; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317121 | 3912140620170834 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 원형 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317122 | 3912140620170835 | 콘센트 | 노출-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317207 | 3912140621030227 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 단위: 개; 수량: 5; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59350317208 | 3912140621030228 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750427102 | 3912161310034844 | 접지봉 | 14Φ×1000 mm | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750427105 | 3912161310034847 | 접지봉 | 18Φ×2400 mm | 단위: 개; 수량: 4; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 59750440005 | 3120150220174066 | WARNING TAPE(저압용) | 300 x 250 | 단위: M; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300041309 | 3912218220173416 | 필림밴드 |  | 단위: 개; 수량: 6; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM300041311 | 3912218220173418 | 전주용입상관 | D130x2m | 단위: 개; 수량: 3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56300217297 | 3012169821869019 | 맨홀 | 1000x1000x1000 | 단위: 조; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56800447191 | 3012169520160593 | 맨홀뚜껑(철개) | 회주철, Φ648, KS | 단위: 조; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 56100017110 | 1111170120142524 | 자연자갈 | 잡석 | 단위: ㎥; 수량: 0.3718; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| 91400167011 | 1510150520282163 | 경유 | 저유황0.001% | 단위: ℓ; 수량: 34.5146; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM916855631 | 4511562104212740 | 난연케이블-옥외 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | 단위: M; 수량: 26.78; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM910888250 | 4501562104220025 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟)-바닥 | 단위: M; 수량: 487.3; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059871842 | 4501563315500002 | 분전반 | LP-M | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059871843 | 4501563315500003 | 분전반 | 하이박스 내 차단기 | 단위: 면; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059934264 | 4501563315500005 | 가정용전기레인지 | 3구 3400W | 단위: 대; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM906782332 | 391115ZZ701Z0001 | 구멍따기 | 석고판 | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023926908 | 391115ZZ701Z0002 | 굴착(인력/토사) | 보통토사, H=1m 이하 | 단위: ㎥; 수량: 1.2711; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023926919 | 391115ZZ701Z0003 | 기계경비(1),조정원제외 | 재료비,경비의 100% | 식 | 5.727 | #REF! |  | 138.2 |  | #REF!
| MM023926925 | 391115ZZ701Z0004 | 기계경비(6),조정원제외 | 재료비,경비의 100% | 식 | 5.04 | #REF! |  | 52.4 |  | #REF!
| MM024013709 | 391115ZZ701Z0005 | 기계경비(잡석) | 경비의 100% | 식 | 0.338 | #REF! |  | 175 |  | #REF!
| MM057014204 | 391115ZZ701Z0006 | 기계경비(잡석) | 재료비의 100% | 단위: 식; 수량: 0.338; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM024013708 | 391115ZZ701Z0007 | 기초지정 | 잡석지정 | 단위: ㎥; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023926924 | 391115ZZ701Z0008 | 되메우기 및 다짐 | 대형장비사용 | 단위: ㎥; 수량: 5.04; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023926917 | 391115ZZ701Z0009 | 뒤채움 및 다짐 | 소형장비사용 | 단위: ㎥; 수량: 5.727; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023926913 | 391115ZZ701Z0010 | 유압식 리퍼의 경비(굴착기1.0) | 합계의 2% | 식 | 0.2287 | #REF! |  | 1607.6 |  | #REF!
| MM023926916 | 391115ZZ701Z0011 | 잔토처리 | 인력 | 단위: ㎥; 수량: 1.944; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023906503 | 391115ZZ701Z0012 | 잡품(굴착기0.2㎥) | 주연료의21% | 단위: 식; 수량: 0.0937; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023906505 | 391115ZZ701Z0013 | 잡품(굴착기0.6㎥) | 주연료의22% | 단위: 식; 수량: 0.0306; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM026677271 | 391115ZZ701Z0014 | 잡품(굴착기1.0㎥) | 주연료의22% | 단위: 식; 수량: 0.0359; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023906537 | 391115ZZ701Z0015 | 잡품(물탱크5500) | 주연료의30% | 단위: 식; 수량: 0.0833; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023906516 | 391115ZZ701Z0016 | 잡품(진동롤러0.7) | 주연료의13% | 단위: 식; 수량: 0.076; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023906518 | 391115ZZ701Z0017 | 잡품(진동롤러10T) | 주연료의13% | 단위: 식; 수량: 0.018; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023906530 | 391115ZZ701Z0018 | 잡품(트럭크레인10T) | 주연료의20% | 단위: 식; 수량: 0.456; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM031593134 | 391115ZZ701Z0019 | 접지봉 1~2m | 3본 연결 | 단위: 개소; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059936454 | 391115ZZ701Z0020 | 조명기구(TYPE_AA)-@관급자재 | LED 거실등100W | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059936455 | 391115ZZ701Z0021 | 조명기구(TYPE_AB)-@관급자재 | LED 볼방등50W | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059936456 | 391115ZZ701Z0022 | 조명기구(TYPE_AC)-@관급자재 | LED 주방등40W | 단위: 개; 수량: 2; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059936457 | 391115ZZ701Z0023 | 조명기구(TYPE_AD)-@관급자재 | LED 매입평판40W | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059936458 | 391115ZZ701Z0024 | 조명기구(TYPE_BA)-@관급자재 | LED 다운라이트12W | 단위: 개; 수량: 9; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059936459 | 391115ZZ701Z0025 | 조명기구(TYPE_CA)-@관급자재 | LED 원형직부12W | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM059936460 | 391115ZZ701Z0026 | 조명기구(TYPE_DA)-@관급자재 | LED 원형직부센서12W | 단위: 개; 수량: 1; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| MM023926912 | 391115ZZ701Z0027 | 터파기(기계) | 보통토사 / Type-I | 단위: ㎡; 수량: 11.4399; 재료비: #REF!; 계: #REF!
| CA900000101 | ECA920000001 | 굴착기(무한궤도) | 0.2㎥ | 대 | 0.0929 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| CA900000103 | ECA920000003 | 굴착기(무한궤도) | 0.6㎥ | 대 | 0.029 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| CA900000105 | ECA920000005 | 굴착기(무한궤도) | 1.0㎥ | 대 | 0.034 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| CA900000115 | ECA920000015 | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7 TON | 대 | 0.1652 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| CA900000117 | ECA920000017 | 진동롤러(자주식) | 10 TON | 대 | 0.0392 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| CA900000130 | ECA920000030 | 트럭탑재형 크레인 | 10 TON | 대 | 0.5923 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| CA900000146 | ECA920000046 | 물탱크(살수차) | 5500ℓ | 대 | 0.0586 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 56900017016 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 단위: 인; 수량: 51.8375; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017076 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 단위: 인; 수량: 3.1369; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017031 | L001010101000081 | 노 무 비 | 배전전공 | 단위: 인; 수량: 0.828; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017041 | L001010101000002 | 노 무 비 | 보통인부 | 단위: 인; 수량: 2.7515; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017118 | L001010101000003 | 노 무 비 | 특별인부 | 단위: 인; 수량: 1.7587; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017091 | L001010101000034 | 노 무 비 | 줄눈공 | 단위: 인; 수량: 0.03; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017058 | L001010101000050 | 노 무 비 | 일반기계운전사 | 단위: 인; 수량: 0.1507; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017059 | L001010101000049 | 노 무 비 | 화물차운전사 | 단위: 인; 수량: 0.4749; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017002 | L001010101000048 | 노 무 비 | 건설기계운전사 | 단위: 인; 수량: 0.2135; 노무비: #REF!; 계: #REF!
| 56900017074 | L001010101000001 | 노 무 비 | 작업반장 | 단위: 인; 수량: 0.28; 노무비: #REF!; 계: #REF!

## 옵션 (hidden)
| 재료비 | 노무비 | 경비 |  | 계
총 급 액 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
도급자관급 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 금액조정이 안되나요?
0
0
[5 empty] | 0 | 이지테크에서 변환할 때 2번 옵션을 지정하여 다시 해보세요
0
0
시트를 삭제할 때 에러가 뜨면 1번 옵션으로 하면 됩니다.
| 적용율(%) | 끝자리 | 적용율(%)/100 | 일위대가소수
전체자재 적용율(%)(공종/일위대가) | 100 | 1 | 1
전체노임 적용율(%)(공종) | 100 | 1 | 1 | 2 |  | 2번 옵션으로 변환했을 때에는 결과값이 다를 수 있습니다.
전체노임 적용율(%)(일위대가) | 100 | 1 | 1 | 5
*(그룹별 자재 단가 추가 할증)* | 적용율(%) |  | 적용율(%)/100
Cable(CAB) 할증(%) | 100 |  | 1
Wire (WIR) 할증(%) | 100 |  | 1
Pipe (PIP) 할증(%) | 100 |  | 1
제 4그룹 할증(%) | 100 |  | 1
제 5그룹 할증(%) | 100 |  | 1
*(그룹별 노임 추가 할증)* | 적용율(%) | 자동부속재(전기) | 자동부속재(통신)
배관부속재(%) | 15 | 15 | 20
CD관부속재(%) | 40 | 40 | 40
소모잡자재(%) | 2 |  |  |  |  | 본 파일은 이지테크에서 2번 옵션으로 만들었습니다.
방폭할증(%)
고소할증(%) | 2
공구손료(%) | 3
*(공종별 노임 적용율(%))* | 적용율(%) | 소수자릿수
1-1.전력간선설비공사 | 100 | 5
1-2.냉난방전원설비공사 | 100 | 5
1-3.전열설비공사 | 100 | 5
1-4.전등설비공사 | 100 | 5
2-1.조명기구 | 100 | 5

## 사용설명 (hidden)
** 반드시 다음 사항을 숙지하신 다음 수정 작업을 하십시오 **
1. | 속성이 숫자인 셀을 삭제할 때는 반드시 'Delete' 키를 사용하십시오.
**주의:'Space Bar' 로 지웠을 때는 '#Value' Error가 발생됩니다.
2. | 일위대가(을지)는 소수점 처리 때문에 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
**참고: (수량*단가)의 결과는 소수 한자리, 금액을 취합한 소계는 1원 이하 절사입니다.
3. | 내역서에서는 수량에만 셀 속성을 '일반'으로 하였습니다.(소수점 능동 처리)
4. | 단가수정은 '단가조사서'시트 에서 하십시오.
a)표지와 원가 -> 총괄표 -> 내역서 ->일위대가와 합산자재 ->단가조사서 를 참조하고
있으므로 단가조사서의 결정단가를 수정하면 전체 금액이 갱신됩니다.
**주의: 금액란은 공식이 걸려있으므로 조심하여 수정하십시오.
b)전체 자재를 일정 요율(%)로 변경할 때는 옵션시트의 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
5. | 노임 단가는 '단가조사서'시트에서 품셈은 '노임근거'시트에서 수정하십시오.
a)전체 노임을 일정 요율(%)로 변경할 때는 '옵션시트'의 전체노임 적용율을 조정하면 됩니다.
b)공종별로 노임을 수정하려면 '옵션시트'의 공종별 노임 적용율을 조정하면 됩니다.
c)케이블 및 전선 자재 단가를 추가로 조정하려면 그룹별 자재 적용율을 조정하면 됩니다.
그룹은 견적 프로그램에서 엑셀파일이 만들어질때 지정됩니다.
6. | 겉표지의 모든 정보는 표지를 참조하였습니다.(정보 수정은 표지에서만 하시면 됩니다.)
7. | 필수 :본 프로그램의 총 금액을 확인한 후 사용하십시오.
8. | 본 파일의 내용을 인쇄할 경우, 미리보기를 통하여 페이지 절선을 확인 후 인쇄하십시오.
9. | 관급자재 Sheet가 해당이 없을 경우엔 삭제하십시오.
10. | 페이지 절선이 맞지 않으면 다음을 참고하십시오.
a. 해당시트의 셀 전체를 선택합니다.
b. 행높이를 적절히 가감하면 페이지 절선을 맞출 수 있습니다.