## 내역서
예 산 내 역 서 | [15 empty] | 5
A
공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 낙찰율(%) | 비 고 |  |  | 127
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  |  |  | N
*. 순 공 사 비 |  | 0
1. 토 공 |  | 0
1) 기존구조물철거 |  | 0
아스콘포장절단 | T20cm이하 | 74 | m | [10 empty] | S-ASCON CUT
아스콘포장깨기 | BH0.6+브레이카,30cm미만 | 11 | ㎥ | [10 empty] | S-ASCON15 BH06
폐기물상차 | 백호우 0.6㎥ | 11 | ㎥ | [10 empty] | S-PE SANG BH06
2) 관로토공 |  | 0
터파기(기계) | 보통토사(TYPE-3) | 81 | ㎥ | [10 empty] | B-MTPG-T3
되메우기 및 다짐 | 소형장비 | 34 | ㎥ | [10 empty] | B-DMUG-S
사토처리(L=5.0Km) | BH0.6+덤프15.0ton | 47 | ㎥ | [10 empty] | S-SATO TO BH06
0
2. 관 로 공 |  | 0
주철관접합및부설 | D150mm/직관 | 4 | 본 | [10 empty] | BKP_00150JK
KP이탈방지압륜접합 | D150mm(이형관) | 4 | 개소 | [10 empty] | B12KP-E-150
플랜지조인트접합 | D150mm | 1 | 개소 | [10 empty] | BGI110_00150
주철관절단 | D150mm | 3 | 개소 | [10 empty] | B12KP-F-150
흄관접합및부설 | D250mm, 고무링접합 | 4 | 본 | [10 empty] | BHP-0250
흄관절단 | D250mm | 1 | 개소 | [10 empty] | BHP_C_0250
관로경고용테이프 |  | 35 | M | [10 empty] | BHG120_01000
관로표시못설치 | A-TYPE | 3 | 개소 | [10 empty] | BHG110_02000
0
3. 구 조 물 공 |  | 0
조립식PC맨홀설치 | 2000*1500*1200 | 1 | 개소 | [10 empty] | B-TPC20001500
조립식PC맨홀설치 | 2000*2000*2000 | 1 | 개소 | [10 empty] | B-TPC20002000
레미콘타설/장비운반타설 | 무근구조물 | 2 | ㎥ | [10 empty] | B-MCON VIBO JM
합판거푸집 | 6회 | 4 | ㎡ | [10 empty] | B-HP6
아스팔트방수 | (외부방수) | 45 | ㎡ | [10 empty] | BKJ-ASPB0260
모체침투성방수 | T=1.0mm | 34 | ㎡ | [10 empty] | BKJ-MOCH0270
스틸그레이팅설치 | 800×800×75 | 2 | 개소 | [10 empty] | B-SG800800
맨홀뚜껑설치 | 주철,D648㎜ | 1 | 조 | [10 empty] | B-MANH D648
사다리설치 | PE코팅사다리 | 5 | 개소 | [10 empty] | BSDR-0100
배관을 위한 구멍뚫기 | D100mm*T300mm,벽체 | 4 | 개소 | [10 empty] | B_콘천공_B100300
배관을 위한 구멍뚫기 | D150mm*T300mm,벽체 | 1 | 개소 | [10 empty] | B_콘천공_B150300
배관을 위한 구멍뚫기 | D300mm*T300mm,벽체 | 1 | 개소 | [10 empty] | B_콘천공_B300300
PC 개량우수받이 | 300*400*H900 | 1 | EA | [10 empty] | B-PCWOO349
0
4. 포 장 공 |  | 0
아스팔트 절삭 및 덧씌우기 | T=5cm/소로 | 177 | ㎡ | [10 empty] | S-AJULSAK-SO
기층아스콘포설및다짐 | 소규모포설 | 48 | ㎡ | [10 empty] | SP-기층-0005 L1
프라임코팅/인력식 | RSC-3, 75ℓ/a | 48 | ㎡ | [10 empty] | S-PRIMECOT L
보조기층포설및다짐 | 인력식소규모장비사용 | 12 | ㎥ | [10 empty] | SP-보조-0001
0
5. 기 계 설 치 공 |  | 0
배수펌프설치 | 5.5KW | 2 | 대 | [10 empty] | BPUMP-01
STS 강관용접 | 100A | 1 | 개소 | [10 empty] | BSTS-YJ-100A
STS 강관용접 | 150A | 1 | 개소 | [10 empty] | BSTS-YJ-150A
STS 강관배관(용접식) | 100A | 5 | M | [10 empty] | BSTS-YB-100A
STS 강관배관(용접식) | 150A | 1 | M | [10 empty] | BSTS-YB-150A
밸브취부(Flange type) | 100A, 사용압력 10.5kg/㎠ | 4 | 개소 | [10 empty] | B-VCB-100A
플렉시블 조인트 설치 | 100A | 2 | 개소 | [10 empty] | B-FLX-100A
Flange취부(Welded type) | 100A, 사용압력 10.5kg/㎠ | 22 | 개소 | [10 empty] | B-FCB-100A
Flange취부(Welded type) | 150A, 사용압력 10.5kg/㎠ | 1 | 개소 | [10 empty] | B-FCB-150A
0
6. 부 대 공 |  | 0
차선도색백색파선 | 융착식,수동식 | 2 | ㎡ | [10 empty] | S000-03511
차선도색백색실선 | 융착식,수동식 | 4 | ㎡ | [10 empty] | S000-0351
차선도색황색실선 | 융착식,수동식 | 2 | ㎡ | [10 empty] | S000-0350
시선유도봉설치 | 750×200×80mm | 10 | 개소 | [10 empty] | B-시선유도봉
보차도경계석깨기및복구 | 200*300*1000 | 12 | M | [10 empty] | BBCD-001
중기운반비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | S-중기운반
0
7. 사 급 자 재 대 |  | 0
레미콘 | 25-18-08 | 2 | ㎥ | [10 empty] | M-REMI 1808S
레미콘 | 25-21-08 | 2 | ㎥ | [10 empty] | M-REMI 2108S
아스콘(표층용) | WC-2 t13mm 가열3등급 | 21 | Ton | [10 empty] | M-S ASCON 78
아스콘(기층용) | BB-2 t30mm 가열3등급 | 22 | Ton | [10 empty] | M-S ASCON 467
아스팔트 | RSC-4(현장도착도) | 1 | D/M | [10 empty] | M-RSC-4
아스팔트 | RSC-3(현장도착도) | 1 | D/M | [10 empty] | M-RSC-3
보조기층 | Φ40mm(현장도착도) | 16 | ㎥ | [10 empty] | M-HONHAP 40
닥타일주철관(에폭시KP) | D150mmX6m(2종) | 4 | 본 | [10 empty] | MKP-P-150
흄관(고무링포함) | D250mm*2.5m | 4 | 본 | [10 empty] | M-HP-0250
플랜지소켓(DCIP) | D150mm | 1 | EA | [10 empty] | MKP-FS-150
소켓곡관(B형)(DCIP) | D150X45˚ | 1 | EA | [10 empty] | MKP-SE-15045B
소켓곡관(B형)(DCIP) | D150X22.5˚ | 1 | EA | [10 empty] | MKP-SE-15022B
소켓곡관(B형)(DCIP) | D150X11.25˚ | 1 | EA | [10 empty] | MKP-SE-15011B
배수펌프 | 5.5KW*100A*4M | 2 | 대 | [10 empty] | M-PUMP-001
배관용스테인리스강관 | 100A,3t | 5 | M | [10 empty] | MSTS_P_100
배관용스테인리스강관 | 150A,3t | 1 | M | [10 empty] | MSTS_P_150
STS 엘보 | 100Aⅹ90˚ | 4 | EA | [10 empty] | MSTS-E-10090
STS 티 | 100Aⅹ100A | 1 | EA | [10 empty] | MSTS-T-100100
STS 레듀샤 | 150Aⅹ100A | 1 | EA | [10 empty] | MSTS-R-150100
STS 플랜지 | 100A | 22 | EA | [10 empty] | MSTS-F-100
STS 플랜지 | 150A | 1 | EA | [10 empty] | MSTS-F-150
플랜지 패킹(고무FF) | 100A | 18 | EA | [10 empty] | M-FF-100
플랜지 패킹(고무FF) | 150A | 1 | EA | [10 empty] | M-FF-150
제수밸브 | 소프트실 100A | 2 | EA | [10 empty] | M_GV-100A
체크밸브 | 100A | 2 | EA | [10 empty] | M_CV-100A
STS FLEXIBLE | 100A | 2 | EA | [10 empty] | M_FJ-100A
0
:: |  | 0
*. 안 전 관 리 비 |  | 0
안전휀스 | PE free | 100 | M | [10 empty] | B369-0013
교통정리원 |  | 10 | 인 | [10 empty] | B369-0011
소형공사안내판설치철거 | 45*90Cm | 2 | 개소 | [10 empty] | B000-0740
0
:: |  | 0
*. 관 급 자 재 대 |  | 0
1. 맨 홀 |  | 0
조립식PC맨홀 | 2000*1500, S250 | 1 | EA | [10 empty] | M-TMH20X15-S250
조립식PC맨홀 | 2000*1500, H200 | 1 | EA | [10 empty] | M-TMH20X15-H200
조립식PC맨홀 | 2000*1500, B1000 | 1 | EA | [10 empty] | M-TMH20X15-B1000
조립식PC맨홀 | 2000*2000, S250 | 1 | EA | [10 empty] | M-TMH20X20-S250
조립식PC맨홀 | 2000*2000, H200 | 5 | EA | [10 empty] | M-TMH20X20-H200
조립식PC맨홀 | 2000*2000, B1000 | 1 | EA | [10 empty] | M-TMH20X20-B1000
고무링 | Φ20mm*1000mm | 60 | EA | [10 empty] | M-MH-004
접합제 | 25kg/포 | 14 | 포 | [10 empty] | M-MH-001
PE맨홀발디딤쇠 | PE코팅 | 5 | 조 | [10 empty] | M-04172
조달수수료 | 재료비의 | 0.54 | % | [10 empty] | %RAN*MM | 99..107
2. 스틸그레이팅 |  | 0
스틸그레이팅 | 800×800×75, 중하중용 | 2 | EA | [10 empty] | M-STG-800800
스틸그레이팅받침 | 800×800×75×t5mm | 2 | EA | [10 empty] | M-STGBC-800800
조달수수료 | 재료비의 | 0.54 | % | [10 empty] | %RAN*MM | 110..111
3. 맨홀뚜껑 |  | 0
원형철개 | D648, 추락방지, 잠금형 | 1 | 조 | [10 empty] | M-맨홀뚜껑648
조달수수료 | 재료비의 | 0.54 | % | [10 empty] | %RAN*MM | 114
0
:: |  | 0
*.폐기물처리비 |  | 0
1. 폐기물 운반 |  | 0
폐기물운반(30km기준) | 폐콘 폐아스콘 | 51 | Ton | [10 empty] | E-PYEGI WB시 아콘
2. 폐기물 처리 |  | 0
폐기물처리 | 폐아스콘 | 46 | Ton | [10 empty] | E-PYEGI ASCON 폐아
폐기물처리 | 폐콘크리트 | 5 | Ton | [10 empty] | E-PYEGI CON 폐콘