## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명 [ 서울홍은초등학교 급식실 환기시설 개선공사 ] [ 기계설비공사 ]
|  |  | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
작 업 설 . 부 산 물 등
[소 계]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
간 접 노 무 비
[소 계]
| 경 비 | 기 계 경 비
산 재 보 험 료
고 용 보 험 료
건 강 보 험 료
노 인 장 기 요 양 보 험 료
연 금 보 험 료
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  |  |  | 0 | 0
환 경 보 전 비
하 도 급 지 급 수 수 료
건 설 기 계 지 급 수 수 료
퇴 직 공 제 부 금 비
기 타 경 비
석면분담금
임금채권분담금
[소 계]
계
일 반 관 리 비
이 윤
작 업 부 산 물
건 설 폐 기 물 처 리 비
공 급 가 액
T. A. B 공 사
부 가 가 치 세
도 급 금 액
관 급 자 관 급
결 정 금 액

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 서울홍은초등학교 급식실 환기시설 개선공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 서울연은초등학교 급식실 환기시설 개선공사(기계) |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 환기덕트설치공사 | 보양,청소,배관정리 추가, 타공 |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 소화기구 및 자동소화장치설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
010105 가스배관공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 장비기초공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
010107 천장공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
0102 작업부산물 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
0103 폐기물처리비 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2
0104 관급자관급공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
010401 관급장비설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010201 |  | 0102 |  | 3
010402 관급후드설치공사 |  |  | 1
[ 합 계 ]

## 집계(천장)
공 종 별 집 계 표
[ 서울홍은초등학교 급식실 환기시설 개선공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 서울연은초등학교 급식실 환기시설 개선공사 |  |  | 1
0101 천 장 공 사 |  |  | 1
010101 가 설 공 사 |  |  | 1
010102 목공사및수장공사 |  |  | 1
010103 방 수 공 사 |  |  | 1
010104 금 속 공 사 |  |  | 1
010105 철 거 공 사 |  |  | 1
010106 건설폐기물처리비 |  |  | 1
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 서울홍은초등학교 급식실 환기시설 개선공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사(도급) | [15 empty] | 010101
패널일체형배기후드/경사형/방습등/필터/연결구후면/부침기용 | 1800*900*1100 | 개 | 1
패널일체형배기후드/경사형/방습등/필터/연결구후면/낮은렌지용 | 1800*900*1100 | 개 | 1 | [12 empty] | 010101
크레인(장비 반출입용) | 25톤 | 일 | 1
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 4 | [12 empty] | 010101
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [12 empty] | 010101
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 | [12 empty] | 010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 환기덕트설치공사 | [15 empty] | 010102
스테인레스닥트 설치-급기 | (0.8T) | M2 | 115 | [9 empty] | 522D625831CD63A5CA4A84F186CD1F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102522D625831CD63A5CA4A84F186CD1F | 11
스테인레스닥트 설치-배기 | (0.8T) | M2 | 319 | [9 empty] | 522D625831CD63A5CA4A84F186CD1F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102522D625831CD63A5CA4A84F186CD1F | 11
각형덕트보온(아티론) | 25THK | M2 | 115 | [9 empty] | 522D625831CD63A5CA4A84E71E2D16 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102522D625831CD63A5CA4A84E71E2D16 | 12
후렉시블닥트호스 (보온) | D350 | M | 41
담파모타 |  | EA | 4 | [9 empty] | 522D12D85BEAF7D53CD78CC409E714 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102522D12D85BEAF7D53CD78CC409E714 | 13
동망 | #24 | M2 | 3 | [9 empty] | 522D625831CD639521578F8FAF0510 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102522D625831CD639521578F8FAF0510 | 14
ㄷ형강 | 100×50×5×7.5mm | KG | 1894 | [9 empty] | 522D82A89038E1258E418028F2761D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102522D82A89038E1258E418028F2761D | 46
유성페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 77 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A79 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A79 | 16
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 77 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7A | 17
잡철물 현장제작 설치 | 일반철재 | TON | 1.7919 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7B | 18
캔버스 | 1.2t | M2 | 5 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7C |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7C | 19
AIR CHAMBER | 1500 x 700*2000 | EA | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7E | 21
AIR CHAMBER | 2000 x 1100*2000 | EA | 2 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7F |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7F | 22
M.D (AIRTIGHT) | 1450 x 500 | EA | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A70 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A70 | 23
M.D (AIRTIGHT) | 700 x 400 | EA | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A71 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A71 | 24
M.D (AIRTIGHT) | 1300 x 500 | EA | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A70 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A70 | 23
M.D (AIRTIGHT) | 1000 x 450 | EA | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A71 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A71 | 24
REGISTER (STS) | 600 x 600 | EA | 17 | [9 empty] | 522D12D85BEAF7D53CD78CC409E714 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102522D12D85BEAF7D53CD78CC409E714 | 13
T.V (STS) | 1150 x 500 | EA | 2 | [9 empty] | 522D625831CD639521578F8FAF0510 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102522D625831CD639521578F8FAF0510 | 14
T.V (STS) | 900 x 500 | EA | 1 | [9 empty] | 522D82A89038E1258E418028F2761D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 010102522D82A89038E1258E418028F2761D | 46
V.D (STS) | 400 x 300 | EA | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7C |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7C | 19
V.D (STS) | 450 x 300 | EA | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7D |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7D | 20
V.D (STS) | 550 x 500 | EA | 2 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7F |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7F | 22
V.D (STS) | 600 x 300 | EA | [10 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A70 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A70 | 23
V.D (STS) | 600 x 350 | EA | 3 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A71 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A71 | 24
V.D (STS) | 600 x 400 | EA | 1 | [9 empty] | 33312351C17211A3BD8409A9AA18F9628C1A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010233312351C17211A3BD8409A9AA18F9628C1A | 30
V.D (STS) | 650 x 400 | EA | 2
V.D (STS) | 650 x 450 | EA | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7C |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7C | 19
V.D (STS) | 850 x 400 | EA | 3 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7C |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7C | 19
V.D (STS) | 950 x450 | EA | 2 | [9 empty] | 33312351C17211A3BD8409A9AA18F9628C1A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010233312351C17211A3BD8409A9AA18F9628C1A | 30
덕트스리브코아설치 |  | M3 | 2 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7D |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010255CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813A7D | 20
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 철거공사 | [15 empty] | 010103
SF-1시로코팬(SS#4)철거 | 173CMM*40MMAQ*3.7KW | 대 | 1 | [9 empty] | 522D82A89038E1258E418028C6891B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103522D82A89038E1258E418028C6891B | 30
EF-1시로코팬(SS#3.5)철거 | 162CMM*40MMAQ*3.7KW | 대 | 1 | [9 empty] | 522D82A89038E1258E418028C69A12 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103522D82A89038E1258E418028C69A12 | 31
EF-2시로코팬(SS#3.5)철거 | 175CMM*40MMAQ*3.7KW | 대 | 1 | [9 empty] | 522D82A89038E1258E418028C66E1E |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103522D82A89038E1258E418028C66E1E | 32
배기후드철거 | 1,500*1,500*640 | 대 | 2 | [9 empty] | 522C42988859DF059C488BE520B51A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103522C42988859DF059C488BE520B51A | 33
배기후드철거 | 3,000*1,200*640 | 대 | 1 | [9 empty] | 522D82A89038E1258F6C885B3B0618 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103522D82A89038E1258F6C885B3B0618 | 34
배기후드철거 | 1,800*1,500*640 | 대 | 1 | [9 empty] | 522D82A89038E1258F6C885B443E1B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103522D82A89038E1258F6C885B443E1B | 35
배기후드철거 | 1,800*1,500*600 | 대 | 2 | [9 empty] | 522D82A89038E1258F6C885B0E101B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103522D82A89038E1258F6C885B0E101B | 36
배기후드철거 | 1,800*1,500*500 | 대 | 1 | [9 empty] | 522D82A89038E1258F6C885B0E2111 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 010103522D82A89038E1258F6C885B0E2111 | 37
배기후드철거 | 1,900*1,900*640 | 대 | 1
스테인리스각형덕트철거-인건비 | 0.5T | M2 | 155 | [12 empty] | 010103
스테인리스각형덕트철거-인건비 | 0.8T | M2 | 110 | [12 empty] | 010103
HOOD철거 | 1500*1500*640 | EA | 2 | [12 empty] | 010103
HOOD철거 | 1800*1500*500 | EA | 1 | [12 empty] | 010103
HOOD철거 | 1800*1500*600 | EA | 2 | [12 empty] | 010103
HOOD철거 | 1800*1500*640 | EA | 1
HOOD철거 | 1900*1900*640 | EA | 1 | [12 empty] | 010103
HOOD철거 | 3000*1200*640 | EA | 1 | [12 empty] | 010103
디퓨져(철거) | D200 | EA | 18 | [12 empty] | 010103
플렉시블덕트(철거) | D200 | M | 27 | [12 empty] | 010103
가스배관 강관철거-인건비 | D32 | M | 5 | [12 empty] | 01010402
가스배관 강관철거-인건비 | D40 | M | 3
가스배관 강관철거-인건비 | D80 | M | 3 | [12 empty] | 01010402
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 소화기구 및 자동소화장치설치공사 | [15 empty] | 010103
소화기 | 자동확산소화기 3.0KG | EA | 4 | [9 empty] | 5F50F4C85987DCEC80457A086990F03E995271 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015F50F4C85987DCEC80457A086990F03E995271 | 45
상업용 자동소화장치 기계식 ( F2O-M - 2BT ) 본체 - B함, 제어부 포함 | 2BT/1SET | 식 | 3 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAF | 51
F2O-M K급 소화약제 - 강화액 소화약재 2B/T | (13L * 2SET) | 식 | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAE | 52
F2O-M 가압가스 | (150 Bar * 2SET) | 식 | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA1 | 53
수동 기동 장치 (Pull Station) |  | SET | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA0 | 54
기계식 유리벨브 감지기 SET | (182 C°) | SET | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 | 55
노즐 - 1C (덕트 부분) | 182℃ | EA | 12 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 | 56
노즐 - 1A (단일필터) | M1 | EA | 12 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 | 57
노즐 - 2A (튀김기(小), 그리들(小), 웍) | S2 | EA | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 | 59
노즐 - 3A (튀김기(大) | D2 | EA | 18 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB5 | 60
노즐 캡 | M3 | EA | 48 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB6 | 61
링직 PT 1/2 * 3/8 |  | EA | 36 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB7 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB7 | 62
엘보 PT 1/2 * 1/2 |  | EA | 30 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB8 | 63
티 PT 1/2 * 1/2 |  | EA | 24 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB9 | 64
링연결 PT 1/2 * 1/2 |  | EA | 24 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFB |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFB | 65
약제 배관 SUS 12.7mm |  | EA | 90 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFA |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFA | 66
배관 고정브라켓 SET - 25mm |  | SET | 24 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CF9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CF9 | 67
배관 고정브라켓 SET - 44mm |  | SET | 24 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CF8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CF8 | 68
온도센서용 배관(동관 9.52MM) |  | M | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFF | 69
감지기 배관 속링직 (1/4 * 3/8) |  | EA | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFE | 70
배관자재 잡자재비(배관*5%) |  | 식 | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFD | 71
방수 후렉시블(GW), 16C (타) |  | M | 60 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CFC | 72
방수 후렉시블 콘넥터(GW), 16C (EA) |  | EA | 18 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CF3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CF3 | 73
VCTF 1.5SQ 3C (전원) |  | M | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CF2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4CF2 | 74
AWG UL 2464 #20 | (가스차단기, 온도센서 전선) | M | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D82 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D82 | 75
메인열원차단 연동 |  | 식 | 3 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D83 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D83 | 76
전기 잡자재비 | (전선,전선관*5%) | 식 | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D80 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D80 | 77
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 4.2 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D81 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D81 | 78
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 3 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D86 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D86 | 79
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 3.3 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D86 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D86 | 79
공구손료 | 인력품의 5% | 식 | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D87 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D87 | 80
KFI소방검사 비용 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D85 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D85 | 82
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D8A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4D8A | 83
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 가스배관공사 | [15 empty] | 010103
가스배관용탄소강관 | 백관(KSD3631),D32 | M | 6 | [9 empty] | 5F50F4C85987DCEC80457A086990F03E995271 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015F50F4C85987DCEC80457A086990F03E995271 | 45
가스배관용탄소강관 | 백관(KSD3631),D40 | M | 2 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAF | 51
배관용탄소강관 | 백관(SPP),D80,반제품 | M | 6 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAE | 52
나사식강관제관이음쇠 | 백엘보(나사) D32 | EA | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA1 | 53
나사식강관제관이음쇠 | 백엘보(나사) D40 | EA | 3 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA0 | 54
용접식관이음쇠 | 백엘보(용접) D80 | EA | 2 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 | 55
용접식관이음쇠 | 백티이(용접) D80 | EA | 2 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 | 56
용접식관이음쇠 | 백리듀서(용접) D80 | EA | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 | 57
나사식강관제관이음쇠 | 백소켓(나사) D40 | EA | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB3 | 58
강관용접 | D80 | 개소 | 13 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 | 59
나사접합 | D32 | 개소 | 2 | [12 empty] | 010103
나사접합 | D40 | 개소 | 8 | [9 empty] | 55E982F87DAD8155A5D18EF35A6310D67A122E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010355E982F87DAD8155A5D18EF35A6310D67A122E | 41
용접합후렌지 | D80 | 개소 | 2 | [9 empty] | 3311205A752101A0F3B31A0545EFE3B99451 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 010104033311205A752101A0F3B31A0545EFE3B99451 | 69
볼밸브(가스용) | D 80 (10KG) | EA | 1 | [12 empty] | 010103
A.S.V | D 80 | EA | 1 | [12 empty] | 010103
가스키트 | 브라켓트, D32 | EA | 3 | [12 empty] | 010103
가스키트 | 브라켓트, D40 | EA | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA1 | 53
가스키트 | 브라켓트, D80 | EA | 3 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA0 | 54
공급관기밀시험 | 50ø이하 | 구간 | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 | 55
공급관기밀시험 | 65ø-100ø | 구간 | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 | 56
에어후레싱 | 50ø이하 | 구간 | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 | 57
에어후레싱 | 65ø-100ø이하 | 구간 | 1 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB3 | 58
U자형볼트/너트 | 비절연, D32 | EA | 3 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 | 59
U자형볼트/너트 | 비절연, D40 | EA | 1 | [12 empty] | 010103
U자형볼트/너트 | 비절연, D80 | EA | 3 | [9 empty] | 55E982F87DAD8155A5D18EF35A6310D67A122E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010355E982F87DAD8155A5D18EF35A6310D67A122E | 41
볼트너트 | M12x150 | EA | 29 | [9 empty] | 3311205A752101A0F3B31A0545EFE3B99451 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 010104033311205A752101A0F3B31A0545EFE3B99451 | 69
유성페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 2 | [12 empty] | 010103
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 1 | [12 empty] | 010103
녹막이페인트칠 | 1회 | M2 | 2 | [12 empty] | 010103
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 | 55
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 | 56
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 | 57
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB3 | 58
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 | 59
010103
[13 empty] | 55E982F87DAD8155A5D18EF35A6310D67A122E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010355E982F87DAD8155A5D18EF35A6310D67A122E | 41
[13 empty] | 3311205A752101A0F3B31A0545EFE3B99451 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 010104033311205A752101A0F3B31A0545EFE3B99451 | 69
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 장비기초공사 | [15 empty] | 010103
기초콘크리트 | 1:2:4 | M3 | 2.64 | [9 empty] | 5F50F4C85987DCEC80457A086990F03E995271 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015F50F4C85987DCEC80457A086990F03E995271 | 45
합판거푸집 | 4회 | M2 | 5 | [9 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAF |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAF | 51
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAE |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EAE | 52
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA1 | 53
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4EA0 | 54
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB0 | 55
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB1 | 56
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB2 | 57
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB3 | 58
[13 empty] | 58CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010258CD8467D995EB388D4D73086C559E8FCF4FB4 | 59
010103
[13 empty] | 55E982F87DAD8155A5D18EF35A6310D67A122E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010355E982F87DAD8155A5D18EF35A6310D67A122E | 41
[13 empty] | 3311205A752101A0F3B31A0545EFE3B99451 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 010104033311205A752101A0F3B31A0545EFE3B99451 | 69
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 작업부산물 | [15 empty] | 010103
고철 |  | Kg | 557 | [9 empty] | 52E272380EFE1AE54AF4852989421C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352E272380EFE1AE54AF4852989421C | 47
고스텐레스 |  | Kg | 1311 | [12 empty] | 010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0103 폐기물처리비 | [15 empty] | 010103
폐기물처리비 | 24TON 30KM | TON | 5 | [9 empty] | 52E272380EFE1AE54AF4852989421C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010352E272380EFE1AE54AF4852989421C | 47
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010401 관급 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
F-1 배기유니트(FAN BOX) | 20,350CMHx36.9MMAQx7.0KW(고효율) 설치포함 | 대 | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1B | 6
F-2 배기유니트(FAN BOX) | 21,560CMHx58.9MMAQx8.5KW(고효율) 설치포함 | 대 | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1A | 7
F-3 급기유니트(FAN BOX) | 22,800CMHx55.6MMAQx8.5KW(고효율) 설치포함 | 대 | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1C | 8
조달청 수수료 | 조달청 계약금액의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 5EC3652480701385D2885F400C55BB8E5744E5 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015EC3652480701385D2885F400C55BB8E5744E5 | 10
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010402 관급 후드설치공사 | [15 empty] | 010101
배기후드/경사형/방습등/필터/연결구후면/튀김볶음솥용 | 1800*1500*600 | 개 | 2 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1B | 6
배기후드/삿갓형/필터/연결구중앙/오븐용 | 1800*1700*500 | 개 | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1A | 7
배기후드/삿갓형/방습등/연결구중앙/국솥 | 1800*1500*600 | 개 | 1 | [9 empty] | 55CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010155CE529888B722D57EA385BFB60E1A10813B1C | 8
배기후드/경사형/연결구후면/밥솥용 | 1800*1200*600 | 개 | 1 | [9 empty] | 5EC3652480701385D2885F400C55BB8E5744E5 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015EC3652480701385D2885F400C55BB8E5744E5 | 10
배기후드/경사형/연결구후면/밥솥용 | 900*1200*600 | 개 | 1 | [12 empty] | 010101
배기후드/삿갓형/연결구중앙/세척기용 | 1500*1500*600 | 개 | 2 | [12 empty] | 010101
배기후드/삿갓형/연결구중앙/수류담금용 | 2000*1200*600 | 개 | 1 | [12 empty] | 010101
배기후드패널/후면패널 | 1800x40x500 | 개 | 3 | [12 empty] | 010101
배기후드패널/측면패널 | 1300x40x500 | 개 | 2 | [12 empty] | 010101
배기후드패널/측면패널 | 1500x40x300 | 개 | 2 | [12 empty] | 010101
배기후드패널/측면패널 | 1300x40x300 | 개 | 2 | [12 empty] | 010101
배기후드패널/후면패널/하부차단벽 | 1800x40x300 | 개 | 1 | [12 empty] | 010101
조달청수수료 | 조달청계약금액의0.54% | 식 | 1 | [12 empty] | 010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 내역(천장)
[ 서울홍은초등학교 급식실 환기시설 개선공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 가 설 공 사
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 1
건축물 현장정리 | 환경개선 | M2 | 179
[ 합 계 ]
010102 목공사및수장공사
금속 천장재(천정틀포함) | 금속천장재, 600*600*0.7mm, 무공 | M2 | 179
[ 합 계 ]
010103 방 수 공 사
수밀코킹(치오콜) | 10㎜*10㎜ | M | 59
[ 합 계 ]
010104 금 속 공 사
AL몰딩 설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 59
[ 합 계 ]
010105 철 거 공 사
SMC 천정판 철거 | (천정틀 포함) | M2 | 179
[ 합 계 ]
010106 건설폐기물처리비
혼합건설폐기물 | 그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 5
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 5
혼합건설폐기물 운반비 | 16톤 암롤트럭, 30km | TON | 5
[ 합 계 ]

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 물가자료 | 유통물가 | 거래가격 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1185 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 3
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비
7 | ...
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234