## 집계표
집 계 표
공사명 : 대율보건진료소 그린리모델링공사(기계설비)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | GjNo
01. 대율보건진료소 그린리모델링공사(기계설비) |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01 | 1 | 261187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0101. 기계설비공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 | 0101 | 1 | 261187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010101. 장비설치공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 | 010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010102. 위생도기설치공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 | 010102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010103. 철거배관공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 | 010103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010104. 냉난방배관공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 | 010103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0102. 관급자재 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 | 0101 | 1 | 261187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010202. 전열교환기설치공사 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 | 010101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서
내 역 서
공사명 : 대율보건진료소 그린리모델링공사(기계설비)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 기계경비 | 운반비 | 작업부산물 | 관급 | 외주비 | 장비비 | 폐기물처리비 | 가설비 | 잡비제외분 | 사급자재대 | 관급자재대 | 사용자항목1 | 사용자항목2 | 안전관리비 | 품질관리비 | 작업부산물(철거해체) | 재해예방기술지도비 | 사용자항목7 | 사용자항목8 | 사용자항목9 | 사용자항목10 | 사용자항목11 | 사용자항목12 | 사용자항목13 | 사용자항목14 | 사용자항목15 | 사용자항목16 | 사용자항목17 | 사용자항목18 | 사용자항목19 | 간접재료비 | 품목구분 | 조달코드 | 구분
0101. 장비설치공사
기름보일러(소형) | 콘덴싱, 하향식, 30,000Kcal/h | 대 | 1 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
환풍기 | 3.5cmm 역풍방지댐퍼내장형, 250×250mm 천장용 | 대 | 2 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보일러공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.46 | [10 empty] | 02 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
특별인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.58 | [10 empty] | 02 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.222 | [10 empty] | 02 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.112 | [10 empty] | 02 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | A0200000000
합 계 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0102. 위생도기설치공사
대변기 | 절수형 서양식탱크 밀결형 사이펀 변기, ㉿1210CR2 치마형 | 조 | 2 | [10 empty] | 04 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
손잡이 | 손잡이, 장애자용손잡이, 대변기용, 가동식(상하,좌우) | 개 | 1 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
손잡이 | 손잡이, 장애자용손잡이, 양변기용(L자), 다용도(우형) | 개 | 1 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
안전손잡이 설치 | 고정단 2개 | 개 | 2 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MHC30010010S
화장실용 액세서리 | 다용도선반(알루미늄) | 개 | 1 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화장실용 액세서리 | 비누대, STS | 개 | 2 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화장실용 액세서리 | 수건걸이, 1BAR | 개 | 2 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화장실용 액세서리 | 휴지걸이, STS | 개 | 2 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
세면기 | 세면기, 세면기추가구성품(자동폽업,아이트랩(P형),앵글밸브) | 조 | 2 | [10 empty] | 04 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
세면기 | 세면기, 평면붙임, L610 | 조 | 2 | [10 empty] | 04 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
잡재료비 | 도기류의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | A0400000000 | 설비
수전금구(Faucet) | 세면기수전, 원홀수전(싱글레버) | 개 | 2 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수전금구(Faucet) | 좌식샤워수전, 벽붙이샤워(싱글레버), 메탈호스 | 개 | 1 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
거울 | 거울, 600×900×5mm | 개 | 2 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
거울 | 거울, 450×600×5mm | 개 | 1 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수도꼭지 | 수도꼭지, 가로꼭지, 15mm | 개 | 4 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수도꼭지 | 수도꼭지, 주방수전, 싱글레버 | 개 | 1 | [10 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
위생공 | 일반공사 직종 | 인 | 4.192 | [10 empty] | 02 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.804 | [10 empty] | 02 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | A0200000000
합 계 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0103. 철거배관공사
대변기 철거 | 양식 대변기(탱크형) | 개당 | 2 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
안전손잡이 철거 | 고정단 | 개 | 2 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
세면기 철거 | 도기 세면기 | 개당 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
세면기 철거 | 카운터형 세면기·세면대 일체형 | 개당 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
샤워수전 철거 | 노출형 | 개 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주방수전 철거 |  | 개 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15A.가로수전 철거 | 벽붙임 혼합수전 | 개 | 4 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
천장형 환풍기 철거 |  | 대당 | 2 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실내기 철거 |  | 대당 | 3 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실외기 철거 |  | 대당 | 3 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경유보일러 철거 |  | 대당 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
건설폐기물수집운반비(상차+운반비) | 24톤 암롤트럭, 혼합건설폐기물, 30km | TON | 1 | [10 empty] | 03 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
건설폐기물처리비 | 혼합폐기물(소각 약 5%) | 톤 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0104. 냉난방기설치공사
실외기(냉난방) | AM080AXVHHH1, 냉방23.3/난방26.5kW | 대 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실내기(1방향) | AM020BN1PBH2, 냉방2.0/난방2.3kW, 1방향천장형 | 대 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실내기(1방향) | AM032BN1PBH1, 냉방3.2/난방3.6kW, 1방향천장형 | 대 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실내기(4방향) | AM052BN4DBH1, 냉방5.2/난방6.0kW, 4방향천장형 | 대 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실내기(4방향) | AM072BN4DBH1, 냉방7.2/난방8.1kW, 4방향천장형 | 대 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실내기(4방향) | AM040BNNDBH1, 냉방4.0/난방4.5kW, 4방향천장형 | 대 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
유선리모컨 | AWR-WE13N (룸컨트롤러) | 개 | 5 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
분기관 | 소 | 개 | 4 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
무풍 1WAY 판넬 | PC1MWSK3NW (소형) | 개 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
무풍 1WAY 판넬 | PC1NWSK3NW (중형) | 개 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
무풍 4WAY 판넬 | PC4NUFK1NW | 개 | 3 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실외기 받침대 | 대 | 조 | 1 | [10 empty] | 03 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
동관 | ∮19.05 | M | 9
동관 | ∮15.88 | M | 8
동관 | ∮12.7 | M | 15
동관 | ∮9.52 | M | 16
동관 | ∮6.35 | M | 15
동엘보 | ∮19.05 | EA | 2
동엘보 | ∮15.88 | EA | 2
동엘보 | ∮12.7 | EA | 4
동엘보 | ∮9.52 | EA | 4
동소켓 | ∮19.05 | EA | 2
동소켓 | ∮15.88 | EA | 2
동소켓 | ∮12.7 | EA | 4
동소켓 | ∮9.52 | EA | 4
동소켓 | ∮6.35 | EA | 4
고무발포 보온재 | ∮19.05 (13t, 19t, 25t) | M | 9
고무발포 보온재 | ∮15.88 (13t, 19t, 25t) | M | 8
고무발포 보온재 | ∮12.7 (13t, 19t, 25t) | M | 15
고무발포 보온재 | ∮9.52 (9t, 19t , 25t) | M | 16
고무발포 보온재 | ∮6.35 (9t, 13t) | M | 15
PVC PIPE | 25A | M | 28
PVC 엘보 | 25A | EA | 7
PVC 소켓 | 25A | EA | 2
가교발포폴리에틸렌 보온재 | 35㎜ (난연은박 10t) | M | 28
롱타입 유연호스 | L타입 | EA | 5
원터치 행거 | ∮80 | EA | 42
마감냉동테이프 | 30M/1ROLL | EA | 5
EPDM 접착테이프 | 50M/1ROLL | EA | 5
고무발포 본드 | 850 본드 | KG | 2
PVC 본드 | 오공 PVC본드 1KG | EA | 1
전산볼트 | 3/8"*1M | M | 42
전산볼트연결너트 | 3/8" 육각 | EA | 42
앙카 | 3/8 | EA | 42
차지 니쁠 | R-410용 1/4" | EA | 1
질소 압력 게이지 | 60mm 100kg (1/4") | EA | 1
질 소 |  | EA | 3
산소/LPG |  | L/S | 1
용접봉 | 3.2 x 500mm (은5%) | G | 1
냉매 | R-410A | KG | 28
통신선 (실내,외기) | VCTF 2C 0.75SQ | M | 32
조작선 (유선리모컨) | 24AWG*2C | M | 36
전원선 | TFR-CV2.5*3C | M | 32
전선관 | 난연CD관 16 mm | M | 32
잡자재비 | 재료비의3% | 식 | 1
설치 인건비 | 기계설비공 | 인 | 4
설치 인건비 | 배관공 | 인 | 3
설치 인건비 | 보온공 | 인 | 3
설치 인건비 | 용접공 | 인 | 1
설치 인건비 | 보통인부 | 인 | 5
설치 인건비 | 내선전공 | 인 | 1
설치 인건비 | 저압케이블공 | 인 | 1
공구손료 | 노무비의3% | 식 | 1
배관커버 | 실외기노출배관커버트레이설치 | 조 | 5
배관커버 | 냉난방기용함석냉매배관커버설치 | ㎡ | 5
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0201. 전열교환기설치공사
전열교환기 | 100CMH | 대 | 2 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전열교환기 | 150CMH | 대 | 2 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전열교환기 | 250CMH | 대 | 1 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
룸콘트롤러 |  | 개 | 5 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전열교환기 | 냉난방공조공사, 덕트설치기본, 평균Φ100mm | 대 | 2 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전열교환기 | 냉난방공조공사, 덕트설치기본, 평균Φ150mm | 대 | 3 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전열교환기 | 냉난방공조공사, 스파이럴덕트설치, 평균Φ200mm | m | 109 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전열교환기 | 냉난방공조공사, 플렉시블덕트설치, 평균Φ200mm | m | 6 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전열교환기 | 냉난방공조공사, 룸컨트롤러용전선 및 전선관설치[커버없슴] | m | 90 | [11 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전열교환기 | 냉난방공조공사, 점검구(600mmx600mm) | 개 | 5
전열교환기 | 냉난방공조공사, 외벽천공Φ150mm | 개 | 8
전열교환기 | 공기순환기, 송원이엔지, SW-CH2, (부품)보조연결챔버 | 개 | 2
전열교환기 | 공기순환기, 송원이엔지, SW-CRH1, (부품)후드캡 | 개 | 8
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1
합 계 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0