## 원가
[ 원가계산서 ]
공 사 원 가 계 산 서
[ 공 사 명 ] |  | 신흥고 기숙사 스프링클러 설치공사
[ 공사금액 ] |  | 금원(금영원) | [5 empty] | 원가계산요율 |  | 1
|  |  | 금 액 | 구 성 비 |  |  | 비 고 | 일반 | 교육청 | 기타
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | [5 empty] | 1 | 2 | 3
간 접 재 료 비
작 업 설.부 산 물 등(△)
소 계
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 의 | 17.5 | % |  | 17.5 | 9.4 | 9.7
|  | 소 계 |  |  | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 |  |  | 0
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 | 1.01 | % |  | 1.01 | 0.87 | 0.87
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 | 3.56 | % |  | 3.56 | 3.8 | 3.9 | 주공정 | 별도 | 5억이상
|  | 산업 안전 보건 관리비 |  | (재료비+직접노무비+관급자재)의 | 2.07 | % | 0 | 2.07 |  | 1.86 | 2.93 | 1.85 | 1.86+5349000
|  | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비 의 | 3.595 | % |  | 3.595 | 3.12 | 1.7 | * 4천만원이상 : 산업안전보건관리비적용
|  | 노인건강 장기요양보험료 |  | 건강보험료 의 | 13.14 | % |  | 13.14 | 6.55 | 6.55 | * 2천만원미만 : 산재,고용보험료제외(건설공사를 건설업자가 아닌자가 시공시)
|  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비 의 | 4.75 | % |  | 4.75 | 2.49 | 2.49 | * 1개월미만 : 건강,연금,노인장기요양제외
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 직접노무비 의 | 0 | % |  |  |  | 2.3 | * 3억이상 : 퇴직공제부금비
|  | 석 면 부 담 금 |  | 직접노무비 의 | 0.006 | % |  | 0.006 | 2.49 | 2.49 | * 1개월미만 : 건강,연금,노인장기요양제외
|  | 임 금 채 권 부 담 금 |  | 직접노무비 의 | 0.09 | % |  | 0.09 | 2.49 | 2.49 | * 1개월미만 : 건강,연금,노인장기요양제외
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)의 | 5 | % |  | 5 | 5 | 4.8 | * 건설공사 : 주택건설업자,건설업자, 전기공사업자, 정보통신공사업자, 소방시설업자, 문화재수리업자
|  | 소 계 |  |  | 0
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | [(재료비+노무비+경비)]의 | 8 | % |  | 8 | 6 | 5.5
이 윤 |  |  |  | [(노무비+경비+일반관리비)]의 | 15 | % |  | 15 | 15 | 15
총 원 가 |  |  |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  |  | (총원가) 의 | 10 | % |  | 10 | 10 | 10
소방시설공사업 배상책임공제 |  |  |  |  | 0.364 | % |  | 0.364
도 급 예 정 액 | [6 empty] | 계수정리
관 급 자 재 비
총 합 계
비 목
구 분

## 집계
[공사명] 신흥고 기숙사 스프링클러 설치공사 | [10 empty] | [ 집 계 표 ]
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[ 소 방 설 비 공 사 집 계 표]
0 | [9 empty] | 0
0 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
0 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0 | [9 empty] | 0
0 |  | 식 | 1 | [5 empty] | 0 | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3) 기숙사동 스프링클러 설치공사(건축)
0101 < 기숙사동 스프링클러 >
010101 가 설 공 사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
010102 철근콘크리트공사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
010103 금 속 공 사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
010104 창 호 공 사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
010105 수 장 공 사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
010106 철 거 공 사 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
010107 폐 자 재 처 리 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0
[ 소 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 내역(기)
[공사명] 신흥고 기숙사 스프링클러 설치공사 | [10 empty] | [ 내 역 서 ] |  |  |  |  | 1
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고 | 공정 | 수량 | 할증 | 분류 | 1
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 1
1
[12 empty] | MF1 |  |  |  | #REF!
백강관(KSD-3507),나사식 | 25Ø | M | 430 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! |  | 1-배관 | 1 | A.A.1.백강관/나/025 | 0
백강관(KSD-3507),나사식 | 32Ø | M | 63.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! |  | 1-배관 | 1 | A.A.1.백강관/나/032 | 0
백강관(KSD-3507),나사식 | 40Ø | M | 18.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! |  | 1-배관 | 1 | A.A.1.백강관/나/040 | 0
백강관(KSD-3507),나사식 | 50Ø | M | 22.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! |  | 1-배관 | 1 | A.A.1.백강관/나/050 | 0
백강관(KSD-3507),용접식 | 65Ø | M | 52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! |  | 1-배관 | 1 | A.A.1.백강관/용/065 | 0
백강관(KSD-3507),용접식 | 80Ø | M | 65 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! |  | 1-배관 | 1 | A.A.1.백강관/용/080 | 0
백강관(KSD-3507),용접식 | 100Ø | M | 63 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! |  | 1-배관 | 1 | A.A.1.백강관/용/100 | 0
관보온재 | 고무발포, 25t*D25 | M | 429 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.B.3.고무발포/난연/25/025 | 0
관보온재 | 고무발포, 25t*D32 | M | 63.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.B.3.고무발포/난연/25/032 | 0
관보온재 | 고무발포, 25t*D40 | M | 18.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.B.3.고무발포/난연/25/040 | 0
관보온재 | 고무발포, 25t*D50 | M | 5.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.B.3.고무발포/난연/25/050 | 0
관보온재 | 고무발포, 25t*D65 | M | 52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.B.3.고무발포/난연/25/065 | 0
관보온재 | 고무발포, 25t*D80 | M | 65 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.B.3.고무발포/난연/25/080 | 0
관보온재 | 고무발포, 25t*D100 | M | 56 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.B.3.고무발포/난연/25/100 | 0
백 엘 보 (나사) | 25Ø | EA | 27 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.1.백엘보/나/025 | 0
백 엘 보 (나사) | 32Ø | EA | 18 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.1.백엘보/나/032 | 0
백 엘 보 (나사) | 40Ø | EA | 7 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.1.백엘보/나/040 | 0
백 엘 보 (나사) | 50Ø | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.1.백엘보/나/050 | 0
백 엘 보 (용접) | 80Ø | EA | 7 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.1.백엘보/용/080 | 0
백 엘 보 (용접) | 100Ø | EA | 12 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.1.백엘보/용/100 | 0
백 티 이 (나사) | 25Ø | EA | 176 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.2.백티이/나/025 | 0
백 티 이 (나사) | 32Ø | EA | 53 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.2.백티이/나/032 | 0
백 티 이 (나사) | 40Ø | EA | 32 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.2.백티이/나/040 | 0
백 티 이 (나사) | 50Ø | EA | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.2.백티이/나/050 | 0
백 티 이 (용접) | 65Ø | EA | 22 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.2.백티이/용/065 | 0
백 티 이 (용접) | 80Ø | EA | 26 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.2.백티이/용/080 | 0
백 티 이 (용접) | 100Ø | EA | 19 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.2.백티이/용/100 | 0
백레듀샤 (나사) | 25Ø | EA | 47 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.3.백레듀샤/나/025 | 0
백레듀샤 (나사) | 32Ø | EA | 57 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.3.백레듀샤/나/032 | 0
백레듀샤 (나사) | 40Ø | EA | 17 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.3.백레듀샤/나/040 | 0
백레듀샤 (용접) | 80Ø | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.3.백레듀샤/용/080 | 0
백레듀샤 (용접) | 100Ø | EA | 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.3.백레듀샤/용/100 | 0
백유니온 (나사) | 50Ø | EA | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.4.백유니온/나/050 | 0
백 니 플 (나사) | 25Ø | EA | 112 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.5.백니플/나/025 | 0
백소켓트 (나사) | 25Ø | EA | 17 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.6.백소켓트/나/025 | 0
백 캡 (나사) | 25Ø | EA | 73 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.C.7.백캡/나/025 | 0
용접합후렌지 | 40Ø | 개소 | 19 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.D.1.용접합후렌지/040 | 0
용접합후렌지 | 65Ø | 개소 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.D.1.용접합후렌지/065 | 0
용접합후렌지 | 80Ø | 개소 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.D.1.용접합후렌지/080 | 0
용접합후렌지 | 100Ø | 개소 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.D.1.용접합후렌지/100 | 0
강관전기아크용접 | 40Ø | 개소 | 30 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.D.4.강관용접/전/040 | 0
강관전기아크용접 | 50Ø | 개소 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.D.4.강관용접/전/050 | 0
강관전기아크용접 | 65Ø | 개소 | 65 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.D.4.강관용접/전/065 | 0
강관전기아크용접 | 80Ø | 개소 | 105 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.D.4.강관용접/전/080 | 0
강관전기아크용접 | 100Ø | 개소 | 85 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.D.4.강관용접/전/100 | 0
파이프 행가(일반) | 25Ø | 개소 | 138 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.E.1.파이프행거/일/025 | 0
파이프 행가(일반) | 32Ø | 개소 | 38 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.E.1.파이프행거/일/032 | 0
파이프 행가(일반) | 40Ø | 개소 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.E.1.파이프행거/일/040 | 0
파이프 행가(일반) | 50Ø | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.E.1.파이프행거/일/050 | 0
파이프 행가(일반) | 65Ø | 개소 | 18 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.E.1.파이프행거/일/065 | 0
파이프 행가(일반) | 80Ø | 개소 | 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.E.1.파이프행거/일/080 | 0
파이프 행가(일반) | 100Ø | 개소 | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.E.1.파이프행거/일/100 | 0
볼밸브(황동10KG) | 25Ø | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.01.볼밸브/황/10/025 | A.J.1.밸브콕설치/025
게이트OSandY밸브 | 40Ø | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.02.게이트밸브/주/10/040 | A.J.1.밸브콕설치/040
게이트OSandY밸브 | 80Ø | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.02.게이트밸브/주/10/080 | A.J.1.밸브콕설치/080
게이트OSandY밸브 | 100Ø | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.02.게이트밸브/주/10/100 | A.J.1.밸브콕설치/100
스모렌스첵크밸브(10KG/㎠) | 40Ø | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.04.첵크밸브/스/10/040 | A.J.1.밸브콕설치/040
스모렌스첵크밸브(10KG/㎠) | 100Ø | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.04.첵크밸브/스/10/100 | A.J.1.밸브콕설치/100
버터플라이밸브(10K, 기어식) | 50Ø | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.06.버터밸브/기/10/050 | A.J.1.밸브콕설치/050
버터플라이밸브(10K, 기어식) | 100Ø | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.06.버터밸브/기/10/100 | A.J.1.밸브콕설치/100
스트레이너(후렌지) | 40Ø | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.07.스트레이너/후/040 | A.J.1.밸브콕설치/040
스트레이너(후렌지) | 100Ø | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.07.스트레이너/후/100 | A.J.1.밸브콕설치/100
후렉시블 죠인트(벨로즈형) | 40Ø | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.09.후.조인트/벨/040 | A.J.1.밸브콕설치/040
후렉시블 죠인트(벨로즈형) | 100Ø | EA | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.09.후.조인트/벨/100 | A.J.1.밸브콕설치/100
릴리프 밸브(10KG) | 25Ø | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.10.릴리프밸브/10/025 | A.J.1.밸브콕설치/025
압 력 계 | 100Ø | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.F.10.압력계/100 | 0
후로셀유량계 | 40Ø | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.F.10.유량계/후/040 | 0
후드캡 | 50Ø | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.F.10-1.후드캡/050 | 0
수격 방지기 | 65Ø | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.12.수격방지기/065 | A.J.1.밸브콕설치/065
수격 방지기 | 80Ø | EA | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.12.수격방지기/080 | A.J.1.밸브콕설치/080
수격 방지기 | 100Ø | EA | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.F.12.수격방지기/100 | A.J.1.밸브콕설치/100
후렉시블조인트(보온형) | 1500L | EA | 183 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.F.14.후렉시블조인트/보온/1500 | 0
앵 글 밸 브 | 40Ø | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.G.2.앵글밸브/040 | A.J.1.밸브콕설치/040
알 람 밸 브(10KG/㎠) | 80Ø | EA | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.G.3.알람밸브/10/080 | 0
알 람 밸 브(10KG/㎠) | 100Ø | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.G.3.알람밸브/10/100 | 0
간이헤드(폐쇄15A,하향) | 105℃ | EA | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.G.3.헤드/간이/폐/105/하 | 0
간이헤드(폐쇄15A,상향) | 68℃ | EA | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.G.3.헤드/간이/폐/68/상 | 0
간이헤드(폐쇄15A,하향) | 72℃ | EA | 179 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.G.3.헤드/간이/폐/72/하 | 0
쌍구형송수구(노출) | 100*65*65 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.G.5.쌍구형송수구/노출 | 0
자동 배수밸브 | 20Ø | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-밸브류 | 1 | A.G.5.자동배수밸브/20 | A.J.1.밸브콕설치/020
사이트글라스 | 25Ø | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.G.6.사이트클라스/50 | 0
시험밸브함(STS) | 300*500*180 | EA | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.G.6.시험밸브함/STS | 0
전자식압력스위치 | 펌프2대제어 | EA | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.G.9.압력탱크/1 | 0
펌프(엔진펌프) | 10HP(7.5kw) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-펌프 | 1 | A.H.3.펌프/엔진/0100 | 0
펌프(웨스코) | 60lpm,35m,5HP(3.7kw) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 1-펌프 | 1 | A.H.4.펌프/웨스/0005 | 0
방 진 가 대(스프링식) | 5HP(3.7kw) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.H.6.방진가대/스/0005 | 0
유도전동기(고효율) | 5HP(3.7kw) | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.H.6.전동기/유도/0005 | 0
구멍뚫기(바닥) | D25, 콘크리트 150mm | 개소 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
구멍뚫기(바닥) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
구멍뚫기(바닥) | D100, 콘크리트 150mm | 개소 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
구멍뚫기(벽체) | D25, 콘크리트 150mm | 개소 | 42 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
구멍뚫기(벽체) | D50, 콘크리트 150mm | 개소 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
구멍뚫기(벽체) | D100, 콘크리트 150mm | 개소 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
방화실리콘시트마감 | (내화충진재설치),D25 | 개소 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
방화실리콘시트마감 | (내화충진재설치),D50 | 개소 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
방화실리콘시트마감 | (내화충진재설치),D100 | 개소 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | MF2 |  |  |  | #REF!
스텐관철거 | 50Ø | M | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.X.1.배관철거/050 | 0
보온재철거(발포폴리애틸렌) | 50Ø | M | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.X.1.보온재철거/050 | 0
펌프철거 | 5HP | 식 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.X.1.펌프철거/0005 | 0
방진가대 철거 | 5HP | EA | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | A.X.2.방진가대/스/0050 | 0
고스텐 | 0 | kg | 45.024 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
고철 |  | kg | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 | 1 | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | #REF! | 0% | 0 |  | ZZZZ | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF!

## 내역(전)
[공사명] 신흥고 기숙사 스프링클러 설치공사 | [10 empty] | [ 내 역 서 ] | [5 empty] | 1
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고 | 공정 | 수량 | 할증 | 분류 | 일위번호 | 1
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [7 empty] | 1
1
[12 empty] | EF1 |  |  |  |  | #REF!
나사없는 전선관 | E19(16㎜) | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 1-전선관 |  | 1
나사없는 전선관 | E31(28㎜) | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 1-전선관 |  | 1
1종금속제 가요전선관 | 고장력방수 16C | m | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 1-전선관 |  | 1
1종금속제 가요전선관 | 고장력비방수 16C | m | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 1-전선관 |  | 1
1종금속제 가요전선관 | 고장력비방수 22C | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 1-전선관 |  | 1
소방용 내화전선 | F-FR8 2.5sq/4C | m | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 2-케이블 |  | 1
소방용 내화전선 | F-FR8 2.5sq/10C | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 2-케이블 |  | 1
450/750V 저독성난연절연전선 | HFIX 2.5sq(1.78mm) | m | 424 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 2-전선 |  | 1
아우트렛 박스 | 4각 54mm | 개 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 1
박스커버 | 평(금속제) | 개 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 1
풀박스(벽면설치) | 200*200*100*1.2t | 개 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 1
풀박스(천정면설치) | 200*200*100*1.2t | 개 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 1
알루미늄 덕트 | 100mm * 50mm | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 1
수신기(P형-1급) | 40회로 | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 1
전자싸이렌 | 전자식 | 개 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 1
단자대(고정식) | 15P 20A | 개 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 1
화재수신기 철거 | 15회로 | 개 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 1
0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0
전선관부속품 | 배관의 | % | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1
잡자재비 | 배관,배선의 | % | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1
노 무 비 | #REF! | 인 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1
노 무 비 | #REF! | 인 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1
공구손료 | 노무비의 | % | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 내역(건)
【 기숙사동 스프링클러 설치공사(건축) 】
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 가 설 공 사 | [15 empty] | 010301
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 2m, 3개월 | 대 | 4 | [8 empty] | 호표 131 | 45816555BA5565397D088A5831FF5 |  |  | 010301 | T | F | F | [26 empty] | 01030145816555BA5565397D088A5831FF5 | 68547
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 4m, 3개월 | 대 | 1 | [8 empty] | 호표 132 | 45816555BA5565397D0889B139237 |  |  | 010301 | T | F | F | [26 empty] | 01030145816555BA5565397D0889B139237 | 68548
건축물 현장정리(청소포함) | 수선(바닥,천장 수선일경우) | M2 | 218 | [8 empty] | 호표 141 | 45816550395622C972056B7F35809 |  |  | 010301 | T | F | F | [26 empty] | 01030145816550395622C972056B7F35809 | 68557
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 철근콘크리트공사 | [15 empty] | 010303
레미콘 - 전주 | 25-21-15 | M3 | 0.8 | [9 empty] | 458160D4065A14D9014B39DB3CD28 |  |  | 010303 | T | F | F | [26 empty] | 010303458160D4065A14D9014B39DB3CD28 | 68184
철근콘크리트용봉강 | 이형봉강(SD400), HD-10, 지정장소도 | TON | 0.02 | [9 empty] | 458160D4065A14D9014B39DB3CD28 |  |  | 010303 | T | F | F | [26 empty] | 010303458160D4065A14D9014B39DB3CD28 | 68184
레디믹스트콘크리트 인력운반 타설 | 소형구조물(철근) | M3 | 0.8 | [8 empty] | 호표 174 | 458160D4065A14D9014E8DD933F78 |  |  | 010303 | T | F | F | [26 empty] | 010303458160D4065A14D9014E8DD933F78 | 68187
철근 현장가공 및 현장조립 | Type-Ⅱ | TON | 0.02 | [8 empty] | 호표 206 | 458160D0AB570AE93F8231FE33A39 |  |  | 010303 | T | F | F | [26 empty] | 010303458160D0AB570AE93F8231FE33A39 | 68198
합판거푸집 설치 및 해체 | 보통 4회 | M2 | 1.6 | [8 empty] | 호표 215 | 458160D37D5225B9B9BC287739C44 |  |  | 010303 | T | F | F | [26 empty] | 010303458160D37D5225B9B9BC287739C44 | 68207
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
010303
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010103 금 속 공 사 | [15 empty] | 010311
경량철골천정틀 | M-BAR, H:1m이상. 인써트 유 | M2 | 42.3 | [8 empty] | 호표 536 | 45816E79E25C56A99B52E48F33811 |  |  | 010311 | T | F | F | [26 empty] | 01031145816E79E25C56A99B52E48F33811 | 68452
AL몰딩 설치 | L형, 15*15*1.0mm | M | 48.8 | [8 empty] | 호표 541 | 45816B3573501DA9D15E65C931C02 |  |  | 010311 | T | F | F | [26 empty] | 01031145816B3573501DA9D15E65C931C02 | 68457
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
010311
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010104 창 호 공 사 | [15 empty] | 010313
갤러리창 | 불소수지 2회 | KG | 3 | [8 empty] | 시공도 | 4581688AA1500209CE9716CC3BE96 |  |  | 010313 | T | F | F | [26 empty] | 0103134581688AA1500209CE9716CC3BE96 | 68092
벽부형 배기휀(자동개폐식) | D300x33CMM*60W | 대 | 2 | [9 empty] | 4581688AA1500209CE9716CC3BE96 |  |  | 010313 | T | F | F | [26 empty] | 0103134581688AA1500209CE9716CC3BE96 | 68092
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
010313
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010105 수 장 공 사 | [15 empty] | 010316
천장텍스붙임(재설치) | 300*600*9.5t | M2 | 209.1 | [8 empty] | 호표 843 | 45816B31975AB5E9FCC8C18237833 |  |  | 010316 | T | F | F | [26 empty] | 01031645816B31975AB5E9FCC8C18237833 | 67901
금속천장재 탈부착 |  | M2 | 8.9 | [8 empty] | 호표 914 | 45816B31975AB5E9FCC8C181356AB |  |  | 010316 | T | F | F | [26 empty] | 01031645816B31975AB5E9FCC8C181356AB | 67971
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
010316
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010106 철 거 공 사 | [15 empty] | 010318
콘크리트구조물 헐기(소형장비) | 전기식, 철근 | M3 | 0.5 | [8 empty] | 호표 922 | 458065E9FB5183A9B3C2CDC03D7E4 |  |  | 010318 | T | F | F | [26 empty] | 010318458065E9FB5183A9B3C2CDC03D7E4 | 67796
텍스 해체 |  | M2 | 218 | [8 empty] | 호표 971 | 458065E9F0572FC9A23EEF69378A5 |  |  | 010318 | T | F | F | [26 empty] | 010318458065E9F0572FC9A23EEF69378A5 | 67844
경량천장철골틀 해체 |  | M2 | 42.7 | [8 empty] | 호표 972 | 458065E9F0572FC9A23FF5B434775 |  |  | 010318 | T | F | F | [26 empty] | 010318458065E9F0572FC9A23FF5B434775 | 67845
콘크리트 컷팅 |  | M | 1.2 | [8 empty] | 호표 981 | 458065E9F0572FC9A3C3BA953977F |  |  | 010318 | T | F | F | [26 empty] | 010318458065E9F0572FC9A3C3BA953977F | 67853
철강설 | 알루미늄, 작업설부산물 | kg | -85.3 | [9 empty] | 458065E9F0572FC9A3C3B5113D07F |  |  | 010318 | T | F | F
[13 empty] | 458065E9F0572FC9A3C3B5113D07F |  |  | 010318 | T | F | F
[13 empty] | 458065E9F0572FC9A3C3B5113D07F |  |  | 010318 | T | F | F
010318
010318
010318
010318
010318
010318
010318
010318
010318
010318
010318
010318
010318
010318
010318
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010107 폐 자 재 처 리 | [15 empty] | 010320
건설폐재류 | 가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물 | TON | 1.3 | [9 empty] | 45CD6F0046581A59F7D6645D3A53F4F83AB32 |  |  | 010320 | F | F | T | [26 empty] | 01032045CD6F0046581A59F7D6645D3A53F4F83AB32 | 67729
건설폐재류 상차비 |  | TON | 1.3 | [9 empty] | 45CD6F0046581A59F7D6645D3A416F8EFD8CF |  |  | 010320 | F | F | T | [26 empty] | 01032045CD6F0046581A59F7D6645D3A416F8EFD8CF | 67734
건설폐재류 운반비 | 15톤 덤프트럭, 30km | TON | 1.3 | [9 empty] | 45CD6F0046581A59F7D6645D3A416F8EFDAFD |  |  | 010320 | F | F | T | [26 empty] | 01032045CD6F0046581A59F7D6645D3A416F8EFDAFD | 67736
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
010320
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL