## 원가계산
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : |  | 인천광역시교육청 교직원수련원(영종본원) 환경개선 기계설비공사
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
순 |  | 간 접 재 료 비
작업설,부산물(△)
|  | [ 소 계 ] | 0
공 | 노 | 직 접 노 무 비 | 0
| 무 | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * | 17.5% | 10억미만(6개월이하)
| 비 | [ 소 계 ] | 0
|  | 운 반 비 | 0
사 | 경 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * | 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * | 1.01%
|  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * | 2.3% | 1억원이상 적용
|  | 건강보험료 | 0 | 직접노무비 * | 3.595%
원 |  | 연금보험료 | 0 | 직접노무비 * | 4.75%
|  | 노인장기요양보험 | 0 | 건강보험료* | 13.14%
|  | 하도급지급보증수수료 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비) * |  | 50억미만
|  | 건설기계대여금지급보증서 발급수수료 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비) *
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직접노무비) * | 3.11% | 5억미만, 2천만원이상 적용
가 | 비 | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * | 5% | 10억미만(6개월이하)
|  | 환경보전비 | 0 | (재료비+직접노무비+산출경비) * | 0.3%
|  | 석면분담금 | 0 | 노무비 * | 0.006%
|  | 임금채권부담금 | 0 | 노무비 * | 0.09%
|  | [ 소 계 ] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * | 6.5% | 5억~30억 미만 / 전문
이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * | 15% | 50억미만 | 공급가액참고!!
공 급 가 액 |  |  | 0
폐기물처리비 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * | 10%
도 급 금 액 |  |  | 0
총 공 사 비 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 인천광역시교육청 교직원수련원(영종본원) 환경개선 기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 인천광역시교육청 교직원수련원(본원) 환경개선공사[기계설비] |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 장비설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 위생기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 기계실배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 난방배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 오배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 환기설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  | 0101 |  | 3
010108 냉난방기신설및이설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010108 |  | 0101 |  | 3
010109 부대공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010109 |  | 0101 |  | 3
010110 자동제어공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010110 |  | 0101 |  | 3
010111 소화배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010111 |  | 0101 |  | 3
010112 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010112 |  | 0101 |  | 3
0102 폐기물처리공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
010201 폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
0103 관급공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  | 01 |  | 2
010301 물탱크설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010301 |  | 0103 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 인천광역시교육청 교직원수련원(영종본원) 환경개선 기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
급탕순환펌프(라인형) | 20LPM*5M*0.1KW | 대 | 4 | [9 empty] | 451E543A52608CB08D05EAEC6B390 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101451E543A52608CB08D05EAEC6B390 | 5915
급탕대류펌프(라인형) | 20LPM*5M*0.1KW | 대 | 4 | [9 empty] | 451E543A52608CB08D05EAEC6B393 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101451E543A52608CB08D05EAEC6B393 | 5916
배기팬(천정형,D95) | 1.3CMM*14W,역풍방지댐퍼형 | 대 | 49 | [9 empty] | 451E543A5250822136DC77A92C3C1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101451E543A5250822136DC77A92C3C1 | 5917
배기팬(천정형,D150) | 3.5CMM*30W,역풍방지댐퍼형 | 대 | 4 | [9 empty] | 451E543A5250822136DC77A92C3C3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101451E543A5250822136DC77A92C3C3 | 5605
전기렌지(인덕션) | 매립2구형,2.8KW,10단 화력조절 | 대 | 37 | [9 empty] | 451E543A52608CB08D05EAEC6B392 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 010101451E543A52608CB08D05EAEC6B392 | 5918
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 위생기구설치공사 | [15 empty] | 010102
양변기(L/T) | KSVC-1210C,절수형 | 조 | 42
각형세면기 | KSVL-620,비누대내장,,절수형 | 조 | 2
양변기 세척밸브(장애인용) | 전자감지식(건전지식) | 개 | 1
세면기수전 | 싱글레버혼합수전(원홀),샤워기겸용,절수형 | 개 | 2
씽크수전 | 대붙이싱글레버혼합수전(코브라),절수형 | 개 | 37
씽크수전 | 싱글레버혼합수전(코브라),절수형 | 개 | 2
휴지걸이 | STS제 | 개 | 2
수건걸이 | STS제 | 개 | 2
비데 | KS품,온풍건조,난방변좌 | 개 | 42
화장경 | 600*900*5T | 개 | 2
세면기배수폽업 |  | 개 | 2
세면기배수트랩 | S트랩 | 개 | 2
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010103 기계실배관공사
스테인리스강관(K-TYPE) | D13 | m | 24
스테인리스강관(K-TYPE) | D30 | m | 6
스테인리스강관(K-TYPE) | D50 | m | 3
스테인리스강관(K-TYPE) | D60 | m | 49
스테인리스강관(K-TYPE) | D80 | m | 7
스테인리스강관(K-TYPE) | D100 | m | 7
스테인리스강관 | D125x3T | m | 17
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD15 | m | 24
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD32 | m | 3
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD65 | m | 44
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD80 | m | 7
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 40TxD125 | m | 17
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 엘보90°, SR | 개 | 10
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ30mm, 엘보90°, SR | 개 | 4
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ50mm, 엘보90°, SR | 개 | 1
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ60mm, 엘보90°, SR | 개 | 16
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ80mm, 엘보90°, SR | 개 | 6
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ100mm, 엘보90°, SR | 개 | 2
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 티, SR | 개 | 3
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ60mm, 티, SR | 개 | 6
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ80mm, 티, SR | 개 | 2
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 어댑터소켓, SR | 개 | 7
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ30mm, 어댑터소켓, SR | 개 | 4
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, K-유니언, SP | 개 | 5
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ30mm, K-유니언, SP | 개 | 3
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ60mm, 소켓, SR | 개 | 1
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 캡, SP | 개 | 2
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ60mm, 캡, SP | 개 | 2
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ125mm, 용접식, 엘보, #10 | 개 | 5
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ125mm, 용접식, 티, #10 | 개 | 5
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ125mm, 리듀서, 용접식, #10 | 개 | 2
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ125mm, 용접식, 캡 | 개 | 1
스텐합후렌지 | D15 | 개소 | 2
스텐합후렌지 | D32 | 개소 | 2
스텐합후렌지 | D50 | 개소 | 1
스텐합후렌지 | D65 | 개소 | 18
스텐합후렌지 | D80 | 개소 | 4
스텐합후렌지 | D100 | 개소 | 4
스텐용접합후렌지 | D125 | 개소 | 21
여과망 | D125,STS제 | 개 | 2
버터플라이밸브(GEAR, 10KG) | D65 | 개 | 6
버터플라이밸브(GEAR, 10KG) | D80 | 개 | 2
버터플라이밸브(GEAR, 10KG) | D125 | 개 | 4
체크밸브(10KG) | D65,스모렌스키 | 개 | 1
체크밸브(10KG) | D125,스모렌스키 | 개 | 1
스트레이너(후랜지,10KG) | D125 | 개 | 1
볼밸브(스텐,10KG) | D15 | 개 | 5
볼밸브(스텐,10KG) | D32 | 개 | 2
수격방지기(W.H.C) | D125 | 개 | 1
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D125*10k | 개 | 2
볼탭(STS) | D15 | 개 | 2
볼탭(STS) | D32 | 개 | 1
바램밸브 | D32 | 개 | 1
감압변장치 | D65x65x65 | 개소 | 1
정수위조절변장치 | D65x65x65 | 개소 | 1
압력계설치(STS) |  | 조 | 1
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD32 | 개소 | 2
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD65 | 개소 | 5
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD80 | 개소 | 2
밸브보온(슈퍼매직테프) | 40TxD125 | 개소 | 6
철강채널 | 100*50*5.0mm, 중형 | kg | 31
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치(일반철제) | KG | 31
녹막이페인트(붓칠) | 철재면,2회,1종 | ㎡ | 2
조합페인트(붓칠) | 철재면,2회.1급 | ㎡ | 2
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 16
절연행가(달대볼트) | D32 | 개소 | 2
절연행가(달대볼트) | D65 | 개소 | 22
절연행가(달대볼트) | D80 | 개소 | 4
절연행가(달대볼트) | D125 | 개소 | 9
스텐관용접 | D125 | 개소 | 30
[ 합 계 ]
010104 난방배관공사
온돌파이프 | XL관(KS), D15 | M | 472
가교화폴리에틸렌관이음쇠 | XL U-PIN D15 | 개 | 472
가교화폴리에틸렌관이음쇠 | XL 크립바 D15 | 개 | 472
온도조절기 철거후 재설치 | 기존재사용,난방용 | 개 | 36
[ 합 계 ]
010105 급수급탕배관공사
스테인리스강관(K-TYPE) | D13 | m | 1193
스테인리스강관(K-TYPE) | D20 | m | 505
스테인리스강관(K-TYPE) | D25 | m | 430
스테인리스강관(K-TYPE) | D30 | m | 114
스테인리스강관(K-TYPE) | D40 | m | 101
스테인리스강관(K-TYPE) | D50 | m | 51
스테인리스강관(K-TYPE) | D60 | m | 60
스테인리스강관(K-TYPE) | D80 | m | 112
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD15 | m | 1193
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD20 | m | 505
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD25 | m | 430
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD32 | m | 114
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD40 | m | 101
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD50 | m | 51
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD65 | m | 60
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD80 | m | 112
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 엘보90°, SR | 개 | 998
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, 엘보90°, SR | 개 | 94
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25mm, 엘보90°, SR | 개 | 158
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ30mm, 엘보90°, SR | 개 | 16
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ40mm, 엘보90°, SR | 개 | 55
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ50mm, 엘보90°, SR | 개 | 25
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ60mm, 엘보90°, SR | 개 | 4
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ80mm, 엘보90°, SR | 개 | 8
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 티, SR | 개 | 395
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, 티, SR | 개 | 57
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25mm, 티, SR | 개 | 118
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ30mm, 티, SR | 개 | 34
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ40mm, 티, SR | 개 | 32
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ50mm, 티, SR | 개 | 24
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ60mm, 티, SR | 개 | 2
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ80mm, 티, SR | 개 | 22
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 급수전티, SR | 개 | 12
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, 리듀서, SP | 개 | 3
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25mm, 리듀서, SP | 개 | 41
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ30mm, 리듀서, SP | 개 | 14
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ40mm, 리듀서, SP | 개 | 17
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ50mm, 리듀서, SP | 개 | 4
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ60mm, 리듀서, SR | 개 | 1
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ80mm, 리듀서, SR | 개 | 4
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 어댑터소켓, SR | 개 | 445
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, 어댑터소켓, SR | 개 | 22
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25mm, 어댑터소켓, SR | 개 | 83
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ30mm, 어댑터소켓, SR | 개 | 5
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ40mm, 어댑터소켓, SR | 개 | 10
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ50mm, 어댑터소켓, SR | 개 | 5
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, K-유니언, SP | 개 | 145
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, K-유니언, SP | 개 | 12
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25mm, K-유니언, SP | 개 | 62
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ40mm, K-유니언, SP | 개 | 13
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ50mm, K-유니언, SP | 개 | 5
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 소켓, SR | 개 | 15
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, 소켓, SR | 개 | 45
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25mm, 소켓, SR | 개 | 21
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ30mm, 소켓, SR | 개 | 9
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ60mm, 소켓, SR | 개 | 10
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ80mm, 소켓, SR | 개 | 8
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ13mm, 캡, SP | 개 | 214
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ20mm, 캡, SP | 개 | 21
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ25mm, 캡, SP | 개 | 7
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | Φ50mm, 캡, SP | 개 | 3
스텐합후렌지 | D25 | 개소 | 15
스텐합후렌지 | D40 | 개소 | 7
스텐합후렌지 | D65 | 개소 | 3
동절연합후렌지접합 | D65 | 개소 | 1
동관이음쇠 | Φ15mm, 황동어댑터, C*M | 개 | 291
동관이음쇠 | Φ20mm, 황동어댑터, C*M | 개 | 2
동관이음쇠 | Φ25mm, 황동어댑터, C*M | 개 | 13
동관이음쇠 | Φ32mm, 황동어댑터, C*M | 개 | 1
동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | 291
동관용접(Brazing) | D20 | 개소 | 2
동관용접(Brazing) | D25 | 개소 | 13
동관용접(Brazing) | D32 | 개소 | 1
U볼트/너트 | 절연, Φ20mm | 개 | 3
U볼트/너트 | 절연, Φ25mm | 개 | 8
U볼트/너트 | 절연, Φ40mm | 개 | 1
U볼트/너트 | 절연, Φ50mm | 개 | 5
U볼트/너트 | 절연, Φ65mm | 개 | 2
U볼트/너트 | 절연, Φ80mm | 개 | 3
자동공기변설치(냉.온수) | D15 | 개소 | 9
버터플라이밸브(GEAR, 10KG) | D65 | 개 | 1
체크밸브(청동,10KG) | D25 | 개 | 8
체크밸브(청동,10KG) | D40 | 개 | 3
스트레이너(나사),10KG | D25 | 개 | 8
볼밸브(스텐,10KG) | D15 | 개 | 145
볼밸브(스텐,10KG) | D20 | 개 | 12
볼밸브(스텐,10KG) | D25 | 개 | 47
볼밸브(스텐,10KG) | D40 | 개 | 10
볼밸브(스텐,10KG) | D50 | 개 | 5
감압변장치 | D50x50x50 | 개소 | 3
수격방지기(W.H.C) | D50 | 개 | 1
신축접수(STS형,복식) | D20 | 개소 | 4
신축접수(STS형,복식) | D25 | 개소 | 4
파이프슈 | 슈(SHOE), 절연앙카, Φ20mm | 개 | 8
파이프슈 | 슈(SHOE), 절연앙카, Φ25mm | 개 | 8
파이프슈 | 슈(SHOE), 절연가이드, Φ20mm | 개 | 8
파이프슈 | 슈(SHOE), 절연가이드, Φ25mm | 개 | 8
압력계설치(STS) |  | 조 | 8
온도계설치(STS) |  | 조 | 8
온도감지기설치 | 급탕순환용,제어선재사용 | 개소 | 8
인테리어(MDF+방염필름) 벽면 마감 | 벽면,급수배관노출부분 | ㎡ | 3
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD15 | 개소 | 112
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD20 | 개소 | 12
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD25 | 개소 | 63
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD40 | 개소 | 13
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD50 | 개소 | 5
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD65 | 개소 | 1
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 바닥 | 개소 | 50
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 벽 | 개소 | 15
철강채널 | 100*50*5.0mm, 중형 | kg | 130
잡철물 제작 및 설치 | 현장제작 설치(일반철제) | KG | 130
녹막이페인트(붓칠) | 철재면,2회,1종 | ㎡ | 6
조합페인트(붓칠) | 철재면,2회.1급 | ㎡ | 6
벽체 까내기 | 급수관 매립/철거 | ㎥ | 3.6
도기질타일떠붙임(바탕 22mm/콘크리트면) | 벽, 250*400 (백색줄눈) | ㎡ | 19
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 594
절연행가(달대볼트) | D20 | 개소 | 245
절연행가(달대볼트) | D25 | 개소 | 188
절연행가(달대볼트) | D32 | 개소 | 55
절연행가(달대볼트) | D40 | 개소 | 45
절연행가(달대볼트) | D50 | 개소 | 16
절연행가(달대볼트) | D65 | 개소 | 25
절연행가(달대볼트) | D80 | 개소 | 51
[ 합 계 ]
010106 오배수배관공사
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG1), D50 | m | 164
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG1), D75 | m | 275
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG1), D100 | m | 527
경질염화비닐관(소켓) | PVC관(VG1), D125 | m | 102
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG2), D50 | m | 30
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG2), D75 | m | 46
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG2), D100 | m | 23
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 14
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 10
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 10
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, PVC티, DTS | 개 | 6
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, PVC티, DTS | 개 | 47
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, PVC티, DTS | 개 | 55
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ125mm, PVC티, DTS | 개 | 3
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, PVC C.O., DTS | 개 | 82
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, PVC C.O., DTS | 개 | 78
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ125mm, PVC C.O., DTS | 개 | 16
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, PVC P트랩, DTS | 개 | 49
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, PVC P트랩, DTS | 개 | 8
바닥배수구(F D) | D50 | 개 | 2
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, PVC소켓, DTS | 개 | 111
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, PVC소켓, DTS | 개 | 15
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, PVC소켓, DTS | 개 | 70
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ125mm, PVC소켓, DTS | 개 | 2
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 109
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 11
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 61
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ125mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 1
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ50mm, 45˚곡관, DRF-45L | 개 | 190
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, 45˚곡관, DRF-45L | 개 | 147
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 45˚곡관, DRF-45L | 개 | 271
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ125mm, 45˚곡관, DRF-45L | 개 | 37
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ75mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 50
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ75*50mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 109
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ100mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 169
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ100*75mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 73
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ125mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 22
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ125*100mm, 45˚Y관, DRF | 개 | 5
통기밸브(에어밴트) | D50 | 개 | 74
U볼트/너트 | 비절연, Φ80mm | 개 | 5
U볼트/너트 | 비절연, Φ100mm | 개 | 70
U볼트/너트 | 비절연, Φ125mm | 개 | 5
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 바닥 | 개소 | 4
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 바닥 | 개소 | 2
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 벽 | 개소 | 6
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 벽 | 개소 | 5
구멍뚫기(코어드릴) | D150, 벽 | 개소 | 3
일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 65
일반행거(달대볼트) | D80 | 개소 | 101
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 108
일반행거(달대볼트) | D125 | 개소 | 29
[ 합 계 ]
010107 환기설비공사
플렉시블덕트 | D100 | m | 169
스파이럴덕트이음쇠 | 티, Φ100mm | 개 | 4
스텐밴드 | Φ100mm | 개 | 90
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 벽 | 개소 | 2
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 122
[ 합 계 ]
010108 냉난방기신설및이설공사
히트펌프용실내기 | 냉방3.2/난방3.6kW, 1-WAY, 1.0HP | 대 | 2
실내기 판넬 | 1-WAY | 개 | 2
냉난방기용Y분기관설치 |  | 개 | 4
유선룸컨트롤러 |  | 개 | 2
실외기 내압 및 시운전 | 실내기 이설/재설치 시 | 대 | 2
실내기 철거후 재설치/이설 | 천장형,기존재사용 | 대 | 4
냉매 | R-410A | KG | 40
질소 |  | KG | 80
동관(L-TYPE) | D8(9.52) | m | 42
동관(L-TYPE) | D15(15.88) | m | 42
동관(L-TYPE) | D19(19.05) | m | 4
관보온(고무발포) | 13TxD8 | m | 42
관보온(고무발포) | 13TxD15 | m | 42
관보온(고무발포) | 19TxD19 | m | 4
동관이음쇠 | Φ15mm, 동엘보 | 개 | 28
동관이음쇠 | Φ20mm, 동엘보 | 개 | 1
동관이음쇠 | Φ15mm, 동소켓 | 개 | 28
동관이음쇠 | Φ20mm, 동소켓 | 개 | 1
동관용접(Brazing) | D8 | 개소 | 21
동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | 21
동관용접(Brazing) | D20 | 개소 | 2
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D25 | m | 19
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D40 | m | 21
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD25 | m | 19
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD40 | m | 21
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ25mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 6
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ40mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 7
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ40mm, PVC티, DTS | 개 | 16
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ25mm, PVC소켓, DTS | 개 | 4
일반용경질폴리염화비닐이음관 | Φ40mm, PVC소켓, DTS | 개 | 5
통신선 | CVV-SB 1.0㎟ x 2C | M | 44
전원선 | HFIX 2.5㎟ x 3C | M | 132
개별제어선 | AWG22 0.5㎟ x 3C | M | 20
금속가요전선관 | 16C,방수 | M | 196
전선관(몰딩) | 지정색 | M | 111
실내기 판넬 철거후 재설치 | 기존재사용 | 개 | 72
온도조절기 철거후 재설치 | 기존재사용,냉난방기용 | 개 | 74
배관 커버 트레이 철거후 재설치 | 기존재사용 | ㎡ | 2
점검구 설치 | 450X450,AL제 | 개소 | 8
석고보드 철거 | 천정면 | ㎡ | 3
냉매배관 철거(동관) | D9.52 | M | 24
냉매배관 철거(동관) | D12.7 | M | 4
냉매배관 철거(동관) | D15.88 | M | 24
냉매배관 철거(동관) | D19.05 | M | 4
PVC관 철거 | D25 | M | 12
PVC관 철거 | D40 | M | 10
보온재 철거 | 50T이하 | M | 56
[ 합 계 ]
010109 부대공사
비닐보양(재료비) | 책상, 캐비닛 등,폴리에틸렌필름 0.1mm | ㎡ | 1207
비닐보양(설치비) | 책상, 캐비닛 등 | ㎡ | 1207
현장정리및준공청소비(건축공사 유) | 수련원전체 | ㎡ | 3622
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 4m, 3개월 | 대 | 2
[ 합 계 ]
010110 자동제어공사
정수위조절밸브 | 65A | m | 1
전선관 | 금속제가요전선관 16C,방수 | m | 167
전선 | HFIX 1.5x2C | m | 80
전선 | F-CVVS 1.5×2C | m | 22
전선 | TJV 1.0×2C | m | 61
후렉시블콘넥타 | 16C | 개 | 7
풀박스 | 150×150x100 | 개 | 1
수위지시조절기 | FLOAT(W/Sx2) | SET | 1
현장판넬 | 300x400x250 | 면 | 4
[ 합 계 ]
010111 소화배관공사
백강관(나사) | D50 | m | 1
백강관(용접) | D65 | m | 1
백강관(용접) | D80 | m | 9
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD50 | m | 1
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD65 | m | 1
관보온(아티론.슈퍼매직303) | 25TxD80 | m | 9
나사식강관제관이음쇠 | Φ50mm, 백엘보, 나사 | 개 | 1
용접식강관이음쇠 | Φ65mm, 백엘보, 용접 | 개 | 1
용접식강관이음쇠 | Φ80mm, 백엘보, 용접 | 개 | 5
용접식강관이음쇠 | Φ80mm, 백티, 용접 | 개 | 2
용접식강관이음쇠 | Φ80mm, 캡, 용접 | 개 | 1
용접합후렌지 | D50 | 개소 | 6
용접합후렌지 | D65 | 개소 | 6
용접합후렌지 | D80 | 개소 | 3
연결살수헤드(개방형) | D15 | 개 | 11
자동확산소화기 | 3KG | 개 | 36
스트레이너(나사),10KG | D50 | 개 | 1
스트레이너(후랜지,10KG) | D65 | 개 | 1
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D50*10k | 개 | 1
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D65*10k | 개 | 1
게이트OSandY밸브 | D50 | 개 | 1
게이트OSandY밸브 | D65 | 개 | 1
게이트OSandY밸브 | D80 | 개 | 1
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD50 | 개소 | 2
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD65 | 개소 | 2
밸브보온(슈퍼매직테프) | 25TxD80 | 개소 | 1
강관용접 | D65 | 개소 | 2
강관용접 | D80 | 개소 | 17
[ 합 계 ]
010112 철거공사
급탕순환펌프 철거 | 0.75KW이하 | 대 | 4
급탕대류펌프 철거 | 0.75KW이하 | 대 | 4
배기팬 철거 | 천정형 | 대 | 51
전기렌지(인덕션) 철거 | 2.8KW | 대 | 37
씽크수전 철거 |  | 개 | 37
타일 철거 |  | ㎡ | 19
센서형 세척밸브 철거 | 1층 장애인화장실 | 개 | 1
자동확산소화기 철거 |  | 개 | 36
복사난방기 철거후 재설치 | 기존재사용 | 대 | 8
선반 철거후 재설치 | 기존재사용 | 개 | 10
물탱크 철거 | 75톤(2대),6톤(1대) | ㎡ | 220
동관 철거 | D15 | M | 1157
동관 철거 | D20 | M | 505
동관 철거 | D25 | M | 430
동관 철거 | D32 | M | 117
동관 철거 | D40 | M | 101
동관 철거 | D50 | M | 66
동관 철거 | D65 | M | 82
동관 철거 | D80 | M | 119
동관 철거 | D125 | M | 14
PVC관 철거 | D50 | M | 194
PVC관 철거 | D75 | M | 295
PVC관 철거 | D100 | M | 555
PVC관 철거 | D125 | M | 108
온돌파이프 철거 | XL관(KS), D15 | M | 482
백강관 철거 | D50 | M | 1
백강관 철거 | D65 | M | 1
백강관 철거 | D80 | M | 8
연결살수헤드 철거 | D15 | 개 | 11
플렉시블덕트 철거 | D100 | m | 169
보온재 철거 | 50T이하 | M | 2601
고재 | 고철 | KG | -87
고재 | 고동 | KG | -2535
[ 합 계 ]
010201 폐기물처리비
물탱크 폐기물 처리비(상하차포함) | SMC 75TONx2대,FRP 6TONx1대 | 식 | 1
[ 합 계 ]
010301 물탱크설치공사
SMC 물탱크 | 4,000Lx9,000Wx2,500H(90톤),외부보강 | 조 | 1
SMC 물탱크 옵션 | 보온 | 조 | 1
SMC 물탱크 옵션 | 항균 | 조 | 1
SMC 물탱크 옵션 | 항균칸막이 | 조 | 1
SMC 물탱크 | 4,000Lx1,000Wx2,000H(8톤),외부보강 | 조 | 1
SMC 물탱크 옵션 | 보온 | 조 | 1
SMC 물탱크 옵션 | 항균 | 조 | 1
조달수수료 | 0.54% | 식 | 1
[ 합 계 ]

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXXXXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가자료 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 0 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 2
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 |  | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | ...
7 | ...
8 | ...
9 | ...
단가 순서 | 1234