## 집계표
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전기간선설비공사 |  | 식 | 1
2. 전등설비공사 |  | 식 | 1
3. 전기설비철거공사 |  | 식 | 1
4. 건설폐기물처리 | 원가계산서 반영 | ton | 21.888
합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0

## 1.전력간선설비공사
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 전기간선설비공사
1 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm, 4열 | M | 34 | [9 empty] | 33 | 11880
2 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 100mm, 2열 | M | 470 | [9 empty] | 456 | 902880
3 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 100mm, 3열 | M | 37 | [9 empty] | 36 | 71280
4 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 100mm, 4열 | M | 327 | [9 empty] | 317 | 627660
5 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 1C*120㎟ | M | 49 | [9 empty] | 48 | 1094640
6 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 1C*150㎟ | M | 2703 | [9 empty] | 2624 | 73944320
7 | 제어용비닐시스케이블 | F-CVV-SB 2C-2.5㎟ | M | 34 | [9 empty] | 33 | 79662
8 | 접지용전선 | FGV 70㎟ | M | 13 | [9 empty] | 12 | 158136
9 | 접지용전선 | FGV 95㎟ | M | 689 | [9 empty] | 656 | 11827024
10 | 동관단자(1HOLE) | 150SQ | EA | 8
11 | 케이블 슬리브 | 120Sq/1C | M | 8
12 | 케이블 슬리브 | 150Sq/1C | M | 8
13 | 분전반(LP-L2) | 1000x1000x250 | 면 | 1
14 | Cable Tray | LADDER St, W300x100Hx2.3t | M | 3
15 | Tray Cover | St, W400x100Hx2.3t | M | 3
16 | VER. ELBOW | St, W400x100Hx2.3t | EA | 2
17 | VER. ELBOW COVER | St, W400x100Hx2.3t | EA | 2
18 | Joint con'n | H:100 | EA | 4
19 | Bonding Jumper | 38sq | EA | 4
20 | Shank B/N | M10 | EA | 80
21 | 관로터파기 | 일반토사 600x800x800 | M | 241 | [8 empty] | 일위3호표
22 | 관로터파기 | 콘크리트 컷팅 및 복구 600x800x800 | M | 33 | [8 empty] | 일위6호표
23 | 관로터파기 | 콘크리트 컷팅 및 복구 600x800x1200 | M | 42 | [8 empty] | 일위7호표
24 | 잔디 걷어내기 및 복구 | 0 | M | 37 | [8 empty] | 일위9호표
25 | 전기맨홀 | 수공1호 950x450x700 | 개소 | 5 | [8 empty] | 일위10호표
26 | 전기맨홀 | 주철커버 철거,교체 1120x620x132 | 개소 | 3 | [8 empty] | 일위11호표
| 잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 7.92
| 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 42.5
| 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 8.68
| 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 60.85
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
| 합 계 | [12 empty] | 0

## 2.전기설비공사
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2. 전등설비공사
1 | 파상형경질PE전선관(ELP) | 30mm | M | 215 | [9 empty] | 208.5 | 75060
2 | 1종 금속제 가요전선관 | 고장력비방수(SF-TYPE) 16C | M | 18 | [9 empty] | 16 | 8704
3 | 1종 금속제 가요전선관 | 일반방수(GW-TYPE) 16C | M | 26 | [9 empty] | 24 | 16800
4 | 1종 금속제 가요전선관 | 일반방수(GW-TYPE) 22C | M | 25 | [9 empty] | 23 | 19550
5 | 1종 금속제 가요전선관 | 일반방수(GW-TYPE) 28C | M | 2 | [9 empty] | 2 | 2200
6 | 1종 금속제 가요전선관 | 일반방수(GW-TYPE) 36C | M | 10 | [9 empty] | 9.5 | 19332
7 | 450V 난연절연전선(친환경) | HFIX 2.5㎟(1.78)단선 | M | 132 | [9 empty] | 120 | 75720
8 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 3C*2.5㎟ | M | 44 | [9 empty] | 42 | 94584
9 | 600V 난연 전력케이블 | F-CV 2C*4㎟ | M | 237 | [9 empty] | 230.5 | 531302
10 | 접지용전선 | FGV 4㎟ | M | 242 | [9 empty] | 230.5 | 270146
11 | 아웃렛박스 | 8각 54mm | EA | 16
12 | 아웃렛박스 | 8각 평커버 | EA | 16
13 | 풀박스 | 150x150x150 | EA | 1
14 | PVC박스 | 200x300x140 | EA | 2
15 | 멀티덕트 | AL, BODY W75xH40 | M | 4
16 | 멀티덕트 | AL, COVER W75 | M | 4
17 | 디지털타임스위치 | 20A | EA | 4
18 | 누전차단기 | CBR 2P 30AF/20AT | EA | 1
19 | 매입 1로스위치 | 15A 250V 1구 | EA | 2
20 | 매입접지콘센트 | 15A 250V 2구 | EA | 1
21 | 조명기구 | 다운라이트, LED 15W | EA | 16
22 | 조명기구 | 원형 방습 직부등, LED 15W | EA | 10
23 | 조명기구 | 투광등 벽부형, LED 100W | EA | 3
24 | 조명기구 | 태양광가로등 LED 50W | EA | 6 | [8 empty] | 관급자재 (관급자)
25 | 방화실런트 | 0 | EA | 1
26 | 벽관통 구멍뚫기 | 벽체300mm이하 구경50mm이하 | 개소 | 1 | [8 empty] | 노무비적용
27 | 바닥관통 구멍뚫기 | 벽체300mm이하 구경50mm이하 | 개소 | 1 | [8 empty] | 노무비적용
28 | 관로터파기 | 일반토사 300x300x300 | M | 189 | [8 empty] | 일위1호표
29 | 관로터파기 | 일반토사 400x600x1200 | M | 7 | [8 empty] | 일위2호표
30 | 관로터파기 | 콘크리트 컷팅 및 복구 300x300x300 | M | 1 | [8 empty] | 일위5호표
31 | 잔디 걷어내기 및 복구 | 0 | M | 189 | [8 empty] | 일위9호표
32 | 보도블록 재사용 철거 및 설치 | 0 | M | 7 | [8 empty] | 일위12호표
33 | 보안등 기초 | 500x400x600 | 개소 | 8 | [8 empty] | 일위14호표
34 | 조명기구 | 보안등 LED 65W | EA | 8 | [8 empty] | 관급자재 일위15호표
| 전선관부속재료비 | 전선관의 15% | 식 | 1
| 잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 15.65
| 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 8.53
| 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 1.25
| 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 3.43
| 노 무 비 | 착암공 | 인 | 0.52
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
| 합 계 | [12 empty] | 0

## 3.전기설비철거공사
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
3. 전기설비철거공사
1 | 배관 철거 | ELP 30mm, 4열 | M | 25 | [8 empty] | 노무비적용
2 | 배관 철거 | ELP 80mm, 4열 | M | 25 | [8 empty] | 노무비적용
3 | 배관 철거 | ELP 100mm, 4열 | M | 150 | [8 empty] | 노무비적용
4 | 케이블 철거 | F-CV 70Sq/4C | M | 49 | [8 empty] | 노무비적용
5 | 케이블 철거 | F-CV 120Sq/1C | M | 228 | [8 empty] | 노무비적용
6 | 케이블 철거 | F-CV 150Sq/1C | M | 100 | [8 empty] | 노무비적용
7 | 케이블 철거 | F-CVV-SB 2.5Sq/2C | M | 25 | [8 empty] | 노무비적용
8 | 전선 철거 | F-GV 70Sq | M | 57 | [8 empty] | 노무비적용
9 | 전선 철거 | F-GV 95Sq | M | 25 | [8 empty] | 노무비적용
10 | 케이블 단말처리 | 70Sq | EA | 1 | [8 empty] | 노무비적용
11 | 케이블 단말처리 | 120Sq | EA | 4 | [8 empty] | 노무비적용
12 | 차단기 철거 | 누전차단기 CBR 4P 100AF/50AT | EA | 1 | [8 empty] | 노무비적용
13 | 배선기구 철거 | 접지 2구 매입콘센트 | EA | 1 | [8 empty] | 노무비적용
14 | 배선기구 철거 | 접지 2구 노출콘센트 | EA | 1 | [8 empty] | 노무비적용
15 | 배선기구 철거 | 스위치 단로 1구 | EA | 2 | [8 empty] | 노무비적용
16 | 조명기구 철거 | 원형직부등, LED 15W | EA | 1 | [8 empty] | 노무비적용
17 | 조명기구 철거 | 원형직부센서등, LED 15W | EA | 1 | [8 empty] | 노무비적용
18 | 조명기구 철거 | 매입등, LED 50W 1,200x300mm | EA | 4 | [8 empty] | 노무비적용
19 | 조명기구 철거 | 투광등 벽부형, LED 100W | EA | 3 | [8 empty] | 노무비적용
20 | 태양광가로등 철거 | 등기구 LED 50W | EA | 6 | [8 empty] | 노무비적용
21 | 태양광가로등 철거 | 태양광 모듈 120W | EA | 6 | [8 empty] | 노무비적용
22 | 수배전반 휀스 재사용 철거후 재설치 | 0 | 경간 | 1 | [8 empty] | 일위16호표
| 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.46
| 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 3.04
| 노 무 비 | 배전전공 | 인 | 0.91
| 노 무 비 | 보통인부 | 인 | 5.04
| 공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1
| 합 계 | [12 empty] | 0

## 4.건설폐기물처리
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
4. 건설폐기물처리
1 | 건설폐기물 처리 수수료 | 폐콘크리트 | ton | 21.888
| 합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0

## 노임단가 (hidden)
노 임 단 가
구분 | 직종별 | 단위 | 2026 하반기 (2026.09.01) | 2026 하반기 (2026.09.01) | 2026 상반기 (2026.01.01) | 비고
|  |  | 단가 | 적용단가 | 단가 |  | 직종번호
전기 | 내선전공 | 인 | 276108 | 276100 | 273676 | 2432 | 1075 | 2432 | TRUE
| 저압케이블전공 | 인 | 306274 | 306270 | 304156 | 2118 | 1078 | 2118 | TRUE
| 고압케이블전공 | 인 | 376049 | 376040 | 373640 | 2409 | 1077 | 2409 | TRUE
| 특고압케이블전공 | 인 | 444519 | 444510 | 440616 | 3903 | 1076 | 3903 | TRUE
| 배전전공 | 인 | 420978 | 420970 | 414968 | 6010 | 1081 | 6010 | TRUE
| 배전활선전공 | 인 | 562067 | 562060 | 562439 | -372 | 1082 | -372 | TRUE
| 송전전공 | 인 | 645607 | 645600 | 638460 | 7147 | 1079 | 7147 | TRUE
| 송전활선전공 | 인 | 685744 | 685740 | 675173 | 10571 | 1080 | 10571 | TRUE
| 변전전공 | 인 | 485593 | 485590 | 485075 | 518 | 5006 | 518 | TRUE
| 전기공사기사 | 인 | 339070 | 339070 | 335319 | 3751 | 5004 | 3751 | TRUE
| 비계공 | 인 | 284440 | 284440 | 281939 | 2501 | 1006 | 2501 | TRUE
통신 | 통신내선전공 | 인 | 286219 | 286210 | 284880 | 1339 | 1086 | 1339 | TRUE
| 통신케이블공 | 인 | 438070 | 438070 | 436224 | 1846 | 1089 | 1846 | TRUE
| 통신설비공 | 인 | 316875 | 316870 | 315528 | 1347 | 1087 | 1347 | TRUE
| 통신외선공 | 인 | 410182 | 410180 | 408942 | 1240 | 1088 | 1240 | TRUE
| 무선안테나공 | 인 | 360084 | 360080 | 356809 | 3275 | 1090 | 3275 | TRUE
| 통신관련기사 | 인 | 324979 | 324970 | 320449 | 4530 | 5001 | 4530 | TRUE
| 통신관련산업기사 | 인 | 304662 | 304660 | 304509 | 153 | 5002 | 153 | TRUE
| H/W시험사 | 인 | 398279 | 398270 | 393090 | 5189 | 2002 | 5189 | TRUE
| S/W시험사 | 인 | 446560 | 446560 | 446358 | 202 | 2003 | 202 | TRUE
| 광케이블설치사 | 인 | 471931 | 471930 | 471349 | 582 | 2001 | 582 | TRUE
소방 | 배관공 | 인 | 249073 | 249070 | 247897 | 1176 | 1039 | 1176 | TRUE
| 용접공 | 인 | 286330 | 286330 | 282536 | 3794 | 1012 | 3794 | TRUE
| 기계설비공 | 인 | 242647 | 242640 | 241698 | 949 | 1051 | 949 | TRUE
| 보온공 | 인 | 222151 | 222150 | 217012 | 5139 | 1044 | 5139 | TRUE
| 덕트공(함석공) | 인 | 208140 | 208140 | 202472 | 5668 | 1043 | 5668 | TRUE
기타 | 보통인부 | 인 | 172698 | 172690 | 172068 | 630 | 1002 | 630 | TRUE
| 특별인부 | 인 | 228717 | 228710 | 226122 | 2595 | 1003 | 2595 | TRUE
| 미장공 | 인 | 279102 | 279100 | 277276 | 1826 | 1027 | 1826 | TRUE
| 일반기계운전사 | 인 | 173995 | 173990 | 173995 | 0 | 1050 | 0 | TRUE
| 콘크리트공 | 인 | 276285 | 276280 | 273540 | 2745 | 1013 | 2745 | TRUE
| 포장공 | 인 | 274873 | 274870 | 273308 | 1565 | 1019 | 1565 | TRUE
| 줄눈공 | 인 | 212390 | 212390 | 211653 | 737 | 1034 | 737 | TRUE
| 철공 | 인 | 243870 | 243870 | 239808 | 4062 | 1009 | 4062 | TRUE
| 인력운반공(목도공) | 인 | 183687 | 183680 | 180193 | 3494 | 1045 | 3494 | TRUE
| 도장공 | 인 | 268225 | 268220 | 263017 | 5208 | 1029 | 5208 | TRUE
| 형틀목공 | 인 | 275379 | 275370 | 275790 | -411 | 1007 | -411 | TRUE
| 건설기계운전기사 | 인 | 283323 | 283320 | 283297 | 26 | 1048 | 26 | TRUE
| 내장공 | 인 | 258904 | 258900 | 256883 | 2021 | 1030 | 2021 | TRUE
| 플랜트전공 | 인 | 269471 | 269470 | 269759 | -288 | 1083 | -288 | TRUE
| 착암공 | 인 | 223246 | 223240 | 222306 | 940 | 1015 |  | FALSE
|  |  | 87614 | 17269.8